| 附件2 教 务 处 | 受 控 文 件 |
| --- | --- |
|  | 编号GDOU-B-11-213 |
|  | 2022年4月 |

电气工程及其自动化专业2021版课程教学大纲

（080601）

广东海洋大学电子与信息工程学院

2022年5月

目   录

19221101《高等数学1》课程教学大纲	4

33142209《工程数学》课程教学大纲	14

19121103《大学物理Ⅲ》课程教学大纲	23

33221101《电磁场理论》课程教学大纲	32

29131203 《雷电防护原理》课程教学大纲	37

33422101《C语言程序设计》课程教学大纲	40

33142105《自动控制原理》课程教学大纲	48

33410303《工程伦理与道德》课程教学大纲	52

16381101《电气工程及其自动化专业导论》课程教学大纲	57

33142603《电路分析》课程教学大纲	61

16632230《模拟电子技术》课程教学大纲	67

33142602《数字电子技术》课程教学大纲	75

33142106《电机学》课程教学大纲	80

16342117《电力电子技术》课程教学大纲	84

16342108《电力系统分析》课程教学大纲	88

33142108《继电保护原理》课程教学大纲	95

33131106《电气工程及其自动化专业外语及英文写作》课程教学大纲	99

33121601《信号分析与处理》课程教学大纲	103

16352105《电力系统电气设备》课程教学大纲，	108

33142107《电气控制及PLC》课程教学大纲	112

33142104《微机原理与单片机接口技术》课程教学大纲	118

16342120《工厂供电》课程教学大纲	125

33141601《电力拖动技术》课程教学大纲	131

16352129《高电压技术》课程教学大纲	135

33141603《电气测量技术》课程教学大纲	142

16352106《数字信号处理》课程教学大纲	147

16342202《计算机控制技术》课程教学大纲	156

16732201《数据库技术》课程教学大纲	162

16752802《物联网工程及应用》课程教学大纲	167

16352112《船舶电气设备与系统》课程教学大纲	174

33152307《雷电预警与风险评估》课程教学大纲	178

14231101《新能源科学与技术》课程教学大纲	182

S33110701《Matlab语言实验与实训》课程教学大纲	192

s33110702 《电气工程辅助设计实验与实训》教学大纲	196

s33110703 《电子线路CAD 实验与实训》教学大纲	202

19123101《大学物理实验II》实验教学大纲	208

s33110704《嵌入式系统导论》实习（实训）教学大纲	217

j3310191《电子电气工艺实习》教学大纲	220

j1410232《工程训练Ⅱ》实训教学大纲	224

j3310192《数字电子技术课程实习》教学大纲	233

J3311701《微机原理与单片机接口技术课程实习》教学大纲	238

j3310194《自动控制原理课程实习》教学大纲	243

j3310195《电机学课程实习》教学大纲	246

j1630103《电力电子技术》实习（实训）教学大纲	252

j3310190《生产实习》实习（实训）教学大纲	255

J3310196《继电保护原理课程实习》教学大纲	258

J3310197《工厂供电课程实习》教学大纲	260

j3310202《毕业实习》教学大纲	263

j3310203《毕业设计》教学大纲	266

# 19221101《高等数学1》课程教学大纲

一、课程基本信息

| 课程中文名称 | 高等数学1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课程英文名称 | Higher Mathematics 1 |  |  |  |  | 课程编号 | 19221101 |  |
| 课程模块 | £思想政治理论课 £通识教育课 专业基础课 £专业课 |  |  |  |  |  |  |  |
| 课程性质 | 必修 £限选 £专业任选 £任选 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总学时 | 152 | 讲授学时 |  | 152 | 实验（专题辅导）学时 |  |  | 0 |
| 总学分 | 9.5 | 开课单位 |  | 数学与计算机学院 | 开课系（室） |  |  | 数据科学系 |
| 授课对象 | 本科生 |  |  |  |  |  |  |  |
| 适用专业 | 非数学专业的理工类专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 先修课程 | 高中数学 |  |  |  |  |  |  |  |
| 执笔人 | 陈奋光 |  | 审核人 | 邝雪松 | 审批人 |  |  | 肖来胜 |
| 修订时间 | 2022.04 |  |  |  |  |  |  |  |

二、课程简介和教学目标

1．课程简介

《高等数学》是一门学时多、涉及面广的重要的基础理论课，该课程在自然科学、工程技术、经济和社会科学等领域中具有广泛的应用。它的主要研究对象为实变量实值函数，尤其是连续的实变量实值函数。本课程包括的主要内容有：一元函数的极限与连续、导数与微分、中值定理与导数的应用、不定积分、定积分、定积分的应用、无穷级数及多元函数的极限与连续、微分法及其应用和多元函数积分学（含重积分、曲线积分和曲面积分），空间解析几何以及微分方程。通过本课程的学习，使学生掌握本学科的基本理论、基本知识和基本方法，培养学生逻辑思维能力以及分析问题和解决问题的能力，为后续相关课程的学习奠定基础。

2.教学目标

教学目标1：掌握一元函数微积分的基本理论和基本方法.

教学目标2：掌握常微分方程的基本理论和基本方法.

教学目标3:  掌握空间解析几何的基本理论和基本方法.

教学目标4:  掌握多元函数微积分的基本理论和基本方法.

教学目标5:  掌握级数的基本理论和基本方法.

教学目标6: 在高等数学的教学过程中，与思想政治理论课同向同行，形成协同效应，把“立德树人”作为教育的根本任务。

3．教学目标与毕业要求指标点的支撑关系

| 教学目标 | 支撑毕业要求对应指标点 |
| --- | --- |
| 教学目标1,2,3,4,5 | 掌握从事各专业所需的数学或相关学科的基础知识和基本理论. |
| 教学目标6 | 毕业要求1：以立德树人为根本任务 |

三、理论教学

表1 理论教学安排

| 序号 | 章节（学时） | 学习内容（含重点、难点） | 教学方法、手段 | 支撑教学目标 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一章 函数、极限与连续 | 【教学内容】 本章学习函数极限和函数连续相关的基本知识和计算方法. 函数概念,函数几种特性,基本初等函数,初等函数. 数列极限的定义,收敛数列的性质.函数极限的定义,函数极限的性质. 无穷大量与无穷小量,无穷小量的性质.无穷小量的比较.极限的四则运算法则,复合函数的极限. 极限存在的准则,两个重要极限. 函数的连续性,间断点.连续函数的基本性质,初等函数的连续性.闭区间上连续函数的性质. 【教学目标】 （1）了解：函数和反函数的关系，函数的几种特性，函数的四则运算和复合运算，数列极限的性质； （2）理解：函数的概念，初等函数的概念，极限的概念，无穷大和无穷小的概念，函数的连续性和间断点的概念，闭区间上连续函数的性质； （3）掌握：两个重要极限以及用两个重要极限求极限的方法，无穷小的性质以及用等价无穷小求极限的方法，用零点定理推理一些命题。 | （1）教学方法：采用讲授式和启发式教学手段，兼有课堂讨论和课堂提问； （2）教学手段：板书或多媒体教学。 (3)介绍微积分理论建立在科学史的地位,介绍中国古代数学的一些重大成就. | 教学目标1 教学目标6 | 适当布置课外作业 |
| 2 | 第二章 导数与微分 | 【教学内容】本章学习导数的概念,求导法则,高阶导数和函数的微分. 【教学目标】 （1）了解：导数的物理意义，泰勒公式. （2）理解：导数的概念及其几何意义，理解高阶导数的概念和微分的概念； （3）掌握： 基本初等函数的求导公式，函数的和、差、积、商的求导法则和复合函数求导法则，初等函数的求导方法,隐函数及参数方程求导方法，高阶导数和函数的微分的计算。 | （1）教学方法：采用讲授式和启发式教学手段，兼有课堂讨论和课堂提问； （2）教学手段：板书或多媒体教学。 | 教学目标1 | 适当布置课外作业 |
| 3 | 第三章 微分中值定理与导数的应用 | 【教学内容】 本章学习中值定理,学习利用导数研究函数及其曲线的性质和形态,学习用洛必达法则计算极限. 罗尔定理,拉格朗日中值定理,柯西中值定理. 洛必达法则. 函数的单调性与极值.,函数的最大值和最小值. 曲线的凹凸性和拐点. 曲线的渐近线,函数图形的描绘. 弧微分公式,曲率 【教学目标】 （1）了解：函数图形的描绘； （2）理解：微分中值定理；函数的渐近线； （3）掌握：洛必达法则，函数的单调性与极值，曲线的凸凹与拐点，函数的最大最小值及其应用。 | （1）教学方法：采用讲授式和启发式教学手段，兼有课堂讨论和课堂提问； （2）教学手段：板书或多媒体教学。 | 教学目标1 | 适当布置课外作业 |
| 4 | 第四章 函数的积分 | 【教学内容】 本章学习定积分和不定积分的概念和计算方法. 曲边梯形的面积,定积分的定义,定积分的性质,原函数,不定积分的定义. 变限积分及其性质,微积分学基本定理. 不定积分的换元积分法和分部积分法.有理函数的不定积分的计算. 定积分的换元积分法和分部积分法. 广义积分. 【教学目标】 （1）了解：积分表的使用； （2）理解：定积分的概念和性质，不定积分的概念和性质； （3）掌握：不定积分和原函数的求法，微积分学基本定理，定积分的计算，反常积分。 | （1）教学方法：采用讲授式和启发式教学手段，兼有课堂讨论和课堂提问； （2）教学手段：板书或多媒体教学。 | 教学目标1 | 适当布置课外作业 |
| 5 | 第五章 定积分的应用 | 【教学内容】 本章学习定积分的几何应用 微分元素法 平面图形的面积, 几何体的体积,平行截面面积为已知的立体体积, 旋转体的体积,曲线的弧长。 【教学目标】 （1）了解：微元法的条件； （2）理解：微分元素法。 （3）掌握：平面图形的面积，几何体的体积，曲线的弧长 | （1）教学方法：采用讲授式和启发式教学手段，兼有课堂讨论和课堂提问； （2）教学手段：板书或多媒体教学。 | 教学目标1 | 适当布置课外作业 |
| 6 | 第六章 无穷级数 | 【教学内容】 本章学习常数项级数和函数项级数的基本知识和计算方法. 常数项级数的概念和性质, 正项级数敛散性判别法, 任意项级数敛散性判别法,交错级数收敛性判别法,绝对收敛与条件收敛。 函数项级数的概念,幂级数及其收敛性,幂级数的和函数的性质, 幂级数的运算。 函数展开成幂级数,泰勒级数,函数展开成幂级数。 【教学目标】 （1）了解：级数求和的方法; （2）理解：常数项级数的概念和性质，函数项级数的概念和性质； （3）掌握：常数项级数的审敛法，函数项级数的收敛性，函数展开幂级数的方法。 | （1）教学方法：采用讲授式和启发式教学手段，兼有课堂讨论和课堂提问； （2）教学手段：板书或多媒体教学。 | 教学目标5 | 适当布置课外作业 |
| 7 | 第七章 向量与空间解析几何 | 【教学内容】 本章学习向量与空间解析几何的基本知识和计算方法; 空间直角坐标系,空间两点间的距离; 向量及其线性运算,向量的坐标表示,向量的数量积、向量积; 曲面方程和曲线方程; 空间直线的方程,平面及其方程,有关平面与直线的位置关系 空间曲面与曲线,柱面, 旋转曲面,二次曲面举例; 空间曲线,空间曲线在坐标平面的投影. 【教学目标】 （1）了解：直线的一般方程，常用二次曲面的方程及其图形，空间曲线在坐标平面上的投影； （2）理解：空间直角坐标系，向量的概念，曲面方程和曲线方程； （3）掌握：向量的运算,平面方程和直线方程的表示,直线和平面相互的空间位置关系的描述。 | （1）教学方法：采用讲授式和启发式教学手段，兼有课堂讨论和课堂提问； （2）教学手段：板书或多媒体教学。 | 教学目标3 | 适当布置课外作业 |
| 8 | 第八章 多元函数微分学 | 【教学内容】 本章学习多元函数微分学的基本知识和计算方法; 平面点集,n维空间; 多元函数定义,多元复合函数及隐函数; 多元函数的极限与连续性; 偏导数的定义及其计算法,高阶偏导数,全微分; 复合函数的微分法,隐函数的导数。 【教学目标】 （1）了解：多元函数的概念，多元函数的极限和连续概念； （2）理解：理解多元函数偏导数和全微分的概念； （3）掌握：多元函数偏导数和全微分的计算，多元复合函数和隐函数的微分法。 | （1）教学方法：采用讲授式和启发式教学手段，兼有课堂讨论和课堂提问； （2）教学手段：板书或多媒体教学。 | 教学目标4 | 适当布置课外作业 |
| 9 | 第九章 多元函数微分学的应用 | 【教学内容】 本章学习多元函数微分法的应用 空间曲线的切线与法平面,空间曲面的切平面与法线; 方向导数; 无约束极值,条件极值,拉格朗日乘数法。 【教学目标】 （1）了解：方向导数的概念； （2）理解：多元函数极值和条件极值的概念； （3）掌握：空间曲线的切线与法平面方程的求法，空间曲面的切平面与法线方程的求法。 | （1）教学方法：采用讲授式和启发式教学手段，兼有课堂讨论和课堂提问； （2）教学手段：板书或多媒体教学。 | 教学目标4 | 适当布置课外作业 |
| 10 | 第十章 多元函数积分学（I） | 【教学内容】 本章学习多元函数积分学有关二重积分三重积分对弧长的曲线积分和对面积的曲面积分的概念和计算方法; 二重积分的概念,二重积分的性质,直角坐标系下二重积分的计算,二重积分的换元法（利用极坐标计算）; 三重积分,三重积分的概念,三重积分的计算,三重积分的换元法（利用柱面坐标、利用球面坐标计算）; 重积分的应用,平面薄片的重心; 对弧长的曲线积分的概念,对弧长的曲线积分的性质,对弧长的曲线积分的计算; 对面积的曲面积分的概念,对面积的曲面积分的计算; 【教学目标】 （1）了解：二重积分、三重积分、曲线积分和曲面积分的概念； （2）理解： 各种积分的性质； （3）掌握：二重积分、三重积分、曲线积分和曲面积分的计算。 | （1）教学方法：采用讲授式和启发式教学手段，兼有课堂讨论和课堂提问； （2）教学手段：板书或多媒体教学。 | 教学目标4 | 适当布置课外作业 |
| 11 | 第十一章 多元函数积分学（II） | 【教学内容】 本章学习多元函数积分学有关对坐标的曲线积分和对坐标的曲面积分的基本知识和计算方法. 对坐标的曲线积分的定义,对坐标的曲线积分的性质,对坐标的曲线积分的计算; 格林公式,平面上曲线积分与路径无关的条件; 有向曲面,对面积的曲面积分的概念,对坐标的曲面积分的计算; 高斯公式,两类曲线积分、曲面积分的联系。 【教学目标】 （1）了解： 对坐标的曲线积分和对坐标的曲面积分的定义； （2）理解： 格林公式，高斯公式； （3）掌握： 曲线积分和曲面积分的计算。 | （1）教学方法：采用讲授式和启发式教学手段，兼有课堂讨论和课堂提问； （2）教学手段：板书或多媒体教学。 | 教学目标4 | 适当布置课外作业 |
| 12 | 第十二章 常微分方程 | 【教学内容】 本章学习常微分方程的基本知识和常见的常微分方程的解法. 微分方程,微分方程的解,微分方程的通解; 可分离变量的微分方程及其求解方法 齐次方程,可化为齐次微分方程的微分方程,一阶线性微分方程,伯努利方程,全微分方程; 微分方程的降阶法,y(n)=f(x)型的微分方程,不显含未知函数的微分方程,不显含自变量的微分方程; 线性微分方程解的结构 二阶常系数齐次线性微分方程,二阶常系数非齐次线性微分方程。 【教学目标】 （1）了解：微分方程的概念， 齐次方程，线性微分方程解的结构； （2）理解：微分方程的解、通解和特解； （3）掌握：可分离变量微分方程、一阶线性微分方程、可降阶的微分方程及二阶常系数齐次和非齐次线性微分方程的求解。 | （1）教学方法：采用讲授式和启发式教学手段，兼有课堂讨论和课堂提问； （2）教学手段：板书或多媒体教学。 (3)介绍微分方程理论在航天上的应用,介绍我国在航天技术上的重要成就,进行爱国主义教育. | 教学目标2 教学目标6 | 适当布置课外作业 |

四、实验教学(无)

五、考核与成绩评定方法

表3  课程考核及评价细则

| 成绩组成 | 考核/评价环节 | 分值 | 考核/评价细则 | 支撑教学目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平时成绩 | 平时成绩由考勤、作业和课堂表现所构成 | 40 | 平时成绩基准分为80，一次课堂表现优秀加5分，缺勤一次或作业不完成减5分。 | 1.2.3.4.5.6 |
| 期末考试成绩 | 考试的卷面成绩 | 60 | 闭卷考试、标准阅卷。 | 1.2.3.4.5 |

六、建议教材及相关教学资源

1. 教材： 《高等数学》上下册，黄立宏主编，北京大学出版社。

2．参考资料：

《高等数学》(第五版)上、下册，同济大学应用数学系主编，高等教育出版社；

《高等数学解题方法与同步训练》同济大学出版社；

《高等数学习题全解》大连理工大学出版社。

网络教学平台学习通的有关示范课程.

# 33142209《工程数学》课程教学大纲

一、课程基本信息

| 课程中文名称 | 工程数学 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课程英文名称 | Engineering Mathematics |  |  |  |  | 课程编号 | 33142209 |  |
| 课程模块 | £思想政治理论课 £通识教育课 R专业基础课 £专业课 |  |  |  |  |  |  |  |
| 课程性质 | R必修 £限选 £专业任选 £任选 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总学时 | 48+48 | 讲授学时 |  | 96 | 实验（专题辅导）学时 |  |  | 0 |
| 总学分 | 6 | 开课单位 |  | 电信学院 | 开课系（室） |  |  | 自动化系 |
| 授课对象 | 本科二年级 |  |  |  |  |  |  |  |
| 适用专业 | 电气工程及其自动化专业、自动化专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 先修课程 | 高等数学 |  |  |  |  |  |  |  |
| 执笔人 | 张瑛 |  | 审核人 | 徐今强 | 审批人 |  |  | 张炎生 |
| 修订时间 | 2022年4月20日 |  |  |  |  |  |  |  |

二、课程简介和教学目标

1．课程简介

工程数学是工科院校必修的一门重要的基础课，课程是在学生完成高等数学基础知识学习后，为进一步扩充后续专业学习及今后实际工作所需的数学知识而开设，由线性代数、积分变换、概率论、复变函数及四部分组成，分别于两学期完成。线性代数教学学时24学时，系统学习行列式、矩阵、线性方程组等基本知识，使学生获得数学应用中常用的矩阵方法，求解线性方程组的方法等理论及其有关的知识，具有熟练的矩阵运算能力和用矩阵方法解决一些实际问题的能力；概率论教学学时24学时，主要学习随机事件及其古典概型，并由事件升华至变量，学习一维及多维随机变量的分布函数和概率密度函数的性质及相关概率求解，并探讨它们的数字特征；复变函数教学学时24学时，学习复数运算、复平面上解析函数的基本运算、初等函数、复变函数的积分理论、级数展开及留数理论；积分变换教学学时24学时，学习傅立叶变换和拉普拉斯变换的基本概念与性质，学习微积分方程的变换域求解方法。

通过本课程的学习，培养学生具有一定的抽象思维和概况能力，提高学生综合运用所学知识分析和解决实际问题的能力，从而为学习后继课程及进一步扩大数学知识面奠定必要的数学基础。

- 教学目标

教学目标1：使学生系统地获得行列式、矩阵、线性方程组等基本知识，理解向量空间的基及坐标的知识，掌握基及坐标变换的方法，运用向量组的知识求解工程实践中的线性方程组，同时具备利用这些方法进行数学建模与求解。使学生系统地获得随机事件、连续型随机变量、离散型随机变量、多维随机变量的描叙的方法及其概率的求解，将条件概率、全概率、贝叶斯理论、随机变量的数字特征等数学方法应用到解决实际生活问题中。使学生熟练掌握解析函数理论、复变函数的积分理论与留数定理、傅立叶变换和拉普拉斯变换，为学习专业课及解决实际问题提供必要的基础。

教学目标2：培养学生积极参与课堂教学活动，提高团队合作能力；培养学生独立完成课后作业，课后主动学习、思考和分析问题的能力，以及自我管理和规划学业的能力。

教学目标3：培养学生将实际问题转化为数学模型的思维能力，并为相关的后续课程及专业课程奠定必要的数学基础。认识工程数学应用的科技发展现况与趋势，培养持续学习的习惯与能力，前瞻视野的能力。

教学目标4：情感、态度与价值观发展目标，改变课程仅注重知识传授的倾向，强调形成积极主动的学习态度，使获得基础知识与基础技能的过程同时成为学会学习和形成价值观的过程，在教学中注重学生人际交往发展的合作学习，课堂教学以激发学生的学习兴趣来开展，注重学生坚强的意志力培养和锻炼培养，培养起求真、求实、求善的科学精神，逐步发展完善健全人格，树立正确的人生观和价值观。

教学目标5（课程思政）：通过数学文化（数学史，数学美，数学家）插入科学起源与发展，培养学生的逻辑思维；介绍相关的中外数学家，包括他们的职业精神、职业素养、严谨求实的工作态度、坚韧不拔的意志品质、勇于探索的创新精神、缜密有序的学习习惯，培养学生精益求精的大国工匠精神，激发学生科技报国的使命担当。

3．教学目标与毕业要求指标点的支撑关系

| 教学目标 | 支撑毕业要求对应指标点 |
| --- | --- |
| 教学目标1 | 12.2具有自主学习的能力，包括对技术问题的理解能力，归纳总结的能力； |
| 教学目标2 | 9.1能与其他成员有效沟通，合作共事，能够组织、协调和指挥团队开展工作； |
| 教学目标3 | 1.1能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决复杂工程问题； |
| 教学目标4 | 8.1有正确价值观，理解个人与社会的关系，了解中国国情； |
| 教学目标5 | 12.1能在社会发展的大背景下，认识到自主和终身学习的必要性；具有自主学习的能力，包括对技术问题的理解能力，归纳总结的能力和提出问题的能力等； |

三、理论教学

表1 理论教学安排

| 序号 | 章节（学时） | 学习内容（含重点、难点） | 教学方法、手段 | 支撑教学目标 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 线性代数：行列式（6学时） | 1.行列式的概念，理解理解n阶行列式的定义；掌握行列式的性质；（） 2.掌握行列式按行（列）展开定理；（） 3.熟练掌握行列式的计算方法：二三阶行列式的交叉方法，定义式求解方法，利用行列式性质的三角化法，用展开定理的降阶法，综合三角化法和降阶法的方法。（）（） | 启发式教学和采用自主学习任务点发放，课堂学生讲解，老师点评，全体学生进行讨论交流，提高学习效果、课堂互动频率与水平。 | 1,3,4,5 |  |
| 2 | 线性代数：矩阵（6学时） | 1.矩阵的概念及特殊矩阵（零矩阵，对角阵，单位阵，纯量阵等）；（） 2.矩阵的加法、数乘、乘法、逆运算等矩阵运算；矩阵分块的含义；（）（） 3.矩阵的综合运算。（） | 启发式教学和采用自主学习任务点发放，课堂学生讲解，老师点评，全体学生进行讨论交流，提高学习效果、课堂互动频率与水平。 | 1,2,4,5 |  |
| 3 | 线性代数：矩阵的初等变换与线性方程组（6学时） | - 初等变换法推出矩阵的行阶梯型，行最简形和标准型矩阵；（） 2.利用初等变换求矩阵的秩；（） 3.利用增广矩阵的秩分析方程组的解的情况。（）（） | 启发式教学和采用自主学习任务点发放，课堂学生讲解，老师点评，全体学生进行讨论交流，提高学习效果、课堂互动频率与水平。 | 1,2,3,4,5 |  |
| 4 | 线性代数：向量组的线性相关性（6学时） | 1.线性相关与线性无关的概念及性质；（）（） 2.极大线性无关组的概念、性质及求解；（）（） 3.相量空间及线性变换的矩阵表示，基变换与坐标变换公式。（） | 启发式教学和采用自主学习任务点发放，课堂学生讲解，老师点评，全体学生进行讨论交流，提高学习效果、课堂互动频率与水平。 | 1,2,3,4,5 |  |
| 5 | 概率论：随机事件与概率定义（6学时） | - 了解概率四种定义，即统计定义，公理化定义，古典定义及几何定义。了解随机事件的样本空间，了解伯努力概型 2.掌握事件的相互关系及基本运算，即和事件，差事件，积事件，对立事件，互逆事件，包含及相等及运算。（） 3.掌握条件概率计算公式，乘法公式，全概率公式，贝叶斯公式。掌握独立事件概率的计算。（）（） | 启发式教学和采用自主学习任务点发放，课堂学生讲解，老师点评，全体学生进行讨论交流，提高学习效果、课堂互动频率与水平。 | 1,2,3,4,5 |  |
| 6 | 概率论：随机变量及其分布（6学时） | 1.了解离散型随机变量及分布律的概念和性质。 2.掌握几种常见的离散随机变量及其分布律，即0-1分布，二项分布，泊松分布，几何分布及超几何分布分布律。（） 3.掌握连续随机变量及其分布函数、概率密度函数的概念和性质，及几种常见的连续随机变量及其分布函数，即均匀分布，指数分布及正态分布。（） 4.掌握离散型随机变量和连续随机变量的两种概率计算方法，即分布函数的简单运算方法和密度函数积分方法。（）（） 5.了解正态分布查表方法。 | 启发式教学和采用自主学习任务点发放，课堂学生讲解，老师点评，全体学生进行讨论交流，提高学习效果、课堂互动频率与水平。 | 1,2,3,4,5 |  |
| 7 | 概率论：多维随机变量及其分布（6学时） | 1.掌握联合分布与边缘分布的概念及其关系。（） 2.掌握离散型/连续型随机变量边缘分布列，边缘概率密度函数。（）（） 3.了解二维离散型/连续型随机变量的两种条件分布的计算方法。了解二维离散型/连续型随机变量函数的分布计算。 | 启发式教学和采用自主学习任务点发放，课堂学生讲解，老师点评，全体学生进行讨论交流，提高学习效果、课堂互动频率与水平。 | 1,2,3,4,5 |  |
| 8 | 概率论：随机变量的数字特征（6学时） | 1.掌握离散型/连续型随机变量的数学期望/方差的定义及计算。（） 2.掌握几种常见的离散型/连续型随机变量的数学期望值/方差（） 3.掌握一维和二维离散型/连续型随机变量函数的数学期望/方差计算。（）（） 4.掌握数学期望/方差的性质及应用（） | 启发式教学和采用自主学习任务点发放，课堂学生讲解，老师点评，全体学生进行讨论交流，提高学习效果、课堂互动频率与水平。 | 1,2,3,4,5 |  |
| 9 | 复变函数：复数与复变函数（6学时） | 1.了解复平面和复球面的概念，建立复数与复平面上点的一一对应关系。 2.掌握复数的四种表示形式，即直角坐标形式，三角函数形式，指数函数形式及向量几何形式。（） 3.掌握复数的四种表示形式相互转化计算。掌握复数的基本运算，即四则运算，共轭计算，求模，求辐角，幂及求根等计算。（） 4.掌握复数的向量表示，向量加减的几何定义。（） 4.了解区域，边界，单连通域及多连通域。 5.了解映射与复变函数的定义，掌握复变函数连续的概念。（） | 启发式教学和采用自主学习任务点发放，课堂学生讲解，老师点评，全体学生进行讨论交流，提高学习效果、课堂互动频率与水平。 | 1,2,3,4,5 |  |
| 10 | 复变函数：解析函数（6学时） | 1.理解函数连续，可导与解析的相互关联，特别是理解函数解析的条件比函数可导要求更高。（） 2.掌握函数连续，可导与解析的定义式。（） 3.掌握函数解析充要条件，即柯西-黎曼方程式。（） 4.掌握解析函数求导公式。掌握复变函数的几种常见初等函数，即多项式函数，三角函数，幂函数，对数函数等。（）（） | 启发式教学和采用自主学习任务点发放，课堂学生讲解，老师点评，全体学生进行讨论交流，提高学习效果、课堂互动频率与水平。 | 1,2,3,4,5 |  |
| 11 | 复变函数：复变函数积分（6学时） | 1.了解复积分的概念，特别是理解复平面上线积分的物理含义。 2.掌握利用柯西—古萨基本定理，复合闭路原理及高阶导数公式等做复平面上线积分的计算。理解柯西积分公式，掌握泊松公式的应用。（）（） 3.了解牛顿—莱布尼茨公式，掌握复变函数不定积分的计算。（） 4.理解调和函数与解析函数的关系，可以求解简单LAPLACE方程。（） | 启发式教学和采用自主学习任务点发放，课堂学生讲解，老师点评，全体学生进行讨论交流，提高学习效果、课堂互动频率与水平。 | 1,2,3,4,5 |  |
| 12 | 复变函数：复变函数项级数（6学时） | - 了解复数项级数的概念。 - 能够熟练掌握幂级数的敛散性的判断及收敛半径的求法。（） - 熟练掌握泰勒级数和洛朗级数的展开方法。（） | 启发式教学和采用自主学习任务点发放，课堂学生讲解，老师点评，全体学生进行讨论交流，提高学习效果、课堂互动频率与水平。 | 1,2,3,4,5 |  |
| 13 | 积分变换：傅立叶变换（12学时） | 1.理解Fourier级数及Fourier积分公式。理解Fourier积分存在定理，狄利克雷条件。（） 2.掌握傅里叶变换及其逆变换的概念及性质，即线性，时移/频移，微分/积分等性质，乘积定理，能量积分。（） 3.掌握卷积定理及应用。（）（） 4.掌握一些常用函数的Fourier变换与逆变换的求法，包括常数，单位脉冲函数，三角型脉冲函数，指数衰减函数，三角函数，射频脉冲等Fourier变换与逆变换的求法。（）（） 5.掌握傅立叶变换域求解微积分方程方法，求解三大方程，二维波动方程，扩散方程及调和方程。（）（） | 启发式教学和采用自主学习任务点发放，课堂学生讲解，老师点评，全体学生进行讨论交流，提高学习效果、课堂互动频率与水平。 | 1,2,3,4,5 |  |
| 14 | 积分变换：拉普拉斯变换（12学时） | - 了解LAPLACE积分公式。2.掌握LAPLACE变换及其逆变换的概念及性质，即线性，时移/频移，微分/积分等性质，乘积定理，能量积分。（） 3.掌握卷积定理及应用，掌握常用函数的拉普拉斯变换与逆变换的求法，包括常数，单位脉冲函数，三角型脉冲函数，指数衰减函数，三角函数等。（）（） 4.掌握LAPLACE变换与逆变换的求法。掌握LAPLACE变换域求解微积分方程方法，应用LAPLACE变换域求解方法解电路参数。（）（） | 启发式教学和采用自主学习任务点发放，课堂学生讲解，老师点评，全体学生进行讨论交流，提高学习效果、课堂互动频率与水平。 | 1,2,3,4,5 |  |

四、考核与成绩评定方法

表2  课程考核及评价细则

| 成绩组成 | 考核/评价环节 | 分值 | 考核/评价细则 | 支撑教学目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平时成绩 | 出勤率 | 15 | 根据学生平时上课的出勤率，视其对课程学习的态度及积极程度，按15%计入课程总成绩 | 1、2、3，5 |
|  | 课堂练习及讨论 | 10 | 根据学生平时上课的课堂表现及互动情况，按10%计入课程总成绩 | 1、2、3、4，5 |
|  | 课后练习 | 15 | 根据学生课后作业完成情况视其对课程学习的态度及积极程度，按15%计入课程总成绩 | 1、2、3，5 |
| 考试成绩 | 考试的卷面成绩 | 60 | 根据学生卷面大题完成情况，按60%计入课程总成绩 | 1、2、3，4，5 |

五、建议教材及相关教学资源

教材选用建议：

[1]盛聚.《概率论及数理统计》第四版简明本[M].北京:高等教育出版社出版，2009.

[2]同济大学数学系.《工程数学_线性代数》[M].北京:高等教育出版社出版，2014.

[3]西安交通大学高等数学教研室.《复变函数》第四版[M].北京:高等教育出版社出版，2015.

[4]东南大学数学系张元林.《工程数学-积分变换》[M].北京:高等教育出版社出版,2019.

参考资料选用建议：

[1]盛聚.《概率论及数理统计-习题全解指南》第四版简明本[M].北京:高等教育出版社出版，2009.

[2]苏志平.《复变函数-同步辅导及习题全解》[M].北京:中国水利水电出版社出版，2022.

[3]张元林.《工程数学-积分变换》[M].北京:高等教育出版社出版，2019.

[4]同济大学数学系.《线性代数附册-学习辅导与习题全解》[M].北京:高等教育出版社出版，2022.

[5]徐国保.MATLAB/Simulink实用教程[M].北京:高等教育出版社出版,2017.

[7] 毛立新. 咸美欣，线性代数及其应用 [M].北京：高等教育出版社

[8] 陈建龙，线性代数（第2版） [M].北京：科学出版社

# 19121103《大学物理Ⅲ》课程教学大纲

一、课程基本信息

| 课程名称 | 大学物理III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | University Physics Ⅲ |  |  |  |  |  |  | 课程编号 |  |  |  | 19121103 |  |  |
| 课程类别 | □通识教育核心课 □通识教育拓展课 ■专业教育核心课 □学科专业拓展课 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 课程性质 | 必修 | 考核性质 |  | 考试 | 是否专业核心课 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |  |
| 总学分 | 3.5 | 总学时 |  | 56 | 理论学时 |  | 56 |  |  | 实验学时 |  |  |  | 0 |
| 开课学院 | 电子与信息工程学院 |  |  |  | 开课系 |  |  |  | 物理与光电科学系 |  |  |  |  |  |
| 授课对象 | 航海、船电、轮机、陆上、食品、食工、动科、动医、计科、自动、通信、制药等农林类专业。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 先修课程 | 高等数学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 后续课程 | 农林类专业课程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 课程简介 | 大学物理是高等学校理工农林类各专业重要的基础课程之一。它是研究物质的基本结构、基本运动形式、相互作用的自然科学。物理学的基本理论渗透在自然科学的各个领域，是其他自然科学和工程技术的基础。物理学展现的一系列科学的世界观和方法论，深刻影响着人类对物质世界的基本认识、人类的思维方式和社会生活，是人类文明发展的基石，在人才的科学素质培养中具有重要的地位。 通过对本课程的学习，让学生获得经典物理的力学、热学、电磁学、光学、近代物理学基础和物理学应用的有关知识，使学生对物理学的基本概念、基本理论和基本方法有比较系统的认识和正确的理解，并具有初步应用的能力，增强学生的探索精神和创新意识，努力实现学生知识、能力、素质的协调发展，为学生进一步学习和科学研究打下坚实的物理学基础，在培养当代高素质人才中发挥重要作用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教材与主要参考资料 | [1]《大学基础物理教程》（第二版），陈春雷主编，中国农业版社，2019 [2]《大学基础物理教程学习辅导》，陈春雷 王慧主编，中国原子能出版社，2020 [3]《物理学教程》 (第二版)，马文尉 周雨青主编，高等教育出版社，2006 [4] 熊正烨，石友彬，张海康主编. 大学物理学[M]. 北京：科学出版社，2021 [5] 吴百诗主编. 大学物理[M]. 西安：西安交通大学出版社，2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 执笔人 | 黄存友 |  | 审核人 | 熊正烨 |  | 审批人 |  |  |  |  | 张炎生 |  |  |  |
| 修订时间 | 2022-05-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、课程教学目标

课程教学目标及其支撑毕业要求指标点见下表。

| 目标 | 课程目标内容 | 毕业要求 | 涉及的毕业要求指标点内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 目 标 1 | 掌握矢量和微积分在物理学中的表示和应用，能运用物理理论和研究方法进行合理的简化，建立相应的物理模型，能用物理语言和基本数学方法进行表述。 | 1.1M | 1.1 掌握数学、物理、化学自然科学知识，并能够将其用于工程问题的表述； |
| 目 标 2 | 能用力学、光学、热学、电磁学中的物理概念和模型完成工程实际问题的建模和计算。能够根据单位（量纲）的分析、数量级的估算、极限情形和特例的讨论等，对实际问题进行定性思考或半定量估算，判断结果的合理性。 | 2.1M | 2.1 能够应用数学、自然科学和工程科学原理和方法，准确表达机械产品设计与制造过程的复杂问题； |
| 目 标 3 | 初步树立工程意识，并能自觉地思索将所学物理学的理论、观点和行之有效的物理学研究方法，如分析综合、演绎归纳、科学抽象、类比联想、理想化方法、模型化方法、统计方法等运用于工程技术问题的途径，解决实际问题。掌握科学的学习方法，独立地阅读相当于大学物理水平的物理类教材、参考书和文献资料，不断地扩展知识面。 | 4.1H | 4.1 能够基于科学原理，通过文献研究或相关方法，调研和分析复杂机械工程问题的解决方案； |

注：用L、M、H分别表示课程分目标对毕业要求指标点的支撑为弱、中、强。

本课程对毕业要求指标点支撑情况为：1.1M，2.1M，4.1H

三、课程教学内容、学时及教学方法与手段

| 知识单元 | 知识点 | 学时 | 教学方法与手段 | 单元教学目标 | 课程目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0绪论（2学时） |  |  |  |  |  |
| 0.1物理学的发展简史、研究对象与时空观 | 物理学的历史发展和任务； 思政点：我国古代及近现代的物理学发展成就 | 2 | 讲授、启发式课件 | 1.增强学生的文化自信、自豪感、责任感、使命感，家国情怀。 2.了解物质的概念和物质间的四种基本相互作用，能量和物质的关系。 3.了解传统的时空观和相对论时空观，掌握描述时空的基本单位的定义方法。 | 1 |
|  | 物质的概念和物质间的四种基本相互作用，能量和物质的关系。 |  |  |  |  |
|  | 传统的时空观和相对论时空观，以及描述时空的单位。 |  |  |  |  |
| 作业1 | 单元1部分（课外1学时） |  | 交文档，评改 |  |  |
| 1.质点运动学（4学时） |  |  |  |  |  |
| 1.1质点、参考系、坐标系、位置矢量及运动方程 | 运动描述的分类方法 | 1 | 讲授、启发式课件+板书+实例 | 1.了解相对运动、功能原理、矢量与微积分基础知识。 2.理解质点、圆周运动、路程、角量与线量的关系 3.掌握位置矢量、位移、速度、加速度、质点运动方程、切向加速度、法向加速度。 | 1 |
|  | 质点 参考系 坐标系的基本概念* 位置矢量的表述和运算* |  |  |  |  |
| - 1.2位移、路程、速度、加速度 | 位移和路程的概念和物理表述* | 1 | 讲授、启发式课件+板书+实例 |  |  |
|  | 速率和速度的概念和物理表述* 思政点1：中国速度——中国高铁！ |  |  |  |  |
|  | 加速度的概念和物理表述* | 2 |  |  |  |
| - 1.3圆周运动与相对运动 | 几种特殊运动形式中的速度和加速度等表述。 |  |  |  |  |
| 作业2 | 习题部分（课外4学时） |  | 交文档，评改 |  |  |
| 2.质点动力学（4学时） |  |  |  |  |  |
| 2.1牛顿运动定律 | 牛顿第一、第二、第三定律和独立作用原理及其应用计算* | 2 | 讲授、启发式课件+板书+实例 | 1.掌握牛顿运动定律及其应用 2.理解冲量、动量等概念，掌握动量定理、动量守恒定律及其计算。 3.理解动能、势能、功等概念，掌握动能定理、功能原理及其应用。 4.能通过思政教育培养学生严谨细致，求真务实的大国工匠精神。 | 1 |
| 2.2动量定理和动量守恒定理 | 动量、冲量定理、动量守恒定律及其应用计算* |  |  |  | 2 |
| 2.3动能定理和能量守恒定律 | 功和动能定理、功能原理及其应用计算* 思政点：工程师的职业操守 | 2 |  |  |  |
| 作业3 | 习题部分（课外4学时） |  | 交文档，评改 |  |  |
| 3.流体力学基础 （6学时） |  |  |  |  |  |
| 3.1流体静力学 | 静止流体内部的压强 | 3 | 讲授、启发式课件+板书+实例 | 1.了解静止流体内部的压强分布，牛顿黏滞定律、虹吸现象、泊肃叶公式、斯托克斯公式。 2.理解理想流体、稳定流动、流线、流管，液体表面性质、润湿与不润湿、毛细现象。 3.掌握液体的表面张力、球形液面的附加压强、连续性原理、伯努利方程。 | 1 |
|  | 液体的表面现象* |  |  |  |  |
| 3.2理想流体的流动 | 理想流体的稳定流动 |  |  |  |  |
|  | 连续性原理 | 3 | 讲授、启发式课件+板书+实例 |  | 2 |
|  | 伯努利方程及其应用*。 |  |  |  |  |
| 3.3黏滞流体的运动 | 黏滞流体、泊肅叶公式、斯托克斯公式 |  |  |  | 3 |
| 作业4 | 部分习题（课外6学时） |  | 交文档，评改 |  |  |
| 4.气体动理论（6学时） |  |  |  |  |  |
| 4.1理想气体状态方程 | 热质说与热动说，气体动理论的建立，思政点：工程师的社会责任 | 3 | 讲授、启发式课件+板书+实例 | 1.了解平衡态、宏观量与微观量、统计规律、分子的自由程和输运过程。 2.理解理想气体的压强、温度，气体分子速率分布律、三种统计速率。 3.掌握理想气体的状态方程，能量按自由度均分原理，理想气体的内能。 | 1 |
|  | 热力学第零定律，温度和温标* |  |  |  |  |
| 4.2理想气体的压强和温度 | 理想气体及其统计假设*，理想气体的压强*，理想气体的温度 |  |  |  |  |
| 4.3能量按自由6均分原理、理想气体内能 | 粒子自由度*，能量按自由度平均分配*，热力学系统的内能* | 2 | 讲授、启发式课件+板书+实例 |  | 2 |
| 4.4气体分子的速率分布规律 | 麦克斯韦速率分布#，最概然速率*，平均速率*，方均根速率* |  |  |  | 3 |
| 4.5玻尔兹曼分布律 | 麦克斯韦-玻尔兹曼分布律# | 1 | 讲授、启发式课件+板书+实例 |  |  |
| 4.6气体内的输运过程 | 内摩擦现象，热传导现象，扩散现象 |  |  |  |  |
| 作业5 | 部分习题（课外6学时） |  | 交文档，评改 |  |  |
| 5.热力学基础（6学时） |  |  |  |  |  |
| 5.1热力学的基本概念 | 热力学系统、准静态过程及其过程的功*，热量、系统的内能 | 3 | 讲授、启发式课件+板书+实例 | 1.掌握热力学系统做功的概念和计算方法，.理解热量和热容的概念。 2.掌握热力第一定律及其在四种等值过程中的热量、功和能量转换计算。 3.理解卡诺循环、热力学可逆和不可逆过程 4、了解熵的概念、熵增加原理和热力学第二定律的多种表述。 5. 分享环保意识和工程师的责任。 | 1 |
| 5.2热力学第一定律及在等值过程中的应用 | 热力学第一定律及其对理想气体准静态过程的应用* |  |  |  |  |
|  | 等容过程*，等压过程*，等温过程*，绝热过程# |  |  |  | 2 |
| 5.3循环过程与卡诺循环 | 循环过程，卡诺循环* | 3 | 讲授、启发式课件+板书+实例 |  | 2 |
| 5.4热力学第二定律、熵增加原理 | 热力学可逆与不可逆过程*，熵的概念*，熵增加原理# |  |  |  | 3 |
|  | 热力学第二定律的多种表述*，热力学第二定律的应用。 思政点：工程师的社会责任 |  |  |  |  |
| 作业5 | 部分习题（课外6学时） |  | 交文档，评改 |  |  |
| 6.静电场 （6学时） |  |  |  |  |  |
| 6.1电荷 | 电荷的概念和单位* | 2 | 讲授、启发式课件+板书+实例 | 1. 理解电荷守恒定律、库仑定律、电场强度、点电荷的电场等概念，并可用电场叠加原理计算一些特殊带电体产生的电场。 2. 掌握高斯定理并能应用高斯定理计算一些对称性的带电体的电场。 3. 掌握电势及电势叠加原理，能正确理解电势梯度和电场之间的关系。 | 1 |
| 6.2库仑定律与电场强度 | 库仑定律*，电场强度*，点电荷的电场*，均匀带电直线的电场*，均匀带电圆环轴线上的电场* |  |  |  |  |
| 6.3高斯定理 | 电通量及高斯定理*，高斯定理的应用* | 2 | 讲授、启发式课件+板书+实例 |  | 2 |
| 6.4静电场的电势 | 无线大带电平面的电势分布，半径为R的均匀带电球壳的电势分布*，均匀带电球体的电势分布*，电势梯度# | 2 | 讲授、启发式课件+板书+实例 |  | 2 |
| 作业6 | 部分习题（课外6学时） |  | 交文档，评改 |  |  |
| 7.1恒定磁场（6学时） |  |  |  |  |  |
| 7.1电流与电流密度 | 思政1. 从学习磁和磁性材料的发展史，增进民族自豪感和爱国情怀。 | 1 | 讲授、启发式课件+板书+实例 | 1. 思政：从学习磁和磁性材料的发展史，增进民族自豪感和爱国情怀。 2. 理解磁场的的描述方法。 3. 理解毕奥-萨伐尔定律并能用之计算磁场*。 4. 掌握安培环路定理及其应用。 5. 掌握洛仑兹力、安培力、磁力矩的计算。 | 1 |
|  | 运动电荷和电流，磁场的本质*，运动电荷和磁场的相互作用*，磁感强度、磁感线。 |  |  |  |  |
| 7.2毕奥-萨伐尔定律及其应用 | 通电直导线的磁场分布*，通电线圈轴线上磁感应强度的分布，载流直螺线管轴线上的磁场。 | 2 | 讲授、启发式课件+板书+实例 |  | 2 |
| 7.3安培定律及其应用 | 安培定律*，稳态磁场的高斯定理与安培定律*、安培环路定理的应用*。 | 3 | 讲授、启发式课件+板书+实例 |  | 1 |
| 7.4载流线圈在磁场中所受的磁力矩 | 安培力的本质，载流线圈在磁场中所受到的磁力矩#。 |  |  |  | 3 |
| 作业7 | 部分习题（课外6学时） |  | 交文档，评改 |  |  |
| 8.机械振动与机械波（8学时） |  |  |  |  |  |
| 8.1简谐振动 | 弹簧振子* | 4 | 讲授、启发式课件+板书+实例 | 1.理解弹簧振子的简谐振动的相关概念。 2.掌握简谐振动的描述方法和相关计算。 3.理解简谐振动的能量及其转换。 4.理解简谐振动的合成及其规律。 5. 了解阻尼振动、受迫振动和共振现象。 6. 掌握机械波的描述和相关计算，理解波的能量、干涉和衍射的概念。 7. 了解声波的基础知识，理解多普勒效应及应用。 | 1 |
|  | 简谐振动的参数*，解析法确定振幅和初相*，旋转矢量法确定初相* |  |  |  |  |
|  | 简谐振动的能量* |  |  |  | 2 |
| 8.2谐振动的合成和分解 | 同方向的简谐振动的合成*；振动方向垂直的简谐振动的合成，振动的分解 |  |  |  |  |
| 8.3阻尼振动 受迫振动 共振 | 阻尼振动，受迫振动，共振* |  |  |  | 3 |
| 8.4机械波 | 机械波产生的条件，机械波的分类和描述*，简谐波的波动方程# 波的能量*，波的干涉和衍射 | 4 | 讲授、启发式课件+板书+实例 |  | 1 |
| 8.5声音现象简介 | 声波的基本概念，多普勒效应*思政点：工程师的职业操守 |  |  |  | 3 |
| 作业8 | 部分习题（课外6学时） |  | 交文档，评改 |  |  |
| 9.波动光学（8学时） |  |  |  |  |  |
| 9.1光的干涉 | 光的本质和相干性*，杨氏双缝干涉实验*，劳埃德镜干涉实验和半波损失*，菲涅尔双棱镜干涉实验，薄膜干涉*，劈尖干涉*，牛顿环*，迈克耳孙干涉实验* | 4 | 讲授、启发式课件+板书+实例 | 1.理解光的本质和光的干涉的基本原理。 2.掌握劳埃德镜、薄膜、劈尖、牛顿环、迈克耳孙干涉等干涉原理和相关计算及应用。 3.理解惠更斯-菲涅尔原理，撑握单缝夫琅禾费衍射。 4.了解圆孔衍射和光学仪器的分辨本领。 5.理解偏振光的特性，掌握起偏和检偏的方法及相关计算。 | 2 |
| 9.2光的衍射 | 惠更斯-菲涅尔原理*，衍射的分类，单缝夫琅禾费衍射*，圆孔衍射和光学仪器的分辨本领 | 2 |  |  |  |
| 9.3光的偏振 | 自然光和偏振光，马吕斯定律*，布儒斯特定律*，旋光效应 | 2 | 讲授、启发式课件+板书+实例 |  |  |
| 作业9 | 部分习题（课外8学时） |  | 交文档，评改 |  |  |

注：表中*为重点，#为难点。上表中教学内容分两学期，绪论和前8章为第一学期的授课内容，后9章为第二学期内容。

四、课程实验教学

本课程不含实验学时，与本课程理论教学相关的实验教学在独立设课的《大学物理实验I》或《大学物理实验II》课程中安排，建议开设《大学物理实验I》。

五、课程考核与成绩评定

本课程考核性质为考试课，考核成绩采用百分制，考核依据为本大纲规定的课程教学目标、单元教学目标和教学内容。

1．考核方法

考核采用课程终结考试和平时考核两大方面，平时考核包括作业、实践专题报告，上述各考核项按课程教学目标点分别考核。

课程终结考试建议采用闭卷笔试，百分制，试卷中试题分数按归属课程目标分配见下表。

各种考核方法、考核分数按课程目标1～3分配、计算课程目标1～3各项考核得分的权重系数见下表。

| 考核项目 | 终结考试 |  | 平时作业 |  | 对课程目标 权重 Ki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标i | 分配分数 | 权重 Ki1 | 分配分数 | 权重 Ki2 |  |
| 目标1 | 32 | 0.6 | 32 | 0.4 | 0.32 |
| 目标2 | 42 | 0.6 | 42 | 0.4 | 0.42 |
| 目标3 | 26 | 0.6 | 26 | 0.4 | 0.26 |
| 总计 | 100 | 0.6 | 100 | 0.4 | 1 |
| 考核方法 | 闭卷、笔试 |  | 课后独立完成，学生互评或老师评阅 |  |  |

注：终结考试和专业分配分数，在试题命题和布置作业时各课程目标的分值可上下浮动10%，但需保证总分100分，并按调整后新的各课程目标分配总分计算。

第i课程目标考核得分Si计算式：

Si=100×Ʃ（Kij×（考核项j在第i目标点实际得分/该考核项j在第i目标点分配））

式中Kij为权重系数，表示第j考核项对课程目标i的权重系数，j的值表达的考核项为1——终结考试、2——作业。

课程得分S计算式：

S= Ʃ（Ki×Si）

式中Ki为权重系数，表示课程目标i考核成绩对课程考核成绩的权重系数。

2．成绩评定

1) 作业成绩评价标准

大学物理课程作业是指章节测试题、课后习题，提醒包括选择题、判断题、简答题和计算题等，每次作业内容不同，每次作业按参考答案进行评分，作业成绩取多次成绩的平均值。

2) 终结考试成绩评价标准

终结考试为闭卷笔试，出题后要给出参考答案和评分标准。

六、课程目标达成度和课程达成度计算

课程各教学目标达成度计算与各教学目标考核得分计算原理基本一样，只是一般按班级计算班级的课程目标达成度和课程达成度，因此使用成绩为班级平均成绩。

班级第i教学目标达成度Di计算式：

Di=Ʃ（Kij×（考核项j在第i目标点班级实际得分平均值/该考核项j在第i目标点分配分数））

课程教学达成度D计算式：

D= Ʃ（Ki×Di）

如果使用同学个人成绩代替班级平均成绩，所得计算就为同学个人达成度。

个人第i课程目标达成度GDi计算式：

GDi=Ʃ（Kij×（考核项j在第i目标点个人实际得分值/该考核项j在第i目标点分配分数））

个人课程目标达成度GD计算式：

GD= Ʃ（Ki×GDi）

对班级全部同学的课程目标或课程达成度平均值也可以得到班级课程目标或课程达成度。

七、教材及相关教学资源

建议教材：陈春雷主编.大学基础物理教程（第二版）[M].北京：中国农业出版社,2019年.

相关教学资源：

[1]《大学基础物理教程学习辅导》，陈春雷 王慧主编，中国原子能出版社，2020

[2]《物理学教程》 (第二版)，马文尉 周雨青主编，高等教育出版社，2006

[3] 熊正烨，石友彬，张海康主编. 大学物理学[M]. 北京：科学出版社，2021

[4] 吴百诗主编. 大学物理[M]. 西安：西安交通大学出版社，2012

# 33221101《电磁场理论》课程教学大纲

一、课程基本信息

| 课程中文名称 | 电磁场理论 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课程英文名称 | Theory of Electromagnetic Fields |  |  |  |  |  | 课程编号 | 33221101 |  |
| 课程模块 | £思想政治理论课 £通识教育课 专业基础课 £专业课 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 课程性质 | 必修 £限选 £专业任选 £任选 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总学时 | 40 | 讲授学时 |  | 40 |  | 实验（专题辅导）学时 |  |  |  |
| 总学分 | 2.5 | 开课单位 |  | 电子与信息工程学院 |  | 开课系（室） |  |  | 通信工程系 |
| 授课对象 | 本科生 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 适用专业 | 电气工程专业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 先修课程 | 高等数学、大学物理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 执笔人 | 宋 方 |  | 审核人 |  | 徐今强 | 审批人 |  |  | 张炎生 |
| 修订时间 | 2022年4月 |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、课程简介和教学目标

1．课程简介

电磁场理论是电子信息专业的重要的专业基础课，是学生专业知识结构中的重要组成部分。通过本课程的学习，使学生掌握电磁场的有关定理、定律、麦克斯韦方程等的物理意义及数学表达式。使学生熟悉一些重要的电磁场问题的数学模型（如波动方程、拉普拉斯方程、泊松方程等）的建立过程以及分析方法。培养学生正确的思维方法和分析问题的能力，使学生学会用 “场”的观点去观察、分析和计算一些简单、典型的场的问题。为后续课程打下坚实的理论基础。本课程对培养学生严谨的科学学风、科学的方法以及抽象思维能力、创新精神等，都将起到十分重要的作用。

2.教学目标

教学目标1：在大学物理电磁学的基础上，进一步掌握宏观电磁场的基本规律，并结合各专业实际介绍其技术应用的基本知识；

教学目标2：通过教学，培养学生用场的观点对电器工程中的电磁现象和电磁过程进行定性分析和判断的能力，了解进行定量分析的基本途径，为进一步学习和应用各种较复杂的电磁场计算方法打下基础；

教学目标3：通过电磁场理论的逻辑推理，培养学生正确思维和严谨的科学态度。

教学目标4（课程思政）：了解我国无线电通信的发展历程，特别是八十年代之后，我国通信事业的飞速发展、5G、互联网时代、大数据、量子通信、航天航空事业在国际上的领先技术等等，增强学生对我国通信行业发展的自信心和爱国热情，激发学生对专业学习的积极性。

3．教学目标与毕业要求指标点的支撑关系

| 教学目标 | 支撑毕业要求对应指标点 |
| --- | --- |
| 教学目标1、2、3 | 1．工程知识：能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决复杂工程问题。 2．问题分析：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析复杂工程问题，以获得有效结论。 |
| 教学目标4 | 8．职业规范：具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。 |

三、理论教学

表1 理论教学安排

| 序号 | 章节（学时） | 学习内容（含重点、难点） | 教学方法、手段 | 支撑教学目标 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第1章 矢量分析（6学时） | 1．矢量代数运算：矢量表示方法，直角坐标中矢量的运算 2．正交坐标系：坐标变量和单位矢量，位置矢量，微分元 3．标量场的梯度：场的概念及分类，方向导数，梯度、梯度的计算及常用公式 4．矢量场的散度：矢量场的通量，散度及其物理意义、散度的计算及常用公式、散度定理 5．矢量场的旋度：环量，旋度及其物理意义、旋度的计算及常用公式、斯托克斯定理 6．场源和场的分类 | 采用多媒体，课堂讲授+板书，课堂互动 | 教学目标1、2、3、4 | 无 |
| 2 | 第2章 电磁场的基本规律（10学时） | 1.电荷守恒定律：电流密度矢量，电流连续性方程 2．真空中静电场的基本规律：高斯定理，静电场的环路定理 3．真空中恒定磁场的基本规律：磁通连续性原理，安培环路定理 4．媒质的电磁特性：电介质的极化、极化电荷、介质中的高斯定理、电位移矢量；磁介质的磁化、磁化电流、介质中的安培环路定理、磁场强度矢量；欧姆定律的微分形式、功率密度 5．麦克斯韦方程组：位移电流，麦克斯韦方程组：全电流定律、电磁感应定律、高斯定理、磁通连续性原理 6．电磁场的边界条件：电场强度矢量、磁场强度矢量、电位移矢量和磁感应强度矢量满足的边界条件 | 采用多媒体，课堂讲授+板书，课堂互动 | 教学目标1、2、3、4 | 无 |
| 3 | 第3章 静态电磁场及其边值问题的解（4学时） | 1.静电场分析：静电场的基本方程和边界条件，电位函数及其边界条件，电位的表达式，电场能量和能量密度 2．导电媒质中恒定电场分析：恒定电场的基本方程和边界条件，恒定电场与静电场的比拟，漏电导 3．恒定磁场分析：恒定磁场的基本方程和边界条件，矢量磁位及其边界条件，库仑规范，磁场能量及能量密度 4．唯一性定理：边值问题的类型，唯一性定理 | 采用多媒体，课堂讲授+板书，课堂互动 | 教学目标1、2、3、4 | 无 |
| 4 | 第4章 时变电磁场（4学时） | 1．波动方程：电磁波动方程 2．电磁场的位函数：位函数的定义，位函数的规范条件 3．电磁能量守恒定律：电磁能量及守恒关系，坡印廷定理，坡印廷矢量 4.惟一性定理 5．时谐电磁场：时谐电磁场的复数表示，复数形式的麦克斯韦方程组，复电容率和复磁导率，赫姆霍兹方程，位函数的复数形式，平均能量密度和平均能流密度矢量 | 采用多媒体，课堂讲授+板书，课堂互动 | 教学目标1、2、3、4 | 无 |
| 5 | 第5章 均匀平面波在无界空间中的传播（6学时） | 1．理想介质中的均匀平面波：均匀平面波的概念，理想介质中的函数和传播特性，沿任意方向传播的均匀平面波 2．电磁波的极化：极化的概念，线极化波，圆极化波，椭圆极化波，极化波的分解与合成，极化波的应用 3．均匀平面波在导电媒质中的传播：均匀平面波在导电媒质中的传播特性，良导体中的均匀平面波 4．色散与群速 5．均匀平面波在等离子体中的传播 | 采用多媒体，课堂讲授+板书，课堂互动 | 教学目标1、2、3、4 | 无 |
| 6 | 第6章 均匀平面波的反射和折射（6学时） | 1．均匀平面波对分界平面的垂直入射：对导电媒质的垂直入射，对理想导体平面的垂直入射，对理想介质分界面的垂直入射 2．均匀两面波对多层介质分界平面的垂直入射：多层媒质的场量关系和等效波阻抗，四分之一波长匹配层，半波长介质窗 3．均匀平面波对理想介质分界平面的斜入射：反射定律和折射定律，反射系数和折射系数，全反射和全透射 4．均匀平面波对理想导体平面的斜入射：垂直极化波对理想导体表面的斜入射，平行极化波对理想导体表面的斜入射 | 采用多媒体，课堂讲授+板书，课堂互动 | 教学目标1、2、3、4 | 无 |
| 7 | 第7章 导行电磁波（2学时） | 导行电磁波概论：TEM波、TE波和TM波 | 采用多媒体，课堂讲授+板书，课堂互动 | 教学目标1、2、3、4 | 无 |
| 8 | 第8章 电磁辐射（2学时） | 滞后位，电偶极子的辐射，电与磁的对偶性 | 采用多媒体，课堂讲授+板书，课堂互动 | 教学目标1、2、3、4 | 无 |

四、实验教学（本课程无实验）

五、考核与成绩评定方法

表3  课程考核及评价细则

| 成绩组成 | 考核/评价环节 | 分值 | 考核/评价细则 | 支撑教学目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平时成绩 | 作业、考勤、课堂纪律 | 40 | 作业的解题过程、解题结果等；是否缺课、迟到和早退；上课过程是否有精神不集中、讲话等 | 教学目标1、2、3 |
| 期末考试成绩 | 期末考试 | 60 | 闭卷笔试，评分标准 | 教学目标1、2、3 |

六、建议教材及相关教学资源

[1]谢处方等编著．电磁场与电磁波》（第4版）．高等教育出版社．2011年12月

[2]杨显清等编著．电磁场与电磁波（第4版）教学指导书．高等教育出版社

[3]李锦屏．电磁场与电磁波．清华大学出版社．2018年1月

[4]王家礼．电磁场与电磁波（第三版）．西安电子科技大学出版社．2009年08月

# 29131203 《雷电防护原理》课程教学大纲

一、课程基本信息

| 课程中文名称 | 雷电防护原理 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课程英文名称 | Lightning Protection Principle |  |  |  |  | 课程编号 | 29131203 |  |
| 课程模块 | £思想政治理论课 £通识教育课 专业基础课 £专业课 |  |  |  |  |  |  |  |
| 课程性质 | 必修 £限选 £专业任选 £任选 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总学时 | 40 | 讲授学时 |  | 40 | 实验（专题辅导）学时 |  |  | 0 |
| 总学分 | 2.5 | 开课单位 |  | 电信学院 | 开课系（室） |  |  | 自动化系 |
| 授课对象 | 本科 |  |  |  |  |  |  |  |
| 适用专业 | 电气工程及其自动化 |  |  |  |  |  |  |  |
| 先修课程 | 高等数学、大学物理、工程数学、电路分析 |  |  |  |  |  |  |  |
| 执笔人 | 蔡剑碧 |  | 审核人 | 姜淏予 | 审批人 |  |  | 张炎生 |
| 修订时间 | 2022年4月29日 |  |  |  |  |  |  |  |

二、课程简介和教学目标

1．课程简介

《雷电防护原理》是电气工程及其自动化专业的专业基础课之一，既是研究高电压技术、电气测量技术、工厂供电等基础理论学科，也是一门独立的技术应用课。本课程主要内容为雷电的形成、雷电破坏形式、雷电防护原理及技术措施等。在学习本课程之前，学生应具备高等数学，大学物理，工程数学，电路分析等前序课程作为基础。本课程将为后续的高电压技术、电气测量技术、工厂供电、毕业实习和毕业设计等课程的学习，以及走向工作岗位奠定良好基础。通过本课程的学习，学生总体上掌握雷电防护原理的基本理论、基础知识和基本技能，使学生具有分析和解决工程实践中雷电防护原理相关问题的能力。

2.教学目标

通过本课程学习，要求学生能够比较全面的掌握雷电的形成、雷电破坏形式、雷电防护原理及技术措施等基本理论，并能有效地分析并解决有关雷电防护方面的实际问题。培养学生具有扎实的雷电防护基本理论和基本知识，具有独立分析和解决雷电防护方面及相关问题的基本技能，为后续专业课和从事专业工作打下坚实基础。

教学目标1：理解雷电的形成、发展过程及特点，了解雷电的破坏机理及效应；

教学目标2：掌握直击雷、感应雷防护的原理和措施，学会防雷设计；

教学目标3：了解并熟悉国内有关雷电防护法规与标准，培养学生解决复杂问题的能力。

3．教学目标与毕业要求指标点的支撑关系

| 教学目标 | 支撑毕业要求对应指标点 |
| --- | --- |
| 教学目标1 | 1.3 能够将专业基础及专业课知识和数学模型方法用于推演、分析专业电气工程问题 |
| 教学目标2 | 2.2 能基于专业基础及专业课学习的科学原理和数学模型方法正确表达复杂电气工程问题 |
| 教学目标3 | 6.1 了解电气专业相关领域的技术标准体系、知识产权、产业政策和法律法规，理解不同社会 文化对工程活动的影响 11.3 能在多学科环境下(包括模拟环境)，在设计开发解决方案的过程中，运用工程管理与经济 决策方法。 |

三、理论教学

表1 理论教学安排

| 序号 | 章节（学时） | 学习内容（含重点、难点） | 教学方法、手段 | 支撑教学目标 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雷电形成过程及基本参数；雷电破坏机理（6） | 1、雷电形成过程及发展规律 2、雷电防护理论（） 3、雷电流和电压参数（） 4、雷电破坏机理与形式（） | 讲授式、讨论式与启发式相结合 | 1 | 课堂表现、习题作业 |
| 2 | 防雷分类 （4） | 1、防雷分类划分根据（） 2、第一类防雷特点（） 3、第二类防雷特点 4、第三类防雷特点 | 讲授式、讨论式与启发式相结合 | 1 | 课堂表现、习题作业 |
| 3 | 第一类防雷措施的选择（10） | 1、防直击雷的措施要求（） 2、防雷电感应的措施要求 3、防止雷电波侵人的措施要（） | 讲授式、讨论式与启发式相结合 | 2、3 | 课堂表现、习题作业 |
| 4 | 第二类防雷措施的选择（5） | 1、防直击雷的措施要求（） 2、防雷电感应的措施要求 3、防止雷电波侵入措施要求 4、防侧击和等电位措施（） | 讲授式、讨论式与启发式相结合 | 2、3 | 课堂表现、习题作业 |
| 5 | 第三类防雷措施的选择（2） | 1、防直击雷的措施要求 2、防止雷电波侵入措施要求 3、防侧击和等电位措 | 讲授式、讨论式与启发式相结合 | 2、3 | 课堂表现、习题作业 |
| 6 | 其它防雷措施（3） | 1、多种组合类别建筑物其它 措施要求 2、露天堆场的防护（） | 讲授式、讨论式与启发式相结合 | 2、3 | 课堂表现、习题作业 |
| 7 | 防雷击电磁脉冲 （10） | 1、防雷区划分 2、各防雷区电磁环境特点（） 3、屏蔽、接地和等电位连接 的要求（） 4、大空间屏蔽磁场强度计 算（） 5、等电位连接网络（） 6、电源配电系统SPD的安 装要求（） | 讲授式、讨论式与启发式相结合 | 2、3 | 课堂表现、习题作业 |

四、考核与成绩评定方法

表2  课程考核及评价细则

| 成绩组成 | 考核/评价环节 | 分值 | 考核/评价细则 | 支撑教学目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平时成绩 （40%） | 平时成绩 | 5 | 出勤情况，含旷课、迟到早退、请假等情况 | 1、2、3 |
|  | 课堂表现 | 5 | 根据学生课堂回答老师提问时积极性和准确性；小组讨论时的团队合作能力和沟通能力 | 1、2、3 |
|  | 作业 | 15 | 根据是否按时交作业，是否准确理解和掌握知识点给分 | 2、3 |
|  | 实验 | 15 | 根据学生的实验完成情况和实验报告质量 | 2、3 |
| 考试成绩 （60%） | 闭卷考试 | 60 | 主要考核学生的基础知识、应用能力和逻辑分析能力 | 2、3 |

五、建议教材及相关教学资源

[1] 机械工业部等. 建筑物防雷设计规范. 北京：中国标准出版社, 2016.

[2] 建设部等. 建筑物电子信息系统防雷技术规范. 北京：中国标准出版社, 2015.

[3]  肖稳安等. 雷电防护及防雷工程管理. 北京：中国气象出版社, 2013.

# 33422101《C语言程序设计》课程教学大纲

一、课程基本信息

| 课程中文名称 | C语言程序设计 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课程英文名称 | C Language Programming |  |  |  |  | 课程编号 | 33422101 |  |
| 课程模块 | £思想政治理论课 £通识教育课 ■专业基础课 £专业课 |  |  |  |  |  |  |  |
| 课程性质 | ■必修 £限选 £专业任选 £任选 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总学时 | 48 | 讲授学时 |  | 24 | 实验（专题辅导）学时 |  |  | 24 |
| 总学分 | 3 | 开课单位 |  | 电子与信息工程学院 | 开课系（室） |  |  | 电子、电科、自动化 |
| 授课对象 | 本科 |  |  |  |  |  |  |  |
| 适用专业 | 电子信息工程、电子科学与技术、自动化、电气工程及其自动化 |  |  |  |  |  |  |  |
| 先修课程 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 执笔人 | 郭晓云、彭银桥、陈海生 |  | 审核人 | 王骥 | 审批人 |  |  | 张炎生 |
| 修订时间 | 2022.04.29 |  |  |  |  |  |  |  |

二、课程简介和教学目标

1．课程简介

《C语言程序设计》是针对大学一年级本科生的通识教育拓展课，适用于电子与信息工程学院的电子信息工程、电子科学与技术、自动化、电气工程及其自动化等专业，为后续的涉及编程开发课程提供了程序开发基础。其教学目的在于掌握C语言的概念、语法和结构化程序设计方法等相关知识、熟练使用C语言IDE（Integrated Development Environment,集成开发环境）软件、以及能够运用C语言完成某些小型综合项目的程序编程，培养学生的编程实践能力。其主要内容包括输入输出、选择结构程序设计、循环结构程序设计、数组、函数、指针以及结构体等概念和语法、以及项目设计过程的介绍等等。作为一门实践性较强的课程，在学习过程中从理解概念和语法入手，结合案例学习由浅至深逐步升级，通过在IDE软件中对案例代码进行修改、编译、调试以及运行，培养学生的实践动手能力。

2.教学目标

教学目标1：C语言程序语法与编程设计知识点学习：掌握C语言工程基础知识，并有效将其应用于软件分析与设计。

（1）理解C语言的输入输出、选择结构程序设计、循环结构程序设计、数组、函数、指针以及结构体等基础概念与语法，能够以区别、解释或者举例的方式进行阐述以下知识点，例如：①整数、单精度小数以及双精度小数的二进制表达形式与数值范围的区别；②字符与整数的运用相似性与差异性；③执行文件的生成过程；④输入输出语句的格式字符运行效果；⑤逻辑表达式的值与条件判断；⑥while、do-while、for循环结构的使用差异性；⑦数组的初始化；⑧函数在调用过程的参数传递方式、以及函数嵌套；⑨静态变量的特殊性；⑩结构体的定义与初始化。

（2）通过案例与实验学习培养独立编程能力，在编程实践中能够使用以下程序编程技巧，例如：①在多文件项目避免头文件的嵌套和交叉引用；②分段线性函数的嵌套if-else if-else语句实现方法；③离散函数的switch-case语句实现方法；④数组与指针的相互转换及其限制；⑤函数通过指针参数返回结果的方法；⑥指针的游标法与数组的下标法之间的相互转换；⑦基于一维数组与多维数组的内存布局互通性，利用一维指针访问多维数组；⑧基于结构体指针实现函数返回多个结果；⑨变量与函数的驼峰与匈牙利命名规则；⑩代码的安全编码与漏洞检测；⑪单元的可测性规则。

教学目标2：基于IDE工具的软件开发、调试与测试技能目标：培养使用软件工具对复杂软件工程问题进行调试与测试的能力。

熟练使用C-Free、Dev-C、CodeBlocks、VC++、VS-2015等常用C语言IDE软件，及其一系列辅助设计工具，例如：①代码编辑的辅助功能使用方法，例如文本彩色加亮、代码输入提示、智慧输入、代码模板插入、变量与函数的查找与位置索引、缩进对齐、格式自动化以及代码分析等功能；②项目编译的辅助功能使用方法，例如语法预先自动检测、编译器版本选择以及未使用函数提示等功能;③项目调试的辅助功能使用方法，例如基于内存地址的变量管理、基于调用栈的变量管理、基于运行环境的变量管理以及基于查找监视的变量管理等功能。

教学目标3：软件项目开发综合素质训练目标：培养编程语言的自主学习和终身学习的意识，掌握计算机语言学习与项目开发实践的基本方法和途径。

在项目的参与过程，不断培养良好的软件工程思维，理解软件运行的内在原理，例如：①在从需求分析到系统设计的转换过程中，能够运用数学模型、通用协议或者现有解决方案等多种方式的集成；②在架构设计中能够采用自顶向下思维设计功能模块架构树状图；③在关系型数据库设计过程尽量采用数据库设计三大范式进行约束；④在模块设计过程能够运用流程图或者伪程序代码；⑤运用项目管理的增量与迭代理念进行项目实施，从需求分析、概要设计、详细设计、编码实现、软件调试、模块单元测试、系统测试以及项目文档书写等多个环节。

教学目标4（课程思政）：引导学生树立正确的人生观、世界观和价值观，培育学生创新精神以及历史使命感。

通过案例以及科技发展史历程，阐述软件对电子行业发展的推动作用、软件安全对电子产品的重大意义、以及年轻人对软件行业发展的历史使命等内容，帮助学生完善“三观”、树立“伟大复兴”的使命感。

3．教学目标与毕业要求指标点的支撑关系

| 教学目标 | 支撑毕业要求对应指标点 |
| --- | --- |
| 教学目标1 | 1.2掌握计算机、电子、信息、通信、测控及其它工程基础知识，并有效将其应用于电子信息领域工程问题（含海洋电子信息领域）的软硬件分析与设计。 |
| 教学目标2 | 5.2具备使用实验设备、现代工程工具和信息技术工具对复杂工程问题进行模拟或仿真的能力，并能够理解其局限性。 |
| 教学目标3 教学目标4 | 12.1具有自主学习和终身学习的意识，掌握拓展知识和能力的基本方法和途径。 |

三、理论教学

表1 理论教学安排

| 序号 | 章节（学时） | 学习内容（含重点、难点） | 教学方法、手段 | 支撑教学目标 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 程序设计和C语言（2） | 1.了解计算机基本原理； 2.理解程序设计语句简介；算法设计及程序设计思想； 3.掌握软件项目开发的C语言设计流程。（） 4.了解电子专业软件学习的行业前景与历史使命。 | 讲授式、讨论式与案例式相结合。 讨论与案例： 1.计算机是怎么跑起来的 2.程序是怎么将跑起来的 3.目前有哪些流行的编程语言 | 1、3、4 | 作业： 1.了解C语言的IDE环境——本地与在线两种模式； 2.在本地安装C语言的IDE； 3.网上查阅资料，了解C语言在线编辑与编译环境； |
| 2 | 最简单的C程序设计——顺序结构（4） | 1.了解数据类型,常量,变量；（） 2.理解标识符概念； 3.掌握数据的输入输出。（） | 讲授式、讨论式与案例式相结合。 讨论与案例： 1.char和int的相似性与差异性 2.为什么有的语言没有“数据类型” 3.C语言的打印语句“格式控制”的使用价值是什么。 | 1、2 | 作业： 1.编程实现圆柱体的半径与高度输入、体积和面积的计算以及计算结果的输出，数据类型假设为双精度浮点数； 2.在本地安装的IDE软件中输入课本的案例，掌握C语言的编辑、编译、与调试方法。 |
| 3 | 选择结构程序设计（2） | 1.了解逻辑表达式的数值； 2.理解if与switch的语法规则；（） 3.掌握嵌套条件语句的应用。（） | 讲授式、讨论式与案例式相结合。 讨论与案例： 1.起泡法排序怎么通过数据交换实现排序？ 2.if...else if ... else 条件嵌套语句有哪些优点？ 3.多个if语句之后的else如何理解？ 4.条件嵌套语句适合采用单一条件二分法还是复合条件二分法？ | 1 | 作业： 1.利用if语句实现4个数据从大到小排序； 2.分别用if...elsif...else...嵌套语句和switch语句实现百分制成绩转换为等级成绩； 3.绘制课本中闰年案例的条件嵌套算法的流程图。 |
| 4 | 循环结构程序设计（4） | 1.了解几种循环结构的相似性与差异性，以及for循环的特殊省略写法； 2.理解三种循环结构状态控制的语法规则；（） 3.掌握循环嵌套结构的执行过程；（） 4.了解科技发展、数学模型与软件开发的关联性。 | 讲授式、讨论式与案例式相结合。 讨论与案例： 1.循环算法的差异性？ 2.循环过程的溢出危险？ 3.循环与数学递推模型的关联性？ 4.复杂问题如何转换为简单问题？ | 1、4 | 作业： 1.编程找出所有的“水仙花数”； 2.采用嵌套循环结构编程实现菱形图案的输出； 3.绘制课本中Fibonacci数列案例的循环递归算法的流程图。 |
| 5 | 利用数组处理批量数据（4） | 1.了解一维、多维数组以及字符数组的定义与初始化；（） 2.理解数组基于偏移量的访问方式；（） 3.掌握数组与循环结构联合运用。 | 讲授式、讨论式与案例式相结合。 讨论与案例： 1.数组的使用场景？ 2.数组在排序算法的应用？ 3.多维数组的使用场景？ 4.多维数组的数据定位方式？ 5.多维数组如何简化图像打印？ | 1 | 作业： 1.通过数组和循环实现10个整数的输入、排序以及打印。 2.通过数组和循环实现字符串比较函数strcmp的功能； 3.用一个循环结构实现二维数组所有元素的矩阵形式打印； 4.使用调试工具的内存窗口查看整数、一维数组与多维数组的空间分配，理解数组“越界访问”的危险。 |
| 6 | 用函数实现模块化程序设计（2） | 1.了解函数、全局变量与静态变量的概念； 2.理解函数的参数传递与调用过程、以及函数嵌套调用的执行过程；（） 3.掌握掌握基于函数的功能模块设计理念和架构图绘制方法。（） | 讲授式、讨论式与案例式相结合。 讨论与案例： 1.函数的运行代价是什么？ 2.数组的参数传递过程？ 3.静态变量的使用价值？ | 1 | 作业： 1.课程考试成绩管理，书写主函数，然后用函数实现成绩输入、排序、平均分、及格率计算以及打印输出等其中的某些功能； 2.针对函数嵌套调用，通过调试工具的单步执行进行跟踪，理解程序的执行过程； |
| 7 | 善于利用指针（4） | 1.了解指针的访问方式； 2.理解指针与数组、函数的关系；（） 3.掌握指针与数组的相互转换，以及指针的运用方式；（） 4.了解国家网络安全与指针的“越界”访问之间的关联。 | 讲授式、讨论式与案例式相结合。 讨论与案例： 1.指针和地址的区别？ 2.指针的数据交换模式？ 3.数组与指针的下标法与游标法的差异性？ 4.多维数组的地址是一维的还是多维的？ 5.字符数组与字符指针的使用区别？ | 1、4 | 作业： 1.用指针的游标方式编程实现“选猴王”； 2.定义swap函数并使用指针作为参数实现两个整数的交换，然后使用swap实现数组的排序； 3.自行设计一个指针越界访问的例子，通过调试工具观察使用指针可能产生的不安全性，理解代码漏洞的产生原因。 |
| 8 | 用户自己建立数据类型（2） | 1.了解结构体、共同体与数组的区别（） 2.理解结构体指针的访问方式（） 3.掌握结构体数组的定义与访问方式。 | 讲授式、讨论式与案例式相结合。 讨论与案例： 1.如何利用结构体表述一个对象？ 2.结构体数组的索引方法？ 3.枚举类型的使用优点？ | 1 | 作业： 1.编写班级成绩管理程序，利用结构体定义学生的个人信息与课程信息，实现成绩输入、平均成绩计算以及成绩排序等其中某一个功能。 2.定义一个结构体，描述学校成绩管理系统需要具备的所有属性。 |

四、实验教学

表2 实验教学安排

| 序号 | 实验项目名称（学时） | 实验内容 | 实验类型 | 支撑教学目标 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据类型、运算符和简单的输入输出（4） | （1）查看IDE软件的帮助文件与网页，学习IDE的编辑、编译与调试菜单； （2）输入实验指导书提供的案例代码；③编译代码，依据编译结果修改代码，直至代码编译完全无误； （3）运行代码，记录程序运行结果； （4）修改数据类型，理解不同数据类型的输入格式控制； （5）按照实验题目要求，设计流程与编写代码，并测试其运行是否正确。 要求： （1）掌握C语言数据类型，了解字符型数据和整型数据的内在关系。 （2）掌握对各种数值型数据的正确输入方法。 （3）学会使用c的有关算术运算符，以及包含这些运算符的表达式，特别是自加(++)和自减（--）运算符的使用。 （4）学会编写和运行简单的应用程序。 （5）进一步熟悉C程序的编辑、编译、连接和运行的过程。 | 验证 | 2、3 |  |
| 2 | 最简单的C程序设计——顺序程序设计（4） | （1）输入实验指导书提供的案例代码； （2）编译代码，依据编译结果修改代码，直至代码编译完全无误； （3）运行代码，记录程序运行结果； （4）修改输入输出格式控制符，观察输出结果； （5）按照实验题目要求，设计流程与编写代码，并测试其运行是否正确。 要求： （1）掌握C语言中使用最多的一种语句——赋值语句的使用方法。 （2）掌握各种类型数据的输人输出的方法，能正确使用各种格式转换符。 （3）进一步掌握编写程序和调试程序的方法。 | 设计 | 2、3 |  |
| 3 | 选择结构程序设计（4） | （1）按照实验指导书提供的实验题目要求，绘制条件结构流程图，编写相应代码； （2）编译代码，依据编译结果修改代码，直至代码编译完全无误； （3）运行代码，记录程序运行结果； （4）通过调试工具的单步执行跟踪，观察代码的实际运行过程；④学习并掌握调试工具的其他功能。 要求： （1）了解C语言表示逻辑量的方法（以0代表“假”，以非0代表“真”）； （2）学会正确使用逻辑运算符和逻辑表达式； （3）熟练掌握if语句的使用（包括if语句的嵌套）； （4）熟练掌握多分支选择语句-switch语句； （5）结合程序掌握一些简单的算法； （6）进一步学习调试程序的方法。 | 设计 | 2、3 |  |
| 4 | 循环结构程序设计（2） | （1）按照实验指导书提供的实验题目要求，绘制循环结构流程图，编写相应代码； （2）编译代码，依据编译结果修改代码，直至代码编译完全无误；③运行代码，记录程序运行结果； （3）通过调试工具的单步执行跟踪，观察代码的实际运行过程； （4）在调试过程中在监视或者环境变量窗口修改循环控制变量，观察其修改所产生的后果； （5）学习并掌握调试工具的其他功能。 要求： （1）熟悉掌握用while语句、do- - - while语句和for语句实现循环的方法； （2）掌握在程序设计中用循环的方法实现一些常用算法（如穷举、迭代、递推等）； （3）进一步学习调试程序。 | 设计 | 2、3 |  |
| 5 | 数组（4） | （1）按照实验指导书提供的实验题目要求，绘制遍历数组的循环结构流程图，编写相应代码； （2）编译代码，依据编译结果修改代码，直至代码编译完全无误； （3）运行代码，记录程序运行结果； （4）通过调试工具的单步执行跟踪，观察数组的下标与循环的同步变化； （5）在调试过程中在监视和环境变量窗口同时观察数组元素的变化，掌握数组与循环结构的配合使用方法。 要求： （1）掌握一维数组和二维数组的定义、赋值和输入输出的方法； （2）掌握字符数组和字符串函数的使用； （3）掌握与数组有关的算法（特别是排序算法）。 | 设计 | 2、3 |  |
| 6 | 函数（2） | （1）按照实验指导书提供的实验题目要求，绘制函数的代码流程图，编写相应代码； （2）编译代码，依据编译结果修改代码，直至代码编译完全无误； （3）运行代码，记录程序运行结果； （4）通过调试工具的单步执行跟踪，观察函数的参数传递、调用与返回； （5）将函数保存在一个独立的文件中，由main函数所在的文件通过“#include...”语句实现引用，构建由多个C文件和H文件组成的项目。 要求： （1）熟悉定义函数的方法； （2）熟悉声明函数的方法； （3）熟悉调用函数时实参与形参的对应关系，以及“值传递”的方式； （4）学习对多文件的程序的编译和运行。 | 设计 | 2、3 |  |
| 7 | 指针（4） | （1）按照实验指导书提供的实验题目要求，绘制函数的代码流程图，编写相应代码； （2）编译代码，依据编译结果修改代码，直至代码编译完全无误； （3）运行代码，记录程序运行结果；③通过调试工具的单步执行跟踪，观察函数的指针参数传递的效果； （4）分别按照游标法和下标法使用指针，观察其差异性。 要求： （1）掌握指针和间接访问的概念，会定义和使用指针变量； （2）能正确使用数组的指针和指向数组的指针变量； （3）能正确使用字符串的指针和指向字符串的指针变量。 | 设计 | 2、3 |  |

五、考核与成绩评定方法

表3  课程考核及评价细则

| 成绩组成 | 考核/评价环节 | 分值 | 考核/评价细则 | 支撑教学目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平时成绩（40%） | 作业 | 8 | 考核学生对每章节知识点的理解和掌握程度，并通过IDE软件编写与验证代码，满分8分 | 1 |
|  | 实验 | 32 | 依据实验课堂提问验收成绩（4分*7次=28分），以及实验报告质量评分（4分），满分32分 | 2、3 |
| 期末成绩（60%） | 闭卷考试 | 60 | 卷面成绩100分，按比例换算课程总评成绩60分。 试卷内容符合教学大纲要求，考核目标明确清晰。试卷包含选择、填空、程序运行、程序设计，题量适中。作为一门注重实践的课程，程序设计题目应该分配较多的分值，建议不少于30分。 | 1 |

六、建议教材及相关教学资源

[1] 谭浩强.C程序设计（第四版）[M]，北京：清华大学出版社，2016-06.

[2] 谭浩强.C程序设计（第四版）学习辅导[M]，北京：清华大学出版社，2017-03

[3] 杨路明.C语言程序设计教程（第二版）[M]，北京：北京邮电大学出版社，2016-08.

[4] 高可宁.程序设计基础（C语言）第2版[M]，北京：清华大学出版社，2014-09.

[5] 菜鸟工具——C在线工具：https://c.runoob.com/compile/11

[6] 菜鸟教程——C语言：http://www.runoob.com/cprogramming/c-tutorial.html

# 33142105《自动控制原理》课程教学大纲

一、课程基本信息

| 课程中文名称 | 自动控制原理 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课程英文名称 | Automatic Control Theory |  |  |  | 课程编号 |  | 33142105 |  |
| 课程模块 | £思想政治理论课 £通识教育课 √专业基础课 £专业课 |  |  |  |  |  |  |  |
| 课程性质 | √必修 £限选 £专业任选 £任选 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总学时 | 48 | 讲授学时 |  | 40 |  | 实验（专题辅导）学时 |  | 8 |
| 总学分 | 3 | 开课单位 |  | 电子与信息工程学院 |  | 开课系（室） |  | 自动化系 |
| 授课对象 | 大二本科生 |  |  |  |  |  |  |  |
| 适用专业 | 电气工程及其自动化 |  |  |  |  |  |  |  |
| 先修课程 | 高等数学、大学物理、电路分析、模拟电子技术 |  |  |  |  |  |  |  |
| 执笔人 | 徐今强 |  | 审核人 | 姜淏予 |  | 审批人 |  | 张炎生 |
| 修订时间 | 2022.4.15 |  |  |  |  |  |  |  |

二、课程简介和教学目标

1．课程简介

《自动控制原理》是工科院校电气工程及其自动化专业一门重要的专业基础课，是以原理为主的理论性课程，在专业人才培养方案和课程体系中具有重要的地位和作用。课程主要讲授线性连续、线性离散控制系统的分析与设计，并简要讲授非线性控制系统的分析。通过本课程的学习，学生总体上掌握自动控制的基本原理、基本要求、基本方法和基本任务，掌握单输入-单输出系统的分析方法，包括时域分析法、根轨迹分析法、频域分析法；具备根据实际工程要求，进行简单控制系统设计的能力。

2.教学目标

教学目标1：掌握经典控制理论知识

教学目标2：培养分析线性、非线性控制系统的能力

教学目标3：培养校正和设计线性控制系统的能力

教学目标4：培养解决复杂问题的能力、沟通能力、合作能力、终生学习能力和国际视野等

教学目标5（课程思政）：引导学生树立正确的人生观、世界观和价值观，增强学生实业报国的理想信念

3．教学目标与毕业要求指标点的支撑关系

| 教学目标 | 支撑毕业要求对应指标点 |
| --- | --- |
| 教学目标1 | 1．工程知识 能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决复杂工程问题。 |
| 教学目标2 | 2．问题分析 能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析复杂工程问题，以获得有效结论。 |
| 教学目标3 | 3．设计/开发解决方案 能够设计复杂工程问题的解决方案，满足特定需求的系统、单元（部件）或工艺流程，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。 4.1 能够基于科学原理，通过文献研究或相关方法，调研和分析复杂电气工程问题的解决方案。 5.2 能够选择与使用恰当的仪器、信息资源、工程工具和专业模拟软件，对复杂电气工程问题进行分析、计算与设计。 |
| 教学目标4 | 10．沟通 能够就复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令，并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。 12．终身学习 具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。 |
| 教学目标5 | 3.4 在电气设计中能够考虑安全、健康、法律、文化及环境等制约因素。 8.1 有正确价值观，理解个人与社会的关系，了解中国国情。 |

三、理论教学

表1 理论教学安排

| 序号 | 章节（学时） | 学习内容（含重点、难点） | 教学方法、手段 | 支撑教学目标 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一章 自动控制概论（2） | 1.自动控制理论及应用、自动控制理论发展简史 2.自动控制系统的组成与原理方框图（） 3.自动控制系统的分类，自动控制系统的分类 | 以学生发展为中心，增加师生互动环节；教学采用黑板＋PPT+学习通等 | 教学目标1、5 | 课堂小测验+课后作业 |
| 2 | 第二章控制系统的数学模型（6） | 1．控制系统的时域数学模型 2．控制系统的复域数学模型（） 3．控制系统的结构图（） 4．控制系统的信号流图（） 5．闭环系统的传递函数（） | 以学生发展为中心，增加师生互动环节；教学采用黑板＋PPT+学习通等 | 教学目标1、2、5 | 课堂小测验+课后作业 |
| 3 | 第三章线性系统的时域分析（6） | 1．控制系统时间响应的性能指标 2．一阶系统的时域分析 3．二阶系统的时域分析（） 4．高阶系统的时域分析（） 5．线性系统的稳定性分析（） 6．线性系统的稳态误差（） | 以学生发展为中心，增加师生互动环节；教学采用黑板＋PPT+学习通等 | 教学目标1、2、5 | 课堂小测验+课后作业 |
| 4 | 第四章根轨迹法（6） | 1．根轨迹概念 2．根轨迹方程 3．绘制根轨迹的基本法则（） 4．广义根轨迹（） 5．开环零极点分布对系统性能影响 6．系统性能分析与估算 | 以学生发展为中心，增加师生互动环节；教学采用黑板＋PPT+学习通等 | 教学目标1、2、5 | 课堂小测验+课后作业 |
| 5 | 第五章 频率响应分析法（8） | 1．频率特性的基本概念 2．典型环节的频率特性 3．系统开环频率特性的绘制（） 4．频率域稳定判据：奈氏判据（） 5．稳定裕度 6．系统的闭环频率特性 7．频时域性能指标的关系 | 以学生发展为中心，增加师生互动环节；教学采用黑板＋PPT+学习通等 | 教学目标1、2、5 | 课堂小测验+课后作业 |
| 6 | 第六章 线性系统的校正方法（4） | 1．系统校正的一般概念 2．基本控制规律 3．频率法串联校正（） 4．频率法反馈校正 5．控制系统的复合校正（） | 以学生发展为中心，增加师生互动环节；教学采用黑板＋PPT+学习通等 | 教学目标1、2、3、4 | 课堂小测验+课后作业 |
| 7 | 第七章 线性离散系统（6） | 1．离散系统的基本概念 2．采样过程及采样定理（） 3．信号恢复与保持 4．Z变换理论 5．采样系统的数学模型（） 6．线性离散系统的稳定性与稳态误差（） 7．动态响应与闭环零极点分布的关系（） 8．线性离散系统校正（） 9．最少拍离散控制系统的分析与设计 | 以学生发展为中心，增加师生互动环节；教学采用黑板＋PPT+学习通等 | 教学目标1、2、5 | 课堂小测验+课后作业 |
| 8 | 第八章 非线性控制系统（2） | 1．非线性系统概述 2．描述函数法（） 3．相平面法（） | 以学生发展为中心，增加师生互动环节；教学采用黑板＋PPT+学习通等 | 教学目标1、2、5 | 课堂小测验+课后作业 |

四、实验教学

表2 实验教学安排

| 序号 | 实验项目名称（学时） | 实验内容 | 实验类型 | 支撑教学目标 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室安全教育、典型环节及系统的时域特性 | 时域特性分析 | 验证性 | 教学目标1、2 |  |
| 2 | 线性系统稳定性研究 | 根轨迹分析 | 验证性 | 教学目标1、2 |  |
| 3 | 典型环节及系统的频率特性 | 频域特性分析 | 验证性 | 教学目标1、2 |  |
| 4 | 线性系统串联校正及P、PI控制器设计 | 控制器设计 | 设计性 | 教学目标1、2、3 |  |

五、考核与成绩评定方法

表3  课程考核及评价细则

| 成绩组成 | 考核/评价环节 | 分值 | 考核/评价细则 | 支撑教学目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平时成绩（40%） | 上课表现 | 10 | 上课考勤、课堂表现、提问、课堂小测验等 | 教学目标1、2、4 |
|  | 平时作业 | 10 | 课后作业完成情况 | 教学目标1、2、3、4 |
|  | 实验成绩 | 20 | 实验考勤、实验指导老师给出的实验成绩 | 教学目标1、2、3、4 |
| 考试成绩（60%） | 考试的卷面分数 | 60 | 阅卷老师给出的卷面成绩 | 教学目标1、2、4 |

六、建议教材及相关教学资源

[1] 胡寿松主编，自动控制原理基础教程（第四版），科学出版社，2017年

[2] 冯巧玲主编，自动控制原理，北京航空航天大学出版社，2007年

[3] 程鹏主编，自动控制原理（第2版），高等教育出版社，2010年

[4] 胡寿松主编，自动控制原理习题集，科学出版社，2003年

[5] 黄江平主编，自动控制原理，电子工业出版社，2014年

[6] 王万良主编，自动控制原理，高等教育出版社，2014年

[7]东北大学自动控制原理爱课程（国家级）http://www.icourses.cn/sCourse/course_4392.html

[8] 哈尔滨工业大学机器人技术与系统国家重点实验室 http://robot.hit.edu.cn

[9] 中国科学院沈阳自动化研究所机器人学国家重点实验室http://rlab.sia.cas.cn

# 33410303《工程伦理与道德》课程教学大纲

一、课程基本信息

| 课程中文名称 | 工程伦理与道德 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课程英文名称 | Engineering Ethics and Morality |  |  |  |  | 课程编号 | 33410303 |  |
| 课程模块 | £思想政治理论课 £通识教育课 √专业基础课 £专业课 |  |  |  |  |  |  |  |
| 课程性质 | √必修 £限选 £专业任选 £任选 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总学时 | 32 | 讲授学时 |  | 32 | 实验（专题辅导）学时 |  |  | 0 |
| 总学分 | 2 | 开课单位 |  | 电信学院 | 开课系（室） |  |  | 自动化系 |
| 授课对象 | 本科生 |  |  |  |  |  |  |  |
| 适用专业 | 电气工程及其自动化专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 先修课程 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 执笔人 | 姜淏予 |  | 审核人 | 徐今强 | 审批人 |  |  | 张炎生 |
| 修订时间 | 2022.4.21 |  |  |  |  |  |  |  |

二、课程简介和教学目标

1．课程简介

主要探讨工程伦理的基本概念、基本理论问题，以及工程实践过程中人们将要面对的共性问题。分析工程和伦理的概念，工程实践中的伦理问题,以及处理工程伦理问题的基本原则。分别从责任伦理与伦理责任、利益分配与公正、环境伦理与环境正义三个方面探讨所有工程实践都可能面对的一些共性问题。并重点探讨了工程师的职业伦理。

2.教学目标

教学目标1：深入理解工程伦理相关概念和理论，培养学生的工程伦理意识。

教学目标2：系统把握工程伦理的基本规范，掌握具体工程领域的伦理规范要求。

教学目标3：全面提高工程伦理的决策能力，能够解决工程实践中的复杂伦理问题。

3．教学目标与毕业要求指标点的支撑关系

| 教学目标 | 支撑毕业要求对应指标点 |
| --- | --- |
| 教学目标1 | 毕业要求6（工程与社会）：能够基于电气工程相关背景知识进行合理分析，评价电气专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。 |
| 教学目标2 | 毕业要求7（环境和可持续发展）：能理解和评价针对复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。。 |
| 教学目标3 | 毕业要求8（职业规范）：具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。 |

三、理论教学

表1 理论教学安排

| 序号 | 章节（学时） | 学习内容（含重点、难点） | 教学方法、手段 | 支撑教学目标 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程与伦理（5） | - 如何理解工程 - 如何理解伦理 - 工程实践中的伦理问题 - 如何处理工程实践中的伦理问题 | 课堂教学＋课后作业 | 1．通过教学，使学生了解和掌握工程伦理相关的基本概念。 2．对工程、伦理以及工程实践中的伦理问题有整体性认识 3．给出解决工程实践中的伦理问题的基本思路 |  |
| 2 | 工程中的风险、安全与责任（5） | - 工程风险的来源及防范 - 工程风险的伦理评估 - 工程风险中的伦理责任 | 课堂教学＋课后作业 | 1．了解工程风险的来源，掌握防范工程风险的措施 2．熟悉工程风险的伦理评估原则、途径与方法 3．理解工程中“伦理责任”的含义、主体与类型 |  |
| 3 | 工程中的价值、利益与公正（5） | - 如何理解工程的价值及其特点 - 如何理解工程服务的可及性 - 从社会成本和利益攸关方的角度理解工程实践中的公正问题 - 如何在工程中实现公正 | 课堂教学＋课后作业 | 1．通过教学，使学生了解和掌握工程伦理中有关价值、利益分配及公正的基本概念。 2．使学生了解工程的巨大正面价值，认识工程负面价值的产生机理，坚定从事工程职业的决心和信心。 3．使学生对工程实践中的利益分配等公正问题有比较深刻的认识和比较强的敏感性。 4．使学生了解有关公正的基本原则，以及在工程中实现公正的基本机制和 途径。 |  |
| 4 | 工程活动中的环境伦理（5） | - 工程活动中环境伦理观念的确立 - 工程活动中的环境价值与伦理原则 - 工程师的环境伦理 | 课堂教学＋课后作业 | 1．通过本章的学习，使学生能系统地理解环境伦理的基本思想。 2．通过本章的学习，使学生能在工程活动中建立起正确环境价值观和伦理原则。 3．培养学生运用环境伦理原则和规范处理具体工程活动中的问题。 |  |
| 5 | 工程师的职业伦理（6） | - 工程是一门职业 - 工程职业需要伦理标准 - 工程师的职业伦理规范 | 课堂教学＋课后作业 | 1．通过教学，使学生了解、掌握工程职业的地位、性质与作用，并加强对 工程职业伦理标准的认识 2．通过教学，使学生对工程师职业伦理规范有整体性认识，能清楚理解工 程师在职业活动中的权利与责任，准确认知工程职业活动中的主要伦理问题， 并初步具备分析具体工程伦理问题的能力 3．培养学生的工程职业精神，使学生初步具有面对较为复杂的工程伦理困 境时的伦理意志力和解决问题的方案与能力 |  |
| 6 | 信息与大数据伦理问题（6） | - 如何理解伦理学在信息科技与大数据创新中的作用 - 如何理解大数据科技创新生命周期中的多种伦理问题 - 正确认识大数据科技创新人员的伦理责任和行为规范 | 课堂教学＋课后作业 | 1．了解信息与大数据技术特点及其涉及的伦理冲突 2．掌握信息与大数据创新引发的新型伦理问题及需遵循的伦理原则 3．认识大数据创新科技人员的伦理责任及行为规范 |  |

四、实验教学

无。

五、考核与成绩评定方法

表3  课程考核及评价细则

| 成绩组成 | 考核/评价环节 | 分值 | 考核/评价细则 | 支撑教学目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 期末开卷考试（50%）＋平时作业（20%）＋重点案例讨论（30%） | 期末开卷考试 重点案例讨论 | 100 | 以《工程伦理》（清华大学出版社 2016 年出版）教材为基础设置开卷考试内容； 结合教材各章二维码和参考文献设置案例讨论并考核打分。 | 见课程教学目标 |

六、建议教材及相关教学资源

[1] 《工程伦理》，清华大学出版社，作者：李正风、丛杭青、王前，ISBN：9787302438151

# 16381101《电气工程及其自动化专业导论》课程教学大纲

一、课程基本信息

| 课程中文名称 | 电气工程及其自动化专业导论 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课程英文名称 | Introduction to Major of Electrical Engineering and its Automation |  |  |  |  | 课程编号 | 16381101 |  |
| 课程模块 | £思想政治理论课 £通识教育课 √专业基础课 £专业课 |  |  |  |  |  |  |  |
| 课程性质 | √必修 £限选 £专业任选 £任选 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总学时 | 16 | 讲授学时 |  | 16 | 实验（专题辅导）学时 |  |  | 0 |
| 总学分 | 1 | 开课单位 |  | 电信学院 | 开课系（室） |  |  | 自动化系 |
| 授课对象 | 大一本科生 |  |  |  |  |  |  |  |
| 适用专业 | 电气工程及其自动化专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 先修课程 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 执笔人 | 姜淏予 |  | 审核人 | 徐今强 | 审批人 |  |  | 张炎生 |
| 修订时间 | 2022.4.21 |  |  |  |  |  |  |  |

二、课程简介和教学目标

1．课程简介

本课程介绍本科电气工程及其自动化专业的发展历史、地位和任务、特点及发展前景、课程体系、知识结构及其人才培养目标；介绍电气工程学科的知识体系与内涵、主要研究领域和未来研究热点；详细介绍电气工程一级学科所属五个二级学科的主要研究内容。通过本课程的学习，使学生对本专业的概貌有一个全面、系统的了解，熟知电气信息大类人才培养思想和在大类人才培养平台基础上“电气工程及其自动化”与“电气信息工程”专业的培养方案，并制定结合自己发展情况的个性化人才培养计划。在课程授课风格上以浅显易懂，培养兴趣和启发探索为特点。

2.教学目标

教学目标1：掌握电气工程及其自动化的基本概念、发展过程、发展方向。

教学目标2：掌握电气工程及其自动化专业的专业方向、教学要求和课程设置。

3．教学目标与毕业要求指标点的支撑关系

| 教学目标 | 支撑毕业要求对应指标点 |
| --- | --- |
| 教学目标1 | 毕业要求2（问题分析）：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析复杂工程问题，以获得有效结论。。 |
| 教学目标2 | 毕业要求6（工程与社会）：能够基于电气工程相关背景知识进行合理分析，评价电气专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。 |

三、理论教学

表1 理论教学安排

| 序号 | 章节（学时） | 学习内容（含重点、难点） | 教学方法、手段 | 支撑教学目标 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电气工程学科的知识体系（2） | 1. 电气工程在国民经济中的地位； 2. 电气科学与工程的发展简史； 3. 电气工程的发展前景； 4. 电气工程的理论基础； 5. 电气工程常用计算机程序简介； 6. 电气工程及其自动化专业培养方案。 | 课堂教学＋课后作业 | （1）了解： 电气工程在国民经济中的地位，电气科学与工程的发展简史，电气工程的发展前景，电气工程的理论基础，电气工程常用计算机程序简介。 （2）重点：电气工程的研究领域，了解知识体系，理解主要研究领域，掌握人才培养目标。 |  |
| 2 | 电机及控制电器技术（2） | 1. 电机的作用与发展简史； 2. 电机的分类与结构； 3. 电机的应用领域； 4. 电动机的选用与运行控制； 5. 电机学的研究内容； 6. 电器的发展历史； 7. 电器的分类； 8. 高压电器； 9. 低压电器。 | 课堂教学＋课后作业 | （1）了解：电机的作用与发展简史，电机的分类与结构，电机的应用领域，电机的选用与运行控制，电机学的研究内容，电器的发展历史，电器的分类，高压电器，低压电器。 （2）重点：电机电器的分类与基本结构。 |  |
| 3 | 电力电子技术与电力传动（3） | 1. 电力电子技术的作用与发展简史； 2. 电力电子技术的特点； 3. 电力电子技术的研究内容； 4. 电力电子技术的主要应用领域； 5. 电力电子技术的地位； 6. 电力电子技术的发展方向； 7. 电力传动概况。 | 课堂教学＋课后作业 | （1）了解：电力电子技术的作用与发展简史，电力电子技术的特点，电力电子技术的研究内容， 电力电子技术的主要应用领域，电力电子技术的地位，电力电子技术的发展方向，电力传动概况。 （2）重点：电力电子技术的应用领域，电力电子器件的类别。 |  |
| 4 | 电力系统及其自动化技术（3） | 1. 电力系统发展简史； 2. 电力系统简介； 3. 发电厂； 4. 电力网； 5. 电力应用； 6. 电力市场简介； 7. 电力新技术和发展趋势。 | 课堂教学＋课后作业 | （1）了解：电力系统发展简史，电力系统简介，发电厂，电力网，电力应用，电力市场简介，电力新技术和发展趋势 。 （2）重点：电力系统的作用与构成。 |  |
| 5 | 高电压与绝缘技术（3） | 1. 高电压与绝缘技术的发展； 2. 高电压与绝缘技术的主要内容； 3. 高电压新技术及其在各领域的应用。 | 课堂教学＋课后作业 | （1）了解：高电压技术的发展简史，高电压与绝缘技术的主要内容，高电压新技术及在各领域的应用 。 （2）重点：高电压技术的研究领域。 |  |
| 6 | 电工理论及新技术（3） | 1. 电工新技术的发展趋势； 2. 超导电工技术； 3. 聚变电工技术； 4. 磁流体发电技术； 5. 磁流体推进技术； 6. 可再生能源发电； 7. 磁悬浮列车技术； 8. 燃料电池技术； 9. 飞轮储能系统； 10. 脉冲功率技术； 11. 微机电系统。 | 课堂教学＋课后作业 | （1）了解：电工新技术的发展趋势，超导电工技术，聚变电工技术，磁流体发电技术，磁流体推进技术，可再生能源发电，磁悬浮列车技术，燃料电池技术，飞轮储能技术，脉冲功率技术，微机电系统。 （2）重点：电工新技术的用途，所依赖的主要技术。 |  |

四、实验教学

无。

五、考核与成绩评定方法

表2  课程考核及评价细则

| 成绩组成 | 考核/评价环节 | 分值 | 考核/评价细则 | 支撑教学目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平时成绩30%+期末成绩70% | 期末考查 | 100 | 平时成绩按照签到点名与课堂表现记录评定，采取扣分制 期末成绩采用ppt主题汇报与综述小论文并行的方式 两者成绩比重根据当年学生的相对表现综合调整 | 见课程教学目标 |

六、建议教材及相关教学资源

[1] 范瑜. 电气工程概论[M]. 北京: 高等教育出版社, 2006.

[2] 孙元章. 走进电世界—电气工程与自动化（专业）概论

# 33142603《电路分析》课程教学大纲

一、课程基本信息

| 课程中文名称 | 电路分析 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课程英文名称 | Circuit Analysis |  |  |  |  | 课程编号 | 33142603 |  |
| 课程模块 | £思想政治理论课 £通识教育课 R专业基础课 £专业课 |  |  |  |  |  |  |  |
| 课程性质 | R必修 £限选 £专业任选 £任选 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总学时 | 72 | 讲授学时 |  | 56 | 实验（专题辅导）学时 |  |  | 16 |
| 总学分 | 4.5 | 开课单位 |  | 电子与信息工程学院 | 开课系（室） |  |  | 自动化系 |
| 授课对象 | 本科一年级学生 |  |  |  |  |  |  |  |
| 适用专业 | 电气工程及其自动化、自动化 |  |  |  |  |  |  |  |
| 先修课程 | 《高等数学》、《大学物理》、《工程数学》 |  |  |  |  |  |  |  |
| 执笔人 | 樊海红 |  | 审核人 | 徐今强 | 审批人 |  |  | 张炎生 |
| 修订时间 | 2022年4月28日 |  |  |  |  |  |  |  |

二、课程简介和教学目标

1．课程简介（300-500字）

《电路分析》是电气工程及其自动化、自动化专业的一门核心专业基础课程，在电气工程及其自动化、自动化专业体系中具有重要的地位和作用。该课程主要讲授电路的定律、定理和基本分析方法等内容。通过本课程的学习，学生总体上掌握电路的基本概念、分析电路的基础理论以及常用电工仪表设备的使用技能。培养学生分析电路的思维能力和计算能力，具备能应用基础理论结合生产实际解决某些专业问题的能力，为后续课程打下坚实基础。

2.教学目标

教学目标1：掌握电路的基础理论、定律、重要定理和一般分析方法等知识，学会基本的电路分析和设计，具备扎实的理论基础。

教学目标2：熟悉电路元器件和常用电工设备，掌握会使用常用电工仪器、仪表的技能。锻炼理论结合实践，知识的融合和应用的能力。

教学目标3：具有严谨科学作风的素质，具有分析问题、解决问题、并有将电路知识和技能应用于本专业和发展本专业的综合能力。

教学目标4（课程思政）：通过学习本课程，进一步加强学生社会主义建设者的使命感，用好电路知识，能增强学生对祖国的自豪感以及职业发展的责任感使命感，强化家国情怀和民族自信，更好的为党和人民服务。

3．教学目标与毕业要求指标点的支撑关系

| 教学目标 | 支撑毕业要求对应指标点 |
| --- | --- |
| 教学目标1 | 1.1 能够将数学、自然科学、工程科学的语言工具用于工程问题的表述。 1.2 能针对具体的对象建立数学模型并求解，将相关知识和数学模型方法用于推演、分析自动化相关领域的工程问题，用于解决方案的比较与综合。 |
| 教学目标2 | 2.2 能认识到解决问题有多种方案可选择，运用相关的基本原理，通过文献研究，分析自动化相关领域的工程问题，论证解决方案的合理性，获得有效结论。 3.1 掌握工程设计和产品开发全周期、全流程的基本设计/开发方法和技术，了解影响设计目标和技术方案的各种因素。 |
| 教学目标3 | 6.1 了解专业相关领域的技术标准体系、知识产权、产业政策和法律法规，理解不同社会文化对工程活动的影响。 |
| 教学目标4 | 7.1 理解环境保护和社会可持续发展的内涵和意义。 8.1 有正确的价值观，理解个人与社会的关系，了解中国国情。 |

三、理论教学

表1 理论教学安排

| 序号 | 章节（学时） | 学习内容（含重点、难点） | 教学方法、手段 | 支撑教学目标 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绪论 电路模型和电路定律（6） | 1.了解课程定位、电路理论及相关学科的发展、电路理论的应用等。 2.了解电路和电路模型。 3.理解电流和电压的参考方向，理解受控电源。 （） 4.掌握基尔霍夫定律、电阻元件、电压源和电流源、电功率和能量。 （） | 多媒体＋黑板教学 启发式、案例式教学 采用案例启发式教学，层层设问，激发学生对本门课程的学习兴趣，引导学生自主学习。 | 1、2、4 | 作业、测验 |
| 2 | 电阻电路的等效变换（4） | 1.了解线性电路、输入电阻的概念。 2.理解电阻的Y与△联结及等效变换。 （） 3.掌握电路的等效变换、电阻元件的串联和并联、实际电源的两种模型及其等效变换。（） | 多媒体＋黑板教学 案例式、研究式教学 案例式教学有助于学生理论联系实际，加强学生对知识的理解。 | 1、3、4 | 作业、测验 |
| 3 | 电阻电路的一般分析（6） | 1.理解电路的图（）、KCL和KVL的独立方程数。 2.掌握支路电流法、网孔电流法、回路电流法和结点电压法（）。 | 多媒体＋黑板教学 归纳、对比式教学 采用归纳对比式教学，提高学生学习效率，培养学生科学归纳能力。 | 1、3 | 作业、研讨 |
| 4 | 电路定理（5） | 1.了解特勒根定理和互易定理。 2.理解替代定理和对偶定理。 3.掌握叠加定理、戴维宁定理（）、诺顿定理、最大功率传输定理。（） | 多媒体＋黑板教学 讨论、归纳式教学 采用分组讨论归纳的教学方式，让学生学会总结并用PPT展示汇报，教师点评，全体学生进行讨论交流，提高学习效果、课堂互动频率与水平。 | 1、3、4 | 作业、研讨 |
| 5 | 含有运算放大器的电阻电路（2） | 1.了解：运算放大器的电路模型。 2.理解比例电路的分析、含有理想运算放大器的电路的分析。 | 多媒体＋黑板教学 案例式、互动式教学 案例式教学有助于学生理论联系实际，加强学生对知识的理解。 | 1、4 | 作业、测验 |
| 6 | 储能元件（2） | 1.掌握电容元件和电感元件。（） 2.理解电容、电感元件的串联与并联。 | 多媒体＋黑板教学 启发式教学 启发式教学培养学生逻辑思维。 | 2、4 | 作业、测验 |
| 7 | 一阶电路和二阶电路的时域分析（7） | 1.了解卷积积分、状态方程。 2.理解动态电路的方程、一阶电路和二阶电路的阶跃响应、一阶电路和二阶电路的冲激响应。 3.掌握动态电路的初始条件。（） 4.掌握一阶电路的零输入响应、零状态响应和全响应。 5.理解二阶电路的零输入响应、零状态响应和全响应。（） | 多媒体＋黑板教学 互动式、讨论式教学 互动讨论式教学鼓励学生积极思考、大胆发言。 提高学生的学习积极性。 | 1、3、4 | 作业、测验、研讨 |
| 8 | 相量法（4） | 1.了解复数和正弦量的概念。 2.理解相量法的基础。 3.掌握电路定律的相量形式。（） | 多媒体＋黑板教学 研究式、递推式、互动式教学 采用研究递推式教学，拓展学生的思维空间。 | 1、3 | 作业、测验 |
| 9 | 正弦稳态电路的分析（6） | 1.理解阻抗、导纳、电路的相量图、复功率。 2.掌握正弦稳态电路的分析（）、正弦稳态电路的功率、最大功率传输。（） | 多媒体＋黑板教学 推演、启发式教学 采用推演启发式教学，提高学生分析计算能力。 | 1、3、4 | 作业、测验 |
| 10 | 含有耦合电感的电路（3） | 1.理解互感（）和耦合电感的功率。 2.掌握含有耦合电感电路的计算。（） 3.了解变压器的原理和理想变压器。 | 多媒体＋黑板教学 启发式教学 采用启发式教学，活跃课堂气氛，培养学生逻辑思维能力。 | 1、2、4 | 作业、测验 |
| 11 | 电路的频率响应（3） | 1.理解网络函数。 2.掌握RLC串联电路的谐振、（）RLC串联电路的频率响作业、测验应（）、RLC并联谐振电路。 3.了解波特图和滤波器。 | 多媒体＋黑板教学 案例式教学 采用案例式教学，激发学生的学习兴趣，提高学习主动性。 | 1、4 | 作业、测验 |
| 12 | 三相电路（6） | 1.理解三相电路的概念、线电压(电流)与相电压(电流)的关系（）、不对称三相电路的计算。 2.掌握对称三相电路的计算和三相电路的功率。（） | 多媒体＋黑板教学 案例、递推式教学 采用案例递推式教学，理论联系实际，培养学生科学思维能力。 | 1、3、4 | 作业、测验、创新创业 |
| 13 | 二端口网络（2） | 1.了解二端口网络的概念、回转器和负阻抗变换器。 2.理解二端口的方程和参数、二端口的连接。 3.掌握二端口的等效电路、二端口的转移函数。（） | 多媒体＋黑板教学 推导式教学 科学严谨的推导式教学，有助于学生养成笃实的科学精神。 | 1、3 | 作业、测验 |

四、实验教学

表2 实验教学安排

| 序号 | 实验项目名称（学时） | 实验内容 | 实验类型 | 支撑教学目标 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基尔霍夫定律的验证（2） | 在线性电路和非线性电路中验证基尔霍夫定律。 | 验证性 | 2、4 | 思考 |
| 2 | 叠加定理的验证（2） | 在线性电路和非线性电路中验证叠加定理。 | 验证性 | 2、4 | 研讨 |
| 3 | 戴维宁定理的验证（2） | 测量开路电压、短路电流，验证戴维宁定理。 | 验证性 | 2、4 | 思考 |
| 4 | 最大功率传输条件测定（2） | 验证最大功率传输条件、电源输出功率和效率的关系。 | 验证性 | 2、4 | 思考 |
| 5 | 正弦稳态交流电路的研究（2） | 验证相量形式KCL、KVL，功率因数提高的方法。 | 综合性 | 2、4 | 研讨 |
| 6 | 变压器的连接与测试（2） | 学习判定变压器绕组极性和变压器基本参数的测试。 | 设计性 | 2、4 | 研讨 |
| 7 | 三相交流电路电压、电流的测量（2） | 三相负载星型和三角形连接方法并测试电压、电流。 | 验证性 | 2、4 | 思考 |
| 8 | 三相电路功率的测量（2） | 功率表的接线盒使用方法。 | 验证性 | 2、4 | 思考 |

五、考核与成绩评定方法

表3  课程考核及评价细则

| 成绩组成 | 考核/评价环节 | 分值 | 考核/评价细则 | 支撑教学目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平时成绩 （50%） | 上课表现 | 13 | 根据学生平时上课的出勤率、课堂表现及互动情况，视其对课程学习的态度及积极程度，按13%计入课程总成绩。 | 1、2、3、4 |
|  | 平时作业 | 15 | 根据学生平时是否按时提交作业、作业的质量、正确率，，按15%计入课程总成绩。 | 1、3、4 |
|  | 实验 | 15 | 根据学生实验过程的表现、实验报告质量，按15%计入课程总成绩。 | 2、4 |
|  | 测验 | 7 | 测验成绩按7%计入课程总成绩。 | 1、2、3、4 |
| 考试成绩 （50%） | 考试的卷面分数 | 50 | 期末考试的卷面成绩按50%计入课程总成绩。 | 1、2、3、4 |

六、建议教材及相关教学资源

[1] 邱关源.电路（第5版）[M].北京：高等教育出版社，2021.11

[2] 李瀚荪.电路分析基础（上、下册，第四版）[M].北京：高等教育出版社，2006.

[3] 中国大学MOOC：

https://www.icourse163.org/course/XJTU-47024?from=searchPage

# 16632230《模拟电子技术》课程教学大纲

一、课程基本信息

| 课程中文名称 | 模拟电子技术 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课程英文名称 | Analog Electronic Technology |  |  |  | 课程编号 | 16632230 |  |
| 课程模块 | £思想政治理论课 £通识教育课 £专业基础课 R专业课 |  |  |  |  |  |  |
| 课程性质 | R必修 £限选 £专业任选 £任选 |  |  |  |  |  |  |
| 总学时 | 56 | 讲授学时 |  | 46 | 实验（专题辅导）学时 |  | 10 |
| 总学分 | 3.5 | 开课单位 |  | 电子与信息工程学院 | 开课系（室） |  | 电子工程系 |
| 授课对象 | 本科 |  |  |  |  |  |  |
| 适用专业 | 电子信息工程、电子科学与技术、电气工程及其自动化、自动化、通信工程 |  |  |  |  |  |  |
| 先修课程 | 高等数学、大学物理和工程数学 |  |  |  |  |  |  |
| 执笔人 | 卢庆杰 |  | 审核人 | 王骥 | 审批人 |  | 张炎生 |
| 修订时间 | 2022.5.5 |  |  |  |  |  |  |

二、课程简介和教学目标

1．课程简介

《模拟电子技术》是电子与信息工程学院电类各个专业的专业教育核心课，主要讲授了常用半导体器件、基本放大电路、多级放大电路、集成运算放大电路、放大电路的频率响应、放大电路中的反馈、信号的运算和处理、波形的发生和信号的转换、功率放大电路和直流电源等知识。通过本课程的学习，使学生应掌握模拟电子技术方面的基本知识、基本理论和基本技能，培养学生的逻辑思维能力、综合运用电路理论分析和解决问题的能力，为后续《数字电子技术》、《高频电子线路》、《单片机及应用》和《微机原理》等课程的学习打下坚实基础。因此，该课程是一门重要的承上启下的专业基础课。

2.教学目标

通过本课程学习，学生应当理解和掌握模拟电路中的基本概念、基本原理和基本分析方法；掌握常用半导体元器件的模型建立、外部特性及分析方法与应用，特别是集成运算放大器的熟练应用与设计；掌握信号放大、反馈、信号处理、信号发生与转换等重要且不同的技术实现方案，建立集成与系统的概念；具有定量计算基本电路性能指标的能力；初步具有读图能力。培养学生的逻辑思维能力、具备工程意识、综合运用模拟电路理论分析和解决问题的能力，为解决复杂工程问题及今后深入学习和从事电子技术相关工作奠定基础。讲授过程植入电子技术史上杰出科学家的工匠精神，国内著名电子公司的爱国与担当精神。旨在培育学生创新精神，使学生的学习能力提升的同时，精神层面也得到升华。本课程的具体教学目标如下：

1．掌握常用半导体元器件的外部特性、等效模型及应用，分立元件放大电路的基本分析和计算方法，放大电路中反馈的重要性，运算电路的分析和应用；理解非线性元器件的模型，建立估算和简化的工程观念，具备常用半导体元器件及分立元件放大电路的熟练分析与设计。[1.2]

2．能够利用模拟电子技术专业知识，针对给定需求，设计出满足要求的系统总体方案与系统拓扑图、单元子系统（或单元电路）、软硬件模块或工艺。[3.1]

3．具备利用Multisim EDA等仿真软件对于复杂工程模型电路进行仿真和应用实际电路实验装置与仪器进行实验的能力。[5.1]

3．教学目标与毕业要求指标点的支撑关系

| 教学目标 | 支撑毕业要求对应指标点 |
| --- | --- |
| 教学目标1 | 1.2掌握计算机、电子、信息、通信、测控及其它工程基础知识，并有效将其应用于电子信息领域工程问题的软硬件分析与设计。 |
| 教学目标2 | 3.1能够利用专业知识，针对给定需求，设计出满足要求的系统总体方案与系统拓扑图、单元子系统（或单元电路）、软硬件模块或工艺。 |
| 教学目标3 | 5.1具备使用实验设备、软件和现代工程工具对复杂工程问题进行模拟或仿真的能力，并能够理解其局限性。 |

三、理论教学

表1 理论教学安排

| 序号 | 章节（学时） | 学习内容（含重点、难点） | 教学方法、手段 | 支撑教学目标 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一章节（3） | 0 绪论，引入课程思政 1半导体基础 1.1 电子信息系统：电信号，模拟信号的概念。 1.2 半导体的基础知识：半导体材料分类，本征半导体，杂质半导体。 1.3 PN结：PN结的形成，PN结的单向导电性，PN结的电容效应和击穿特性。 | 1.要求 （1）了解：电信号和模拟信号的概念，半导体材料分类。 （2）理解：本征半导体和杂质半导体的结构和导电机理，PN结的电容效应和击穿特性。 （3）掌握：PN结的形成过程和PN结的单向导电性。 2.作业内容 （1）学习和了解模拟电路的发展历程； （2）复习第一章内容； （3）完成教材第一章作业。 3.教学方法：讲授式、讨论式、案例式与启发式相结合。 案例1：3个红、绿和蓝普通发光二极管，分别串接在1k电阻，然后接在5V/3A的直流电压源上，测试三个颜色发光二极管的管压降和功率。 | 1, 2 |  |
| 2 | 第二章节（10） | 2半导体晶体管及其基本电路 2.1 半导体二极管 2.2 晶体三极管及其基本放大电路 2.3 放大的概念及放大电路的性能指标 2.4 放大电路的微变等效电路分析法 2.5 分压式稳定静态工作点电路 2.6 共集电极放大电路 2.7 共基极放大电路 课程思政：介绍蓝色发光二极管的意义 | 1.要求 （1）了解：二极管和三极管的类型，放大的基本概念与放大电路的主要性能指标。 （2）理解：二极管和三极管的结构、电路符号和温度的影响，稳压二极管的结构特点，放大电路的组成和工作原理。 （3）掌握：二极管和三极管的伏安特性曲线，三极管放大电路的静态分析和动态分析方法。 2.作业内容 （1）复习第二章内容； （2）完成教材第二章作业。 3.教学方法：讲授式、讨论式、案例式与启发式相结合。 案例2：一个5V/0.5W的稳压管，选择一个合适的电阻，串联接在9V/3A电源上，设计一个5V的稳压电源，并研究不同负载下，稳压特性。 | 1, 2 |  |
| 3 | 第三章节（4） | 3 场效应管与特殊三极管基本应用电路 3.1 结型场效应管 3.2 绝缘栅场效应管 3.3 场效应管放大电路 3.4 特殊场效应三极管与应用电路 | 1.要求 （1）了解：场效应管的类型和主要参数，绝缘栅双极型晶体管和单结晶体管的结构。 （2）理解：场效应的结构、工作原理，晶阐管的结构和工作原理。 （3）掌握：场效应管的伏安特性，场效应管放大电路的静态和动态分析。 2.作业内容 （1）复习第三章内容； （2）完成教材第三章作业。 3.教学方法：讲授式、讨论式与启发式相结合。 | 1 |  |
| 4 | 第四章节（4） | 4 集成运算放大器 4.1 多级放大电路 4.2 集成运放中的电流源 4.3 差动放大电路 4.4 集成运算放大器原理与应用分析 课程思政：介绍最新海思麒麟处理器，增强民族自信心。 | 1.要求 （1）了解：多级放大电路的级间耦合方式，集成运算放大器的电路符号。 （2）理解：多级放大电路的分析方法，集成运放中的电流源，零点漂移，差分放大电路的作用，差模信号和共模信号，集成运算放大器的电路符号，集成运放的电压传输特性。 （3）掌握：长尾式差分放大电路的静态分析和动态分析，理想集成运放的条件。 2.作业内容 （1）复习第四章内容； （2）完成教材第四章作业。 3.教学方法：讲授式、讨论式与启发式相结合。 | 2, 3 |  |
| 5 | 第五章节（4） | 5放大电路的频率响应 5.1 频率响应概述 5.2 晶体管的高频等效模型 5.3 场效应管的高频等效模型 5.4 单管放大电路的频率响应 5.5 多级放大电路的频率响应 | 1.要求 （（1）了解：频率响应概念，场效应管高频等效模型； （2）掌握：晶体管的高频等效模型，单管放大电路的频率响应。 2.作业内容 （1）复习第五章内容； （2）完成教材第五章作业。 3.教学方法：讲授式、讨论式与启发式相结合。 | 2, 3 |  |
| 6 | 第六章节（4） | 6负反馈放大器 6.1 反馈的基本概念及判断方法 6.2 反馈放大电路的四种基本组态 6.3 负反馈放大电路的方块图及一般表达式 6.4 深度负反馈放大电路放大倍数的分析 6.5 负反馈对放大电路性能的影响 | 1.要求 （1）了解：反馈系统的基本形式与概念：反馈放大电路方框图形式及其相关概念。 （2）理解：反馈放大电路增益的一般表达式。 （3）掌握：反馈放大电路的分类组态及判别方法，负反馈对放大电路性能的影响。 2.作业内容 （1）复习第六章内容； （2）完成教材第六章作业。 3.教学方法：讲授式、讨论式与启发式相结合。 | 2, 3 |  |
| 7 | 第七章节（6） | 7.集成运算放大器组成的运算电路 7.1 集成运算放大器概述 7.2 基本运算电路：比例运算电路，积分和微分运算电路，对数和指数运算电路。 7.3 模拟乘法及除法运算电路 | 1.要求 （1）了解：集成运放工作在线性区的特点和工作在非线性区的特点。 （2）理解：对数和指数运算电路，由对数和指数运算组成的乘法和除法运算电路。 （3）掌握：比例运算电路，积分和微分运算电路，模拟乘法器构成的乘方和开方运算电路。 2.作业内容 （1）复习第七章内容； （2）完成教材第七章作业。 3.教学方法：讲授式、讨论式、案例式与启发式相结合。 案例3：用运放µA741设计减法电路，实现A-B=C运算。 | 2,3 |  |
| 8 | 第八章节（3） | 8低频功率放大器 8.1 功率放大电路的特殊问题及其分类 8.2 互补对称功率放大电路” | 1.要求 （1）了解：功率放大电路的特殊问题和主要性能指标。 （2）理解：B类和AB类互补对称功率放大电路（OCL和OTL）的结构、工作原理。 （3）掌握：B类互补对称功率放大电路（OCL和OTL）性能指标的计算 2.作业内容 （1）复习第八章内容； （2）完成教材第八章作业。 3.教学方法：讲授式、讨论式、案例式与启发式相结合。 案例4：用LA4112功放设计扩音器系统。 | 2, 3 |  |
| 9 | 第九章节（2） | 9信号检测与处理电路 9.1 概述 9.2 有源滤波电路：滤波电路的基础知识，有源低通滤波器。 9.3 电压比较器：单阈值电压比较器，改进型比较器。 | 1.要求 1.要求 （1）了解：滤波电路的基础知识。 （2）理解：有源低通滤波器的结构和工作原理。 （3）掌握：单阈值电压比较器的结构和工作原理。 2.作业内容 （1）复习第九章内容； （2）完成教材第九章作业。 3.教学方法：讲授式、讨论式与启发式相结合。 | 2, 3 |  |
| 10 | 第十章节（2） | 10波形发生电路 10.1 正弦波振荡电路 10.3 非正弦波发生电路 | 1.要求 （1）了解：非正弦波发生电路； （2）掌握：正弦波发生电路。 2.作业内容 （1）复习第十章内容； （2）完成教材第十章作业。 3.教学方法：讲授式、讨论式、案例式与启发式相结合。 案例5：用运放µA741，若干电阻和电容，设计正弦波发生电路 | 2, 3 |  |
| 11 | 第十一章节（4） | 11直流电源 11.1 概述 11.2 整流电路 11.3 滤波电路 11.4 分立元件稳压电路 11.5 三端稳压电路 课程思政：介绍我国公司生产的电源，加强爱国与担当精神。 | 1.要求 （1）了解：直流电源电路的组成及各部分的作用、波形。 （2）理解：直流电源电路各部分的结构和工作原理。 （3）掌握：直流电源电路各部分的输出电压的平均值，三端集成稳压器的型号特点，串联型稳压电压的分析。 2.作业内容 （1）复习第十一章内容； （2）完成教材第十一章作业。 3.教学方法：讲授式、讨论式、案例式与启发式相结合。 案例6：用7809稳压芯片，设计一个9V的直流稳压源 | 1,2,3 |  |

四、实验教学

表2 实验教学安排

| 序号 | 实验项目名称（学时） | 实验内容 | 实验类型 | 支撑教学目标 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单管放大电路的测试（2） | 会测试单管放大电路的Q点和动态性能指标 | 验证 | 1,3 |  |
| 2 | 差分放大电路的测试 | 会测试差分放大电路的Q点和动态性能指标 | 验证 | 1,3 |  |
| 3 | 集成运放的应用 | 掌握比例电路、加法和减法电路的测试 | 设计 | 2, |  |
| 4 | 功率放大电路的测试 | 掌握测试功率放大电路的静态和动态性能 | 设计 | 3 |  |
| 5 | 直流电源电路的测试 | 掌握整流电路、集成稳压电路的测试 | 综合 | 2,3 |  |

五、考核与成绩评定方法

1．考核方式：闭卷笔试，平时测验及作业，实验报告。

2．成绩构成：笔试成绩70%，平时成绩20%（课后作业、课堂表现、随堂测验、口头报告等），实验成绩10%。

表3  课程考核及评价细则

| 成绩组成 | 考核/评价环节 | 分值 | 考核/评价细则 | 支撑教学目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平时成绩 | 课堂表现 | 4 | 根据学生课堂表现打分 | 1, 2, 3 |
|  | 作业 | 6 | 主要考核学生对每章节知识点的理解和掌握程度；每次作业按100分制单独评分，取各次成绩的平均值作为书面作业成绩。 | 1 |
|  | 平时测验 | 6 | 做两三次平时测验，每次满分100分。 | 1, 2 |
|  | 项目研究 | 4 | 以小组为单位选题，设计系统，并撰写报告，设计PPT，最高分100分。 | 2 |
| 实验成绩 | 实验报告 | 10 | 根据实验完成质量，以及实验报告质量评分，满分100分. | 2,3 |
| 期末考试成绩 | 闭卷考试 | 70 | (1)卷面成绩100分。卷面成绩按比例计入课程总评成绩。 (2)考核内容包括：第1-11章。 (3)建议考试题型包括：选择题、填空题、判断题、分析题、综合计算题等其中某几种题型。 | 1, 2 |

六、建议教材及相关教学资源

1．教材

- 王骥，五立臣，杜爽编著.模拟电路分析与设计[M].北京：清华大学出版社，2012年7月。

2．参考资料

- 童诗白，华成英主编.模拟电子技术基础（第四版）[M].北京：高等教育出版社，2011年11月。

毕满清主编.模拟电子技术基础[M].北京：电子工业出版社，2011年2月。

# 33142602《数字电子技术》课程教学大纲

一、课程基本信息

| 课程中文名称 | 数字电子技术 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课程英文名称 | Fundamentals of Digital Electronics |  |  |  |  | 课程编号 | 33142602 |  |
| 课程模块 | £思想政治理论课 £通识教育课 £专业基础课 R专业课 |  |  |  |  |  |  |  |
| 课程性质 | R必修 £限选 £专业任选 £任选 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总学时 | 48 | 讲授学时 |  | 40 | 实验学时 |  |  | 8 |
| 总学分 | 3 | 开课单位 |  | 电子与信息工程 | 开课系（室） |  |  | 通信工程系、自动化系 |
| 授课对象 | 通信工程本科、电气工程及其自动化本科、自动化本科 |  |  |  |  |  |  |  |
| 适用专业 | 通信工程、电气工程及其自动化、自动化专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 先修课程 | 《电路分析》、《模拟电子技术》 |  |  |  |  |  |  |  |
| 执笔人 | 曹嘉毅 |  | 审核人 | 肖秀春 | 审批人 |  |  | 张炎生 |
| 修订时间 | 2022.4.24 |  |  |  |  |  |  |  |

二、课程简介和教学目标

1．课程简介

《数字电子技术基础》课程是通信工程专业和自动化相关专业必修的专业基础课，它具有很强的实践性。通过这门课程的学习，重点使学生系统地掌握数字电路的基础知识、基本技能；会查阅集成电路手册，正确选用所需的集成器件；掌握各种仪器、仪表的使用；学会数字系统的分析方法和设计方法、系统调试及故障排除。为后续专业课学习打下基础，同时使学生的思维能力、逻辑推理能力、理论联系实际能力得到进一步提高

2.教学目标

教学目标1：使学生掌握数字电路的基本工作原理、分析方法和基本实践技能。培养学生严谨的科学态度、科学的思维方法，注重技术创新能力的开发与提高。

教学目标2：使学生掌握数字电子技术的基础理论，培养学生设计组合电路和时序电路的能力，并能够在查阅器件手册的基础上，熟悉各类数字电路器件的特点及应用。使学生初步具有数字电路设计、制作、调试能力，并具有数字系统设计的思想。在教学中，顺应数字电子技术发展的潮流，加强中、大规模数字集成电路部分的教学内容，通过相关内容的学习，使学生能根据需要选用集成器件来设计实际数字系统，树立现代数字电路设计的思想。

教学目标3（课程思政）：了解数字电子技术及其系统芯片发展的国情历史,尊重中华民族的优秀文明成果,传播弘扬中华优秀传统文化。

3．教学目标与毕业要求指标点的支撑关系

| 教学目标 | 支撑毕业要求对应指标点 |
| --- | --- |
| 教学目标1 | 1掌握本专业所需的数学、数理、自然科学、工程基础和专业知识，并能够用于解决通信工程领域复杂工程问题。(通信工程) 1能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决复杂工程问题。（电气工程及其自动化） 1掌握本专业所需的数学、自然科学、工程基础和专业知识，能够用于解决自动化领域的一般工程和复杂工程问题。（自动化） |
| 教学目标2 | 2能够应用数学、数理、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析通信相关领域复杂工程问题，以获得有效结论。(通信工程) 2能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析复杂工程问题，以获得有效结论。（电气工程及其自动化） 2掌握本专业所需的数学、自然科学、工程基础和专业知识，能够用于解决自动化领域的一般工程和复杂工程问题。（自动化） |
| 教学目标3 | 8具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。（通信工程、电气工程及其自动化） 8具有健全的人格，良好的人文社会科学素养、较强的社会责任感和担当意识，能够在工程实践中理解并遵守职业道德和规范，履行责任。（自动化） |

三、理论教学

表1 理论教学安排

| 序号 | 章节（学时） | 学习内容（含重点、难点） | 教学方法、手段 | 支撑教学目标 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数制和码制（3） | 1、绪论 2、数值 3、编码 4、二进制算术运算（） | 方法：讲授，师生提问互动，学生分组讨论； 手段：板书，多媒体课件 | 1，2，3 | 作业 |
| 2 | 逻辑代数及其应用（7） | - 逻辑代数的基本公式和导出公式 - 代入定理及其应用（） - 逻辑函数及其描述方法 - 逻辑函数的化简方法（） - 具有无关项的逻辑函数及其化简 - 逻辑函数式形式的变换 | 方法：讲授，师生提问互动，学生分组讨论； 手段：板书，多媒体课件 | 1，2 | 作业 |
| 3 | 逻辑门（4） | - MOS管的开关特性 - CMOS门电路（） - 双极型半导体二极管和三极管的开关特性 4、TTL门电路（） | 方法：讲授，师生提问互动，学生分组讨论； 手段：板书，多媒体课件 | 1，2 | 作业 |
| 4 | 组合逻辑电路（8） | - 组合逻辑电路的特点和分析方法 - 常用的组合逻辑电路 - 组合逻辑电路的设计方法（） - 组合逻辑电路中的竞争—冒险现象 | 方法：讲授，师生提问互动，学生分组讨论； 手段：板书，多媒体课件 | 1，2 | 作业 |
| 5 | 触发器（4） | - SR锁存器（） - 时钟电平触发的触发器 - 时钟脉冲触发的触发器 - 时钟边沿触发的触发器 - 触发器逻辑功能的分类及逻辑功能的描述 | 方法：讲授，师生提问互动，学生分组讨论； 手段：板书，多媒体课件 | 1，2 | 作业 |
| 6 | 时序逻辑电路（6） | - 时序逻辑电路的特点和逻辑功能的描述 - 时序逻辑电路的分析方法（） - 常用的时序逻辑电路 - 同步时序逻辑电路的设计方法（） - 时序逻辑电路中的竞争—冒险现象 | 方法：讲授，师生提问互动，学生分组讨论； 手段：板书，多媒体课件 | 1，2 | 作业 |
| 7 | 脉冲波形的产生和征信（5） | 1、矩形脉冲的特性参数 2、施密特触发电路 3、单稳态电路 4、多谐振荡电路 5、555定时器（） | 方法：讲授，师生提问互动，学生分组讨论； 手段：板书，多媒体课件 | 1，2 | 作业 |
| 8 | 数模和模数转换（3） | - 概述 - 数模转换器 - 模数转换器 | 方法：讲授，师生提问互动，学生分组讨论； 手段：板书，多媒体课件 | 1，2 | 作业 |

四、实验教学

表2 实验教学安排

| 序号 | 实验项目名称（学时） | 实验内容 | 实验类型 | 支撑教学目标 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组合逻辑电路的设计（1） | 用给定的组合逻辑器件设计出电路的逻辑图、在实验台上搭接电路、验证逻辑功能；排查故障。 | 设计型 | 1，2 | 无 |
| 2 | 组合逻辑电路的设计（2） | 用给定的组合逻辑器件设计出电路的逻辑图、在实验台上搭接电路、验证逻辑功能；排查故障。 | 设计型 | 1，2 | 无 |
| 3 | 时序逻辑电路的设计 | 用给定的集成计数器设计N进制计数器。画出逻辑图、在实验台上搭接电路、验证逻辑功能；排查故障。 | 设计型 | 1，2 | 无 |
|  | 555定时器的应用设计 | 用给定的集成器件设计出电路的逻辑图、在实验台上搭接电路、验证逻辑功能；排查故障。 | 设计型 | 1，2 | 无 |

五、考核与成绩评定方法

表3  课程考核及评价细则

| 成绩组成 | 考核/评价环节 | 分值 | 考核/评价细则 | 支撑教学目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平时成绩 | 考勤和互动提问 | 20 | 依据课堂考勤和互动提问计算 | 1，2，3 |
|  | 作业 | 20 | 依据作业情况计算 |  |
|  | 实验 | 10 | 依据实验过程检查和实验报告计算 |  |
| 考试成绩 | 笔试 | 50 | 从试题库中调取试题和评分标准 | 1，2，3 |

六、建议教材及相关教学资源

[1] 阎石．数字电子技术基本教程（第五版）[M]．北京：高等教育出版社．2007．

[2] 康华光.电子技术基础数字部分（第五版）[M].北京：高等教育出版社.2006-1.

[3] 王毓银.数字电路逻辑设计（第二版）[M].北京：高等教育出版社．2008-05.

# 33142106《电机学》课程教学大纲

一、课程基本信息

| 课程中文名称 | 电机学 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课程英文名称 | Electrical Machinery Theory |  |  |  |  | 课程编号 | 33142106 |  |
| 课程模块 | £思想政治理论课 £通识教育课 £专业基础课 专业课 |  |  |  |  |  |  |  |
| 课程性质 | 必修 £限选 £专业任选 £任选 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总学时 | 48 | 讲授学时 |  | 40 | 实验（专题辅导）学时 |  |  | 8 |
| 总学分 | 3 | 开课单位 |  | 电信学院 | 开课系（室） |  |  | 自动化系 |
| 授课对象 | 本科生 |  |  |  |  |  |  |  |
| 适用专业 | 电气工程及其自动化 |  |  |  |  |  |  |  |
| 先修课程 | 高等数学、大学物理、工程数学、电路分析 |  |  |  |  |  |  |  |
| 执笔人 | 罗朋 |  | 审核人 | 姜淏予 | 审批人 |  |  | 张炎生 |
| 修订时间 | 2022年4月28日 |  |  |  |  |  |  |  |

二、课程简介和教学目标

1．课程简介（300-500字）

《电机学》是电气工程及其自动化专业的专业教育核心课之一，既是研究电力系统、电力拖动、电力电子技术等基础理论学科，也是一门独立的技术应用课。本课程主要内容为变压器、感应电机、同步电机和直流电机的原理和分析方法。在学习本课程之前，学生应具备高等数学，大学物理，工程数学，电路分析等前序课程基础。本课程将为后续的电力系统电气设备、高电压技术、电气控制及 PLC、电力系统分析、船舶电气设备与系统、工厂供电、电力拖动技术以及电机学课程实习、毕业实习和毕业设计等课程的学习，以及走向工作岗位奠定基础。通过本课程的学习，学生总体上掌握分析电机的基本理论、基础知识和基本技能，使学生具有分析和解决工程实践中电机相关问题的能力。

2.教学目标

通过本课程学习，要求学生能够比较全面的掌握变压器、同步机、异步机、直流机的基本结构及其运行原理；熟练掌握“四大机”的电磁基本理论及其分析方法，并能有效地应用方程式组、等值电路和相量图等工具，分析并解决有关电机方面的实际问题。培养学生具有扎实的电机基本理论和基本知识，具有独立分析和解决电机方面及相关问题的基本技能，为后续专业课和从事专业工作打下坚实基础。

教学目标1：了解电机的理论基础和发展趋势；

教学目标2：了解变压器、感应电机、同步电机和直流电机的基本特征、基本方程和分析方法；

教学目标3：熟悉和掌握以上四种电机问题的基本计算方法、基本模型和实验技能；

3．教学目标与毕业要求指标点的支撑关系

| 教学目标 | 支撑毕业要求对应指标点 |
| --- | --- |
| 教学目标1 | 1.3 能够将专业基础及专业课知识和数学模型方法用于推演、分析专业电气工程问题 |
| 教学目标2 | 2.2 能基于专业基础及专业课学习的科学原理和数学模型方法正确表达复杂电气工程问题 |
| 教学目标3 | 5.2 能够选择与使用恰当的仪器、信息资源、工程工具和专业模拟软件，对复杂电气工程问题进行分析、计算和设计 |

三、理论教学

表1 理论教学安排

| 序号 | 章节（学时） | 学习内容（含重点、难点） | 教学方法、手段 | 支撑教学目标 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础理论（2） | （1）磁场中的基本物理量和磁路的概念； （2）磁路的基本定律（）； （3）磁性材料及其特性（）； （4）简单磁路计算； （5）交流磁路中的励磁电流和磁通（）； （6）能量转换基本定律。 | 讲授式、讨论式与启发式相结合 | 1 | 课堂表现、习题作业 |
| 2 | 变压器（7） | （1）变压器概述； （2）变压器的基本理论（）； （3）三相变压器； （4）变压器的运行（）； （5）其它常用变压器。 | 讲授式、讨论式与启发式相结合 | 2、3 | 课堂表现、习题作业 |
| 3 | 交流电机理论的共同问题（3） | （1）交流绕组（）； （2）交流绕组的感应电动势（）； （3）交流绕组的磁动势； （4）电机的发热与温升限值。 | 讲授式、讨论式与启发式相结合 | 2、3 | 课堂表现、习题作业 |
| 4 | 感应电机（10） | （1）感应电机的结构和基本原理； （2）等效电路（）； （3）功率平衡和转矩平衡； （4）机械特性和工作特性（）； （5）启动和调速（）。 | 讲授式、讨论式与启发式相结合 | 2、3 | 课堂表现、习题作业 |
| 5 | 同步电机（8） | （1）同步电机的结构、空载和负载特性、隐极和凸极电机的分析方法（）； （2）稳态运行特性； （3）同步发电机并网条件及方法、功角特性、有功和无功调节（）； （4）序阻抗与等效电路（）。 | 讲授式、讨论式与启发式相结合 | 2、3 | 课堂表现、习题作业 |
| 6 | 直流电机（10） | （1）直流电机的结构； （2）磁与电枢反应（）； （3）感应电动势、电压和功率平衡； （4）机械和工作特性（）； （5）起动、调速和制动方法（）。 | 讲授式、讨论式与启发式相结合 | 2、3 | 课堂表现、习题作业 |

四、实验教学

表2 实验教学安排

| 序号 | 实验项目名称（学时） | 实验内容 | 实验类型 | 支撑教学目标 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器实验（2） | （1）通过空载和短路实验测定变压器参数； （2）熟悉并掌握变压器的联接方法； （3）理解并掌握变压器原理与参数测试方法； （4）会利用matlab软件对数据进行处理。 | 验证 | 2、3 | 小组讨论并完成 |
| 2 | 直流电机实验（2） | （1）理解并掌握并励直流电动机的接线和操作方法； （2）掌握直流电动的起动、调速方法； （3）熟悉并掌握并励电动机的转速特性和机械特性。 | 验证 | 2、3 | 小组讨论并完成 |
| 3 | 交流异步机实验（2） | （1）掌握绕线交流电机起动与调速实验； （2）掌握笼式交流机并网电动的机械特性； （3）掌握绕式交流电机转子串电阻特性。 | 验证 | 2、3 | 小组讨论并完成 |
| 4 | 交流同步机实验（2） | （1）掌握同步发电机的启动方法； （2）掌握同步发电机的有功和无功调节。 | 验证 | 2、3 | 小组讨论并完成 |

五、考核与成绩评定方法

表3  课程考核及评价细则

| 成绩组成 | 考核/评价环节 | 分值 | 考核/评价细则 | 支撑教学目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平时成绩 （40%） | 平时成绩 | 4 | 出勤情况，含旷课、迟到早退、请假等情况 | 1、2、3 |
|  | 课堂表现 | 4 | 根据学生课堂回答老师提问时积极性和准确性；小组讨论时的团队合作能力和沟通能力 | 1、2、3 |
|  | 作业 | 16 | 根据是否按时交作业，是否准确理解和掌握知识点给分 | 2、3 |
|  | 实验 | 16 | 根据学生的实验完成情况和实验报告质量 | 2、3 |
| 考试成绩 （60%） | 闭卷考试 | 60 | 主要考核学生的基础知识、应用能力和逻辑分析能力 | 2、3 |

六、建议教材及相关教学资源

[1] 戈宝军等. 电机学[M]. 北京：中国电力工业出版社, 2014.

[2] 汤蕴缪. 电机学[M]. 北京：机械工业出版社, 2018.

# 16342117《电力电子技术》课程教学大纲

一、课程基本信息

| 课程中文名称 | 电力电子技术 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课程英文名称 | Power Electronics Technology |  |  |  |  | 课程编号 | 16342117 |  |
| 课程模块 | £思想政治理论课 £通识教育课 £专业基础课 专业课 |  |  |  |  |  |  |  |
| 课程性质 | 必修 £限选 £专业任选 £任选 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总学时 | 48 | 讲授学时 |  | 40 | 实验（专题辅导）学时 |  |  | 8 |
| 总学分 | 3 | 开课单位 |  | 电信学院 | 开课系（室） |  |  | 自动化系 |
| 授课对象 | 大三本科 |  |  |  |  |  |  |  |
| 适用专业 | 电气工程及其自动化专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 先修课程 | 自控原理、模拟电子技术、数字电子技术、信号与系统、电机学 |  |  |  |  |  |  |  |
| 执笔人 | 杨燕霞 |  | 审核人 | 姜淏予 | 审批人 |  |  | 张炎生 |
| 修订时间 | 2022.4 |  |  |  |  |  |  |  |

二、课程简介和教学目标

1．课程简介

本课程为电气工程及其自动化专业的专业核心课程，是属于电力、电子和自动化三门学科的交叉而形成的一门综合学科，属于电气学科的五大分支学科之一。在学习本课程之前，学生应具备高等数学，大学物理，工程数学，电路分析等前序课程基础。本课程将为后续的电力系统分析、船舶电气设备与系统、工厂供电、电力拖动技术以及电机学课程实习、毕业实习和毕业设计等课程的学习，以及走向工作岗位奠定基础。通过本课程的学习，学生掌握相应的电力分析能力和动手能力，并为学生毕业后从事本专业范围内的科研电力等相关工作奠定基础。

2.教学目标

本课程的教学目标是使学生掌握电力电子器件结构、原理及其特性，典型电力电子电路的工作原理分析和波形分析方法，基本实验的调试方法等内容，培养学生的分析能力和动手能力，从而让学生具备相应的探索科学素质和电力专业素质。

教学目标1：了解常用电力电子器件及其应用；

教学目标2：熟悉和掌握整流、逆变、直流-直流变流，交流-交流变流四大电力变换电路的基本电路结构、分析方法和实验技能；

教学目标3：熟悉和掌握四大电力变换电路的控制方法，尤其是PWM控制技术；

3．教学目标与毕业要求指标点的支撑关系

| 教学目标 | 支撑毕业要求对应指标点 |
| --- | --- |
| 教学目标1 | 1.3 能够将专业基础及专业课知识和数学模型方法用于推演、分析专业电气工程问题 |
| 教学目标2 | 2.2 能基于专业基础及专业课学习的科学原理和数学模型方法正确表达复杂电气工程问题 |
| 教学目标3 | 5.2 能够选择与使用恰当的仪器、信息资源、工程工具和专业模拟软件，对复杂电气工程问题进行分析、计算和设计 |

三、理论教学

表1 理论教学安排

| 序号 | 章节（学时） | 学习内容（含重点、难点） | 教学方法、手段 | 支撑教学目标 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绪论（1学时） | 电力电子技术历史、现状与发展。 | 讲授式、讨论式与启发式相结合 | 1 | 课堂表现、习题作业 |
| 2 | 电力电子器件（5学时） | 2.1 二极管； 2.2晶闸管； 2.3全控管； 2.4 驱动电路； 2.5保护与串并联。 | 讲授式、讨论式与启发式相结合 | 2、3 | 课堂表现、习题作业 |
| 3 | 整流电路（8学时） | 3.1 晶闸管单相整流电路； 3.2晶闸管三相整流电路； 3.3二极管整流电路； 3.4 谐波与功率因数； 3.5大功率整流电路； 3.6 有源逆变； | 讲授式、讨论式与启发式相结合 | 2、3 | 课堂表现、习题作业 |
| 4 | 无源逆变（5学时） | 4.1单相电压型逆变电路； 4.2 三相电压型逆变电路。 4.3 电流型逆变电路； 4.4 多重与多电平逆变电路。 | 讲授式、讨论式与启发式相结合 | 2、3 | 课堂表现、习题作业 |
| 5 | 直流斩波电路（4学时） | 5.1降压斩波器； 5.2升压斩波器； 5.3升降压斩波器。 5.4 二、四象限斩波器； 5.5多重斩波器。 | 讲授式、讨论式与启发式相结合 | 2、3 | 课堂表现、习题作业 |
| 6 | 交-交变流（5学时） | 6.1 交流调压器、TCR电路； 6.2 交流调功器； 6.3 交流开关控制电路； 6.4 交-交变频。 | 讲授式、讨论式与启发式相结合 | 2、3 | 课堂表现、习题作业 |
| 7 | PWM技术（8学时） | 7.1PWM与SPWM技术原理与性能； 7.2调制型单相、三相SPWM电路； 7.3 PWM跟踪技术； 7.4 PWM空间向量控制技术； 7.5 PWM整流电路。 | 讲授式、讨论式与启发式相结合 | 2、3 | 课堂表现、习题作业 |
| 8 | 软开关技术（2学时） | 8.1软开关意义； 8.2零压软开关典型应用电路。 | 讲授式、讨论式与启发式相结合 | 2、3 | 课堂表现、习题作业 |
| 9 | 电力电子技术应用（2学时） | 9.1 直流调速； 9.2交流机调速； 9.3不间断电源； 9.4开关电源； 9.5 功率因数校正技术； 9.6 电力系统应用； 9.7 其它应用。 | 讲授式、讨论式与启发式相结合 | 2、3 | 课堂表现、习题作业 |

四、实验教学

表2 实验教学安排

| 序号 | 实验项目名称（学时） | 实验内容 | 实验类型 | 支撑教学目标 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整流与有源逆变（2学时） | 整流器结构与性能 | 综合 | 2、3 | 小组讨论并完成 |
| 2 | 直流斩波器（2学时） | 斩波器结构与性能 | 综合 |  | 小组讨论并完成 |
| 3 | 交流调压 | 交流调压器结构与性能 | 综合 | 2、3 | 小组讨论并完成 |
| 4 | SPWM变频 | SPWM变频器结构与性能 | 综合 | 2、3 | 小组讨论并完成 |

五、考核与成绩评定方法

表3  课程考核及评价细则

| 成绩组成 | 考核/评价环节 | 分值 | 考核/评价细则 | 支撑教学目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平时成绩 （40%） | 平时成绩 | 4 | 出勤情况，含旷课、迟到早退、请假等情况 | 1、2、3 |
|  | 课堂表现 | 4 | 根据学生课堂回答老师提问时积极性和准确性；小组讨论时的团队合作能力和沟通能力 | 1、2、3 |
|  | 作业 | 16 | 根据是否按时交作业，是否准确理解和掌握知识点给分 | 2、3 |
|  | 实验 | 16 | 根据学生的实验完成情况和实验报告质量 | 2、3 |
| 考试成绩 （60%） | 闭卷考试 | 60 | 主要考核学生的基础知识、应用能力和逻辑分析能力 | 2、3 |

六、建议教材及相关教学资源

[1] 王兆安,刘进军. 电力电子技术（第5版）[M]. 北京：机械工业出版社，2009.

[2] 林云,管春. 电力电子技术 [M]. 北京：人民邮电出版社，2012.

[3] 张兴. 高等电力电子技术 [M]. 北京：机械工业出版社，2011.

# 16342108《电力系统分析》课程教学大纲

一、课程基本信息

| 课程中文名称 | 电力系统分析 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课程英文名称 | Power System Analysis |  |  |  |  | 课程编号 | 16342108 |  |
| 课程模块 | £思想政治理论课 £通识教育课 专业基础课 £专业课 |  |  |  |  |  |  |  |
| 课程性质 | 必修 £限选 £专业任选 £任选 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总学时 | 48 | 讲授学时 |  | 40 | 实验（专题辅导）学时 |  |  | 8 |
| 总学分 | 3 | 开课单位 |  | 电信学院 | 开课系（室） |  |  | 自动化 |
| 授课对象 | 电力工程及其自动化本科生 |  |  |  |  |  |  |  |
| 适用专业 | 电力工程及其自动化 |  |  |  |  |  |  |  |
| 先修课程 | 电路分析，电机学 |  |  |  |  |  |  |  |
| 执笔人 | 郑小平 |  | 审核人 | 姜淏予 | 审批人 |  |  | 张炎生 |
| 修订时间 | 2022年4月 |  |  |  |  |  |  |  |

二、课程简介和教学目标

1．课程简介

本课程是电力工程及其自动化专业基础的核心课程，是后续继电保护和工厂供电课程的基础，是本专业面向将来供电设计的基础。也是面向将来进一步学习的基础。

讲授内容有：第一篇为电力系统稳态分析,共六章,主要包括:电力系统概述和基本概念,电力系统元件参数和等值电路,简单电力网络潮流的分析与计算,电力系统潮流的计算机算法,电力系统有功功率的平衡和频率调整,电力系统无功功率的平衡和电压调整。第二篇为电力系统故障分析与计算,共两章,主要包括:电力系统各元件的序参数和等值电路;电力系统故障的分析与实用计算。第三篇为电力系统稳定性分析,共三章,主要包括:机组的机电特性,电力系统的静态和暂态稳定性。

通过本课程的学习，学生总体上掌握电力系统全面分析知识，具备电力网络的分析、规划、设计等基本能力。

2.教学目标

教学目标1：掌握电力线路元件的参数和等值电路，电力网络潮流的分析与计算。为将来电力网络的优化和规划打下基础。

教学目标2：掌握电力系统有功功率的平衡和频率调整,电力系统无功功率的平衡和电压调整，为将来电力网络的调频和调压打下基础。

教学目标3：掌握电力系统各元件的序参数和等值电路;电力系统故障的分析与实用计算，为将来供电系统的设计和继电保护的整定、设备的选择提供依据。

教学目标4：掌握电力系统的静态和暂态稳定性，为将来到发电厂工作打下基础。

教学目标5（课程思政）：教学过程中，将课程内容与我国科学技术的发展结合起来，介绍所处年代的技术背景以及我国科学家的创新精神和爱国热情。我国现代电力技术的发展无不包含无数科学家的默默付出，为人民服务，为国家富强、民族复兴与人民幸福而奋斗的志向与责任感。

3．教学目标与毕业要求指标点的支撑关系

| 教学目标 | 支撑毕业要求对应指标点 |
| --- | --- |
| 教学目标1 | 1．工程知识 能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决复杂工程问题。 5．使用现代工具 能够针对复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。 |
| 教学目标2 | 2．问题分析 能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析复杂工程问题，以获得有效结论。 |
| 教学目标3 | 3．设计/开发解决方案 能够设计复杂工程问题的解决方案，满足特定需求的系统、单元（部件）或工艺流程，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。 |
| 教学目标4 | 7．环境和可持续发展 能理解和评价针对复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。 |
| 教学目标5 | 12．终身学习 具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。 |

三、理论教学

表1 理论教学安排

| 序号 | 章节（学时） | 学习内容（含重点、难点） | 教学方法、手段 | 支撑教学目标 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第1章 电力系统概述和基本概念（3） | 第1章 电力系统概述和基本概念 1.1 电力系统概述 1.2 电力系统的电压等级和负荷 1.3 电力系统中性点的接地方式 | 采用多媒体和黑板手写推理的教学方式；课堂提问和分组讨论，然后点评；鼓励学生发表自己想法，提高学习效果、课堂互动频率与水平。 | 1、5 | 作业：课本习题或老师另外布置。 |
| 2 | 第2章 电力系统元件参数和等值电路（5） | 第2章 电力系统元件参数和等值电路 2.1 电力线路参数和等值电路 2.2 变压器、电抗器的参数和等值电路 2.3 发电机和负荷的参数及等值电路 2.4 电力网络的等值电路 | 同上 | 1、5 | 同上 |
| 3 | 第3章 简单电力网络潮流的计算（6） | 第3章 简单电力网络潮流的计算 3.1 电力线路和变压器的功率损耗和电压降落 3.2 开式网络的潮流分布 3.3. 环形网络的潮流分布 | 同上 | 1、5 | 同上 |
| 4 | 第4章简单电力网络潮流的计算机算法(2) | 第4章简单电力网络潮流的计算机算法 4.1 电力网络的数学模型 4.2 等值变压器模型及其应用 4.3 节点导纳矩阵的形成和修改 4.4 功率方程和变量及节点分类 4.5 高斯-赛德尔法潮流计算 4.6 牛顿-拉夫逊法潮流计算 4.7 P-Q分解法潮流计算 | 同上 | 1、5 | 同上 |
| 5 | 第5章 电力系统有功功率的平衡和频率调整(2) | 第5章 电力系统有功功率的平衡和频率调整 5.1 电力系统中有功功率的平衡 5.2 电力系统的频率调整 | 同上 | 2、5 | 同上 |
| 6 | 第6章 电力系统无功功率的平衡和电压调整(2) | 第6章 电力系统无功功率的平衡和电压调整 6.1 电力系统中无功功率的平衡 6.2 电力系统的电压管理 6.3 电力系统的几种主要调压措施 6.4 电力线路导线截面的选择 | 同上 | 2、5 | 同上 |
| 7 | 第7章 电力系统各元件的序参数和等值电路(4) | 第7章 电力系统各元件的序参数和等值电路 7.1 对称分量法 7.2 同步发电机的负序电抗和零序电抗 7.3 异步电动机的参数和等值电路 7.4 变压器的零序阻抗和等值电路 7.5 电力线路的零序阻抗和等值电路 7.6 电力系统故障运行的等值网络 | 同上 | 3、5 | 同上 |
|  | 第8章 电力系统故障的分析与实用计算(6) | 第8章 电力系统故障的分析与实用计算 8.1 由无限大容量电源供电的三相短路的分析与计算 8.2 电力系统三相短路的实用计算 8.3 电力系统不对称短路的分析与计算 8.4 电力系统非全相运行的分析 | 同上 | 3、5 | 同上 |
| 9 | 第9章 机组的机电特性(4) | 第9章 机组的机电特性 9.1 同步发电机组的运行方程式 9.2 发电机的功-角特性方程式 9.3 异步电动机组的机电特性 9.4 自动调节励磁系统对功-角特性的影响 | 同上 | 4、5 | 同上 |
| 10 | 第10章 电力系统的静态稳定性(4) | 第10章 电力系统的静态稳定性 10.1 电力系统静态稳定性的基本概念 10.2 小扰动法的基本原理和分析电力系统静 态稳定性中的应用 10.3 调节励磁对电力系统静态稳定性的影响 10.4 电力系统电压、频率及负荷的稳定性 10.5 保证和提高电力系统静态稳定性的措施 | 同上 | 4、5 | 同上 |
| 11 | 作业评讲（2） | 机动安排 |  |  |  |

四、实验教学

表2 实验教学安排

| 序号 | 实验项目名称（学时） | 实验内容 | 实验类型 | 支撑教学目标 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合自动化电力系统认识系统 | WDT-ⅢC型电力系统综合自动化试验台的正确使用 | 综合 | 1、2、3、4、5 |  |
| 2 | 单机-无穷大系统稳态运行方式 | 1.模拟方式下的开、停机操作 1.1模拟方式下的开机操作 2. 微机自动方式下的开、停机操作 2.1微机自动方式下的开机操作 | 综合 | 1、2、3、4、5 |  |
| 3 | 电力系统功率特性和功率极限实验 | 励磁调节器运行调整的操作方法 | 综合 | 1、2、3、4、5 |  |
| 4 | 电力系统暂态稳定实验 | 同步发电机的准同期并列 | 综合 | 1、2、3、4、5 |  |

五、考核与成绩评定方法

表3  课程考核及评价细则

| 成绩组成 | 考核/评价环节 | 分值 | 考核/评价细则 | 支撑教学目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平时成绩 （XX%） | 上课表现 | 5 | 不缺课、提问积极回答等给予相应的分数 | 1、2、3、4、5 |
|  | 平时作业 | 5 | 按A\B\C\D\E\等级 |  |
|  | 实验 | 20 | 试验表现和报告成绩评分 |  |
| 考试成绩 （XX%） | 考试的卷面分数 | 70 | 期终考试成绩 |  |

六、建议教材及相关教学资源

[1] 电力系统分析 第三版  于永源  杨绮雯  中国电力出版社

[2] 电力系统分析（上下册） 第四版 何仰赞  华中科技大学出版社

[3] 电力系统分析 夏道止  中国电力出版社

# 33142108《继电保护原理》课程教学大纲

一、课程基本信息

| 课程中文名称 | 继电保护原理 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课程英文名称 | rinciples of Relay Protection |  |  |  |  | 课程编号 | 33142108 |  |
| 课程模块 | £思想政治理论课 £通识教育课 £专业基础课 √专业课 |  |  |  |  |  |  |  |
| 课程性质 | √必修 £限选 £专业任选 £任选 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总学时 | 48 | 讲授学时 |  | 38 | 实验（专题辅导）学时 |  |  | 10 |
| 总学分 | 3 | 开课单位 |  | 电信学院 | 开课系（室） |  |  | 自动化系 |
| 授课对象 | 电气工程及其自动化（本科） |  |  |  |  |  |  |  |
| 适用专业 | 电气工程及其自动化专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 课程 | 《电路分析》、《电力系统分析》 |  |  |  |  |  |  |  |
| 执笔人 | 李一峰 |  | 审核人 | 姜淏予 | 审批人 |  |  | 张炎生 |
| 修订时间 | 2022.4.28 |  |  |  |  |  |  |  |

二、课程简介和教学目标

1．课程简介

通过本课程的学习，使学生了解继电保护的发展、应用以及在本专业学科领域的地位和作用，深刻理解继电保护在电气系统中所担负的重要任务。包括电流保护、距离保护、差动保护等各种原理继电保护的整定计算基本原则和各保护之间的配合关系、元件保护等。

2.教学目标

教学目标1：使学生理解并掌握继电保护的基本概念、体系结构及基本原理，并将保护知识用于解决复杂工程问题

教学目标2：能够应用保护原理，识别、表达、并通过文献研究分析复杂电力系统工程。

教学目标3（课程思政）：通过学习本课程，进一步加强学生社会主义建设者的使命感，做好电力系统继电保护，更好的为国家为社会服务。

3．教学目标与毕业要求指标点的支撑关系

| 教学目标 | 支撑毕业要求对应指标点 |
| --- | --- |
| 教学目标1 | 1.1 能将数学、自然科学、工程科学的语言工具用于电气工程问题的表述。 1.2 能针对具体的电气设备或系统建立数学模型并求解。 2.1能运用专业基础及专业课学习的科学原理，识别和判断复杂电气工程问题的关键环节。 2.4能运用基本原理，借助文献研究，分析过程的影响因素，获得有效结论。 |
| 教学目标2 | 1.3 能够将专业基础及专业课知识和数学模型方法用于推演、分析专业电气工程问题。 1.4 能够将专业基础及专业课知识和数学模型方法用于电气工程问题解决方案的比较与综合。 2.2能基于专业基础及专业课学习的科学原理和数学模型方法正确表达复杂电气工程问题； 2.3能认识到解决问题有多种方案可选择，会通过文献研究寻求可替代的解决方案。 3.3能够进行电气系统或工艺流程设计，在设计中体现创新意识。 |
| 教学目标3 | 3.3能够进行电气系统或工艺流程设计，在设计中体现创新意识。 8.2理解诚实公正、诚信守则的工程职业道德和规范，并能在工程实践中自觉遵守。 12.1能在社会发展的大背景下，认识到自主和终身学习的必要性。 |

三、理论教学

表1 理论教学安排

| 序号 | 章节（学时） | 学习内容（含重点、难点） | 教学方法、手段 | 支撑教学目标 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绪论（6） | 电力系统故障及不正常工作状态（难点）、继电保护基本原理（重点）、对继电保护的基本要求、继电保护的发展状况。 | 讲授式、讨论式 | 教学目标1、2、3 |  |
| 2 | 电网的电流保护和方向性电流保护（8） | 单侧电压网络相间短路的电流保护（重点）、电网相间短路的方向性电流保护中性点直接接地电网中接地短路的零序电流及方向保护、中性点非直接接地电网中单相接地故障的零序电压（难点）。 | 讲授式、讨论式 | 教学目标1、2、3 |  |
| 3 | 电网的距离保护（8） | 距离保护的作用原理、阻抗继电器、阻抗继电器的接线方式（难点）、距离保护的整定计算原则及对距离保护的评价（重点）、影响距离保护正确工作的因素及防止方法、距离保护装置举例 | 讲授式、讨论式 | 教学目标1、2、3 |  |
| 4 | 输电线路纵联保护（8） | 输电线路纵联差动保护概述、方向比较式纵联保护（重点）、纵联电流差动保护（难点）、输电线路纵联保护发展趋势 | 讲授式、讨论式 | 教学目标1、2、3 |  |
| 5 | 自动重合闸（4） | 自动重合闸在电力系统中的作用及其基本要求（重点）、单侧电源送电线路晶体管型三相一次重合闸的接线和工作原理、双侧电源送电线路重合闸的方式及选择原则（难点）、具有同步检定和无电压检定的重合闸、重合闸动作时限的选择原则、重合闸与继电保护的配合 | 讲授式、讨论式 | 教学目标1、2、3 |  |
| 6 | 电力变压器的继电保护（4） | 电力变压器的故障类型（重点），不正常运行状态及其相应的保护方式、变压器的纵差动保护、变压器的电流和电压保护（难点）、变压器的瓦斯保护 | 讲授式、讨论式 | 教学目标1、2、3 |  |

四、实验教学

表2 实验教学安排

| 序号 | 实验项目名称（学时） | 实验内容 | 实验类型 | 支撑教学目标 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电流继电器动作特性实验（2） | 电流继电器动作、返回电流值测试 | 验证型 | 教学目标1、2、3 |  |
| 2 | 电流继电器动作时间测试实验（2） | 电流继电器动作时间测试 | 验证型 | 教学目标1、2、3 |  |
| 3 | 电压继电器特性实验（2） | 电压继电器特性 | 验证型 | 教学目标1、2、3 |  |
| 4 | 时间继电器特性测试实验（2） | 时间继电器特性测试 | 验证型 | 教学目标1、2、3 |  |
| 5 | 多种继电器配合实验（2） | 继电器配合动作 | 设计型 | 教学目标1、2、3 |  |

五、考核与成绩评定方法

本课程考核包括理论、实验两部分，总分100分，具体考核指标、比例如表3所示：

表3  课程考核及评价细则

| 成绩组成 | 考核/评价环节 | 分值 | 考核/评价细则 | 支撑教学目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 理论 | 相关理论课程 | 60 | 集中闭卷考试成绩 | 教学目标1、2、3 |
| 实验 | 相关实验 | 40 | 实验态度、实验过程、数据 | 教学目标1、2、3 |

六、建议教材及相关教学资源

[1] 张保会，尹项根编著  电力系统继电保护 [M]. 北京：电力出版社,2013. 第三版.

[2] 贺家李等编著，电力系统继电保护原理[M].北京：中国电力出版社,2008.8. 第一版.

# 33131106《电气工程及其自动化专业外语及英文写作》课程教学大纲

一、课程基本信息

| 课程中文名称 | 电气工程及其自动化专业外语及英文写作 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课程英文名称 | Specialized English for Electrical Engineering and Automation and Writing |  |  |  |  | 课程编号 | 33131106 |  |
| 课程模块 | £思想政治理论课 £通识教育课 £专业基础课 专业课 |  |  |  |  |  |  |  |
| 课程性质 | 必修 £限选 £专业任选 £任选 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总学时 | 24 | 讲授学时 |  | 24 | 实验（专题辅导）学时 |  |  |  |
| 总学分 | 1.5 | 开课单位 |  | 电信学院 | 开课系（室） |  |  | 自动化系 |
| 授课对象 | 本科 |  |  |  |  |  |  |  |
| 适用专业 | 电气工程及其自动化 |  |  |  |  |  |  |  |
| 先修课程 | 大学英语、电子技术、电路理论、自动控制原理、电机学、传感器技术 |  |  |  |  |  |  |  |
| 执笔人 | 于跃 |  | 审核人 | 姜淏予 | 审批人 |  |  | 张炎生 |
| 修订时间 | 2022.5.1 |  |  |  |  |  |  |  |

二、课程简介和教学目标

1．课程简介

《电气工程及其自动化专业外语及英文写作》是电气工程及其自动化专业本科学生的一门专业必修课，在电气工程及其自动化专业的专业课程体系中具有重要的地位和作用。本课程的主要内容涉及电路、功率半导体器件、电机学、单片机基础等课程的专业基础知识。本课程在公共英语的基础上，突出电气工程及其自动化专业科技英语的特点、翻译技巧、科技论文的阅读及写作方法、英文工具手册的阅读和使用等内容，帮助学生扩大电气工程及其自动化领域科技词汇量，提高阅读电气工程及其自动化专业英语书籍和科技资料的能力，培养学生的专业英语写作能力。在学习本课程之前，学生应具备大学英语、电子技术、电路理论、自动控制原理、电机学、传感器技术等课程的基础知识。通过本课程的学习，学生在一定程度上掌握专业英语的翻译技巧，能够顺利阅读、理解本专业的英文资料，为学生走向工作岗位、升学深造等打下语言基础，帮助学生准确、迅速地了解国际科技发展动态。

2.教学目标

通过本课程的学习，要求学生能够掌握科技论文写作的知识，初步具备英文科技论文写作能力，并具备一定的国际视野，理解和尊重世界不同文化的差异性和多样性，能够在跨文化背景下进行交流并施展专业技能。

教学目标1：掌握科技论文写作知识

教学目标2：具备英文工具手册的阅读、使用能力，具备专业英文文献、科普文章的阅读能力

教学目标3：扩大电气工程及其自动化科技英语词汇量，能与国外研究人员进行简单的交流

教学目标4：了解专业研究的国内外发展现状，培养学生的文化自信，为党育人、为国育才

3．教学目标与毕业要求指标点的支撑关系

| 教学目标 | 支撑毕业要求对应指标点 |
| --- | --- |
| 教学目标1 | 10.1 能就电气专业问题，以口头、文稿、图表等方式，准确表达自己的观点，回应质疑，理解与业界同行和社会公众交流的差异性。 |
| 教学目标2 | 10.3 具备跨文化交流的语言和书面表达能力，能就电气专业问题，在跨文化背景下进行基本沟通和交流。 |
| 教学目标3 | 10.3 具备跨文化交流的语言和书面表达能力，能就电气专业问题，在跨文化背景下进行基本沟通和交流。 |
| 教学目标4 | 8.1 有正确价值观，理解个人与社会的关系，了解中国国情。 10.2 了解电气专业领域的国际发展趋势、研究热点，理解和尊重世界不同文化的差异性和多样性。 12.1 能在社会发展的大背景下，认识到自主和终身学习的必要性。 |

三、理论教学

表1 理论教学安排

| 序号 | 章节（学时） | 学习内容（含重点、难点） | 教学方法、手段 | 支撑教学目标 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Electrical Networks(4) | (1)resistor（） (2)inductor（） (3)capacitor（） (4)electric devices (5)method of analyzing an electrical circuit（） | 讲授式、讨论式、线上线下混合式相结合 | 2、3、4 | 课堂表现、随堂测验 |
| 2 | Power Semiconductor Devices(4) | (1)diode（） (2)Thyristor（） (3)Gate turn-off thyristor (4)Power MOSFET (5)Insulated gate bipolar transistor | 讲授式、讨论式、线上线下混合式相结合 | 2、3、4 | 课堂表现、随堂测验 |
| 3 | Types of DC Motors(4) | (1)Permanent-Magnet DC Motors（） (2)Series-Wound DC Motors（） (3)Shunt-Wound DC Motors (4)Compound-Wound DC Motors | 讲授式、讨论式、线上线下混合式相结合 | 2、3、4 | 课堂表现、随堂测验 |
| 4 | Grammar Notes (4) | (1)Words & Phases（） (2)Tense & voice（） (3)Sentences（） (4)Punctuation（） | 讲授式、讨论式、线上线下混合式相结合 | 1、2、3 | 课堂表现、随堂测验 |
| 5 | Electric Power System (4) | (1)Introduction (2)Components of an Electric Power System（） (3)Power Failures (4)Power Quality | 讲授式、讨论式、线上线下混合式相结合 | 2、3、4 | 课堂表现、随堂测验 |
| 6 | Basic Structure of a Research Article(4) | (1)Title（） (2)Author (3)Abstract（） (4)Introduction（） (5)Materials & Methods（） (6)Results & Discussions (7)Conclusions & Summaries（） (8)Acknowledgments (9)Reference (10)Tables (11)Figures | 讲授式、讨论式、线上线下混合式相结合 | 1、2、3 | 课堂表现、随堂测验 |

四、考核与成绩评定方法

表2  课程考核及评价细则

| 成绩组成 | 考核/评价环节 | 分值 | 考核/评价细则 | 支撑教学目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平时成绩 （40%） | 上课表现 | 20 | 根据学生平时上课的出勤率、课堂表现及互动情况，视其对课程学习的态度及积极程度，按20%计入课程总成绩。 | 1、2、3、4 |
|  | 随堂测验 | 10 | 根据学生平时上课的测试情况，视其对课程内容的掌握程度，按10%计入课程总成绩。 | 1、2、3 |
|  | 作业 | 10 | 根据学生是否保质保量完成作业，视其对课程学习的态度及课程内容的掌握程度，按10%计入课程总成绩。 | 1、2、3 |
| 课程报告（60%） | 外文文献翻译 | 60 | 根据学生能否翻译外文专业文献、科普文章，视其翻译顺畅程度、格式规范程度，按60%计入课程总成绩。 | 1、2、3、4 |

五、建议教材及相关教学资源

[1] 王宏文. 自动化专业英语教程[M].机械工业出版社, 2007.

[2] 李久胜. 电气自动化专业英语[M]. 哈尔滨工业大学出版社, 2000.

[3] 李国厚, 赵欣. 自动化专业英语[M]. 北京大学出版社, 2015.

[4] 杨勇, 邓秋玲. 电气工程及其自动化专业英语[M]. 电子工业出版社, 2014.

# 33121601《信号分析与处理》课程教学大纲

一、课程基本信息

| 课程中文名称 | 信号分析与处理 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课程英文名称 | Fundamentals of Signal & System Analysis |  |  |  |  | 课程编号 | 33121601 |  |
| 课程模块 | £思想政治理论课 £通识教育课 £专业基础课 R专业课 |  |  |  |  |  |  |  |
| 课程性质 | £必修 R限选 £专业任选 £任选 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总学时 | 32 | 讲授学时 |  | 28 | 实验（专题辅导）学时 |  |  | 4 |
| 总学分 | 2 | 开课单位 |  | 电信学院 | 开课系（室） |  |  | 自动化系 |
| 授课对象 | 大二本科生 |  |  |  |  |  |  |  |
| 适用专业 | 电气工程及其自动化专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 先修课程 | 高等数学、电路分析、工程数学 |  |  |  |  |  |  |  |
| 执笔人 | 王波 |  | 审核人 | 姜淏予 | 审批人 |  |  | 张炎生 |
| 修订时间 | 2022年4月20日 |  |  |  |  |  |  |  |

二、课程简介和教学目标

1．课程简介

本课程是电气专业的专业课。主要研究信号与线性系统分析的基础概念和基本分析方法，主要包括对于连续时间信号与系统和离散时间信号与系统的时间域和变换域分析，以及输入-输出描叙和状态空间描叙。通过该课程的学习，要求学生掌握用系统的观点和方法分析求解电子系统的特征，为后续专业课程的学习和今后专业技术工作打下坚实的基础。

- 教学目标

教学目标1：使学生掌握信号分析、线性系统分析及数字信号处理的基本理论与分析方法，并对这些理论与方法在工程中的应用有初步了解；学生通过学习本课程，不仅应掌握连续与离散信号与系统的一般分析原理、分析方法，而且还应掌握各分析方法的各自特点，并由此掌握对信号与系统的规律性的认识；为适应信息科学与技术的飞速发展及在相关专业领域的深入学习打下结实的基础；通过习题和实验，学生应在分析问题与解决问题的能力及实践技能方面有所提高。

教学目标2：培养学生积极参与课堂教学活动，提高团队合作能力；培养学生独立完成课后作业，课后主动学习、思考和分析问题的能力，以及自我管理和规划学业的能力。

教学目标3：培养学生将实际问题转化为控制模型的思维能力，通过对控制模型的仿真分析为相关的后续课程及专业课程奠定必要的理论分析基础。掌握用系统的观点和方法分析科技发展现况与趋势，培养持续学习的习惯与能力，前瞻视野的能力。

教学目标4：情感、态度与价值观发展目标，改变课程仅注重知识传授的倾向，强调形成积极主动的学习态度，使获得基础知识与基础技能的过程同时成为学会学习和形成价值观的过程，在教学中注重学生人际交往发展的合作学习，课堂教学以激发学生的学习兴趣来开展，注重学生坚强的意志力培养，求真、求实、求善的科学精神，逐步发展完善健全人格，树立正确的人生观和价值观。

教学目标5（课程思政）：通过信号与系统领域杰出科学家的列举，插入科学起源与发展，培养学生的逻辑思维。介绍相关的中外信号与系统领域科学家，包括他们的职业精神、职业素养、严谨求实的工作态度、坚韧不拔的意志品质、勇于探索的创新精神、缜密有序的学习习惯，培养学生精益求精的大国工匠精神，激发学生科技报国的使命担当。

3．教学目标与毕业要求指标点的支撑关系

| 教学目标 | 支撑毕业要求对应指标点 |
| --- | --- |
| 教学目标1 | 1.工程知识 掌握本专业所需的数学、自然科学、工程基础和专业知识，能够用于解决自动化领域的一般工程和复杂工程问题。 |
| 教学目标2 | 9．个人和团队 具有良好的独立工作能力、团队合作能力和组织管理协作能力，能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。 10．沟通 能够就复杂的自动化控制工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。 12．终身学习 具有跟踪和发展自动化及相关领域新理论、新知识和新技术的能力，具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。 |
| 教学目标3 | 2.问题分析 具备在自动化领域提出问题、分析问题和解决问题的工程实践能力，能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达、分析自动化相关领域的工程问题，以获得有效结论。 3.设计/开发解决方案 树立全面的系统观念，具备较强的自动化及相关系统的设计、开发和应用的基本能力，能够设计针对自动化相关领域控制工程问题的解决方案，设计满足特定需求的系统、单元（部件）、流程或算法，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。 |
| 教学目标4 | 8.2 理解诚实公正、诚信守则的工程职业道德和规范，并能在工程实践中自觉遵守；理解工程师对公众的安全、健康和福祉，以及环境保护的社会责任，能够在工程实践中自觉履行责任。 |
| 教学目标5 | 8.1 有正确的价值观，理解个人与社会的关系，了解中国国情。 |

三、理论教学

表1 理论教学安排

| 序号 | 章节（学时） | 学习内容（含重点、难点） | 教学方法、手段 | 支撑教学目标 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信号与系统导论（4学时） | 1. 历史回顾。 2．应用领域。 3．信号的概念。 4.系统的概念。（） 5.常用的基本信号。（） 6.信号的简单处理。 7.单位冲击函数。（） | （1）教学方法：课堂教学＋课后作业。 （2）教学手段：启发式教学。 | 1,2,4,5 |  |
| 2 | 连续系统的时域分析（4学时） | 1．线性时不变系统描述及其响应 2.冲激响应与阶跃响应。（） 3．卷积及其应用。（）（） 4．特征函数及其应用。 | 启发式教学和采用自主学习任务点发放，课堂学生讲解，老师点评，全体学生进行讨论交流，提高学习效果、课堂互动频率与水平。 | 1,2,4,5 |  |
| 3 | 信号与系统的频域分析（6学时） | 1．周期信号的分解与合成。 2．周期信号的频谱。 3．非周期信号的频谱。（） 4.傅里叶变换的性质与应用。（）（） 5.周期信号的傅里叶变换。 6.系统频域分析。（） 7.取样定理及其应用。 | （1）教学方法：课堂教学＋课后作业+实验。 （2）教学手段：启发式教学。 | 1,2,3,4,5 |  |
| 4 | 连续系统的复频域分析 （4学时） | 1．拉普拉斯变换 2．拉普拉斯变换的主要性质（）（） 3．拉普拉斯反变换（） 4．系统的s域分析。（） | （1）教学方法：课堂教学＋课后作业+实验。 （2）教学手段：启发式教学。 | 1,2,3,4,5 |  |
| 5 | 系统函数与零、极点分析 （2学时） | 1．系统函数与系统模型。 2．系统函数的零、极点。（） 3．线性系统的稳定性。（） 4. s域分析应用于控制系统。（） | （1）教学方法：课堂教学＋课后作业+实验。 （2）教学手段：启发式教学。 | 1,2,3,4,5 |  |
| 6 | 离散系统的时域分析（4学时） | - 离散时间信号 2．离散时间系统。（） 3．卷积和及其应用。（） | （1）教学方法：课堂教学＋课后作业+实验。 （2）教学手段：启发式教学。 | 1,2,3,4,5 |  |
| 7 | 离散系统的Z域分析（4学时） | 1．Z变换 2．Z反变换 3．Z变换的主要性质（）（） 4．离散系统的Z域分析（） 5.系统的零、极点与稳定性 | （1）教学方法：课堂教学＋课后作业+实验。 （2）教学手段：启发式教学。 | 1,2,3,4,5 |  |

四、实验教学

表2 实验教学安排

| 序号 | 实验项目名称（学时） | 实验内容 | 实验类型 | 支撑教学目标 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MATLAB实现信号波形、时域分析、频域分析。（2学时） | 熟悉运用MATLAB常用函数，用MATLAB方法实现信号波形、时域分析、频域分析。 | 操作型 | 1，2，5 |  |
| 2 | MATLAB实现零极点分析、离散时域分析、z域分析。（2学时） | 熟悉运用MATLAB实现零极点分析、离散时域分析、z域分析。 | 验证型 | 1,2,3，5 |  |

五、考核与成绩评定方法

表3  课程考核及评价细则

| 成绩组成 | 考核/评价环节 | 分值 | 考核/评价细则 | 支撑教学目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平时成绩 | 出勤率 | 10 | 根据学生平时上课的出勤率，视其对课程学习的态度及积极程度，按10%计入课程总成绩 | 1、2、3，5 |
|  | 课堂练习及讨论 | 10 | 根据学生平时上课的课堂表现及互动情况，按10%计入课程总成绩 | 1、2、3、4，5 |
|  | 实验环节 | 20 | 根据学生完成实验及实验报告情况，按20%计入课程总成绩 | 1、2、3，5 |
| 考试成绩 | 考试的卷面成绩 | 60 | 根据学生卷面大题完成情况，按60%计入课程总成绩 | 1、2、3，4，5 |

五、建议教材及相关教学资源

教材：燕庆明，信号与系统教程，北京：高等教育出版社，2013

参考资料：1.郑君里，信号与系统，北京：高等教育出版社，2005

2.胡光锐，信号与系统，上海：上海交通大学出版社，2006

3.王宝祥，信号与系统，哈尔滨：哈尔滨工业大学出版社，2010

# 16352105《电力系统电气设备》课程教学大纲，

一、课程基本信息

| 课程中文名称 | 电力系统电气设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课程英文名称 | Power Apparatus |  |  |  |  | 课程编号 | 16352105 |  |
| 课程模块 | £思想政治理论课 £通识教育课 £专业基础课 专业课 |  |  |  |  |  |  |  |
| 课程性质 | £必修 限选 £专业任选 £任选 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总学时 | 32 | 讲授学时 |  | 30 | 实验（专题辅导）学时 |  |  | 2 |
| 总学分 | 2 | 开课单位 |  | 电信学院 | 开课系（室） |  |  | 自动化系 |
| 授课对象 | 大三本科 |  |  |  |  |  |  |  |
| 适用专业 | 电气工程及其自动化专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 先修课程 | 模拟电子技术、数字电子技术、电路分析 |  |  |  |  |  |  |  |
| 执笔人 | 杨燕霞 |  | 审核人 | 姜淏予 | 审批人 |  |  | 张炎生 |
| 修订时间 | 2022.4 |  |  |  |  |  |  |  |

二、课程简介和教学目标

1．课程简介

电力系统电气设备是电气工程及其自动化专业的专业限选课程。本课程使学生掌握应用基础理论结合生产实际解决某些专业问题的方法，培养学生分析问题、解决问题的能力，为学生毕业后更好地从事电力系统的工作奠定更宽厚、更扎实的基础。

2.教学目标

本课程的教学目标是：要求学生更牢固地掌握发电厂变电所电气部分的基本概念、基本知识，更进一步地熟悉或掌握电力系统中常用设备、主接线形式、发电厂和变电所的自用电、配电装置、载流导体的发热、电动力及选择、电气设备的选择、发电厂和变电所的控制与信号等内容，培养学生分析问题、解决问题的能力，从而让学生具备扎实的专业素质。

教学目标1： 了解发电厂变电所电气部分的常用设备，掌握其主要工作原理；

教学目标2：熟悉和掌握发电厂变电所电气部分的主接线形式、并能根据负荷类型进行必要的主接线设计；

教学目标3：熟悉和掌握载流导体的发热、电动力及选择、电气设备的选择，培养学生分析问题、解决问题的能力；

3．教学目标与毕业要求指标点的支撑关系

| 教学目标 | 支撑毕业要求对应指标点 |
| --- | --- |
| 教学目标1 | 1.3 能够将专业基础及专业课知识和数学模型方法用于推演、分析专业电气工程问题 |
| 教学目标2 | 2.2 能基于专业基础及专业课学习的科学原理和数学模型方法正确表达复杂电气工程问题 |
| 教学目标3 | 5.2 能够选择与使用恰当的仪器、信息资源、工程工具和专业模拟软件，对复杂电气工程问题进行分析、计算和设计 |

三、理论教学

表1 理论教学安排

| 序号 | 章节（学时） | 学习内容（含重点、难点） | 教学方法、手段 | 支撑教学目标 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绪论（2学时） | 1.1电厂的类型； 1.2变电所的类型； 1.3发电厂和变电所电气设备简述； | 讲授式、讨论式与启发式相结合 | 1 | 课堂表现、习题作业 |
| 2 | 高压开关电器（6学时） | 2.1开关电器中的电弧； 2.2高压断路器； 2.3隔离开关； 2.4高压负荷开关； 2.5高压熔断器； 2.6重合器； 2.7分段器； | 讲授式、讨论式与启发式相结合 | 2、3 | 课堂表现、习题作业 |
| 3 | 互感器（3学时） | 3.1概述:互感器的原理接线； 3.2电磁式电流互感器； 3.3电磁式和电容分压式电压互感器； | 讲授式、讨论式与启发式相结合 | 2、3 | 课堂表现、习题作业 |
| 4 | 电力电容器和电抗器（1学时） | 4.1电容器的种类、作用、接线方式及铭牌； 4.2电抗器的种类、作用、接线方式及铭牌； | 讲授式、讨论式与启发式相结合 | 2、3 | 课堂表现、习题作业 |
| 5 | 电气主接线（6学时） | 5.1单母线接线； 5.2双母线接线； 5.3无母线的电气主接线； 5.4电气主接线设计原则和设计程序； 5.5发电厂变电所主变压器的选择； 5.6限制断路电流的措施； | 讲授式、讨论式与启发式相结合 | 2、3 | 课堂表现、习题作业 |
| 6 | 发电厂和变电所的自用电（4学时） | 6.1厂用负荷分类及厂用电电压等级； 6.2厂用电的供电电源及其引接； 6.3厂（所）用变压器的选择； | 讲授式、讨论式与启发式相结合 | 2、3 | 课堂表现、习题作业 |
| 7 | 载流导体的发热、电动力及选择（4学时） | 7.1载流导体的发热； 7.2载流导体短路的电动力效应； 7.3母线和电缆的选择； | 讲授式、讨论式与启发式相结合 | 2、3 | 课堂表现、习题作业 |
| 8 | 电气设备的选择（4学时） | 8.1电气设备选择的一般条件； 8.2高压断路器、隔离开关及高压熔断器的选择； 8.3限流电抗器的选择； 8.4电磁式电流互感器的选择； 8.5电磁式电压互感器的选择。 | 讲授式、讨论式与启发式相结合 | 2、3 | 课堂表现、习题作业 |

四、实验教学

表2 实验教学安排

| 序号 | 实验项目名称（学时） | 实验内容 | 实验类型 | 支撑教学目标 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发电厂或变电所的参观见习 | 发电厂或变电所的参观见习 | 参观型 | 2、3 |  |

五、考核与成绩评定方法

表3  课程考核及评价细则

| 成绩组成 | 考核/评价环节 | 分值 | 考核/评价细则 | 支撑教学目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平时成绩 （40%） | 平时成绩 | 4 | 出勤情况，含旷课、迟到早退、请假等情况 | 1、2、3 |
|  | 课堂表现 | 4 | 根据学生课堂回答老师提问时积极性和准确性；小组讨论时的团队合作能力和沟通能力 | 1、2、3 |
|  | 作业 | 16 | 根据是否按时交作业，是否准确理解和掌握知识点给分 | 2、3 |
|  | 实验 | 16 | 根据学生的实验完成情况和实验报告质量 | 2、3 |
| 考试成绩 （60%） | 闭卷考试 | 60 | 主要考核学生的基础知识、应用能力和逻辑分析能力 | 2、3 |

六、建议教材及相关教学资源

[1] 刘宝贵.发电厂变电所电气部分（第4）[M].北京：中国电力出版社，2008.5.

[2] 姚春球.发电厂电气部分.北京：中国电力出版社，2007.1.

[3] 熊信银.发电厂电气部分.北京:中国电力出版社,2009.7

# 33142107《电气控制及PLC》课程教学大纲

一、课程基本信息

| 课程中文名称 | 电气控制及PLC |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课程英文名称 | Electrical Control and PLC |  |  |  |  | 课程编号 | 33142107 |  |
| 课程模块 | £思想政治理论课 £通识教育课 £专业基础课 R专业课 |  |  |  |  |  |  |  |
| 课程性质 | £必修 R限选 £专业任选 £任选 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总学时 | 32 | 讲授学时 |  | 22 | 实验（专题辅导）学时 |  |  | 10 |
| 总学分 | 2 | 开课单位 |  | 电子与信息工程学院 | 开课系（室） |  |  | 自动化系 |
| 授课对象 | 大三本科生 |  |  |  |  |  |  |  |
| 适用专业 | 电气工程及自动化专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 先修课程 | 电路分析、电机拖动、数字电子技术、模拟电子技术、自动控制原理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 执笔人 | 张冰 |  | 审核人 | 姜淏予 | 审批人 |  |  | 张炎生 |
| 修订时间 | 2022.04 |  |  |  |  |  |  |  |

二、课程简介和教学目标

1．课程简介

本课程是一门专业性很强的专业限选课，适用于电气工程及其自动化专业本科生。其主要内容是以电动机或其他执行电器为控制对象，介绍继电器接触器控制系统、PLC控制系统的工作原理、典型机械的电气控制线路以及PLC为核心的控制系统的设计方法。在电子信息技术专业的能力结构中，本课程占有比较重要的位置。要求熟悉基本电路与电工知识应用能力，照明电路和简单电气控制电路安装调试能力，电气控制系统和PLC技术改造能力，掌握PLC控制技术及其在工业控制中的应用。通过本课程的学习培养常用电气设备控制与检修，PLC编程系统编程与实现、自动生产线的调试与检修等专业知识与技能，能够独立完成PLC控制的工作任务，具备较强的实际工作能力，适应从事电子设备、电气设备及自动生产线的安装、调试、运行、维护及管理工作的高技术人才。通过学习，使学生掌握低压电器元件的检测与选用，掌握电气线路的安装接线方法、步骤、技巧和技术要求，能独立编制PLC应用程序，能独立设计PLC应用控制系统。为从事PLC控制系统调试与维护的工作奠定基础。

2.教学目标

教学目标1：掌握继电器接触器控制系统原理及设计原则；掌握S7-200系列可编程控制器的工作原理及结构特点；

教学目标2：熟练掌握基本逻辑指令，功能指令基本规则的应用；掌握S7系列PLC单机控制系统设计原则、内容及步骤；

教学目标3：具备可编程控制器工程应用能力和解决现场实际问题的能力。

教学目标4：能够坚守客观、公正、诚信的原则；尊重他人，具有良好的合作态度与协作精神；主动积极的工作态度，持续钻研以提高专业素养。

教学目标5（课程思政）：引导学生树立正确的人生观、世界观和价值观，增强学生实业报国的理想信念。

3．教学目标与毕业要求指标点的支撑关系

| 教学目标 | 支撑毕业要求对应指标点 |
| --- | --- |
| 教学目标1 | 1．工程知识 能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决复杂工程问题。 |
| 教学目标2 | 2．问题分析 能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析复杂工程问题，以获得有效结论。 |
| 教学目标3 | 3．设计/开发解决方案 能够设计复杂工程问题的解决方案，满足特定需求的系统、单元（部件）或工艺流程，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。 4．研究 能够基于科学原理并采用科学方法对复杂工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。 |
| 教学目标4 | 10．沟通 能够就复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令，并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。 12．终身学习 具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。 |
| 教学目标5 | 3.4 在电气设计中能够考虑安全、健康、法律、文化及环境等制约因素。 8.1 有正确价值观，理解个人与社会的关系，了解中国国情。 |

三、理论教学

表1 理论教学安排

| 序号 | 章节（学时） | 学习内容（含重点、难点） | 教学方法、手段 | 支撑教学目标 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一章电磁式低压电器（2） | 1、了解低压电器的结构及分类 2、掌握接触器的结构及工作原理；（） 3、了解接触器的主要技术参数； 4、学会接触器的选用； 5、掌握电磁式继电器的结构和特性；（） 6、掌握电压继电器、电流继电器及中间继电器。（） | 以多媒体为主，加以低压电器实物展示。与学生形成互动。探究低压电器的基本结构及其工作原理。 | 1 |  |
| 2 | 第二章常用低压电器（2） | 1、掌握刀开关、低压断路器的结构工作原理； 2、掌握主令电器的结构及其工作原理；（） 3、掌握熔断器的结构类型、熔断器的保护特性、熔断器的主要参数、熔断器的选用；（） 4、热继电器的作用及分类、热继电器的结果及工作原理、带断相保护的热继电器、热继电器的主要技术参数；（） 5、控制用继电器包括时间继电器和速度继电器。 | 以多媒体为主，加以低压电器实物展示。与学生形成互动。探究低压电器的基本结构及其工作原理。分组讨论低压电器在电路中的作用。 | 1，5 |  |
| 3 | 第三章基于继电器接触器的电力拖动控制电路（2） | 1、掌握电气控制线路图纸及绘制原则、图形和文字符号； 2、掌握继电接触控制系统电路组成的单元电路 （1）、点动及连续运转（2）、自锁及互锁（3）、多地控制（4）、顺序控制（5）、自动循环；（） 3、掌握交流异步电动机常用电气控制电路（）（） （1）、三相异步电动机启动控制电路 （2）、三相异步电动机调速控制电路 （3）、三相异步电动机制动控制电路 4、直流电动机常用电气控制电路； 5、电气控制电路的读图方法。（） | 以多媒体为主，加以实验教学。与学生形成互动。探究继电器接触器电力拖动控制电路的原理。 | 1，5 |  |
| 4 | 第四章可编程控制器及其工作原理（2） | 1、可编程控制器的产生与发展； 2、可编程控制器的硬件组成及编程元件；（） 3、PLC 的软件组成及应用程序语言；（） 4、PLC 的工业应用模式及工作原理（）（） 5、PLC主要性能指标 。 | 以多媒体为主，加以PLC实物展示及实验教学，与学生形成互动。探究PLC的硬件组成及编程软件。 | 2，3 |  |
| 5 | 第五章S7-200系列可编程控制器资源及配置（2） | 1、 S7-200 系列构成及性能简介； 2、扩展模块及性能；（） 3、S7-200 系列 PLC 的安装及接线；（） 4、编程软元件及地址。（） | 以多媒体为主，加以PLC实物展示及实验教学，与学生形成互动。探究PLC的硬件组成及编程软件。 | 3 |  |
| 6 | 第六章S7-200系列PLC基本指令及逻辑控制应用技术（4） | 1、s7-200 系列可编程控制器基本指令；（） 2、基于 PLC 的交流异步电动机控制技术（） 3、梯形图程序的经验设计法。（） | 以多媒体为主，实验教学，与学生形成互动。探究PLC的编程方法。 | 2，3，4 |  |
| 7 | 第七章S7-200系列PLC顺控继电器指令及顺序控制编程方法（4） | - 顺序控制编程的初步认识； - 顺序功能图的主要概念、基本类型及编程；（） 3、较复杂顺序功能图的编程及举例；（） 4、顺控继电器指令及编程应用。（） | 以多媒体为主，实验教学，与学生形成互动。探究PLC的顺序控制编程方法。 | 2，3，4 |  |
| 8 | 电气控制系统的设计及实例（4） | - 1、工业电气控制系统规划设计的基本原则；（） 2、继电器接触器控制系统设计的步骤与基本内容；（） 3、可编程控制器控制系统设计的步骤及基本内容；（） | 以多媒体为主，加以课程设计，与学生形成互动。电气控制系统的设计。 | 1，3，4 |  |

四、实验教学

表2 实验教学安排

| 序号 | 实验项目名称（学时） | 实验内容 | 实验类型 | 支撑教学目标 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三相异步电动机 的点动、连续运行控制及正反转控制 | 根据控制要求设计 继电器接触器控制 线路，观察电动机是否保持连续的运行，是否可靠停止能否完成点动和正反转。 | 设计性 | 1，3，4 |  |
| 2 | 基本指令编程练习 | 与、或、非逻辑功能的编程、计数器、定时器指令的应用及其扩展方式的编程。 | 验证性 | 2，4 |  |
| 3 | 三相异步电动机 星/三转换启动控 制（ PLC 控制） | - 连接外部主回路的接线。 - 按要求编写程序。自动换接到三角形连接运。 | 设计性 | 2，3，4 |  |
| 4 | 液体混合装置的 模拟控制 | 根据实验所要求的 液体混合过程进行 程序的编写与调试 | 设计性 | 2，3，4，5 |  |
| 5 | 交通灯的模拟控制 | 根据实验所要求的 十字路口交通灯进行程序的编写与调试。 | 设计性 | 2，3，4，5 |  |

五、考核与成绩评定方法

表3  课程考核及评价细则

| 成绩组成 | 考核/评价环节 | 分值 | 考核/评价细则 | 支撑教学目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平时成绩 | 出勤率 | 10 | 根据学生平时上课的出勤率，视其对课程学习的态度及积极程度，按10%计入课程总成绩。 | 1、2、3，4，5 |
|  | 课堂练习及讨论 | 10 | 根据学生平时上课的课堂表现及互动情况，按10%计入课程总成绩。 | 1、2、3、4，5 |
|  | 课后练习 | 10 | 根据学生课后作业完成情况视其对课程学习的态度及积极程度，按10%计入课程总成绩。 | 1、2、3，4，5 |
|  | 实验环节 | 10 | 根据学生实验完成情况，分等级，按10%计入课程总成绩。 | 1、2、3、4，5 |
| 考试成绩 | 考试的卷面成绩 | 60 | 根据学生卷面大题完成情况，按60%计入课程总成绩。 | 1、2、3，4，5 |

六、建议教材及相关教学资源

[1] 张万忠，刘明芹.电器与 PLC 控制技术.化学工业出版社， 2008 第四版
参考书：
[2] 张运波. 工厂电气控制技术. 北京：高等教育出版社， 2001
[3] 余雷声. 电气控制与PLC应用. 北京：机械工业出版社， 2001

[4] 骆德汉. 可编程控制器与现场总线网络控制.科学出版社， 2005
[5] 钟肇新. 可编程控制器原理及应用. 广州：华南理工大学出版社， 2002
[6] 杨长能. 可编程控制器（ PC）例题习题及实验指导. 重庆：重庆大学出版社， 1999
[7] S7-200 可编程控制器编程手册/2000 年

# 33142104《微机原理与单片机接口技术》课程教学大纲

一、课程基本信息

| 课程中文名称 | 微机原理与单片机接口技术 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课程英文名称 | Microcomputer principle and interface technology of single chip microcomputer |  |  |  |  | 课程编号 | 33142104 |  |
| 课程模块 | £思想政治理论课 £通识教育课 R专业基础课 R专业课 |  |  |  |  |  |  |  |
| 课程性质 | R必修 £限选 £专业任选 £任选 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总学时 | 64 | 讲授学时 |  | 50 | 实验（专题辅导）学时 |  |  | 14 |
| 总学分 | 4 | 开课单位 |  | 电信学院 | 开课系（室） |  |  | 自动化系 |
| 授课对象 | 自动化专业本科学生 |  |  |  |  |  |  |  |
| 适用专业 | 自动化专业、电气工程及其自动化 |  |  |  |  |  |  |  |
| 先修课程 | C语言，电路分析，模拟电路，数字电路 |  |  |  |  |  |  |  |
| 执笔人 | 张瑛 |  | 审核人 | 徐今强 | 审批人 |  |  | 张炎生 |
| 修订时间 | 2022年4月20日 |  |  |  |  |  |  |  |

二、课程简介和教学目标

1．课程简介

《微机原理与单片机接口技术》是电气工程及自动化专业的一门核心专业课程，课程主要讲授微型计算机8086/8088的内部框架和基本工作原理以及增强型51单片机的内部结构和工作原理、指令系统和汇编语言及C语言程序的设计、存储器扩展和中断系统、I/O接口和总线等问题，并在此基础上学习单片机应用系统的设计方法。本课程由微机原理和单片机技术相二合一的课程，通过本课程的学习，学生可以掌握微型计算机原理与组成，掌握增强型51单片机工作原理以及接口技术，通过实用项目设计让学生掌握单片机应用系统设计方法和设计过程，使学生具备解决实际工程项目的动手能力，可以进行小的控制系统的设计，为以后的智能控制奠定基础。

- 教学目标

教学目标1：知识与技能目标，通过学习课程，大家应能在软件和硬件两方面初步具备开发一个单片机应用系统的能力。在硬件方面，学习微型计算机的基本结构和原理，全面掌握增强型51、存储芯片、A/D、D/A等芯片的内部结构、引脚功能和工作原理，深刻理解51的各类芯片接口中实际存在的地址信息流、数据信息流和控制信息流，准确掌握中断概念和I/O断口地址的确定方法。

教学目标2：知识与技能目标，通过学习课程，在软件方面，应能掌握汇编语言程序设计和C51语言的基本方法和技巧，树立结构化和模块化程序设计思想，熟练编制各种分支程序、循环程序、查表程序、子程序和运算程序，逐步形成思维严密的程序设计风格。

教学目标3：过程与方法目标，单片机技术的教学是激发创新精神的源头之一，通过对经典单片机应用的设计和制作，激发学生对课程和单片机开发的学习兴趣，培养创新意识与实践能力。

教学目标4：情感、态度与价值观发展目标，改变课程仅注重知识传授的倾向，强调形成积极主动的学习态度，使获得基础知识与基础技能的过程同时成为学会学习和形成价值观的过程，在教学中注重学生人际交往发展的合作学习，课堂教学以激发学生的学习兴趣来开展，注重学生坚强的意志力培养和锻炼培养，培养起求真、求实、求善的科学精神，逐步发展完善健全人格，树立正确的人生观和价值观。

3．教学目标与毕业要求指标点的支撑关系

| 教学目标 | 支撑毕业要求对应指标点 |
| --- | --- |
| 教学目标1 | 5.1 了解专业常用的现代仪器、信息技术工具、工程工具和模拟软件的原理和使用方法，并理解其局限性。5.2 能够选择与使用恰当的仪器、信息资源、工程工具和专业模拟软件，对自动化相关领域的工程问题进行分析、计算与设计；能够针对具体的对象，开发或选用满足特定需求的现代工具，模拟和预测专业问题，并能够分析其局限性。 |
| 教学目标2 | 3.2 能够针对特定需求，完成单元（部件）的设计；能够进行系统或工艺流程设计，在设计中体现创新意识。 |
| 教学目标3 | 2.2 能认识到解决问题有多种方案可选择，运用相关的基本原理，通过文献研究，分析自动化相关领域的工程问题，论证解决方案的合理性，获得有效结论。； |
| 教学目标4 | 9.1 能够在团队中有效沟通，合作共事。9.2 在多学科背景下，能够独立或合作开展工作，并具备组织、管理、协调团队工作的能力。 |

三、理论教学

表1 理论教学安排

| 序号 | 章节（学时） | 学习内容（含重点、难点） | 教学方法、手段 | 支撑教学目标 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一章：概述（2学时） | 1.了解微型计算机的基本组成；了解市面上CPU的发展历史；了解学习CPU的地位； 2.了解什么是单片机、单片机和微型计算机的区别和联系； 3.了解本书的框架，学习内容及学习方法 | 从主流的CPU出发，从实际出发，从日常生活实例出发，引出本课程的学习，激发大家的积极性；从目录开始，掌握课程框架，从而指引大家如何学习本课程。 | 1 、2 |  |
| 2 | 第二章：计算机基础知识概述（2学时） | 1.了解门电路、组合电路、时序电路的结构、数制及转换； 2.理解存储器的分类，存储器分级的结构； 3.掌握各种不同形式的编码BCD码、ASCII码及有符号数的补码表示；（）（） 4.掌握存储单元和存储单元地址及其寻址原理；（） | 启发式教学和课堂讨论相结合 | 1、3 |  |
| 3 | 第三章：微型计算机基本工作原理（6学时） | 1.理解计算机的基本组成及基本工作原理； 2.理解8086CPU内部的寄存器的特点；（） 3.掌握8086CPU的引脚特点及最小系统组成；（）（） 3.掌握8086的各个时钟之间的关系以及典型时序；（）（） 4.掌握总线的特点；（） | 启发式教学和课堂讨论相结合 | 1、2、3 |  |
| 4 | 第五章：单片机结构及原理（6学时） | 1.掌握单片机工作过程及工作时序；及其复位条件、复位电路和复位状态；（） 2.掌握单片机的存储器结构特点，并能从代码上进行区分；（）（） 3.掌握芯片内部各专用寄存器的特点并能正确实用；（）（） 4.掌握单片机的工作寄存器的分区结构及选择方法；（） 5.掌握单片机的并行I/O的结构特点，及控制接口操作两类指令的用法；（）（） 6.掌握单片机的引脚功能，尤其注意引脚复用的特点；（）（） | 启发式教学和课堂练习相结合 | 1、2、3 |  |
| 5 | 第六章：单片机的汇编语言与程序设计（6学时） | 1.熟悉指令的寻址方式；（） 2. 掌握各寻址方式对应的寄存器及存储空间；（）（） 3.掌握各指令系统系统；（） 4.掌握MCS-51指令系统及程序结构，汇编语言编程的基本方法；（）（） 5.熟练掌握应用程序分析与调试的基本方法。（）（） | 采用自主学习任务点发放，课堂学生讲解，老师点评，全体学生进行讨论交流，提高学习效果、课堂互动频率与水平。 | 2、3 |  |
| 6 | 第七章：汇编语言程序设计（6学时） | 1.了解程序设计的步骤； 2. 掌握单片机汇编语言的相关伪指令； 3.掌握顺序、分支、循环、子程序及查表程序的设计；（）（） 4.掌握C51的数据结构，在哈佛型结构里建立和变量之间的关系；（）（） 5.掌握C51典型应用程序设计 ；（） | 启发式教学和采用自主学习任务点发放，课堂学生讲解，老师点评，全体学生进行讨论交流，提高学习效果、课堂互动频率与水平。 | 2、3 |  |
| 7 | 第八章：主要功能单元（10学时） | 1.理解边沿触发的外部中断0/1和电平触发方式下的外部中断0/1各自的特点；（） 2.掌握各中断标志位是什么，以及何时、如何被置位的，以及被清零的；（） 3、理解51单片机的多机通信过程；了解基本的串行通信协议的编写；（） 4.掌握单片机的中断系统及应用，如中断源与相关的专用寄存器、触发方式、中断响应的条件和响应过程、中断优先级控制、中断使能控制。（）（） 5.掌握单片机的定时器/计数器的可编程结构及其应用方法，如工作方式的选择、初始值的计算与装入、启停控制及编程的一般步骤； 掌握定时/计数器的基本用法，能编制应用程序。（）（） 6.掌握51单片机的串口结构特点与工作方式；掌握波特率的设计；掌握双机通信程序编写。（）（） | 启发式教学和采用自主学习任务点发放，课堂学生讲解，老师点评，全体学生进行讨论交流，提高学习效果、课堂互动频率与水平。 | 1、2、3、4 |  |
| 8 | 第九章：单片机的系统扩展（6学时） | 1.掌握I/O口的扩展连接方法；（） 2.掌握ADC0809接口的使用并程序设计；（）（） 3.掌握DAC0832接口，并设计程序输出不同波形的输出；（） | 启发式教学和课堂练习相结合 | 1、2、3、4 |  |
| 9 | 第十章：接口技术（6学时） | 1.掌握键盘程序设计的基本方法；（）（） 2.掌握显示器接口的动态和静态显示程序设计方法；（）（） | 采用自主学习任务点发放，课堂学生讲解，老师点评，全体学生进行讨论交流，提高学习效果、课堂互动频率与水平。 | 1、2、3、4 |  |

四、实验教学

表2 实验教学安排

| 序号 | 实验项目名称（学时） | 实验内容 | 实验类型 | 支撑教学目标 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KEIL软件实用及程序调试过程 | 通过编写两段程序熟悉软件的实用，并熟练掌握程序调试的方法 | 综合性 | 1、2、3、4 |  |
| 2 | PROTEUS使用及流水灯实验 | 学习仿真软件使用，编程实现8个发光二极管流水过程 | 设计性 | 1、2、3、4 |  |
| 3 | 中断优先级实验 | 主程序实现0-8循环显示，外部中断程序也为0-8循环显示 | 设计性 | 1、2、3、4 |  |
| 4 | 60s倒计时实验 | 两位数码管上实现60S的倒计时显示 | 设计性 | 1、2、3、4 |  |
| 5 | 矩阵式键盘设计 | 编写一个3*4的小键盘程序，并实现不同按键显示 | 设计性 | 1、2、3、4 |  |
| 6 | AD转换接口实验 | ADC0809进行模拟的采集并显示 | 设计性 | 1、2、3、4 |  |
| 7 | 双机通信实验 | 两个单片机之间实现简单的通信 | 设计性 | 1、2、3、4 |  |

五、考核与成绩评定方法

表3  课程考核及评价细则

| 成绩组成 | 考核/评价环节 | 分值 | 考核/评价细则 | 支撑教学目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平时成绩 | 出勤率 | 10 | 根据学生平时上课的出勤率，视其对课程学习的态度及积极程度，按10%计入课程总成绩 | 1、2、3 |
|  | 课堂练习及讨论 | 8 | 根据学生平时上课的课堂表现及互动情况，按8%计入课程总成绩 | 1、2、3、4 |
|  | 课后练习 | 12 | 根据学生课后作业完成情况视其对课程学习的态度及积极程度，按12%计入课程总成绩 | 1、2、3 |
|  | 实验环节 | 10 | 根据学生实验完成情况，分等级，按10%计入课程总成绩 | 1、2、3、4 |
| 考试成绩 | 考试的卷面成绩 | 60 | 根据学生卷面大题完成情况，按60%计入课程总成绩 | 1、2、3 |

六、建议教材及相关教学资源

[1] 建议教材 王维新. 微机原理及单片机应用技术[M]. 西安：西安电子科技大学出版社，2019

[2] 刘南平. 单片机实训与开发教程[M]. 北京：科学出版社，2018

[3] 凌志浩.AT89C52单片机原理与接口技术[M].北京：高等教育出版社，2011

[4] 张建军.单片机应用基础（项目教程）[M].北京：机械工业出版社，2008

[5] 吴银琴.51单片机实践教程[M].北京：科学出版社，2011

[6] 林立. 单片机原理及应用[M]. 北京：电子工业出版社，2018

[7] 张迎新. 单片机与微机原理及应用[M]. 北京：电子工业出版社，2017

[8] 电子资源：http://i.mooc.chaoxing.com/space/index?t=1650725423883

# 16342120《工厂供电》课程教学大纲

一、课程基本信息

| 课程中文名称 | 工厂供电 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课程英文名称 | Plant Power Supply |  |  |  |  | 课程编号 | 16342120 |  |
| 课程模块 | £思想政治理论课 £通识教育课 £专业基础课 R专业课 |  |  |  |  |  |  |  |
| 课程性质 | £必修 R限选 £专业任选 £任选 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总学时 | 32 | 讲授学时 |  | 28 | 实验（专题辅导）学时 |  |  | 4 |
| 总学分 | 2 | 开课单位 |  | 电子与信息工程学院 | 开课系（室） |  |  | 自动化系 |
| 授课对象 | 本科四年级学生 |  |  |  |  |  |  |  |
| 适用专业 | 电气工程及其自动化 |  |  |  |  |  |  |  |
| 先修课程 | 《电路分析》、《电机学》、《电力系统分析》 |  |  |  |  |  |  |  |
| 执笔人 | 樊海红 |  | 审核人 | 姜淏予 | 审批人 |  |  | 张炎生 |
| 修订时间 | 2022年4月28日 |  |  |  |  |  |  |  |

二、课程简介和教学目标

1．课程简介（300-500字）

《工厂供电》是电气工程及其自动化专业的一门核心专业课程，在电气工程及其自动化专业体系中具有重要的地位和作用。该课程主要讲授电力负荷及其计算、工厂供电系统短路电流的计算、工厂变配电所及其一次系统、工厂电力线路以及工厂供电系统的过电流保护等内容。通过本课程的学习，学生总体上掌握工厂供用电技术的基础理论、常用电气设备和基本计算方法等知识，建立工厂供用电的知识结构平台，具备能应用基础理论结合生产实际解决某些专业问题的能力，为以后从事工厂供电的规划、设计、运行、管理等方面的工作打下扎实的基础。

2.教学目标

教学目标1：熟悉常用电气设备，掌握工厂供用电技术的基础理论、电力线路分析和基本计算方法等知识。具备扎实的理论基础。

教学目标2：掌握会使用常用电力仪器、仪表的技能。锻炼理论结合实践，知识的融合和应用的能力。

教学目标3：具有严谨科学作风的素质，具有分析问题、解决问题、并有将供用电技术应用于本专业和发展本专业的能力。

教学目标4（课程思政）：通过学习本课程，进一步加强学生社会主义建设者的使命感，用好工厂供电知识，能增强学生对祖国的自豪感以及职业发展的责任感使命感，强化家国情怀和民族自信，更好的为党和人民服务。

3．教学目标与毕业要求指标点的支撑关系

| 教学目标 | 支撑毕业要求对应指标点 |
| --- | --- |
| 教学目标1 | 1.2 能针对具体的电气设备或系统建立数学模型并求解； 2.1能运用专业基础及专业课学习的科学原理，识别和判断复杂电气工程问题的关键环节； |
| 教学目标2 | 1.1 能将数学、自然科学、工程科学的语言工具用于电气工程问题的表述； 2.2能基于专业基础及专业课学习的科学原理和数学模型方法正确表达复杂电气工程问题； 2.4能运用基本原理，借助文献研究，分析过程的影响因素，获得有效结论。 |
| 教学目标3 | 1.3 能够将专业基础及专业课知识和数学模型方法用于推演、分析专业电气工程问题； 1.4 能够将专业基础及专业课知识和数学模型方法用于电气工程问题解决方案的比较与综合。 2.3能认识到解决问题有多种方案可选择，会通过文献研究寻求可替代的解决方案； |
| 教学目标4 | 8.1有正确价值观，理解个人与社会的关系，了解中国国情； 9.2能够明白个体在团队中的角色和责任，在团队中独立或合作开展工作； |

三、理论教学

表1 理论教学安排

| 序号 | 章节（学时） | 学习内容（含重点、难点） | 教学方法、手段 | 支撑教学目标 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 概述（4） | 1.了解工厂供电及电力系统的基本知识、发电厂和电力系统简介。 2.理解电力系统的电压与电能质量、三相交流电网和电力设备的额定电压、电压偏差与电压调整。 （） 3.掌握电力系统的中性点运行方式及低压配电系统的接地型式。 （） 4.了解供电工程设计与施工的一般知识。 | 多媒体＋黑板教学 启发式、案例式教学 采用案例启发式教学，层层引导学生，激发学生对本门课程的兴趣，有助于学生自主学习。 | 1、3、4 | 作业、测验、创新创业 |
| 2 | 电力负荷及其计算（6） | 1.了解电力负荷与负荷曲线的有关概念。 2.掌握三相用电设备组计算负荷的确定，按需要系数法确定计算负荷 ；按二项式法确定计算负荷。（） 3.掌握单相用电设备组计算负荷的确定。 4.理解工厂供电系统的功率损耗和电能损耗。 5.掌握工厂的计算负荷和年电能消耗量，工厂的功率因数、无功补偿及补偿后的工厂计算负荷，工厂年电能消耗量的计算 。（） 6. 了解尖峰电流及其计算。 | 多媒体＋黑板教学 研究式、递推式、互动式教学 采用研究递推式教学，拓展学生的思维空间，提高学生的学习积极性。 | 1、3、4 | 作业、测验、思考 |
| 3 | 短路电流及其计算（6） | 1.理解短路与短路电流的有关概念。 2.掌握无限大容量电力系统 中三相短路电流的计算，采 用欧姆法进行短路计算；采 用标幺制法进行短路计算； 低压电网的短路计算。（） 3.了解无限大容量电力系统中两相和单相短路电流的计算。 4.掌握短路电流的效应和稳定度校验。 | 多媒体＋黑板教学 推导、互动式教学 科学严谨的推导式教学，有助于学生养成笃实的科学精神。 | 1、3 | 作业、测验 |
| 4 | 工厂变配电所及其一次系统（6） | - 了解工厂变配电所的任务、类型及所址选择。 2.了解电气设备中的电弧问题及对触头的要求。 3.理解低压熔断器、低压刀开关和负荷开关、低压断路器等一次设备的作用和动作特点。（） 4.掌握低压一次设备的选择，变压器的选择，工厂供电系统主接线及其选择。（） 5.了解工厂变配电所的布置、结构及安装图，了解 工厂变配电所及其次系统的运行维护。 | 多媒体＋黑板教学 讨论、互动式教学 采用分组研讨的教学方式，将学生分成若干个小组课前讨论，课上用PPT展示汇报；汇报展示后，教师点评，全体学生进行讨论交流，提高学习效果、课堂互动频率与水平。 | 1、3、4 | 作业、测验、研讨 |
| 5 | 工厂电力线路（2） | - 了解工厂电力线路及其接线方式。 - 理解工厂电力线路的结构和敷设。 - 掌握掌握导线和电缆的选择计算。（） 4. 了解车间动力电气平面布线图和工厂电力线路的运行维护。 | 多媒体＋黑板教学 案例式、互动式教学 案例式教学法有助于学生理论联系实际，加强学生对知识的理解。 | 1、4 | 作业、测验 |
| 6 | 工厂供电系统的过电流保护（2） | 1.了解过电流保护的类型和任务、对保护装置的基本要求。 2.理解高压电动机的相间短路保护和过负荷保护、单相接地保护。（） 3.掌握熔断器保护、低压断路器保护、工厂高压线路的继电保护，变压器的过电流保护、电流速断保护和过负荷保护、差动保护、瓦斯保护。（） | 多媒体＋黑板教学 启发式教学 启发式教学培养学生分析问题逻辑思维。 | 1、3、4 | 作业、测验、思考 |
| 7 | 工厂供电系统的二次回路和自动装置（2） | 1．了解二次回路及其操作电源。 2．理解高压断路器的控制和信号回路，电测量仪表与绝缘监视装置。（） 3．掌握自动重合闸与备用电源自动投入装置的动作。（） 4．了解供电系统自动化的基本知识和二次回路的安装接线。 | 多媒体＋黑板教学 互动式、讨论式教学 互动讨论式教学鼓励学生积极思考、大胆发言。 | 1、4 | 作业、测验 |

四、实验教学

表2 实验教学安排

| 序号 | 实验项目名称（学时） | 实验内容 | 实验类型 | 支撑教学目标 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工厂变配电所一次系统（2） | 工厂变配电所一次系统设备和运行 | 验证性 | 2、4 | 思考 |
| 2 | 车间电力线路（2） | 车间电力线路的布线和敷设 | 验证性 | 2、4 | 研讨 |

五、考核与成绩评定方法

表3  课程考核及评价细则

| 成绩组成 | 考核/评价环节 | 分值 | 考核/评价细则 | 支撑教学目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平时成绩 （50%） | 上课表现 | 15 | 根据学生平时上课的出勤率、课堂表现及互动情况，视其对课程学习的态度及积极程度，按15%计入课程总成绩。 | 1、2、3、4 |
|  | 平时作业 | 15 | 根据学生平时是否按时提交作业、作业的质量、正确率，，按15%计入课程总成绩。 | 1、3、4 |
|  | 实验 | 10 | 根据学生实验过程的表现、实验报告质量，按10%计入课程总成绩。 | 2、4 |
|  | 测验 | 10 | 测验成绩按10%计入课程总成绩。 | 1、2、3、4 |
| 考试成绩 （50%） | 考试的卷面分数 | 50 | 期末考试的卷面成绩按50%计入课程总成绩。 | 1、2、3、4 |

六、建议教材及相关教学资源

[1] 刘介才.工厂供电（第6版）[M].北京：机械工业出版社，2021.4

[2] 刘学军.工厂供电[M].北京：中国电力出版社，2007.12

[3] 唐志平.供配电技术[M].北京:电子工业出版社,2009.

[4] 中国大学MOOC

https://www.icourse163.org/course/BFU-1003762011?from=searchPage

# 33141601《电力拖动技术》课程教学大纲

一、课程基本信息

| 课程中文名称 | 电力拖动技术 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课程英文名称 | Electrical Drive Control Technology |  |  |  |  | 课程编号 | 33141601 |  |
| 课程模块 | £思想政治理论课 £通识教育课 £专业基础课 专业课 |  |  |  |  |  |  |  |
| 课程性质 | £必修 £限选 专业任选 £任选 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总学时 | 32 | 讲授学时 |  | 26 | 实验（专题辅导）学时 |  |  | 6 |
| 总学分 | 2 | 开课单位 |  | 电信学院 | 开课系（室） |  |  | 自动化系 |
| 授课对象 | 本科生 |  |  |  |  |  |  |  |
| 适用专业 | 电气工程及其自动化 |  |  |  |  |  |  |  |
| 先修课程 | 自动控制原理、模拟电子技术、数字电子技术、电机学、电力电子技术 |  |  |  |  |  |  |  |
| 执笔人 | 罗朋 |  | 审核人 | 姜淏予 | 审批人 |  |  | 张炎生 |
| 修订时间 | 2022年4月27日 |  |  |  |  |  |  |  |

二、课程简介和教学目标

1．课程简介（300-500字）

《电力拖动技术》是电气工程及其自动化专业的专业任选课，旨在介绍电力拖动及控制的原理、分析方法和设计方法等内容，是一门帮助学生掌握电力拖动系统基础理论、实现设计与实践的课程。在学习本课程之前，学生应具备高等数学、工程数学、电机学等前序课程基础。本课程主要内容为电机调速系统及控制系统的基本结构、原理和应用；介绍反馈控制系统的基本特点和参数设计；直流可逆与弱磁调速；交流异步机和同步机的调速等。通过本课程的学习，使学生具备应用电力拖动及控制系统的构成和控制规律等知识的能力、能够进行电力拖动自动控制系统的的工程设计并解决复杂工程问题的能够力。

2.教学目标

在本课程讲授过程中，通过案例教学、科技成果引导等构建德育课堂，激发学生的使命感和自豪感，激励学生的创新精神。本课程具体课程教学目标如下：

教学目标1：掌握典型电力拖动系统的构成、解决方法与分析方法，能够通过工程原理、工程方法和文献研究对电力拖动控制系统相关的复杂工程问题进行分析；

教学目标2：掌握典型电力拖动控制系统的构成和调试方法，具备设计和实施相关实验的能力，掌握实验方法；

教学目标3：掌握电力拖动控制的数学模型和动态结构图，掌握系统控制规律，具备动态工程分析能力，能够对电力拖动系统进行仿真建模和分析。

3．教学目标与毕业要求指标点的支撑关系

| 教学目标 | 支撑毕业要求对应指标点 |
| --- | --- |
| 教学目标1 | 1.3 能够将专业基础及专业课知识和数学模型方法用于推演、分析专业电气工程问题 |
| 教学目标2 | 2.2 能够选择与使用恰当的仪器、信息资源、工程工具和专业模拟软件，对复杂电气工程问题进行分析、计算和设计 |
| 教学目标3 | 5.2 能够选择与使用恰当的仪器、信息资源、工程工具和专业模拟软件，对复杂电气工程问题进行分析、计算和设计 |

三、理论教学

表1 理论教学安排

| 序号 | 章节（学时） | 学习内容（含重点、难点） | 教学方法、手段 | 支撑教学目标 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绪论（1） | （1）了解运动控制系统及其组成； （2）转矩控制规律； （3）负载转矩特性（）。 | 讲授式、讨论式与启发式相结合 | 1 | 课堂表现、习题作业 |
| 2 | 转速反馈控制的直流调速系统（8） | （1）直流调速系统用的可控直流电源； （2）转速调速性能指标和直流调速系统的机械特性； （3）比例控制和比例积分控制的直流调速系统（）； （4）直流调速系统的稳态误差分析（）； （5）直流调速系统的数字控制； （6）调速系统的限流保护和仿真。 | 讲授式、讨论式与启发式相结合 | 1、2 | 课堂表现、习题作业 |
| 3 | 转速、电流反馈控制的直流调速系统（5） | （1）转速、电流反馈控制直流调速系统的组成（）； （2）稳态结构图与参数计算（）； （3）双闭环控制直流调速系统的数学模型和动态过程分析； （4）双闭环直流调速系统的动态性能指标（）； （5）双闭环控制直流调速系统的设计（）； （6）双闭环控制系统的仿真。 | 讲授式、讨论式与启发式相结合 | 1、2、3 | 课堂表现、习题作业 |
| 4 | 可逆控制和弱磁控制的直流调速系统（2） | （1）桥式可逆PWM变换器； （2）直流PWM可逆调速系统转速反向的过渡过程； （3）直流调速系统的弱磁控制（）。 | 讲授式、讨论式与启发式相结合 | 2 | 课堂表现、习题作业 |
| 5 | 基于稳态模型的异步电动机调速系统（6） | （1）异步电动机的调压调速（）； （2）变压变频调速的基本原理（）； （3）交-直-交PWM变频器主回路； （4）正弦脉宽调速（SPWM）技术、电流跟踪PWM控制技术、电压空间矢量PWM控制技术（）； （5）转速开环变压变频调速系统。 | 讲授式、讨论式与启发式相结合 | 2、3 | 课堂表现、习题作业 |
| 6 | 基于动态模型的异步电动机调速系统（4） | （1）异步电动机的三相数学模型（）； （2）坐标变换（）； （3）正交坐标系上的动态数学模型和状态方程； （4）矢量控制系统和直接转速控制系统。 | 讲授式、讨论式与启发式相结合 | 2、3 | 课堂表现、习题作业 |

四、实验教学

表2 实验教学安排

| 序号 | 实验项目名称（学时） | 实验内容 | 实验类型 | 支撑教学目标 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流单闭环调速（2） | 直流电机转速单闭环结构与性能 | 验证型 | 1、2、3 |  |
| 2 | 直流双闭环调速（2） | 直流电机转速和电流双闭环结构与性能 | 验证型 | 1、2、3 |  |
| 3 | 交流机调压调速（2） | 交流异步机调压调速闭环结构与性能 | 验证型 | 1、2、3 |  |

五、考核与成绩评定方法

表3  课程考核及评价细则

| 成绩组成 | 考核/评价环节 | 分值 | 考核/评价细则 | 支撑教学目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平时成绩 （40%） | 平时成绩 | 4 | 出勤情况，含旷课、迟到早退、请假等情况 | 1、2、3 |
|  | 课堂表现 | 4 | 根据学生课堂回答老师提问时积极性和准确性；小组讨论时的团队合作能力和沟通能力 | 1、2、3 |
|  | 作业 | 16 | 根据是否按时交作业，是否准确理解和掌握知识点给分 | 2、3 |
|  | 实验 | 16 | 根据学生的实验完成情况和实验报告质量 | 2、3 |
| 考试成绩 （60%） | 闭卷考试 | 60 | 主要考核学生的基础知识、应用能力和逻辑分析能力 | 2、3 |

六、建议教材及相关教学资源

[1] 阮毅，陈伯时. 电力拖动自动控制系统-运动控制系统[M]. 4版. 北京：机械工业出版社,2009

[2] 顾春雷, 陈中. 电力拖动自动控制系统与MATLAB仿真[M]. 2版. 清华大学出版社, 2016.

# 16352129《高电压技术》课程教学大纲

一、课程基本信息

| 课程中文名称 | 高电压技术 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课程英文名称 | High Voltage Technology |  |  |  |  | 课程编号 | 16352129 |  |
| 课程模块 | £思想政治理论课 £通识教育课 £专业基础课 专业课 |  |  |  |  |  |  |  |
| 课程性质 | £必修 £限选 £专业任选 任选 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总学时 | 32 | 讲授学时 |  | 28 | 实验（专题辅导）学时 |  |  | 4 |
| 总学分 | 2 | 开课单位 |  | 电信学院 | 开课系（室） |  |  | 自动化 |
| 授课对象 | 电力工程及其自动化本科生 |  |  |  |  |  |  |  |
| 适用专业 | 电力工程及其自动化 |  |  |  |  |  |  |  |
| 先修课程 | 大学物理，电路分析，电磁场 |  |  |  |  |  |  |  |
| 执笔人 | 郑小平 |  | 审核人 | 姜淏予 | 审批人 |  |  | 张炎生 |
| 修订时间 | 2022年4月 |  |  |  |  |  |  |  |

二、课程简介和教学目标

1．课程简介

本课程是电力工程及其自动化专业重要的专业课课程之一，是后续高水平研究的基础，也是面向将来研究生进一步学习的基础。

高电压技术研究电力系统中各种过电压，以便合理确定其绝缘水平是高电压技术的重要内容。电力系统的过电压包括雷电过电压（又称大气过电压、外部过电压）和内部过电压。雷击除了会威胁输电线路和电气设备的绝缘外，还会危害高建筑物、通信线路、天线、飞机、船舶、油库等设备的安全。内部过电压也会损害各种设备。

高电压技术共分13章，主要介绍电介质极化、电导和损耗特性；气体放电机理、击穿特性及提高击穿电压的方法；固体、液体和组合绝缘的电气性能；电气设备绝缘特性试验原理及方法；电气设备绝缘耐压试验原理及方法；波过程的基本理论及其在过电压分析中的应用；防雷装置及输电线路、发电厂、变电站的防雷保护；电力系统内部过电压及其防护措施和电力系统绝缘配合的基本方法等

通过本课程的学习，学生总体上掌握电力系统中各种过电压以及合理确定其绝缘水平的知识，具备电力网络各种过电压的分析、规划、设计等基本能力。同时也为以后进一步学习打下基础。

2.教学目标

教学目标1：了解和掌握高电压绝缘及试验。为将来电力网络设备的试验、优化和规划打下基础。

教学目标2：掌握电力系统过电压及防护，为将来供电系统的设计和继电保护的整定、设备的选择打下基础。

教学目标3：掌握高电压技术基础知识，为以后进一步的学习和研究打下基础。

教学目标4（课程思政）：教学过程中，将课程内容与我国科学技术的发展结合起来，介绍所处年代的技术背景以及我国科学家的创新精神和爱国热情。我国现代高电压技术的发展无不包含无数科学家的默默付出，为人民服务，为国家富强、民族复兴与人民幸福而奋斗的志向与责任感。

3．教学目标与毕业要求指标点的支撑关系

| 教学目标 | 支撑毕业要求对应指标点 |
| --- | --- |
| 教学目标1 | 1．工程知识 能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决复杂工程问题。 5．使用现代工具 能够针对复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。 |
| 教学目标2 | 2．问题分析 能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析复杂工程问题，以获得有效结论。 |
| 教学目标3 | 3．设计/开发解决方案 能够设计复杂工程问题的解决方案，满足特定需求的系统、单元（部件）或工艺流程，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。 |
| 教学目标4 | 7．环境和可持续发展 能理解和评价针对复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。 |

三、理论教学

表1 理论教学安排

| 序号 | 章节（学时） | 学习内容（含重点、难点） | 教学方法、手段 | 支撑教学目标 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一章电介质的极化、电导和损耗（2） | 第一章电介质的极化、电导和损耗 1—1电介质的极化 1—2电介质的介电常数 1—3电介质的电导 1—4电介质中的能量损耗 | 采用多媒体和黑板手写推理的教学方式；课堂提问和分组讨论，然后点评；鼓励学生发表自己想法，提高学习效果、课堂互动频率与水平。 | 1、3 | 作业：课本习题或老师另外布置。 |
| 2 | 第二章气体放电的物理过程（4） | 第二章气体放电的物理过程 2—1气体中带电质点的产生和消失 2—2气体放电机理 2—3电晕放电 2—4不均匀电场气隙的击穿 2—5雷电放电 2—6气隙的沿面放电 | 同上 | 1、3 | 同上 |
| 3 | 第三章气隙的电气强度（4） | 第三章气隙的电气强度 3—1气隙的击穿时间 3—2气隙的伏秒特性和击穿电压的概率分布 3—3大气条件对气隙击穿电压的影响 3—4均匀电场和稍不均匀电场气隙的击穿电压 3—5极不均匀电场气隙的击穿电压 3—6提高气隙击穿电压的方法 3—7影响气隙沿面闪络电压的因素 3—8提高气隙沿面闪络电压的方法 | 同上 | 1、3 | 同上 |
| 4 | 第四章固体、液体和组合绝缘的电气强度(4) | 第四章固体、液体和组合绝缘的电气强度 4—1固体电介质击穿的机理 4—2影响固体电介质击穿电压的因素 4—3提高固体电介质击穿电压的方法 4—4固体电介质的老化 4—5液体电介质击穿的机理 4—6影响液体电介质击穿电压的因素 4—7提高液体电介质击穿电压的方法 4—8液体电介质中的沿面放电 4—9液体电介质的老化 4—10组合绝缘 4—11对电介质性能的全面要求 | 同上 | 1、3、4 | 同上 |
| 5 | 第五章电气设备绝缘试验（一）(2) | 第五章电气设备绝缘试验（一） 5—1测定绝缘电阻 5—2测定泄漏电流 5—3测定介质损耗因数（tanδ） 5—4局部放电的测试 5—5绝缘油中溶解气体的色谱分析 | 同上 | 1、3、4 | 同上 |
| 6 | 第六章电气设备绝缘试验（二）(2) | 第六章电气设备绝缘试验（二） 6—1工频高压试验 6—2直流高压试验 6—3冲击高压试验 6—4联合电压和合成电压试验 | 同上 | 1、3 | 同上 |
| 7 | 第七章线路和绕组中的波过程（4） | 第七章线路和绕组中的波过程 7—1均匀无损耗单导线线路中的波过程 7—2行波的折射与反射 7—3行波通过串联电感和并联电容 7—4行波的多次折反射 7—5无损耗平行多导线系统中的波过程 7—6行波在有损耗导线上的衰减和变形 7—7单相变压器绕组中的波过程 7—8三相变压器绕组中的波过程 7—9波在绕组间的传递 7—10旋转电机绕组中的波过程 | 同上 | 2、3、4 | 同上 |
|  | 第八章雷电及防雷装置(4) | 第八章雷电及防雷装置 8—1雷电参数 8—2避雷针、避雷线的保护范围 8—3避雷器 8—4接地装置 | 同上 | 2、3、4 | 同上 |
| 9 | 第九章输电线路的防雷保护(2) | 第九章输电线路的防雷保护 9—1输电线路的感应雷过电压 9—2输电线路的直击雷过电压和耐雷水平 9—3输电线路的雷击跳闸率 9—4输电线路的防雷措施 | 同上 | 2、3、4 | 同上 |
| 10 | 第十章发电厂和变电站的防雷保护(2) | 第十章发电厂和变电站的防雷保护 10—1发电厂、变电站的直击雷保护 10—2变电站内阀型避雷器的保护作用 10—3变电站的进线段保护 10—4三绕组变压器和自耦变压器的防雷保护 10—5变压器中性点保护 10—6配电变压器的保护 10—7气体绝缘变电站的防雷保护 10—8电缆护层保护 10—9旋转电机的防雷保护 | 同上 | 2、3 | 同上 |
| 11 | 第十一章电力系统暂时过电压（没有学时分配，看讲课情况自定） | 第十一章电力系统暂时过电压 11—1工频过电压 11—2线性谐振过电压 11—3非线性谐振过电压 11—4参数谐振过电压 | 同上 | 2、3 | 同上 |
| 12 | 第十二章电力系统操作过电压（没有学时分配，看讲课情况自定） | 第十二章电力系统操作过电压 12—1 间歇电弧接地过电压 12—2空载变压器分闸过电压 12—3空载线路分闸过电压 12—4空载线路合闸过电压 12—5解列过电压 | 同上 | 2、3、4 | 同上 |
| 13 | 第十三章 电力系统绝缘配合（没有学时分配，看讲课情况自定） | 第十三章 电力系统绝缘配合 13—1绝缘配合的概念和原则 13—2绝缘配合的方法 13—3电气设备绝缘水平的确定 13—4架空线路绝缘水平的确定 | 同上 | 2、3 | 同上 |

四、实验教学

表2 实验教学安排

| 序号 | 实验项目名称（学时） | 实验内容 | 实验类型 | 支撑教学目标 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大地电阻率测试 | 根据8.4.5节的内容组织学生到室外进行。 | 综合 | 1、2、3、4 |  |
| 2 | 接地电阻测试 | 根据8.4.6节的内容组织学生到室外进行。 | 综合 | 1、2、3、4 |  |

五、考核与成绩评定方法

表3  课程考核及评价细则

| 成绩组成 | 考核/评价环节 | 分值 | 考核/评价细则 | 支撑教学目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平时成绩 （XX%） | 上课表现 | 10 | 不缺课、提问积极回答等给予相应的分数 | 1、2、3、4 |
|  | 平时作业 | 5 | 按A\B\C\D\E\等级 |  |
|  | 实验 | 15 | 试验表现和报告成绩评分 |  |
| 考试成绩 （XX%） | 考试的卷面分数 | 70 | 期终考试成绩 |  |

六、建议教材及相关教学资源

[1] 高电压技术 第四版  沈其工等  中国电力出版社

[2] :高电压技术(第3版) 赵智大  中国电力出版社

[3] 高电压工程基础  施围  机械工业出版社

# 33141603《电气测量技术》课程教学大纲

一、课程基本信息

| 课程中文名称 | 电气测量技术 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课程英文名称 | Measurement Technology of Electrical Energy |  |  |  |  | 课程编号 | 33141603 |  |
| 课程模块 | £思想政治理论课 £通识教育课 £专业基础课 √专业课 |  |  |  |  |  |  |  |
| 课程性质 | £必修 £限选 √专业任选 £任选 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总学时 | 32 | 讲授学时 |  | 26 | 实验（专题辅导）学时 |  |  | 6 |
| 总学分 | 2 | 开课单位 |  | 电子与信息工程学院 | 开课系（室） |  |  | 自动化系 |
| 授课对象 | 电气工程及其自动化专业大三学生 |  |  |  |  |  |  |  |
| 适用专业 | 电气工程及其自动化 |  |  |  |  |  |  |  |
| 先修课程 | 《高等数学》，《电路分析》，《模拟电子技术》，《数字电子技术》,等课程。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 执笔人 | 赵桂艳 |  | 审核人 | 姜淏予 | 审批人 |  |  | 张炎生 |
| 修订时间 | 2022.04.20 |  |  |  |  |  |  |  |

二、课程简介和教学目标

1．课程简介

本课程为本科电气工程及其自动化专业的学科专业课之一，主要介绍电气测量方面的知识。内容包括：电气测量技术的主要内容及测量误差；测量系统的组成及特性；数字化测量仪表；智能化仪表与虚拟仪器；数据采集技术；非电量的测量；磁测量及抗干扰技术等。通过对电气测量技术基础理论、 测量系统特性、各种测量方法及仪器设备原理的学习，使学生熟练掌握电气测量技术与误差分析处理方法、数字化测量技术、智能仪表与虚拟仪器、数据采集技术以及干扰抑制技术，从而培养学生在电气系统信号测量、数据处理和仪器设备等方面的应用能力。

2.教学目标

教学目标1：通过本课程的学习，使学生了解电气测量技术的主要内容，测量误差的概念及测量系统疾病特性；熟练掌握误差分析处理方法、数字化测量技术、智能仪表与虚拟仪器、数据采集技术、非电量测量技术以及干扰抑制技术。

教学目标2：使学生初步具有综合运用电气测量技术的理论知识和技术方法对测量系统进行分析和设计的能力，且设计过程中能够综合不同系统需要满足的条件，以及系统的动态、静态性能指标等因素，培养学生的工程伦理素养。

教学目标3：数字式仪表发展迅速，在课堂教学过程中适时补充本专业的前沿发展现状和趋势，使学生对电气测量技术的前沿发展现状和趋势有一定的了解，理解可持续发展的意义。

教学目标4：培养学生的工程实践学习能力，能基于实验平台实现对电压、电流、有功和无功的测量，通过对测量数据的分析得出反映电能质量的指标，在实验过程中积累和锻炼理论联系实际的专业素质，以及综合分析问题、解决问题的能力。

教学目标5：通过课程的案例设计与分析教学环节，增强学生自主学习意识，提高团队合作能力和组织协作能力，使学生具有解决复杂工程应用问题的思维能力、创新意识，为国家的发展、社会的进步做好专业知识与技能的储备。

教学目标6：注重培养学生的外语能力和文献资料查询能力，结合电气测量技术的发展情况，有针对性地推荐学生阅读一些专业文献，并鼓励学生围绕课堂教学内容，充分利用互联网和数字图书馆等现代化手段，自主查找和阅读相关参考资料，从而扩展学生的知识面，提高学生获取新知识和新信息的能力。

教学目标7（课程思政）：培养学生遵纪守法，树立正确的价值观，良好的素质；培养大学生的爱国主义精神和涵养深沉的家国情怀；引入大国重器研发案例，让学生体会大国工匠的精神实质，培养学生的社会责任感和无私奉献精神；培养学生严肃认真、一丝不苟、诚实守信的工匠精神；以先进的传感器检测技术和控制技术，引入科学技术前进的每一小步都是科学家通过艰苦卓绝的努力拼搏获得的，塑造学生艰苦奋斗的精神、勇于探索的勇气和追求真理的决心。

3．教学目标与毕业要求指标点的支撑关系

| 教学目标 | 支撑毕业要求对应指标点 |
| --- | --- |
| 教学目标1 | 1.1 能够将数学、自然科学、工程科学的语言工具用于工程问题的表述。 |
| 教学目标2 | 1.2能针对具体的对象建立数学模型并求解；2.1能够识别和判断工程问题的关键环节和参数，并能正确表达工程问题.3.1了解影响设计目标和技术方案的各种因素。 |
| 教学目标3 | 4.2能够根据对象特征，设计实验方案，安全地开展实验。5.2能够选择和使用恰当的仪器和模拟软件对工程问题进行分析、计算。 |
| 教学目标4 | 6.1了解专业相关领域的技术标准体系；12.1认识到自主和终身学习的必要性，能够跟踪社会与技术发展的趋势。 |
| 教学目标5 | 8.2理解诚实公正、诚信守则的工程职业道德和规范；9.1能够在团队中有效沟通，合作共事。10.1能够就复杂的自动化工程问题，有效沟通。 |
| 教学目标6 | 8.1有正确的价值观，了解国情；8.2理解诚实公正、诚信守则的工程职业道德和规范。 |

三、理论教学

表1 理论教学安排

| 序号 | 章节（学时） | 学习内容（含重点、难点） | 教学方法、手段 | 支撑教学目标 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第1章 测量基础（1） | 1．电测技术的测量方法、测量系统、测量过程与测量单位； 2．测量基准与量具； 3．测量误差及误差分析； 4．误差数据处理与测量结果表示； 5．误差分配与最佳测量方案确定 。 重点：误差数据处理 难点：误差分析与处理 | 线上教学+课堂讲授＋项目式教学。同时结合讨论、测试、自学等教学方法 | 1,4,6 |  |
| 2 | 第2章 测量系统基本特性（3） | 1．测量系统的组成与基本特点； 2．测量系统的静态特性； 3．测量系统的动态特性； 4．测量系统的基本原则。 重点：测量系统的特性 难点：测量系统的动态特性 | 线上教学+课堂讲授＋项目式教学。同时结合讨论、测试、自学等教学方法 | 1,2,5 |  |
| 3 | 第3章 数字化测量技术（6） | 1．传感器数字化； 2．数模转换与模数转换； 3．V/F与F/V转换； 4．数字式计数器、数字式电压表、数字式万用表、数字式功率表、数字式相位表。 重点：数字式电压表、功率表和万用表 难点：数模转换与模数转换 | 线上教学+课堂讲授＋项目式教学。同时结合讨论、测试、自学等教学方法 | 1,2,3,6 |  |
| 4 | 第4章 智能化仪表与虚拟仪器（4） | 1．仪表的智能化与虚拟技术； 2．智能化仪表； 3．虚拟仪器技术与虚拟仪器开发语言LabView。 重点：智能化仪表 难点：智能化技术 | 线上教学+课堂讲授＋项目式教学。同时结合讨论、测试、自学等教学方法 | 1,3,4,6 |  |
| 5 | 第5章数据采集技术（4） | 1．模拟多路开关； 2．测量放大器 ； 3．采样保持电路； 4．单片数据采集系统。 重点：数据采集方法 难点：单片机数据采集 | 线上教学+课堂讲授＋项目式教学。同时结合讨论、测试、自学等教学方法 | 1,2,3,4,6 |  |
| 6 | 第6章非电量测量技术（6） | 1．传感器信号调理技术； 2．温度检测； 3．运动量检测； 4．力与力矩检测； 5．流量检测。 重点：温度检测、力与力矩检测 难点：信号调理技术 | 线上教学+课堂讲授＋项目式教学。同时结合讨论、测试、自学等教学方法 | 1,2,3,4,6 |  |
| 7 | 第7章 磁测量（1） | 1．基本磁场规律； 2．磁场测量方法； 3．静态磁特性测量； 4．动态磁特性测量。 重点：磁场测量方法 难点：磁场测量方法 | 线上教学+课堂讲授。同时结合讨论、测试、自学等教学方法 | 1,5,6 |  |
| 8 | 第8章 抗干扰技术（1） | 1．电磁干扰； 2．干扰表征； 3．干扰抑制。 重点：各种抗干扰技术 难点：抗干扰技术原理 | 线上教学+课堂讲授。同时结合讨论、测试、自学等教学方法 | 1,2,4,5 |  |

四、实验教学

表2 实验教学安排

| 序号 | 实验项目名称（学时） | 实验内容 | 实验类型 | 支撑教学目标 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Labview测量应用 | 利用Labview测量交流电压和交流电流 | 设计 | 1,2,3,4,5,6 |  |
| 2 | 金属箔式应变片桥路测量实验 | 金属箔式应变片全桥测量 | 验证 | 1,2,3,4,6 |  |
| 3 | 转速测量实验 | 应用光电传感器和霍尔传感器测量转速 | 验证 | 1,2, 3,4,6 |  |

五、考核与成绩评定方法

表3  课程考核及评价细则

| 成绩组成 | 考核/评价环节 | 分值 | 考核/评价细则 | 支撑教学目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 线上学习 | 章节测试 | 10 | 根据学生线上测试情况，按10%计入课程总成绩 | 1,3,6 |
| 平时成绩 | 出勤情况 | 10 | 根据学生平时上课的出勤率，视其对课程学习的态度及积极程度，按10%计入课程总成绩 | 1,,2,3,4,6 |
|  | 作业情况 | 10 | 根据作业完成情况评分，按10%计入课程总成绩 | 1,2,3,4,5,6 |
|  | 实验 | 10 | 根据实验完成情况给分，按10%计入课程总成绩 | 1,2,4,6 |
| 期末考试 | 卷面成绩 | 60 | 以卷面成绩60% | 1,2,4,6 |

六、建议教材及相关教学资源

[1] 罗利文,盛戈皞,李喆,张君. 电气与电子测量技术（第2版）[M]. 北京：电子工业出版社，2018

[2] 何学农. 现代电能质量测量技术[M]. 北京：电力工业出版社，2014

[3] 何道清,邸春芳,张禾. 电气测量技术[M]. 北京：化学工业出版社，2015

[4] 申忠如. 电气测量技术[M]. 北京：科学出版社，2003

# 16352106《数字信号处理》课程教学大纲

一、课程基本信息

| 课程中文名称 | 数字信号处理 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课程英文名称 | Digital Signal Processing |  |  |  |  | 课程编号 | 16352106 |  |
| 课程模块 | £思想政治理论课 £通识教育课 £专业基础课 ✓专业课 |  |  |  |  |  |  |  |
| 课程性质 | £必修 £限选 ✓专业任选 £任选 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总学时 | 32 | 讲授学时 |  | 22 | 实验（专题辅导）学时 |  |  | 10 |
| 总学分 | 2 | 开课单位 |  | 电子与信息工程学院 | 开课系（室） |  |  | 自动化系 |
| 授课对象 | 自动化、电气工程及其自动化专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 适用专业 | 自动化、电气工程及其自动化专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 先修课程 | 《工程数学》、《M语言程序设计》、《信号与系统》 |  |  |  |  |  |  |  |
| 执笔人 | 林芳 |  | 审核人 | 徐今强 | 审批人 |  |  | 张炎生 |
| 修订时间 | 2022年4月 |  |  |  |  |  |  |  |

二、课程简介和教学目标

1．课程简介

本课程是自动化专业学科专业任选课，本课程通过理论教学、实验教学使学生掌握数字信号处理的基本理论和方法。课程以离散信号与系统的时频分析、离散变换及其快速算法为基础，重点阐述数字滤波器的基本理论、结构和设计方法。在各章节中导入应用实例和综合实例，详细介绍数字信号处理软、硬件实现的应用领域。使学生掌握数字信号处理基本分析方法和分析工具，培养能够从数学概念、物理概念及工程概念去分析问题和解决问题的能力。

2.教学目标

教学目标1：在知识方面，通过本课程的学习，要求学生掌握离散时间信号和系统的基础理论、离散傅里叶变换(DFT)理论及其FFT快速算法、IIR和FIR数字滤波器的设计结构分析、以及数字信号处理中的有限字长效应。通过本课程的学习使学生掌握利用DFT理论进行信号谱分析方法，掌握数字滤波器的原理并学会FIR和IIR数字滤波器的几种基本的设计方法，掌握MATLAB软件包中的信号处理工具箱的使用方法。为学生进一步学习有关信息、通信等相关课程打下良好的理论基础，使其具有初步的算法分析和运用MATLAB编程的能力，具备相关应用领域的设计和开发能力。

教学目标2：在能力方面，该课程使学生具备将算法通过具体的编程语言加以实现的实践能力；具备进行相关产品的设计和开发能力，能将数字信号处理知识用于解决实际应用领域问题，具备终身学习能力。

教学目标3：在素质方面，引导学生能够能够对数字信号处理问题的关键技术和难点进行准确描述，具备有效沟通并能够合理决策的综合素质；能够在工程实践中理解并遵守职业道德和规范，履行责任；能够具有良好的独立工作能力、团队合作能力。

3．教学目标与毕业要求指标点的支撑关系

| 教学目标 | 支撑毕业要求对应指标点 |
| --- | --- |
| 教学目标1 | 毕业要求 1、2、3、4、5 |
| 教学目标2 | 毕业要求11 、12 |
| 教学目标3 | 毕业要求 6、7、8、9、10 |

三、理论教学

表1 理论教学安排

| 序号 | 章节（学时） | 学习内容（含重点、难点） | 教学方法、手段 | 支撑教学目标 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第1章 绪论（2学时） | 1.1 数字信号处理的发展历史 1.2 数字信号处理系统的基本组成 1.3 数字信号处理的简要特点 1.4 数字信号处理的应用领域 1.5 数字信号处理与MALAB的关系 | 教师讲授、课堂讨论和学生自学相结合，设计应用的方面以导入实例方式进行讲解。采用多媒体教学为主，重点难点辅以板书。 | （1） 掌握数字信号处理的概念和系统组成； （2） 熟悉数字信号处理的特点； （3） 了解数字信号的发展历史及应用领域。 | 1. 课外阅读资料或作业 阅读3-5篇关于数字信号处理应用的文献。 2.作业要求 撰写一篇关于数字信号处理的小论文，本章选择题5道，判断题5道 |
| 2 | 第2章 离散时间信号和离散时间系统 （3学时） | 2.1 离散时间信号 2.2 离散时间信号的运算 2.3 离散时间系统 2.4 离散时间系统分析--差分方程 2.5 综合实例 | 教师讲授、课堂讨论和学生自学相结合，设计应用的方面以导入实例方式进行讲解。采用多媒体教学为主，重点难点辅以板书。 | （1）掌握离散时间信号的数学表示、运算；掌握离散时间系统的线性、时不变、因果及稳定性； （2）理解离散时间系统的分析方法； （3）了解综合实例的应用。 | 1. 课外阅读资料或作业 参考文献：姚海燕、卢春华、秦长海，矩阵在离散时间信号频谱分析中的应用，信息技术，2009.10 2. 作业要求 适当选做与讲解关于序列卷积运算、离散时间系统线性、时不变性、因果性和稳定性判断的练习题5，选择题5。 |
| 3 | 第3章 z变换及离散系统的频域分析（4学时） | 3.1 z变换 3.2 z反变换 3.3 z变换的性质和定理 3.4 z变换与拉普拉斯变换和傅里叶变换的关系 3.5 序列的傅里叶变换及性质 3.6 离散系统的频域分析 3.7 综合实例 | 教师讲授、课堂讨论和学生自学相结合，设计应用的方面以导入实例方式进行讲解。采用多媒体教学为主，重点难点辅以板书。 | - 理解z变换的定义及收敛域；留数法求z反变换； （2）掌握离散系统的频域分析 （3）了解综合实例的应用。 | 1.课外阅读资料或作业 陈绍荣，何健，朱行涛，刘郁林，单位圆周上具有重极点的Z变换与傅里叶变换相互计算的方法，通信技术，2018.9 黄永平，于含，李辉，基于Matlab的线性调频Z变换算法仿真，实验技术与管理，2016.04 2.作业要求 适当选做与讲解关于序列z变换与反变换计算、系统因果稳定判断等相关内容判断题5，选择题5。 |
| 4 | 第4章 离散傅里叶变换与快速变换算法（4学时） | 4.1 傅里叶变换的几种形式 4.2 周期序列的离散傅里叶级数 4.3 离散傅里叶变换 4.4 离散傅里叶变换的性质 4.5 利用DF丁对连续信号进行谱分析 4.6 快速傅里叶变换 4.7 FFT的应用 4.8 综合实例 | 教师讲授、课堂讨论和学生自学相结合，设计应用的方面以导入实例方式进行讲解。采用多媒体教学为主，重点难点辅以板书。 | （1）掌握DFT变换的性质及循环卷积计算；掌握FFT变换的流程图原理及其计算量评价； （2）理解傅里叶变换的四种形式及其相互关系； （3）了解FFT算法的应用；（4）了解综合实例的应用。 | 1.课外阅读资料或作业 谭子尤, 张雅彬,离散傅里叶变换快速算法的研究与MATLAB算法实现,中国科技信息,2006.11 2.作业要求 适当选做与讲解关于序列DFT变换、循环卷积、FFT变换流程图、FFT变换计算量等相关内容判断题5，选择题5。 |
| 5 | 第5章 模拟滤波器的设计（2学时） | 5.1 模拟滤波器的逼近 5.2 巴特沃斯滤波器 5.3 切比雪夫滤波器 5.4 椭圆滤波器 5.5 综合实例 | 教师讲授、课堂讨论和学生自学相结合，设计应用的方面以导入实例方式进行讲解。采用多媒体教学为主，重点难点辅以板书。 | （1）掌握模拟滤波器的幅度平方函数特性；掌握巴特沃斯和切比雪夫滤波器的幅度平方函数及其特点； （2）理解椭圆滤波器的幅度平方函数及其特点； （3）了解综合实例的应用。 | 1.课外阅读资料或作业 王浩，赵睿，徐静怡，周可欣，赵一宁，MATLAB在模拟滤波器设计分析中的应用电子世界,2018.4 陈小桥，张雪滨，吴晓潭，黄恩民，实验教学中的模拟滤波器参数设计，实验室研究与探索，2011.09 2.作业要求 适当选做与讲解关于巴特沃斯滤波器和切比雪夫滤波器幅度平方函数相关内容选择5题，判断5题。 |
| 6 | 第6章 IIR滤波器的设计（3学时） | 6.1 根据模拟滤波器设计IIR数字滤波器 6.2 IIR数字滤波器的最优化设计法 6.3 设计IIR数字滤波器的频率变换法 6.4 综合实例 | 教师讲授、课堂讨论和学生自学相结合，设计应用的方面以导入实例方式进行讲解。采用多媒体教学为主，重点难点辅以板书。 | - 掌握脉冲响应不变法和双线性变换法 （2）设计IIR的原理、步骤、平面映射关系； （3）掌握IIR滤波器频率变换方法； （4）了解综合实例的应用。 | 1.课外阅读资料或作业 张登奇，彭鑫， 陈海兰，双线性变换法在IIR滤波器设计中的应用，湖南理工学院学报(自然科学版)，2016.09 张登奇，彭鑫，脉冲响应不变法在IIR滤波器设计中的应用,湖南理工学院学报(自然科学版) ,2015.12 2.作业要求 适当选做与讲解关于运用脉冲响应不变法和双线性变换法设计IIR滤波器相关内容习选择5题，判断5题。 |
| 7 | 第7章 FIR滤波器的设计（4学时） | 7.1 FIR滤波器的线性相位特性 7.2 幅度特性 7.3 零点特性 7.4 窗函数法设计FIR数字滤波器 7.5 频率采样法 7.6 IIR和FIR滤波器的性能 7.7 综合实例 | 教师讲授、课堂讨论和学生自学相结合，设计应用的方面以导入实例方式进行讲解。采用多媒体教学为主，重点难点辅以板书。 | - 掌握FIR滤波器的相位及幅度特性； - 掌握窗函数法设计FIR滤波器的基本思想及不同窗函数设计滤波器的特性； - 理解频率采样法设计FIR滤波器的基本原理；了解两种滤波器的性能； - 了解综合实例的应用。 | 1.课外阅读资料或作业 王再见，闵福蓉，丁绪星，基于窗函数设计FIR滤波器的教学案例探讨，山西电子技术，2018.04 王艳芬，张晓光，王刚， 刘卫东， 张林，关于FIR滤波器窗函数设计法的若干问题讨论，电气电子教学学报，2017.04 2.作业要求 适当选做与讲解关于运用窗函数法设计FIR滤波器相关内容选择5题，判断5题。 |

四、实验教学

表2 实验教学安排

| 序号 | 实验项目名称（学时） | 实验内容 | 实验类型 | 支撑教学目标 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Matlab基本操作实验；（2学时） | 应能利用Matlab进行信号处理常用的运算、部分函数语法格式应用、显示计算结果并作图 | 验证型 | 教学目标1、2 |  |
| 2 | 基本信号波型Matlab仿真实验（2学时） | 利用Matlab程序编写常用典型离散时间信号(单位脉冲序列、单位阶跃序列、实指数序列、复指数序列)。完成连续信号经过采样后频谱分析图，依据实验结果进行分析和总结。 | 验证型 | 教学目标1、2 |  |
| 3 | DFT和FFT算法实现（2学时） | 利用Matlab程序编写DFT和FFT运算程序；编写线性卷计、循环卷计、周期卷积程序；画出相应的运算结果图形，依据实验结果进行分析和总结 | 验证型 | 教学目标1、2 |  |
| 4 | IIR数字滤波器的设计（2学时） | 利用Matlab编写脉冲响应不变法和双线性变换法设计巴特沃兹滤波器(包括高通和低通型滤波器)程序；画出双线性变换及脉冲响应不变法设计的滤波器的频域特性图，依据实验结果进行分析和总结 | 验证型 | 教学目标1、2 |  |
| 5 | FIR数字滤波器的设计（独立设计实验）（2学时） | 利用Matlab编写窗函数法和频率采样法设计线性相位FIR滤波器程序；画出设计的滤波器的频域特性图，依据实验结果进行分析和总结 | 验证型 | 教学目标1、2 |  |

五、考核与成绩评定方法

表3  课程考核及评价细则

| 成绩组成 | 考核/评价环节 | 分值 | 考核/评价细则 | 支撑教学目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40% | 平时成绩 | 40 | 实验、作业与课堂考勤评定 | 教学目标1、2、3 |
| 60% | 期末成绩 | 60 | 考查考试 | 教学目标1、2 |

六、建议教材及相关教学资源

[1] 王震宇,张培珍.数字信号处理[M]. 北京大学出版社出版,2010.

[2] 程佩青.数字信号处理教程(第二版)[M]. 清华大学出版社出版.2001

[3] 丁玉美.数字信号处理[M]. 西安电子科技大学出版社.2001

[4] 楼顺天,李博菡.基于Matlab的系统分析与设计--信号处理[M].西安电子科大出版社，2001

# 16342202《计算机控制技术》课程教学大纲

一、课程基本信息

| 课程中文名称 | 计算机控制技术 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课程英文名称 | Computer Controlling Technology |  |  |  |  | 课程编号 | 16342202 |  |
| 课程模块 | £思想政治理论课 £通识教育课 £专业基础课 √专业课 |  |  |  |  |  |  |  |
| 课程性质 | £必修 £限选 √专业任选 £任选 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总学时 | 32 | 讲授学时 |  | 28 | 实验（专题辅导）学时 |  |  | 4 |
| 总学分 | 2 | 开课单位 |  | 电子与信息工程学院 | 开课系（室） |  |  | 自动化系 |
| 授课对象 | 电气工程及其自动化专业大三学生 |  |  |  |  |  |  |  |
| 适用专业 | 电气工程及其自动化 |  |  |  |  |  |  |  |
| 先修课程 | 《电路分析》，《模拟电子技术》，《数字电子技术》, 《微机原理与单片机接口技术》，《自动控制原理》等课程。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 执笔人 | 赵桂艳 |  | 审核人 | 姜淏予 | 审批人 |  |  | 张炎生 |
| 修订时间 | 2022.04.20 |  |  |  |  |  |  |  |

二、课程简介和教学目标

1．课程简介

本课程为本科电气工程及其自动化专业的学科专业课之一，介绍了计算机在工业控制中的常见应用技术。主要内容包括：接口技术，即微型计算机控制技术的硬件基础；数据处理方法，即微型计算机控制技术的软件基础；目前常用的几种控制算法，即微型计算机系统设计方法。在学习本课程之前，学生应具备C语言程序设计、电路分析、模拟与数字电子技术基础和微机原理与单片机接口技术等前序课程基础。本课程注重实用性，培养学生软、硬件相结合的综合应用能力，为后续的运动控制系统、机器人导论、ARM 嵌入式系统、智能控制概论、物联网工程及应用、毕业实习和毕业设计等课程的学习，以及走向工作岗位奠定基础。

2.教学目标

教学目标1：通过本课程的学习，使学生了解计算机控制系统的整体概念，熟练掌握计算机控制技术的基本原理、方法和计算机控制系统的组成。掌握输入输出通道接口技术、顺序控制与数字程序控制及数字控制器的PID设计；通过实验，理解计算机控制系统的分析和设计方法。

教学目标2：使学生初步具有综合运用计算机控制技术的理论知识和技术手段对系统进行分析和设计的能力，设计过程中能够综合考虑系统的动态、静态性能指标等因素，培养学生的工程伦理素养。

教学目标3：在课堂教学过程中适时补充本专业的前沿发展现状和趋势，使学生对计算机控制技术的前沿发展现状和趋势以及控制技术工程实践的可持续性有一定的了解。

教学目标4：培养学生的工程实践学习能力，使学生掌握计算机控制系统的实验方法，获得实验技能的基本训练。

教学目标5：注重培养学生的外语能力和文献资料查询能力，结合计算机控制技术的发展情况，有针对性地推荐学生阅读一些专业文献，并鼓励学生围绕课堂教学内容，充分利用互联网和数字图书馆等现代化手段，自主搜寻和查阅相关参考资料，从而提高学生快速获取新知识和新信息的能力。

教学目标6：通过课程的案例设计与分析教学环节，增强学生自主学习意识，提高团队合作能力和组织协作能力，使学生具有解决复杂工程应用问题的思维能力、创新意识，为国家的发展、社会的进步做好专业知识与技能的储备。

教学目标7：部分章节安排自学，培养学生独立思考、深入钻研问题的习惯，从而培养学生的自主学习能力和终身学习能力。

教学目标8（课程思政）：培养学生遵纪守法，树立正确的价值观，良好的素质；培养大学生的爱国主义精神和涵养深沉的家国情怀；引入大国重器研发案例，让学生体会大国工匠的精神实质，培养学生的社会责任感和无私奉献精神；培养学生严肃认真、一丝不苟、诚实守信的工匠精神；以先进的传感器检测技术和控制技术，引入科学技术前进的每一小步都是科学家通过艰苦卓绝的努力拼搏获得的，塑造学生艰苦奋斗的精神、勇于探索的勇气和追求真理的决心。

3．教学目标与毕业要求指标点的支撑关系

| 教学目标 | 支撑毕业要求对应指标点 |
| --- | --- |
| 教学目标1 | 1.1 能够将数学、自然科学、工程科学的语言工具用于工程问题的表述。 |
| 教学目标2 | 1.2能针对具体的对象建立数学模型并求解；2.1能够识别和判断工程问题的关键环节和参数，并能正确表达工程问题.3.1了解影响设计目标和技术方案的各种因素。 |
| 教学目标3 | 4.2能够根据对象特征，设计实验方案，安全地开展实验。5.2能够选择和使用恰当的仪器和模拟软件对工程问题进行分析、计算 |
| 教学目标4 | 6.1了解专业相关领域的技术标准体系；12.1认识到自主和终身学习的必要性，能够跟踪社会与技术发展的趋势。 |
| 教学目标5 | 8.2理解诚实公正、诚信守则的工程职业道德和规范；9.1能够在团队中有效沟通，合作共事。10.1能够就复杂的自动化工程问题，有效沟通。 |
| 教学目标6 | 8.1有正确的价值观，了解国情；8.2理解诚实公正、诚信守则的工程职业道德和规范。 |

三、理论教学

表1 理论教学安排

| 序号 | 章节（学时） | 学习内容（含重点、难点） | 教学方法、手段 | 支撑教学目标 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第1章 微型计算机控制系统的概述（1） | 1. 微型计算机控制系统的组成； 2. 微型机控制系统的分类； 3. 微型计算机控制系统的发展概况及趋势。 重点：计算机控制系统的组成 难点： | 线上教学+课堂讲授＋探究式教学。同时结合讨论、测试、自学等教学方法 | 1,4,6 |  |
| 2 | 第2章 模拟量输入/输出通道的接口（4） | 1. 多路开关及采样-保持器； 2. 模拟量输出通道的接口技术； 3. 模拟量输入通道接口技术。 重点：计算机控制系统多模拟量输入通道的组成 难点：模拟量输入、输出通道接口技术 | 线上教学+课堂讲授＋探究式教学。同时结合讨论、测试、自学等教学方法 | 1,2,5,6 |  |
| 3 | 第3章 人机交互接口技术（5） | 本章主要介绍键盘接口技术、红外遥控键盘接口技术和LED和LCD显示接口技术。 - 键盘接口技术； - 红外遥控键盘接口技术； - LED和LCD显示接口技术 - LED显示实验 重点：键盘、LED接口技术 难点：LED、LCD接口技术 | 线上教学+课堂讲授＋探究式教学。同时结合讨论、测试、自学等教学方法 | 1,2,3,4,6 |  |
| 4 | 第4章 常用控制程序的设计（4） | 1. 报警程序的设计； 2. 开关量的输出接口技术； 3. 电机的控制接口技术； 4. 步进电机的控制接口技术。 5. 步进电机实验 重点：电机接口技术 难点：步进电机接口技术 | 线上教学+课堂讲授＋探究式教学。同时结合讨论、测试、自学等教学方法 | 1,3,4,5,6 |  |
| 5 | 第5章 IC卡技术（4） | 1. IC卡； 2. IC卡系统硬件结构； 3. IC卡接口软件设计； 4. 射频识别技术。 重点：IC卡硬件和软件设计 难点：IC卡软件设计 | 线上教学+课堂讲授＋探究式教学。同时结合讨论、测试、自学等教学方法 | 1,2,4,6 |  |
| 6 | 第6章 总线接口技术（4） | 1. 串行通信基本概念； 2. 串行通信标准总线 RS-232-C；RS-423/RS-422/RS-485； 3. SPI总线； 4. I2C总线； 5. 现场总线技术。 重点：I2C总线 难点：I2C总线 | 线上教学+课堂讲授＋探究式教学。同时结合讨论、测试、自学等教学方法 | 1,3,4,5,7,8 |  |
| 7 | 第7章 过程控制数据处理的方法（3） | 1. 数字滤波技术； 2. 量程自动转换和标度变换； 3. 测量数据预处理技术。 重点：数字滤波技术 难点：数字滤波方法 | 线上教学+课堂讲授＋探究式教学。同时结合讨论、测试、自学等教学方法 | 1,4,6 |  |
| 8 | 第8章 数字PID及其算法（3） | 1. PID调节算法； 2. PID算法的数字实现； 3. 数字PID调节中的几个实际问题； 4. PID算法的发展； 5. PID参数的整定方法。 6. 采样周期T的确定；扩充临界比例度法；扩充响应曲线法；归一参数整定法；优选法。 重点：PID调节算法 难点：最少拍和最少拍无波纹控制系统设计方法的区别。 | 线上教学+课堂讲授＋探究式教学。同时结合讨论、测试、自学等教学方法 | 1,2,4,5,6 |  |

四、实验教学

表2 实验教学安排

| 序号 | 实验项目名称（学时） | 实验内容 | 实验类型 | 支撑教学目标 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A/D转换实验（2） | 利用0809实现对电位器分压提供模拟量输入进行转换，编制程序，将模拟量转换成数字量。 | 设计 | 1,2,3,4,5,6 |  |
| 2 | D/A转换实验（2） | 利用0832输出一个从0V开始逐渐升至5V再降至0V的三角波电压。 | 设计 | 1,2,3,4,5,6 |  |
| 3 | LED显示实验（2） | 连接硬件线路，编写单片机程序，实现LED的静态字符显示和滚动显示。 | 设计 | 1,2,3,4,5,6 |  |
| 4 | 步进电机实验（2） | 连接硬件线路，编写单片机程序，实现用单片机控制步进电机的转速。 | 设计 | 1,2,3,4,5,6 |  |
| 5 | 数字PID控制（2） | 研究PID控制器的参数对系统稳定性及过渡过程的影响 | 设计 | 1,2,3,4,6 |  |

五、考核与成绩评定方法

表3  课程考核及评价细则

| 成绩组成 | 考核/评价环节 | 分值 | 考核/评价细则 | 支撑教学目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 线上自学 | 章节测试 | 10 | 根据学生线上测试情况，按10%计入课程总成绩 | 1,2,5,7,8 |
| 平时成绩 | 出勤情况 | 10 | 根据学生平时上课的出勤率，视其对课程学习的态度及积极程度，按10%计入课程总成绩 | 1,2,6,8 |
|  | 作业情况 | 10 | 根据作业完成情况评分，按10%计入课程总成绩 | 1,2,4,5,6,7,8 |
|  | 实验 | 10 | 根据实验完成情况给分，按10%计入课程总成绩 | 2,4,5,7,8 |
| 期末考试 | 卷面成绩 | 60 | 以卷面成绩60% | 1,2,5,7 |

六、建议教材及相关教学资源

[1] 潘新民,王燕芳. 微型计算机控制技术（网络资源版）[M]. 西安：电子工业出版社，2014

[2] 黄一夫. 微型计算机控制技术[M]. 北京：机械工业出版社，2000

[3] 温希东. 计算机控制技术[M]. 陕西：西安电子科技大学出版社，2005

[4] 薛钧义,武自芳. 微型控制系统及其应用[M]. 陕西：西安交通大学出版社，2003

# 16732201《数据库技术》课程教学大纲

一、课程基本信息

| 课程中文名称 | 数据库技术 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课程英文名称 | Technology of the Database |  |  |  |  | 课程编号 | 16732201 |  |
| 课程模块 | £思想政治理论课 £通识教育课 £专业基础课 R专业课 |  |  |  |  |  |  |  |
| 课程性质 | £必修 £限选 £专业任选 R任选 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总学时 | 32 | 讲授学时 |  | 20 | 实验（专题辅导）学时 |  |  | 12 |
| 总学分 | 2 | 开课单位 |  | 电子与信息工程学院 | 开课系（室） |  |  | 自动化 |
| 授课对象 | 大三本科生 |  |  |  |  |  |  |  |
| 适用专业 | 电气工程及其自动化、自动化 |  |  |  |  |  |  |  |
| 先修课程 | C 语言程序设计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 执笔人 | 陈海生 |  | 审核人 | 徐今强 | 审批人 |  |  | 张炎生 |
| 修订时间 | 2022-5-3 |  |  |  |  |  |  |  |

二、课程简介和教学目标

1．课程简介

《数据库技术》是自动化、电气工程及其自动化专业的一门专业任选课。本课程主要讲授数据库系统的基本概念、原理，DBMS基本体系结构和基本实现技术、数据库应用系统设计步骤和方法，使学生掌握数据库基本理论及应用设计，了解典型数据库系统的体系结构，培养学生应用数据库技术解决计算机应用中实际问题的能力，并为今后从事数据库应用系统的开发工作打下良好的基础，成为我国从事数据库理论研究、教学和应用系统开发的专门人才。

2.教学目标

教学目标1：掌握数据库管理系统的基本原理，数据库的基本设计方法。

教学目标2：掌握一种流行数据库系统的基本操作方法和编程技术。

教学目标3（课程思政）：使学生能够全面系统地掌握开发、研制、管理各类数据库应用系统时所必需的数据库基础知识，具有开发和设计数据库的能力，并能结合本专业有效地开发具有实用价值的数据库应用系统。

3．教学目标与毕业要求指标点的支撑关系

| 教学目标 | 支撑毕业要求对应指标点 |
| --- | --- |
| 教学目标1 | 5.1 了解专业常用的现代仪器、信息技术工具、工程工具和模拟软件的原理和使用方法，并理解其局限性。 |
| 教学目标2 | 5.2 能够选择与使用恰当的仪器、信息资源、工程工具和专业模拟软件，对自动化相关领域的工程问题进行分析、计算与设计；能够针对具体的对象，开发或选用满足特定需求的现代工具，模拟和预测专业问题，并能够分析其局限性。 |
| 教学目标3 | 3.1 掌握工程设计和产品开发全周期、全流程的基本设计/开发方法和技术，了解影响设计目标和技术方案的各种因素。 |

三、理论教学

表1 理论教学安排

| 序号 | 章节（学时） | 学习内容（含重点、难点） | 教学方法、手段 | 支撑教学目标 | 其他 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一章 绪论 （2学时） | （1）数据库系统概述： （2）关系数据库的相关概念 （） （3）数据库关系模式的设计（） | 讲授式、讨论式、案例式与启发式相结合。 | 1 | 讨论：数据、数据库、数据库管理系统、数据库系统概念的区别 |  |
| 2 | 二、 关系数据库（4学时） | 关系数据结构及形式化定义：关系、关系模式、关系数据库；（） 2．关系操作：基本的关系操作、关系数据语言的分类； 3．关系完整性：实体完整性、参照完整性、用户定义的完整性； 4．关系代数：传统的集合运算（并、交、差、广义笛卡儿积）、专门的关系运算（选择、投影、连接、等值连接、自然连接）（） | 讲授式、讨论式、案例式与启发式相结合。 | 1 | 讨论：主流的关系型数据库有哪些?各自的特点和应用场景。 |  |
| 3 | 第三章 关系数据库标准语言SQL（6学时） | 1． SQL概述：SQL语言的发展和作用； 2． 学生课程数据库 3． 数据定义：数据定义的方法；（） 4． 数据查询：单表查询、连接查询、嵌套查询、集合查询；（） 5． 数据更新：插入数据、修改数据、删除数据； 6． 视图：定义视图、查询视图、更新视图、视图作用。 | 讲授式、讨论式、案例式与启发式相结合。 讲授式、讨论式、案例式与启发式相结合。 | 2 2 | 讨论：什么是“不相关子查询”？如何转换成连接查询？ 如何让查询结果的列显示顺序与数据库中的列顺序不一样？ |  |
|  | 第四章 数据库安全性 （3学时） | 1．计算机安全性概述：计算机系统的三类安全性问题、安全标准简介； 2．数据库安全性控制：用户标识与鉴别、存取控制、自主存取控制方法、授权与回收、数据库角色、强制存取控制（MAC）方法；（） 3．视图机制、审计、数据加密、统计数据库安全性； （） | 讲授式、讨论式、案例式与启发式相结合 |  | 讨论：1.什么是数据库的安全性？DBMS有哪些安全性措施？ |  |
|  | 第五章 数据库完整性（3学时） | 1．实体完整性：定义、实体完整性检查和违约处理； 2．参照完整性：定义、参照完整性检查和违约处理； 3．用户定义完整性：属性上的约束条件的定义、约束条件的检查和违约处理、元组上的约束条件定义、检查和违约处理；（） 4．完整性约束命名子句、触发器（定义、激活、删除）。 （） | 讲授式、讨论式、案例式与启发式相结合。 | 3 | 讨论：维护数据库的完整性、一致性、你喜欢用触发器还是自写业务逻辑？为什么? |  |
|  | 第六章 关系数据理论 （2学时） | 1．关系数据理论基本概念：规范化、函数依赖、码、范式、2NF、3NF、BCNF、多值依赖、4NF（） 2．数据依赖的公理系统、模式分解（定义、性质特点、算法）（） | 讲授式、讨论式、案例式与启发式相结合 | 3 | 讨论：原关系模式S为几范式？为什么？分解成高一级范式，并说明为什么? |  |

四、实验教学

表2 实验教学安排

| 序号 | 实验项目名称（学时） | 实验内容 | 实验类型 | 支撑教学目标 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验1：数据库和表的创建和管理（2学时） | 对SQL数据库和表的创建和管理 | 验证性 | 1 |  |
| 2 | 实验2：数据的查询、更新（4学时） | 通过SQL语言对数据的查询、更新 | 验证性 | 1 |  |
| 3 | 实验3：数据的完整性、安全性（2学时） | 通过SQL语言对实体完整性、参照完整性、用户自定义完整性、授权等操作 | 验证性 | 1、2 |  |
| 4 | 实验4：存储过程及触发器的定义和使用（2学时） | 通过SQL语言对存储过程及触发器的定义和使用 | 设计性 | 1、2 |  |
| 5 | 实验5访问数据库（2学时） | 访问数据库 | 综合型 | 1、2 |  |

五、考核与成绩评定方法

表3  课程考核及评价细则

| 成绩组成 | 考核/评价环节 | 分值 | 考核/评价细则 | 支撑教学目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平时成绩 （40%） | 小作业 | 10 | 主要考核学生对每章节知识点的理解和掌握程度，并通过IDE软件编写与验证代码；取各次成绩的平均值作为书面作业成绩，满分100分，按10%计入总成绩。 | 1、2、3 |
|  | 实验 | 30 | 依据实验课堂提问验收成绩（80分），以及实验报告质量评分（20分），满分100分，按30%计入总成绩。 | 1、2、3 |
| 期末成绩 （60%） | 大作业 | 60 | 布置设计任务： 1.选题介绍； 2.指导学生进行需求分析、查阅文献资料； 3.对于要解决的实际问题，设计解决方案与开发流程。 4.按照要求撰写设计报告和答辩PPT。 5.该项满分为100分，按60%计入总成绩。 | 1、2、3 |

六、建议教材及相关教学资源

- 董付国.Python程序设计（第2版）[M].北京:清华大学出版社，2018.

[2]王珊,萨师煊.数据库系统概论(第五版)[M].北京：高等教育出版社，2014.

[3]钱雪忠,李京编.数据库原理及应用(第3版)[M].北京：北京邮电大学出版社，2010.

[4]杨海霞.数据库实验指导[M].北京：人民邮电出版社，2007.

# 16752802《物联网工程及应用》课程教学大纲

一、课程基本信息

| 课程中文名称 | 物联网工程及应用 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课程英文名称 | Engineering and Applications of Internet of Things |  |  |  |  | 课程编号 | 16752802 |  |
| 课程模块 | £思想政治理论课 £通识教育课 £专业基础课 R专业课 |  |  |  |  |  |  |  |
| 课程性质 | £必修 £限选 R专业任选 £任选 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总学时 | 32 | 讲授学时 |  | 24 | 实验（专题辅导）学时 |  |  | 8 |
| 总学分 | 2 | 开课单位 |  | 电子与信息工程学院 | 开课系（室） |  |  | 自动化 |
| 授课对象 | 电气电气工程及其自动化专业大三本科生、自动化专业大四本科生 |  |  |  |  |  |  |  |
| 适用专业 | 电气工程及其自动化、自动化 |  |  |  |  |  |  |  |
| 先修课程 | 计算机网络、电路分析、电工基础、程序设计基础、传感器与检测技术 |  |  |  |  |  |  |  |
| 执笔人 | 陈海生 |  | 审核人 | 徐今强 | 审批人 |  |  | 张炎生 |
| 修订时间 | 2022-5-4 |  |  |  |  |  |  |  |

二、课程简介和教学目标

1．课程简介

本课程是电气工程及其自动化、自动化专业的一门专业任选课程。主要介绍物联网、RFID、无线传感器网络、云计算的概念、原理、技术、应用以及发展趋势和前景。主要内容包括：物联网体系结构及信息技术、无线射频识别技术、无线传感器网络简介、无线传感器网络协议规范与通信技术、无线传感器网络及其应用、云计算、物联网安全技术、物联网的典型应用等。通过本课程的学习，使学生了解和掌握物联网所涉及的主要核心技术，为以后的创新创业和科学研究、应用开发等工作打下扎实的理论和实践基础。

2.教学目标

教学目标1：根据信息生成、传输、处理和应用，掌握物联网分为感知识别层、网络构建层、管理服务层和综合应用层等概念。

教学目标2：通过对各层所涉及的核心技术进行分析以及技术举例，使学生掌握有关物联网的基本知识。

教学目标3：让学生系统地了解物联网的基本原理与内部运行机制，为培养学生对物联网系统的分析、设计、开发和使用能力打下基础。

教学目标4：能够坚守客观、公正、诚信的原则；尊重他人，具有良好的合作态度与协作精神；主动积极的工作态度，持续钻研以提高专业素养。

教学目标5（课程思政）：引导学生树立正确的人生观、世界观和价值观，增强学生实业报国的理想信念。

3．教学目标与毕业要求指标点的支撑关系

| 教学目标 | 支撑毕业要求对应指标点 |
| --- | --- |
| 教学目标1 | 5.1 了解专业常用的现代仪器、信息技术工具、工程工具和模拟软件的原理和使用方法，并理解其局限性。 |
| 教学目标2 | 5.2 能够选择与使用恰当的仪器、信息资源、工程工具和专业模拟软件，对自动化相关领域的工程问题进行分析、计算与设计；能够针对具体的对象，开发或选用满足特定需求的现代工具，模拟和预测专业问题，并能够分析其局限性。 |
| 教学目标3 | 3.1 掌握工程设计和产品开发全周期、全流程的基本设计/开发方法和技术，了解影响设计目标和技术方案的各种因素。 |
| 教学目标4 | 8.2 理解诚实公正、诚信守则的工程职业道德和规范，并能在工程实践中自觉遵守；理解工程师对公众的安全、健康和福祉，以及环境保护的社会责任，能够在工程实践中自觉履行责任。 9．个人和团队 具有良好的独立工作能力、团队合作能力和组织管理协作能力，能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。 10．沟通 能够就复杂的自动化控制工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。 12．终身学习 具有跟踪和发展自动化及相关领域新理论、新知识和新技术的能力，具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。 |
| 教学目标5 | 3.2 能够针对特定需求，完成单元（部件）的设计；能够进行系统或工艺流程设计，在设计中体现创新意识，并在设计中能够考虑安全、健康、法律、文化及环境等制约因素。 8.1 有正确的价值观，理解个人与社会的关系，了解中国国情。 |

三、理论教学

表1 理论教学安排

| 序号 | 章节（学时） | 学习内容（含重点、难点） | 教学方法、手段 | 支撑教学目标 | 其他 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、绪论 （2学时） | 1.物联网的概念和技术特征。 2.物联网发展的国内外概况。 4.物联网的内涵：物联网起源于射频识别领域，无线传感器网络概念的融入，泛在网络的愿景。（） 5.从互联网到物联网的演进：互联网的概念，互联网与物联网的关系，H2H与T2T的发展路线，网络向泛在化演进。（） | 讲授式、讨论式、演示等方式相结合。 | 1，5 | 讨论：1物联网的内涵 课外任务：1.收集资料调研物联网发展的国内外概况。 |  |
| 2 | 二、物联网的体系结构 （4学时） | .物联网的基本组成 2.感知识别层：感知识别层的功能和关键技术。（） 3.网络传输层：网络传输层的功能和关键技术。（） 4.应用支撑层：应用支撑层的功能和关键技术。（） 5.应用接口层：应用接口层的功能和关键技术。（） 6.物联网发展面临的挑战。 7.物联网应用前景展望 | 讲授式、讨论式、演示等方式相结合。 | 1 | 讨论：1.传感器网络拓扑控制主要研究的问题是什么？ - 收集资料调研物联网面临的挑战和应对策略 |  |
| 3 | 三、感知识别层（6学时） | 1.传感器技术：传感器简介，传感器的作用和分类，传感器的特性参数，智能传感器。 2.自动识别技术：自动识别技术概述，生物识别技术，磁条（卡）和IC卡识别技术，光学字符技术。 3.RFID技术：RFID技术的概念与特点，RFID技术的原理和分类，RFID关键技术。（）（） 4.条形码技术：条形码概述，条形码的识别原理，条形码技术的优点，条形码的结构，条形码的制作。（） | 讲授式、讨论式、演示等方式相结合。 | 2 2，4 | 讨论1.物联网的关键技术主要有哪些？2.什么是RFID？试简述RFID发展历程。 |  |
|  | 四、网络传输层（4学时） | 1.无线个人区域网：ZigBee简介，ZigBee协议体系，ZigBee网络系统，ZigBee技术的应用，蓝牙技术，超宽带技术。（） 2.无线局域网：无线局域网的分类，IEEE 802.11局域网的物理层，IEEE 802.11局域网的CSMA/CA基本工作原理，WiFi技术。 3.无线城域网 4.无线传感器网络：传感器网络体系结构，传感器网络的特征，传感器网络的应用，传感器网络的研究进展。（）（） 5.无线移动通信网络：无线移动通信简介，3G、4G通信技术标准。 | 讲授式、讨论式、案例式与启发式相结合。 | 3，4 | 讨论：1.物联网的无线通信技术有哪些？谈谈各自的优缺点。 2.一个无线传感器节点主要由哪些部分构成？各部分的功能分别是什么？ |  |
|  | 五、 物联网应用层及业务系统构架（4学时） | 1.数据库系统：数据库技术发展史，数据管理和后键盘时代，物联网中数据的特点，物联网中的主要数据管理问题。（） 2.海量信息存储技术：存储系统的发展概况，海量数字资源管理，海量存储的技术措施，物联网与云计算，数据中心。（） 3.搜索引擎技术：搜索引擎概述，搜索引擎的系统架构，搜索引擎面临的挑战，搜索引擎应对方略。 4.大数据：大数据产生背景，大数据的关键问题，大数据处理技术，复杂数据智能分析技术，数据质量基础理论与关键技术，数据挖掘的进展及挑战。（）（） 5.物联网应用接口层：物联网的业务分类，物联网业务系统构架，行业运营平台。 | 采用理论讲授、讨论和演示等方式。 | 1、2、3、4、5 | 讨论：1.物联网大数据与云计算的关系。 |  |
|  | 六、 物联网综合应用（4学时） | 1.智能电网：智能电网系统架构，智能电网分层网络架构，智能电网中的主要关键技术，智能电网应用实例。（） 2.智能物流：智能物流系统架构，智能物流分层网络架构，智能物流中的主要关键技术，智能物流应用实例。 3.智能家居：智能家居系统架构，智能家居分层网络架构，智能家居中的主要关键技术，智能家居应用实例——智能家居安防系统。 4.其他领域的物联网应用系统：智能环保，智能农业，智能工业，智能交通，智能安防，智能医疗。（） | 采用理论讲授、讨论和案例演示等方式。 | 1、2、3、4、5 | 1.收集资料调研智能电网应用实例，思考物联网技术扮演的角色。 2.调研其他领域的物联网应用系统：智能环保，智能农业，智能工业，智能交通，智能安防，智能医疗应用实例。 |  |

四、实验教学

表2 实验教学安排

| 序号 | 实验项目名称（学时） | 实验内容 | 实验类型 | 支撑教学目标 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验1：感知层实验（2学时） | 通过高频RFID读卡器感应射频卡信息，并将数据上传PC机；读取温湿度传感器温湿度数据。 | 综合性 | 1、4 |  |
| 2 | 实验2：无线自组网实验（2学时） | 安装使用Zigbee开发软件，搭建Zigbee开发环境，进行抓包测试。 | 综合性 | 1、2、4 |  |
|  | 实验3：智能家居系统 （4学时） | 搭建智能家居环境，并对控制程序进行调整，测试控制效果。 | 综合性 | 1、2、3、4、5 |  |

五、考核与成绩评定方法

表3  课程考核及评价细则

| 成绩组成 | 考核/评价环节 | 分值 | 考核/评价细则 | 支撑教学目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平时成绩 （40%） | 作业 | 10 | 主要考核学生对每章节知识点的理解和掌握程度，并通过IDE软件编写与验证代码；取各次成绩的平均值作为书面作业成绩，满分100分，按10%计入总成绩。 | 1、2、3 |
|  | 实验 | 30 | 依据实验课堂提问验收成绩（80分），以及实验报告质量评分（20分），满分100分，按30%计入总成绩。 | 1、2、3 |
| 期末成绩 （60%） | 大作业 | 60 | 布置研究任务： 1.选题介绍； 2.指导学生进行需求分析、查阅文献资料； 3.对于要解决的实际问题，设计解决方案与开发流程，并于实验台完系统的设计与调试。 4.按照要求撰写报告和答辩PPT。 5.该项满分为100分，按60%计入总成绩。 | 1、2、3 |

六、建议教材及相关教学资源

[1]崔艳荣.物联网概论[M].北京:清华大学出版社，2014.

[2]王志良,王粉花.物联网工程概论[M].北京:机械工业出版社，2011.

[3]韩毅刚,王大鹏,李琪等.物联网概论[M].北京:机械工业出版社，2012.

[4]武奇生,惠萌,巨永锋等.物联网工程及应用[M].西安:西t安电子科技大学出版社，2014.

# 16352112《船舶电气设备与系统》课程教学大纲

一、课程基本信息

| 课程中文名称 | 船舶电气设备与系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课程英文名称 | Electrical Equipment and System of Vessel |  |  |  |  | 课程编号 | 16352112 |  |
| 课程模块 | £思想政治理论课 £通识教育课 £专业基础课 专业课 |  |  |  |  |  |  |  |
| 课程性质 | £必修 £限选 £专业任选 任选 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总学时 | 32 | 讲授学时 |  | 24 | 实验（专题辅导）学时 |  |  | 8 |
| 总学分 | 2 | 开课单位 |  | 电信学院 | 开课系（室） |  |  | 自动化系 |
| 授课对象 | 大四本科 |  |  |  |  |  |  |  |
| 适用专业 | 自动化专业、电气工程及其自动化专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 先修课程 | 电路分析、电力系统电气设备、电力系统分析 |  |  |  |  |  |  |  |
| 执笔人 | 杨燕霞 |  | 审核人 | 徐今强 | 审批人 |  |  | 张炎生 |
| 修订时间 | 2022.4 |  |  |  |  |  |  |  |

二、课程简介和教学目标

1．课程简介

本课程是电工技术在船舶上应用的一门综合性课程。作为电气工程及其自动化专业的学科专业拓展课，本课程的主要学习内容是：船舶甲板机械电力拖动与控制，船舶舵机的电力拖动与控制，船舶电力系统的组成，同步发电机的并车运行，同步发电机电压及无功功率自动调整，船舶照明系统管理等内容。

2.教学目标

本课程是电气工程及其自动化专业的一门专业任选课。通过本课程的学习，使学生获得船用电机及船舶电气设备必要的基本理论和基本知识，熟悉船舶电气设备基本操作技能，为今后从事船舶电气设备管理工作打下理论基础和实践基础。

教学目标1：了解船舶甲板机械、舵机的电力拖动与控制系统及船舶电气设备必要的基本理论和基本知识；

教学目标2：熟悉船舶电气设备基本操作技能，为今后从事船舶电气设备管理工作打下理论基础和实践基础。

3．教学目标与毕业要求指标点的支撑关系

| 教学目标 | 支撑毕业要求对应指标点 |
| --- | --- |
| 教学目标1 | 1.3 能够将专业基础及专业课知识和数学模型方法用于推演、分析专业电气工程问题 |
| 教学目标2 | 2.2 能基于专业基础及专业课学习的科学原理和数学模型方法正确表达复杂电气工程问题 |

三、理论教学

表1 理论教学安排

| 序号 | 章节（学时） | 学习内容（含重点、难点） | 教学方法、手段 | 支撑教学目标 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 船舶甲板机械电力拖动与控制（4学时） | 1.1船舶甲板机械的特点及驱动与控制方法； 1.2起货机的电力拖动与控制的基本要求； 1.3起货机的电力拖动控制线路； 1.4锚机和系统设备的电力拖动与控制基本要求； | 讲授式、讨论式与启发式相结合 | 1,2 | 课堂表现、习题作业 |
| 2 | 船舶舵机的电力拖动与控制（4学时） | 2.1舵机电力拖动与控制的基本要求； 2.2操舵方式及其基本工作原理； 2.3自动舵的基本类型及其调节规律； 2.4自动操舵系统基本要求和工作原理； | 讲授式、讨论式与启发式相结合 | 1,2 | 课堂表现、习题作业 |
| 3 | 船舶电力系统的组成（4学时） | 3.1概况； 3.2配电装置； 3.3万能式自动空气断路器； 3.4船舶电网； 3.5电网的保护及保护装置； 3.6同步发电机的保护及保护装置； | 讲授式、讨论式与启发式相结合 | 1,2 | 课堂表现、习题作业 |
| 4 | 同步发电机的并车运行（4学时） | 4.1并车的条件及分析； 4.2同步发电机的手动并车； 4.3同步发电机自动并车装置的基本原理； | 讲授式、讨论式与启发式相结合 | 1,2 | 课堂表现、习题作业 |
| 5 | 同步发电机电压及无功功率自动调整（4学时） | 5.1自动电压的调整的基础知识； 5.2不可控相复励自励恒压励磁系统； 5.3晶闸管自励恒压励磁系统； 5.4可控相复励自励恒压励磁系统； 5.5无刷发电机励磁系统； | 讲授式、讨论式与启发式相结合 | 1,2 | 课堂表现、习题作业 |
| 6 | 船舶照明系统（4学时） | 6.1船舶照明系统分类； 6.2船舶常用灯具与控制线路； 6.3船舶照明系统的常见故障检查； | 讲授式、讨论式与启发式相结合 | 1,2 | 课堂表现、习题作业 |

四、实验教学

表2 实验教学安排

| 序号 | 实验项目名称（学时） | 实验内容 | 实验类型 | 支撑教学目标 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 船舶参观见习（2学时） | 船舶参观见习 | 参观见习类 | 1,2 | 小组讨论并完成 |
| 2 | 认识实验（2学时） | 认识实验 | 演示型 | 1,2 | 小组讨论并完成 |
| 3 | 船舶常用仪器仪表的使用实验（2学时） | 船舶常用仪器仪表的使用实验 | 操作型 | 1,2 | 小组讨论并完成 |
| 4 | 同步发电机准同期并列实验（2学时） | 同步发电机准同期并列实验 | 操作型 | 1,2 | 小组讨论并完成 |

五、考核与成绩评定方法

表3  课程考核及评价细则

| 成绩组成 | 考核/评价环节 | 分值 | 考核/评价细则 | 支撑教学目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平时成绩 （40%） | 平时成绩 | 4 | 出勤情况，含旷课、迟到早退、请假等情况 | 1、2、3 |
|  | 课堂表现 | 4 | 根据学生课堂回答老师提问时积极性和准确性；小组讨论时的团队合作能力和沟通能力 | 1、2、3 |
|  | 作业 | 16 | 根据是否按时交作业，是否准确理解和掌握知识点给分 | 2、3 |
|  | 实验 | 16 | 根据学生的实验完成情况和实验报告质量 | 2、3 |
| 考试成绩 （60%） | 闭卷考试 | 60 | 主要考核学生的基础知识、应用能力和逻辑分析能力 | 2、3 |

六、建议教材及相关教学资源

[1] 郑华耀.船舶电气设备及系统[M]. 大连：大连海事大学出版社，2014.4 第三版.

[2]	张作化.船舶电气设备[M]. 北京：人民交通出版社，2012.6 . 第三版.

[3]	许明华.船舶电气[M].北京:中国电力出版社,2012.2. 第二版.

33152307《雷电预警与风险评估》课程教学大纲

一、课程基本信息

| 课程中文名称 | 雷电预警与风险评估 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课程英文名称 | Lightning Warning and Risk Assessment |  |  |  |  | 课程编号 | 33152307 |  |
| 课程模块 | £思想政治理论课 £通识教育课 专业基础课 £专业课 |  |  |  |  |  |  |  |
| 课程性质 | £必修 £限选 专业任选 £任选 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总学时 | 32 | 讲授学时 |  | 28 | 实验（专题辅导）学时 |  |  | 4 |
| 总学分 | 2 | 开课单位 |  | 电信学院 | 开课系（室） |  |  | 自动化系 |
| 授课对象 | 本科 |  |  |  |  |  |  |  |
| 适用专业 | 电气工程及其自动化 |  |  |  |  |  |  |  |
| 先修课程 | 高等数学、大学物理、电工学、高电压技术 |  |  |  |  |  |  |  |
| 执笔人 | 蔡剑碧 |  | 审核人 | 徐今强 | 审批人 |  |  | 张炎生 |
| 修订时间 | 2022年4月29日 |  |  |  |  |  |  |  |

二、课程简介和教学目标

1．课程简介

《雷电预警与风险评估》是电气工程及其自动化专业的专业任选课之一，既是研究高电压技术、雷电防护原理、工厂供电等基础理论学科，也是一门独立的技术应用课。本课程主要内容有雷击风险因子分析、风险评估的意义、风险评估的方法，雷击建筑物或公共设施的风险组成的评估，雷电预警原理和方法、闪电监测、定位原理与系统等。在学习本课程之前，学生应具备高等数学，大学物理，雷电防护原理，高电压技术等前序课程作为基础。本课程将为后续的毕业实习和毕业设计等环节的学习，以及走向工作岗位后对气象灾害防御工作奠定良好基础。通过本课程的学习，学生总体上掌握雷电预警与风险评估的基本理论、基础方法和基本技能，使学生具有分析和解决工程实践中雷电预警与风险评估相关问题的能力。

2.教学目标

通过本课程学习，要求学生能够比较全面的掌握雷击风险因子分析、风险评估的意义、风险评估的方法，雷击建筑物或公共设施的风险组成的评估，雷电预警原理和方法、闪电监测、定位原理与系统等基本理论和基本技能，并能有效地分析并解决有关雷电预警与风险评估方面的实际问题，以及具有独立分析和解决雷电防护方面及相关问题的基本技能，为后续专业课和从事专业工作奠定良好基础。

教学目标1：理解雷击风险评估的相关基本概念，了解风险评估在气象灾害防御工作中的地位和作用；

教学目标2：掌握雷击建筑物或公共设施的风险组成因素，掌握评估方法、评估参数的确定与计算、降低风险的措施等知识，学会编制雷击风险评估报告；

教学目标3：掌握雷电预警、监测、定位的原理、方法，熟练应用闪电定位系统。

3．教学目标与毕业要求指标点的支撑关系

| 教学目标 | 支撑毕业要求对应指标点 |
| --- | --- |
| 教学目标1 | 1.3 能够将专业基础及专业课知识和数学模型方法用于推演、分析专业电气工程问题 |
| 教学目标2 | 2.2 能基于专业基础及专业课学习的科学原理和数学模型方法正确表达复杂电气工程问题 |
| 教学目标3 | 2.2 能基于专业基础及专业课学习的科学原理和数学模型方法正确表达复杂电气工程问题 |

三、理论教学

表1 理论教学安排

| 序号 | 章节（学时） | 学习内容（含重点、难点） | 教学方法、手段 | 支撑教学目标 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风评基本概念及风险评估方法（2） | 1、风评总方法（损害来源，损害类型，损失类型） 2、风险组成（建筑物的风险组成，公共设施的风险组成，影响因素） 3、风险管理（可承受风险RT，评价防护需求的程序，评价防护措施经济性的程序）（） | 讲授式、讨论式与启发式相结合 | 1 | 课堂表现、习题作业 |
| 2 | 对建筑物风险组成的评估（10） | 1、评估风险组成的参数 2、雷击建筑物导致的风险（） 3、雷击建筑物以外区域引起的风险（） 4、建筑物内风险组成小结 | 讲授式、讨论式与启发式相结合 | 2 | 课堂表现、习题作业 |
| 3 | 对公共设施风险组成的评估（5） | 1、评估风险组成的参数 2、雷击公共设施导致的风险（） 3、雷击公共设施以外区域引起的风险（） 4、公共设施内风险组成小结 | 讲授式、讨论式与启发式相结合 | 2 | 课堂表现、习题作业 |
| 4 | 具体评估实例分析（3） | 1、建筑物的评估实例（） 2、公共设施的评估实例 | 讲授式、讨论式与启发式相结合 | 2 | 课堂表现、习题作业 |
| 5 | 雷电预警原理和方法（4） | 1、雷电形成过程、类型与特征 2、雷电预警原理（ ） 3、雷电预警方法（） | 讲授式、讨论式与启发式相结合 | 3 | 课堂表现、习题作业 |
| 6 | 闪电定位原理与系统（4） | 1、闪电电场的测量（ ） 2、闪电电流的测量 3、闪电磁场的测量（ ） 4、闪电的计数与定位（ ） 5、闪电定位系统的应用（） | 讲授式、讨论式与启发式相结合 | 3 | 课堂表现、习题作业 |

四、实验教学

表2 实验教学安排

| 序号 | 实验项目名称（学时） | 实验内容 | 实验类型 | 支撑教学目标 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接地电阻的测量（2） | - 掌握各种接地体接地电阻测量方法； - 分析测量误差及掌握减小误差方法 | 验证 | 2、3 | 小组讨论并完成 |
| 2 | 土壤电阻率的测量（2） | - 掌握各种土壤电阻率测量方法； - 分析测量误差及掌握减小误差方法 | 验证 | 2、3 | 小组讨论并完成 |

五、考核与成绩评定方法

表3  课程考核及评价细则

| 成绩组成 | 考核/评价环节 | 分值 | 考核/评价细则 | 支撑教学目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平时成绩 （40%） | 平时成绩 | 5 | 出勤情况，含旷课、迟到早退、请假等情况 | 1、2、3 |
|  | 课堂表现 | 5 | 根据学生课堂回答老师提问时积极性和准确性；小组讨论时的团队合作能力和沟通能力 | 1、2、3 |
|  | 作业 | 15 | 根据是否按时交作业，是否准确理解和掌握知识点给分 | 2、3 |
|  | 实验 | 15 | 根据学生的实验完成情况和实验报告质量 | 2、3 |
| 考试成绩 （60%） | 闭卷考试 | 60 | 主要考核学生的基础知识、应用能力和逻辑分析能力 | 2、3 |

六、建议教材及相关教学资源

[1] 杨仲江等. 雷电灾害风险评估与管理基础. 北京：中国气象出版社, 2018.

[2] 李家启等. 雷电灾害调查分析与鉴定技术. 北京：中国气象出版社, 2015.

[3]  GB/T21714.2  《风险管理》

# 14231101《新能源科学与技术》课程教学大纲

一、课程基本信息

| 课程中文名称 | 新能源科学与技术 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课程英文名称 | New Energy Science and Technology |  |  |  |  | 课程编号 | 14231101 |  |
| 课程模块 | £思想政治理论课 £通识教育课 £专业基础课 专业课 |  |  |  |  |  |  |  |
| 课程性质 | £必修 £限选 专业任选 £任选 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总学时 | 24 | 讲授学时 |  | 24 | 实验（专题辅导）学时 |  |  |  |
| 总学分 | 1.5 | 开课单位 |  | 电信学院 | 开课系（室） |  |  | 自动化系 |
| 授课对象 | 本科 |  |  |  |  |  |  |  |
| 适用专业 | 电气工程及其自动化 |  |  |  |  |  |  |  |
| 先修课程 | 电力电子技术、电机学、电力系统电气设备、高电压技术 |  |  |  |  |  |  |  |
| 执笔人 | 于跃 |  | 审核人 | 姜淏予 | 审批人 |  |  | 张炎生 |
| 修订时间 | 2022.5.1 |  |  |  |  |  |  |  |

二、课程简介和教学目标

1．课程简介

《新能源科学与技术》是电气工程及其自动化专业本科学生的一门专业任选课，课程的主要内容涉及太阳能、风能、地热能、潮汐能、生物质能、氢能以及节能技术的基础知识和应用介绍。在学习本课程之前，学生应具备电力电子技术、电机学、电力系统电气设备、高电压技术等课程的基础知识。通过本课程的教学，学生总体上了解全球和中国的气候变化背景，熟悉我国目前的碳达峰、碳中和政策及相关举措，了解全球和中国的能源现状，尤其是新能源的发展现状，理解各种新能源技术和节能技术，具备运用节能方法解决工程中实际问题的能力。本课程帮助学生了解电气工程及其自动化专业的学科情况和发展前景，树立自主学习及研究性学习的意识，为今后从事工程技术工作、科学研究及开拓新技术领域，打下坚实的基础。

2.教学目标

通过本课程的学习，要求学生能够掌握太阳能、风能、地热能、潮汐能、生物质能、氢能等新能源的理论知识及应用技术，了解国内外能源发展历史、现状及相关的政策法规，并具备利用课程的理论知识、技术手段解决工程实际问题，开拓新技术研究等能力。本课程具体的教学目标如下：

教学目标1：掌握能源科学技术的基础理论知识及其应用能力

教学目标2：了解国内外新能源科学技术的发展历史、现状、理论研究以及未来展望

教学目标3：综合运用所学科学理论知识、技术手段分析并解决工程实际问题

教学目标4：熟悉我国目前的碳达峰、碳中和政策及相关举措，具有较强的节能环保意识，熟悉能源与环境方面的方针、政策、法规等

3．教学目标与毕业要求指标点的支撑关系

| 教学目标 | 支撑毕业要求对应指标点 |
| --- | --- |
| 教学目标1 | 4.1 能够基于科学原理，通过文献研究或相关方法，调研和分析复杂电气工程问题的解决方案。 |
| 教学目标2 | 10.2 了解电气专业领域的国际发展趋势、研究热点，理解和尊重世界不同文化的差异性和多样性。 |
| 教学目标3 | 8.3 理解工程师对公众的安全、健康和福祉，以及环境保护的社会责任，能够在工程实践中自觉履行责任。 12.2 具有自主学习的能力，包括对技术问题的理解能力，归纳总结的能力和提出问题的能力等。 |
| 教学目标4 | 3.4 在电气设计中能够考虑安全、健康、法律、文化及环境等制约因素。 7.1 知晓和理解环境保护和可持续发展的理念和内涵。 7.2 能够站在环境保护和可持续发展的角度思考电气专业工程实践的可持续性，评价产品周期中可能对人类和环境造成的损害和隐患。 8.1 有正确价值观，理解个人与社会的关系，了解中国国情。 |

三、理论教学

表1 理论教学安排

| 序号 | 章节（学时） | 学习内容（含重点、难点） | 教学方法、手段 | 支撑教学目标 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绪论(2) | (1)能量与能源的含义、分类 (2)国内外能源现状、问题及对策 (3)能源与环境的关系 (4)我国碳达峰、碳中和政策及相关举措 | 讲授式、讨论式、线上线下混合式相结合 | 1、2、4 | 课堂表现、随堂测验 |
| 2 | 太阳能(4) | (1)太阳能利用的方式 (2)太阳能发电分类及其工作原理（） (3)典型的太阳能发电系统（） (4)太阳能发电现状及展望 | 讲授式、讨论式、线上线下混合式相结合 | 1、2、3、4 | 课堂表现、随堂测验 |
| 3 | 风能(4) | (1)风能利用的方式 (2)风力发电的工作原理（） (3)风力发电设备 (4)典型的风力发电系统（） (5)风力发电现状及展望 | 讲授式、讨论式、线上线下混合式相结合 | 1、2、3、4 | 课堂表现、随堂测验 |
| 4 | 生物质能(4) | (1)生物质能概述 (2)生物质能转换和发电技术（） (3)生物质能利用现状 (4)生物质能发展前景 | 讲授式、讨论式、线上线下混合式相结合 | 1、2、3、4 | 课堂表现、随堂测验 |
| 5 | 地热能 (2) | (1)地热能概述 (2)地热发电原理及应用（） (3)地热资源利用现状 (4)地热资源发展前景 | 讲授式、讨论式、线上线下混合式相结合 | 1、2、3、4 | 课堂表现、随堂测验 |
| 6 | 潮汐能(4) | (1)潮汐和潮汐能概述 (2)潮汐能发电原理及应用（） (3)潮汐能发电现状 (4)潮汐能发展前景 | 讲授式、讨论式、线上线下混合式相结合 | 1、2、3、4 | 课堂表现、随堂测验 |
| 7 | 氢能(2) | (1)氢能概述 (2)氢的制取方法及技术（） (3)氢的存储及运输（） (4)氢的发展现状及展望 | 讲授式、讨论式、线上线下混合式相结合 | 1、2、3、4 | 课堂表现、随堂测验 |
| 8 | 常用节能技术(2) | (1)功率因数补偿技术（） (2)闭环控制技术（） (3)电能质量治理技术（） (4)能量回馈技术（） | 讲授式、讨论式、线上线下混合式相结合 | 1、2、3、4 | 课堂表现、随堂测验 |

四、考核与成绩评定方法

表2  课程考核及评价细则

| 成绩组成 | 考核/评价环节 | 分值 | 考核/评价细则 | 支撑教学目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平时成绩 （40%） | 上课表现 | 20 | 根据学生平时上课的出勤率、课堂表现及互动情况，视其对课程学习的态度及积极程度，按20%计入课程总成绩。 | 1、2、3、4 |
|  | 随堂测验 | 10 | 根据学生平时上课的测试情况，视其对课程内容的掌握程度，按10%计入课程总成绩。 | 1、3 |
|  | 作业 | 10 | 根据学生是否保质保量完成作业，视其对课程学习的态度及课程内容的掌握程度，按10%计入课程总成绩。 | 1、3 |
| 课程报告（60%） | 论文撰写 | 60 | 根据学生能否根据课程学习内容认真完成论文的撰写，视其论文的科学严谨程度、格式规范程度，按60%计入课程总成绩。 | 1、2、3、4 |

五、建议教材及相关教学资源

[1] 王长贵, 崔容强, 周篁. 新能源发电技术[M]. 中国电力出版社, 2003.

[2] 冯飞, 张蕾. 新能源技术与应用概论[M]. 化学工业出版社, 2011.

[3] 翟秀静, 刘奎仁, 韩庆. 新能源技术[M]. 化学工业出版社, 2005.

[4] 刘泉. 新能源技术与应用[M]. 化学工业出版社, 2015.

[5] 罗先进. 新能源利用技术[M]. 合肥工业大学出版社, 2014.

[6] 钱显毅, 钱显忠. 新能源与发电技术[M]. 西安电子科技大学出版社, 2015.

s33110702 《电气工程辅助设计实验与实训》教学大纲

一、课程基本信息

| 实习（实训）中文名称 | 电气工程辅助设计实验与实训 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实习（实训）英文名称 | Power Engineering AutoCAD |  |  | 课程编号 |  | s33110702 |  |
| 实习（实训）类别 | £通识实践与创新训练 R教学实验与实训 £课程与专业实习 £毕业实习 |  |  |  |  |  |  |
| 实习（实训）周数 | 48学时 |  | 学分 |  | 1.5 |  |  |
| 开课单位 | 电子与信息工程学院 |  | 开课系（室） |  | 自动化系 |  |  |
| 实习（实训）安排形式 | R集中 £分散 |  | 授课对象 |  | 电气工程及自动化专业 本科大二学生 |  |  |
| 执笔人 | 林景东 | 审核人 | 姜淏予 |  | 审批人 |  | 张炎生 |
| 修订时间 | 2022.04 |  |  |  |  |  |  |

二、实习（实训）简介与教学目标

1．实习（实训）简介

《电气工程辅助设计实验与实训》适用于电气工程及其自动化专业本科学生学习，属于专业基础课、专业任选课程。该课程主要内容包括电气设计软件Elecworks的使用，电气原理图的绘制，完整的PLC设计，高低压电柜的制作，端子排及元件清单的制作。学生通过本课程的学习，获得自动化工程和电气工程的项目设计技能，为学生从事专业工程技术工作和科研工作打下基础。

2．教学目标

教学目标1：熟悉Elecworks软件的界面环境和文件操作，掌握电气工程设计的流程。使学生掌握电气图的识读、绘制、电气设备的使用及安装，为学生后续课程和电气专业知识打下基础。

教学目标2：培养学生积极参与课堂实践活动，提高团队合作能力；培养学生独立完成课后作业，课后主动学习、思考和分析问题的能力，以及自我管理和规划学业的能力。

教学目标3：培养学生将理论问题转化为实践操作能力，通过对电气元件和设备的特性分析，掌握相应电气项目设计及其科技发展现况与趋势，培养学生持续学习的习惯与能力及前瞻视野的能力。

教学目标4：改变课程仅注重知识传授的倾向，在教学中注重学生人际交往发展的合作学习，课堂教学以激发学生的兴趣来开展，让学生拥有求真、求实、求善的科学精神，逐步发展完善健全人格，树立正确的人生和价值观。

教学目标5（课程思政）：通过电气学科领域杰出的科学家列举，结合电气学科起源与发展，培养学生正确的职业精神、职业素养、严谨求实的工作态度、及勇于探索的创新精神，激发学生科技报国的使命担当。

3．教学目标对毕业要求指标点的支撑关系

| 教学目标 | 支撑毕业要求对应指标点 |
| --- | --- |
| 教学目标1 | 3.1 掌握工程设计和产品开发全周期、全流程的基本设计/开发方法和技术，了解影响设计目标和技术方案的各种因素。 3.2 能够针对特定需求，完成单元（部件）的设计；能够进行系统或工艺流程设计，在设计中体现创新意识，并在设计中能够考虑安全、健康、法律、文化及环境等制约因素。 5.1 了解专业常用的现代仪器、信息技术工具、工程工具和模拟软件的原理和使用方法，并理解其局限性。 5.2 能够选择与使用恰当的仪器、信息资源、工程工具和专业模拟软件，对自动化相关领域的工程问题进行分析、计算与设计；能够针对具体的对象，开发或选用满足特定需求的现代工具，模拟和预测专业问题，并能够分析其局限性。 |
| 教学目标2 | 2.2 能认识到解决问题有多种方案可选择，运用相关的基本原理，通过文献研究，分析自动化相关领域的工程问题，论证解决方案的合理性，获得有效结论。 9.2 在多学科背景下，能够独立或合作开展工作，并具备组织、管理、协调团队工作的能力。 |
| 教学目标3 | 2.2 能认识到解决问题有多种方案可选择，运用相关的基本原理，通过文献研究，分析自动化相关领域的工程问题，论证解决方案的合理性，获得有效结论。 3.2 能够针对特定需求，完成单元（部件）的设计；能够进行系统或工艺流程设计，在设计中体现创新意识，并在设计中能够考虑安全、健康、法律、文化及环境等制约因素。 4.2 能够根据对象特征，选择研究路线，设计实验方案，并构建实验系统，安全地开展实验，正确地采集实验数据，并能对实验结果进行分析和解释，通过信息综合得到合理有效的结论。 5.2 能够选择与使用恰当的仪器、信息资源、工程工具和专业模拟软件，对自动化相关领域的工程问题进行分析、计算与设计；能够针对具体的对象，开发或选用满足特定需求的现代工具，模拟和预测专业问题，并能够分析其局限性。 |
| 教学目标4 | 8.1 有正确的价值观，理解个人与社会的关系，了解中国国情。 8.2 理解诚实公正、诚信守则的工程职业道德和规范，并能在工程实践中自觉遵守；理解工程师对公众的安全、健康和福祉，以及环境保护的社会责任，能够在工程实践中自觉履行责任。 9.1 能够在团队中有效沟通，合作共事。 |
| 教学目标5 | 10.2 了解专业领域的国际发展趋势、研究热点，能够适应国内外自动化行业产业的形势变化；具备一定的国际视野，理解和尊重世界不同文化的差异性和多样性，能够在跨文化背景下进行交流并施展专业技能。 12.1 认识到自主和终身学习的必要性，能够跟踪社会与技术发展的趋势。 12.2 具有自主学习的能力，能够对技术问题进行分析探索、归纳总结、实践质疑，并寻找资源获取解决问题的方案。 |

三、实习（实训）

1．教学内容及安排

表1 实习（实训）内容及时间安排

| 序号 | 实习（实训）内容 | 时长 | 学习任务 | 支撑教学目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础配置的使用 | 2 | - 了解Elecworks软件的概况和安装 - 熟悉Elecworks软件界面环境 - 掌握Elecworks软件下文件的组织与管理 | 教学目标1、2、3、5 |
| 2 | 设备库的使用 | 2 | - 掌握电路原理图设计的一般步骤 - 熟悉电路原理图设计菜单、工具栏、快捷键 - 掌握图纸设置、系统字体设置、网格和光标设置 - 掌握各项操作：装载元件库、放置元件、元件属性设置、更新元件流水号、连线。 | 教学目标1、2、3 |
| 3 | 原理图的设计 | 2 | - 掌握各项操作：阵列式粘贴元器件、元器件的旋转、排列和对齐。 - 掌握电气线路的绘制。 - 掌握电气设备的选型。 | 教学目标1、2、3 |
| 4 | 布线方框图的设计 | 2 | - 不同电路区域的线路连接。 - 掌握电缆的设计和实物图的连接。 | 教学目标1、2、3 |
| 5 | 生成报表清单 | 2 | 会生成和解读各项报表： - 网络表。 - 元器件列表。 - 层次式设计组织列表。 - 元器件交叉参考列表。 | 教学目标1、2、3 |
| 6 | 2D机柜的设计 | 2 | - 掌握机柜的创建和管理。 - 熟悉机柜元器件的安放。 - 掌握机柜的调整。 | 教学目标1、2、3 |
| 7 | 数据库的管理 | 2 | - 2D安装图的管理。 - 电缆管理。 - 制造商设备型号的管理。 | 教学目标1、2、3 |
| 8 | 电气接线图的设计 | 2 | （1）了解元件的分布设置。 （2）设计好线路的连接 | 教学目标1、2、3 |
| 9 | PLC的制作 | 2 | - PLC的管理。 - 生成PLC。 - 插入PLC。 - PLC的选型。 - 自制作PLC。 | 教学目标1、2、3 |
| 10 | 端子排的设计 | 2 | - 掌握端子排创建的基本操作。 - 掌握端子排的设置和图纸生成。 - 掌握端子排的配置管理 | 教学目标1、2、3 |
| 11 | 电机正反转控制的设计 综合练习1 | 2 | 提高电气工程项目综合设计能力 | 教学目标2、4 |
| 12 | 电机正反转控制的设计 综合练习1 | 2 | 提高电气工程项目综合设计能力 | 教学目标2、4 |
| 13 | 包装机械生产线控制的设计 综合练习2 | 2 | 提高电气工程项目综合设计能力 | 教学目标2、4 |
| 14 | 包装机械生产线控制的设计 综合练习2 | 2 | 提高电气工程项目综合设计能力 | 教学目标2、4 |
| 15 | 电气供配电图的设计综合练习3 | 2 | 提高电气工程项目综合设计能力 | 教学目标2、4 |
| 16 | 电气供配电图的设计综合练习3 | 2 | 提高电气工程项目综合设计能力 | 教学目标2、4 |
| 17 | 电气供配电图的设计综合练习3 | 2 | 提高电气工程项目综合设计能力 | 教学目标2、4 |
| 18 | 电气供配电图的设计综合练习3 | 2 | 提高电气工程项目综合设计能力 | 教学目标2、4 |
| 19 | 电气供配电图的设计综合练习3 | 2 | 提高电气工程项目综合设计能力 | 教学目标2、4 |
| 20 | 电机顺序转控制的设计 综合练习4 | 2 | 提高电气工程项目综合设计能力 | 教学目标2、4 |
| 21 | 电机顺序转控制的设计 综合练习4 | 2 | 提高电气工程项目综合设计能力 | 教学目标2、4 |
| 22 | 电机顺序转控制的设计 综合练习4 | 2 | 提高电气工程项目综合设计能力 | 教学目标2、4 |
| 23 | 过程控制项目设计综合练习5 | 2 | 提高电气工程项目综合设计能力 | 教学目标2、4 |
| 24 | 过程控制项目设计综合练习5 | 2 | 提高电气工程项目综合设计能力 | 教学目标2、4 |
| 25 | 过程控制项目设计综合练习5 | 2 | 提高电气工程项目综合设计能力 | 教学目标2、4 |
| 26 | 过程控制项目设计综合练习5 | 2 | 提高电气工程项目综合设计能力 | 教学目标2、4 |
| 27 | 变电站供配电项目的设计综合练习6 | 2 | 提高电气工程项目综合设计能力 | 教学目标2、4 |
| 28 | 变电站供配电项目的设计综合练习6 | 2 | 提高电气工程项目综合设计能力 | 教学目标2、4 |
| 29 | 变电站供配电项目的设计综合练习6 | 2 | 提高电气工程项目综合设计能力 | 教学目标2、4 |

2．基本要求

每节课学生应提前五分钟以上进入机房并打开电脑。在老师的讲授、演示的时候认真听讲，然后进行上机实操，完成老师布置的电路设计实例并提交。

考核与成绩评定方法

表2  课程考核指标

| 序号 | 考核指标 | 考核要求（内容、形式等） | 分数比例（%） | 支撑教学目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平时课堂练习 | 完成老师布置的课堂实操练习 | 30% | 1、2、3、5 |
| 2 | 期末上机考试 | 完成一个电气工程项目设计 | 70% | 2、3、4 |

五、建议教材及相关教学资源

[1] 余朝刚. Elecworks2013 电气制图（第一版）[M].北京：清华大学出版社，2014.5

- 王金. Elecworks从入门到精通（第一版）[M] .北京：机械工业出版社，2017.10

# S33110701《Matlab语言实验与实训》课程教学大纲

一、课程基本信息

| 课程中文名称 | Matlab语言实验与实训 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课程英文名称 | Matlab Language and Application |  |  |  |  | 课程编号 | S33110701 |  |
| 课程模块 | £思想政治理论课 £通识教育课 R专业基础课 £专业课 |  |  |  |  |  |  |  |
| 课程性质 | R必修 £限选 £专业任选 £任选 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总学时 | 28 | 讲授学时 |  | 4 | 实验（专题辅导）学时 |  |  | 28 |
| 总学分 | 1 | 开课单位 |  | 电子与信息工程学院 | 开课系（室） |  |  | 自动化系 |
| 授课对象 | 电气工程及自动化专业本科生 |  |  |  |  |  |  |  |
| 适用专业 | 电气工程及其自动化 |  |  |  |  |  |  |  |
| 先修课程 | 高等数学 工程数学 C语言程序设计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 执笔人 | 高妍南 |  | 审核人 | 姜淏予 | 审批人 |  |  | 张炎生 |
| 修订时间 | 2022年4月24日 |  |  |  |  |  |  |  |

二、课程简介和教学目标

1．课程简介

MATLAB语言及应用是信息科学与技术平台必修课程，注重锻炼学生的数学建模、分析能力等所需的基础知识和基本能力，已逐渐称为数字信号处理、动态系统仿真、自动控制等课程的基本教学工具。MATLAB是一种以数值计算和数据图示为主的计算机软件，并包含适应多个学科的专业软件包，以及完善程序开发功能。学习本课程的目的在于掌握MATLAB的基本使用方法，初步熟悉并掌握使用相关专业的工具箱，为后续课程的学习、工程设计和科学研究打下基础。

2.教学目标

教学目标1：要求学生了解Matlab软件的发展历史、Matlab的基本情况，熟悉Matlab语言使用环境，结合多媒体授课演示Matlab应用程序各功能模块说明，重点是熟悉Matlab环境和常用命令。

教学目标2：要求学生掌握Matlab基本语法，主要包括：Matlab的常用数学函数和运算符、数据类型、基础函数、脚本文件、Matlab数组和向量、矩阵及其运算等。

教学目标3：要求学生掌握Matlab的数学运算、字符串、单元数组和结构体、Matlab编程和符号处理。

教学目标4：要求学生掌握Matlab绘图，主要包括：二维图形的绘制、三维图形的绘制、特殊图形（条形图和面积图、饼状图、直方图、离散型数据图、方向矢量图和速度矢量图）的绘制、图形注释。

教学目标5（课程思政）：要求学生掌握利用MATLAB软件进行实际问题的分析和研究，培养学生实事求是，精益求精的工匠精神。

3．教学目标与毕业要求指标点的支撑关系

| 教学目标 | 支撑毕业要求对应指标点 |
| --- | --- |
| 教学目标1 | 3.1 掌握电气工程设计和产品开发全周期、全流程的基本设计/开发方法和技术，了解影响设计目标和技术方案的各种因素； |
| 教学目标2 | 3.2能够针对特定需求，完成单元（部件）的设计； |
| 教学目标3 | 5.1了解电气专业常用的现代仪器、信息技术工具、工程工具和模拟软件的使用原理和方法，并理解其局限性； |
| 教学目标4 | 5.2能够选择与使用恰当的仪器、信息资源、工程工具和专业模拟软件，对复杂电气工程问题进行分析、计算与设计； |
| 教学目标5 | 5.3能够针对具体的对象，开发或选用满足特定需求的现代工具，模拟和预测专业问题，并能够分析其局限性。 |

三、理论教学

表1 理论教学安排

| 序号 | 章节（学时） | 学习内容（含重点、难点） | 教学方法、手段 | 支撑教学目标 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第1章MATLAB系统环境（2学时） | 了解Matlab的发展和主要功能，掌握Matlab系统环境的使用，熟悉Matlab的命令操作方式和帮助系统。 | 演示、操作 | 教学目标1 |  |
| 2 | 第2章MATLAB数据及其运算（2学时） | 了解Matlab数值数据的分类，掌握Matlab矩阵的表示方法及变量的操作方法，掌握Matlab常用内部函数及Matlab的基本运算，掌握字符串的表示方法并了解结构数据和单元数据的表示方法。 | 演示、操作 | 教学目标1 |  |

四、实验教学

表2 实验教学安排

| 序号 | 实验项目名称（学时） | 实验内容 | 实验类型 | 支撑教学目标 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MATLAB运算基础（2学时） | 1.认识MATLAB基本用户窗口；2.学习使用常见MATLAB函数；3.熟悉MATLAB常用熟悉函数 | 验证 | 教学目标2 |  |
| 2 | 向量和矩阵的运算（2学时） | 1.巩固向量和矩阵创建方法；2.操作向量和矩阵的基本运算 | 验证 | 教学目标2 |  |
| 3 | 字符串及矩阵分析（2学时） | 1.学习字符串创建方法及字符串操作；2.操作矩阵分析例题 | 验证 | 教学目标2 |  |
| 4 | M脚本文件和函数文件（3学时） | 1.学习M脚本文件和M函数文件的编写规则；2.在MATLAB文件编辑器窗口完成练习题 | 验证 | 教学目标3 |  |
| 5 | 程序结构设计（3学时） | 1.学习选择结构和循环结构的编程规则；2.在MATLAB文件编辑器窗口完成练习题 | 验证 | 教学目标3 |  |
| 6 | MATLAB绘图（4学时） | 1.学习数据可视化2.学习操作数据可视化练习题 | 验证 | 教学目标4 |  |
| 7 | 符号计算（2学时） | 1.学习符号计算相关内容；2.利用学习知识在MATLAB中编程完成练习题 | 验证 | 教学目标3 |  |
| 8 | Simulink仿真（6学时） | - 启动simulink熟悉各个系统模型库 - 操作simulink练习题 - 利用simulink编程完成练习题 | 验证 | 教学目标5 |  |

五、考核与成绩评定方法

表3  课程考核及评价细则

| 成绩组成 | 考核/评价环节 | 分值 | 考核/评价细则 | 支撑教学目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 课堂表现 （10%） | 要求按时上课，认真听课，积极互动，积极讨论，积极回答问题。 | 10 | 主要考核学生对课程学习表现的兴趣浓郁程度，以及课堂讨论时的沟通和表达能力。计算全部课堂表现的平均成绩再按10%计入综合成绩。 | 教学目标1 教学目标2 教学目标3 |
| 小测验（10%） | 根据课程进度安排两次小测验 | 10 | 主要考核学生对阶段性课程内容的理解和掌握程度。计算全部小测验的成绩再按10%计入综合成绩。 | 教学目标1 教学目标2 教学目标3 |
| 实验报告（30%） | 上机实验报告 | 30 | 主要根据学生兴趣自行选择实验题目，根据选择实验题目的难易程度和完成情况计算实验报告成绩再按30%计入综合成绩。 | 教学目标1 教学目标2 教学目标3 |
| 期末成绩 （50%） | 期末综合测试 | 50 | 主要考核学生对课程全部关键知识点的理解和掌握程度，计算卷面成绩再按50%计入综合成绩。 | 教学目标1 教学目标2 教学目标3 |
| 综合成绩 | 课堂表现 +小测验+实验报告+期末综合测试 | 100 | 课堂表现（10%）+小测验（10%）+实验报告（30%）+期末成绩（50%） | 教学目标1 教学目标2 教学目标3 |

六、建议教材及相关教学资源

[1] 徐国保，赵黎明等.MATLAB/Simlink实用教程，北京：清华大学出版社，2017

[2] 温正，丁伟.MATLAB应用教程.北京：清华大学出版社，2016

[3] 张德丰.MATLABR2015b数学建模.北京：清华大学出版社，2016

# s33110702 《电气工程辅助设计实验与实训》教学大纲

一、课程基本信息

| 实习（实训）中文名称 | 电气工程辅助设计实验与实训 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实习（实训）英文名称 | Power Engineering AutoCAD |  |  | 课程编号 |  | s33110702 |  |
| 实习（实训）类别 | £通识实践与创新训练 R教学实验与实训 £课程与专业实习 £毕业实习 |  |  |  |  |  |  |
| 实习（实训）周数 | 48学时 |  | 学分 |  | 1.5 |  |  |
| 开课单位 | 电子与信息工程学院 |  | 开课系（室） |  | 自动化系 |  |  |
| 实习（实训）安排形式 | R集中 £分散 |  | 授课对象 |  | 电气工程及自动化专业 本科大二学生 |  |  |
| 执笔人 | 林景东 | 审核人 | 姜淏予 |  | 审批人 |  | 张炎生 |
| 修订时间 | 2022.04 |  |  |  |  |  |  |

二、实习（实训）简介与教学目标

1．实习（实训）简介

《电气工程辅助设计实验与实训》适用于电气工程及其自动化专业本科学生学习，属于专业基础课、专业任选课程。该课程主要内容包括电气设计软件Elecworks的使用，电气原理图的绘制，完整的PLC设计，高低压电柜的制作，端子排及元件清单的制作。学生通过本课程的学习，获得自动化工程和电气工程的项目设计技能，为学生从事专业工程技术工作和科研工作打下基础。

2．教学目标

教学目标1：熟悉Elecworks软件的界面环境和文件操作，掌握电气工程设计的流程。使学生掌握电气图的识读、绘制、电气设备的使用及安装，为学生后续课程和电气专业知识打下基础。

教学目标2：培养学生积极参与课堂实践活动，提高团队合作能力；培养学生独立完成课后作业，课后主动学习、思考和分析问题的能力，以及自我管理和规划学业的能力。

教学目标3：培养学生将理论问题转化为实践操作能力，通过对电气元件和设备的特性分析，掌握相应电气项目设计及其科技发展现况与趋势，培养学生持续学习的习惯与能力及前瞻视野的能力。

教学目标4：改变课程仅注重知识传授的倾向，在教学中注重学生人际交往发展的合作学习，课堂教学以激发学生的兴趣来开展，让学生拥有求真、求实、求善的科学精神，逐步发展完善健全人格，树立正确的人生和价值观。

教学目标5（课程思政）：通过电气学科领域杰出的科学家列举，结合电气学科起源与发展，培养学生正确的职业精神、职业素养、严谨求实的工作态度、及勇于探索的创新精神，激发学生科技报国的使命担当。

3．教学目标对毕业要求指标点的支撑关系

| 教学目标 | 支撑毕业要求对应指标点 |
| --- | --- |
| 教学目标1 | 3.1 掌握工程设计和产品开发全周期、全流程的基本设计/开发方法和技术，了解影响设计目标和技术方案的各种因素。 3.2 能够针对特定需求，完成单元（部件）的设计；能够进行系统或工艺流程设计，在设计中体现创新意识，并在设计中能够考虑安全、健康、法律、文化及环境等制约因素。 5.1 了解专业常用的现代仪器、信息技术工具、工程工具和模拟软件的原理和使用方法，并理解其局限性。 5.2 能够选择与使用恰当的仪器、信息资源、工程工具和专业模拟软件，对自动化相关领域的工程问题进行分析、计算与设计；能够针对具体的对象，开发或选用满足特定需求的现代工具，模拟和预测专业问题，并能够分析其局限性。 |
| 教学目标2 | 2.2 能认识到解决问题有多种方案可选择，运用相关的基本原理，通过文献研究，分析自动化相关领域的工程问题，论证解决方案的合理性，获得有效结论。 9.2 在多学科背景下，能够独立或合作开展工作，并具备组织、管理、协调团队工作的能力。 |
| 教学目标3 | 2.2 能认识到解决问题有多种方案可选择，运用相关的基本原理，通过文献研究，分析自动化相关领域的工程问题，论证解决方案的合理性，获得有效结论。 3.2 能够针对特定需求，完成单元（部件）的设计；能够进行系统或工艺流程设计，在设计中体现创新意识，并在设计中能够考虑安全、健康、法律、文化及环境等制约因素。 4.2 能够根据对象特征，选择研究路线，设计实验方案，并构建实验系统，安全地开展实验，正确地采集实验数据，并能对实验结果进行分析和解释，通过信息综合得到合理有效的结论。 5.2 能够选择与使用恰当的仪器、信息资源、工程工具和专业模拟软件，对自动化相关领域的工程问题进行分析、计算与设计；能够针对具体的对象，开发或选用满足特定需求的现代工具，模拟和预测专业问题，并能够分析其局限性。 |
| 教学目标4 | 8.1 有正确的价值观，理解个人与社会的关系，了解中国国情。 8.2 理解诚实公正、诚信守则的工程职业道德和规范，并能在工程实践中自觉遵守；理解工程师对公众的安全、健康和福祉，以及环境保护的社会责任，能够在工程实践中自觉履行责任。 9.1 能够在团队中有效沟通，合作共事。 |
| 教学目标5 | 10.2 了解专业领域的国际发展趋势、研究热点，能够适应国内外自动化行业产业的形势变化；具备一定的国际视野，理解和尊重世界不同文化的差异性和多样性，能够在跨文化背景下进行交流并施展专业技能。 12.1 认识到自主和终身学习的必要性，能够跟踪社会与技术发展的趋势。 12.2 具有自主学习的能力，能够对技术问题进行分析探索、归纳总结、实践质疑，并寻找资源获取解决问题的方案。 |

三、实习（实训）

1．教学内容及安排

表1 实习（实训）内容及时间安排

| 序号 | 实习（实训）内容 | 时长 | 学习任务 | 支撑教学目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础配置的使用 | 2 | - 了解Elecworks软件的概况和安装 - 熟悉Elecworks软件界面环境 - 掌握Elecworks软件下文件的组织与管理 | 教学目标1、2、3、5 |
| 2 | 设备库的使用 | 2 | - 掌握电路原理图设计的一般步骤 - 熟悉电路原理图设计菜单、工具栏、快捷键 - 掌握图纸设置、系统字体设置、网格和光标设置 - 掌握各项操作：装载元件库、放置元件、元件属性设置、更新元件流水号、连线。 | 教学目标1、2、3 |
| 3 | 原理图的设计 | 2 | - 掌握各项操作：阵列式粘贴元器件、元器件的旋转、排列和对齐。 - 掌握电气线路的绘制。 - 掌握电气设备的选型。 | 教学目标1、2、3 |
| 4 | 布线方框图的设计 | 2 | - 不同电路区域的线路连接。 - 掌握电缆的设计和实物图的连接。 | 教学目标1、2、3 |
| 5 | 生成报表清单 | 2 | 会生成和解读各项报表： - 网络表。 - 元器件列表。 - 层次式设计组织列表。 - 元器件交叉参考列表。 | 教学目标1、2、3 |
| 6 | 2D机柜的设计 | 2 | - 掌握机柜的创建和管理。 - 熟悉机柜元器件的安放。 - 掌握机柜的调整。 | 教学目标1、2、3 |
| 7 | 数据库的管理 | 2 | - 2D安装图的管理。 - 电缆管理。 - 制造商设备型号的管理。 | 教学目标1、2、3 |
| 8 | 电气接线图的设计 | 2 | （1）了解元件的分布设置。 （2）设计好线路的连接 | 教学目标1、2、3 |
| 9 | PLC的制作 | 2 | - PLC的管理。 - 生成PLC。 - 插入PLC。 - PLC的选型。 - 自制作PLC。 | 教学目标1、2、3 |
| 10 | 端子排的设计 | 2 | - 掌握端子排创建的基本操作。 - 掌握端子排的设置和图纸生成。 - 掌握端子排的配置管理 | 教学目标1、2、3 |
| 11 | 电机正反转控制的设计 综合练习1 | 2 | 提高电气工程项目综合设计能力 | 教学目标2、4 |
| 12 | 电机正反转控制的设计 综合练习1 | 2 | 提高电气工程项目综合设计能力 | 教学目标2、4 |
| 13 | 包装机械生产线控制的设计 综合练习2 | 2 | 提高电气工程项目综合设计能力 | 教学目标2、4 |
| 14 | 包装机械生产线控制的设计 综合练习2 | 2 | 提高电气工程项目综合设计能力 | 教学目标2、4 |
| 15 | 电气供配电图的设计综合练习3 | 2 | 提高电气工程项目综合设计能力 | 教学目标2、4 |
| 16 | 电气供配电图的设计综合练习3 | 2 | 提高电气工程项目综合设计能力 | 教学目标2、4 |
| 17 | 电气供配电图的设计综合练习3 | 2 | 提高电气工程项目综合设计能力 | 教学目标2、4 |
| 18 | 电气供配电图的设计综合练习3 | 2 | 提高电气工程项目综合设计能力 | 教学目标2、4 |
| 19 | 电气供配电图的设计综合练习3 | 2 | 提高电气工程项目综合设计能力 | 教学目标2、4 |
| 20 | 电机顺序转控制的设计 综合练习4 | 2 | 提高电气工程项目综合设计能力 | 教学目标2、4 |
| 21 | 电机顺序转控制的设计 综合练习4 | 2 | 提高电气工程项目综合设计能力 | 教学目标2、4 |
| 22 | 电机顺序转控制的设计 综合练习4 | 2 | 提高电气工程项目综合设计能力 | 教学目标2、4 |
| 23 | 过程控制项目设计综合练习5 | 2 | 提高电气工程项目综合设计能力 | 教学目标2、4 |
| 24 | 过程控制项目设计综合练习5 | 2 | 提高电气工程项目综合设计能力 | 教学目标2、4 |
| 25 | 过程控制项目设计综合练习5 | 2 | 提高电气工程项目综合设计能力 | 教学目标2、4 |
| 26 | 过程控制项目设计综合练习5 | 2 | 提高电气工程项目综合设计能力 | 教学目标2、4 |
| 27 | 变电站供配电项目的设计综合练习6 | 2 | 提高电气工程项目综合设计能力 | 教学目标2、4 |
| 28 | 变电站供配电项目的设计综合练习6 | 2 | 提高电气工程项目综合设计能力 | 教学目标2、4 |
| 29 | 变电站供配电项目的设计综合练习6 | 2 | 提高电气工程项目综合设计能力 | 教学目标2、4 |

2．基本要求

每节课学生应提前五分钟以上进入机房并打开电脑。在老师的讲授、演示的时候认真听讲，然后进行上机实操，完成老师布置的电路设计实例并提交。

考核与成绩评定方法

表2  课程考核指标

| 序号 | 考核指标 | 考核要求（内容、形式等） | 分数比例（%） | 支撑教学目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平时课堂练习 | 完成老师布置的课堂实操练习 | 30% | 1、2、3、5 |
| 2 | 期末上机考试 | 完成一个电气工程项目设计 | 70% | 2、3、4 |

四、建议教材及相关教学资源

[1] 余朝刚. Elecworks2013 电气制图（第一版）[M].北京：清华大学出版社，2014.5

- 王金. Elecworks从入门到精通（第一版）[M] .北京：机械工业出版社，2017.10

# s33110703 《电子线路CAD 实验与实训》教学大纲

一、课程基本信息

| 实习（实训）中文名称 | 电子线路 CAD 实验与实训 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实习（实训）英文名称 | Experiment of Electronic Circuit CAD |  |  | 课程编号 |  | s33110703 |  |
| 实习（实训）类别 | £通识实践与创新训练 R教学实验与实训 £课程与专业实习 £毕业实习 |  |  |  |  |  |  |
| 实习（实训）周数 | 32学时 |  | 学分 |  | 1 |  |  |
| 开课单位 | 电子与信息工程学院 |  | 开课系（室） |  | 自动化系 |  |  |
| 实习（实训）安排形式 | R集中 £分散 |  | 授课对象 |  | 电气工程及自动化专业 本科大二学生 |  |  |
| 执笔人 | 孔秀艳 | 审核人 | 姜淏予 |  | 审批人 |  | 张炎生 |
| 修订时间 | 2022.04 |  |  |  |  |  |  |

二、实习（实训）简介与教学目标

1．实习（实训）简介

《电子线路 CAD 实验与实训》是电气工程及自动化专业的教学实验与实践环节之一，是电子类工程技术人员、电子线路设计人员必须掌握的一门专业课程。通过对Altium Designer电路设计软件的学习，运用现代计算机技术，结合工程项目实例，使学生能够掌握计算机辅助电路设计方法，准确、高效的进行电子线路的设计和开发。Altium Designer（以下简称AD软件）是电路板设计的专业软件，其操作与运用须在配有多媒体的计算机房进行，以保证良好的教学效果。

2．教学目标

教学目标1：了解目前流行的电子电路设计软件，了解目前电子线路CAD领域的发展情况。

教学目标2：了解AD软件的功能，熟悉系统的安装。

教学目标3：熟悉AD软件的界面环境和文件操作，掌握电子线路设计的一般流程。

教学目标4：熟悉电路原理图设计的步骤和菜单，能够设计规范的电路原理图。

教学目标5：熟悉电路原理图元件库的创建和元器件的制作，能够制作规范的原理图元器件。

教学目标6：可以使用外围设备打印机、绘图仪输出原理图图纸。能够运用原理图后处理程序生成网络表文件，连线表文件及元件明细表文件。

教学目标7：熟悉电路PCB图设计的步骤和菜单，熟悉PCB图设计的一般经验和原则，能够设计规范的、高质量的PCB图。

教学目标8：熟悉PCB元件封装库和元件封装的创建步骤和操作，能够制作规范的PCB元件封装。

教学目标9：能够进行PCB图输出设置，利用绘图仪、打印机输出PCB板图。

教学目标10（课程思政）：引导学生树立正确的人生观、世界观和价值观，增强学生实业报国的理想信念。

3．教学目标对毕业要求指标点的支撑关系

| 教学目标 | 支撑毕业要求对应指标点 |
| --- | --- |
| 教学目标1 | 12．终身学习 具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力 |
| 教学目标2 | 5．使用现代工具 能够针对复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具， 包括对复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性 |
| 教学目标3 | 5.2 能够选择与使用恰当的仪器、信息资源、工程工具和专业模拟软件，对复杂电气工程问题进行分析、计算与设计。 3.1 掌握电气工程设计和产品开发全周期、全流程的基本设计/开发方法和技术，了解影响设计目标和技术方案的各种因素 |
| 教学目标4 | 5.2 能够选择与使用恰当的仪器、信息资源、工程工具和专业模拟软件，对复杂电气工程问题进行分析、计算与设计。 3.1 掌握电气工程设计和产品开发全周期、全流程的基本设计/开发方法和技术，了解影响设计目标和技术方案的各种因素 |
| 教学目标5 | 5.2 能够选择与使用恰当的仪器、信息资源、工程工具和专业模拟软件，对复杂电气工程问题进行分析、计算与设计。 3.1 掌握电气工程设计和产品开发全周期、全流程的基本设计/开发方法和技术，了解影响设计目标和技术方案的各种因素 |
| 教学目标6 | 5.2 能够选择与使用恰当的仪器、信息资源、工程工具和专业模拟软件，对复杂电气工程问题进行分析、计算与设计。 3.1 掌握电气工程设计和产品开发全周期、全流程的基本设计/开发方法和技术，了解影响设计目标和技术方案的各种因素 |
| 教学目标7 | 5.2 能够选择与使用恰当的仪器、信息资源、工程工具和专业模拟软件，对复杂电气工程问题进行分析、计算与设计。 3.1 掌握电气工程设计和产品开发全周期、全流程的基本设计/开发方法和技术，了解影响设计目标和技术方案的各种因素 |
| 教学目标8 | 5.2 能够选择与使用恰当的仪器、信息资源、工程工具和专业模拟软件，对复杂电气工程问题进行分析、计算与设计。 3.1 掌握电气工程设计和产品开发全周期、全流程的基本设计/开发方法和技术，了解影响设计目标和技术方案的各种因素 |
| 教学目标9 | 5.2 能够选择与使用恰当的仪器、信息资源、工程工具和专业模拟软件，对复杂电气工程问题进行分析、计算与设计。 3.1 掌握电气工程设计和产品开发全周期、全流程的基本设计/开发方法和技术，了解影响设计目标和技术方案的各种因素 |
| 教学目标10 | 3.4 在电气设计中能够考虑安全、健康、法律、文化及环境等制约因素。 8.1 有正确价值观，理解个人与社会的关系，了解中国国情。 |

三、实习（实训）

1．教学内容及安排

表1 实习（实训）内容及时间安排

| 序号 | 实习（实训）内容 | 时长 | 学习任务 | 支撑教学目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 概述;初识AD软件；工程及文件的建立与管理 | 2 学时 | - 了解AD软件的发展概况 - 掌握AD软件的安装 - 熟悉AD软件界面环境 - 掌握AD软件下文件的组织与管理 | 教学目标1、2、10 |
| 2 | 电路原理图设计基础 | 2 学时 | - 掌握电路原理图设计的一般步骤 - 熟悉电路原理图设计菜单、工具栏、快捷键 - 掌握图纸设置、系统字体设置、网格和光标设置 - 掌握各项操作：装载元件库、放置元件、元件属性设置、更新元件流水号、连线。 | 教学目标3、4 |
| 3 | 电路原理图设计提高 | 2 学时 | - 掌握各项操作：阵列式粘贴元器件、元器件的旋转、镜像、排列和对齐 - 掌握总线绘制方法 - 掌握各项操作:添加网络名、电气节点、NRC标志、端口等 - 会看电路原理图的编译结果并修会改电路设计错误 | 教学目标4 |
| 4 | 层次原理图的设计 | 2 学时 | - 理解自顶向下设计层次原理图、自底向上设计层次原理图 - 掌握相关操作：由方块电路符号生成新原理图中的I／O端口符号、由原理图文件生成方块电路符号 | 教学目标4 |
| 5 | 生成报表和文件 | 2 学时 | 会生成和解读各项报表： - 网络表 - 元器件列表 - 层次式设计组织列表 - 元器件交叉参考列表 | 教学目标6 |
| 6 | 创建元件库与制作元器件 | 2 学时 | - 掌握元器件库创建和管理 - 熟悉元器件绘图工具 - 掌握元器件创建步骤 - 生成元器件报表：元器件规则检查报表；元器件报表；元器件库报表； | 教学目标5 |
| 7 | 制作库元件巩固练习 | 2 学时 | 掌握不同类型的元器件制作： - 独立元件 - 集成元件 - 带有子部件的元件 | 教学目标5 |
| 8 | PCB设计流程与基础 | 2 学时 | （1）了解PCB制作工艺、PCB包含的要素、PCB结构组成 （2）掌握PCB设计的一般流程： - 准备原理图和SPICEnetlist - 规划电路板 - 加载SPICEnetlist与元器件封装 - 元器件布局 - 设置PCB布线参数 - 自动布线 - 电气规则检查 | 教学目标7 |
| 9 | PCB设计提高 | 2 学时 | 掌握以下各项操作： - 加泪滴 - 加覆铜 - 加丝印层文字 - 加安装孔 - 加尺寸标注 - PCB的3D显示。 - 利用向导创建新的PCB | 教学目标7 |
| 10 | PCB布局布线的一般原则 | 2 学时 | - 理解PCB布局的经验和原则：PCB布局思路、PCB特殊元件的布局原则、模块化布局原则、PCB 布局检查 - 理解PCB布线的经验和原则：电源、地线的处理、载流设计 | 教学目标7 |
| 11 | 交互式布线 | 2 学时 | - 掌握交互式布线基本操作 - 了解交互式布线进阶：元件自动扇出、 实时跟踪布线长度、 等长布线、 蛇形布线等 | 教学目标7 |
| 12 | 多层板设计 | 2 学时 | - 了解层管理器 - 会为电路板添加中间信号层和内层 - 了解多层板的层叠结构设计 | 教学目标7 |
| 13 | 创建PCB的元件库及元件封装 | 2 学时 | - 了解元件封装的分类 - 掌握元器件封装库创建，了解元器件封装编辑器的组成 - 掌握用手工方法和向导方法创建元器件封装 - 了解元器件封装报表 | 教学目标8 |
| 14 | PCB图输出设置 | 2 学时 | 了解PCB图输出设置，利用绘图仪、打印机输出PCB板图： - 光绘文件 - 钻孔文件 - IPC网表文件 - 贴片坐标文件 - 装配文件 | 教学目标9 |
| 15 | 原理图与PCB 设计综合练习1 | 2 学时 | 提高电子线路综合设计能力 | 教学目标3、4、5、7、8 |
| 16 | 原理图与PCB 设计综合练习2 | 2 学时 | 提高电子线路综合设计能力 | 教学目标3、4、5、7、8 |

2．基本要求

每节课学生应提前五分钟以上进入机房并打开电脑。在老师的讲授、演示的时候认真听讲，然后进行上机实操，完成老师布置的电路设计实例并提交。

考核与成绩评定方法

表2  课程考核指标

| 序号 | 考核指标 | 考核要求（内容、形式等） | 分数比例（%） | 支撑教学目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平时课堂练习 | 完成老师布置的课堂实操练习 | 30% | 教学目标1-9 |
| 2 | 期末上机考试 | 完成一个完整的电路设计项目 | 70% | 教学目标3-9 |

五、建议教材及相关教学资源

[1]Altium中国技术支持中心. Altium Designer PCB设计官方指南（基础应用）.北京：清华大学出版社，2015.

- Altium中国技术支持中心. Altium Designer PCB设计官方指南（高级实战）.北京：清华大学出版社，2020

[3]黄杰勇,林超文.Altium Designer 实战攻略与高速PCB设计[M].北京：电子工业出版社，2015

# 19123101《大学物理实验II》实验教学大纲

一、课程基本信息

| 课程中文名称 | 大学物理实验II |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课程英文名称 | Experiment of College Physics II |  |  |  |  |  | 课程编号 | 19123101 |
| 课程类别 | £通识教育核心课 ■专业基础课 £通识教育拓展课 £专业教育核心课 £学科专业拓展课 £方向特色课（双百、卓越班课程） |  |  |  |  |  |  |  |
| 总学时 | 32 | 讲授学时 |  | 4 |  | 实验学时 |  | 28 |
| 总学分 | 1 | 开课学院 |  | 电子与信息工程学院 |  | 开课系（室） |  | 物理与光电科学系 |
| 授课对象 | 计算机科学与技术专业本科生 |  |  |  |  |  |  |  |
| 适用专业 | 计算机科学与技术专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 先修课程 | 高等数学Ⅰ |  |  |  |  |  |  |  |
| 执笔人 | 李永强 |  | 审核人 |  | 熊正烨 | 审批人 |  | 张炎生 |
| 修订时间 | 2022.04 |  |  |  |  |  |  |  |

二、课程简介和教学目标

1．课程简介

《大学物理实验II》是工程、农林、生物类大学生入校之后开设的第一门基础实验课程，是工程、农林、生物类专业的一门公共必修基础课，是对学生进行科学实验方法和实验技能的基本训练、培养和提高学生科学实验素养以及分析和解决实际问题的能力的实践性课程。为了适应社会飞速发展的要求，需要培养大量有创造性的工程技术人才。为此要求工科大学毕业生，不仅要具有较宽广的基础理论知识，而且还要具有能从事现代科学实验的较强能力。大学物理实验是学生入学后，受系统实验技能训练的开端，是一系列实验训练的重要基础。因此，在整个大学物理的教学过程中，必须十分注意实验技能的训练，大学物理实验应与理论教学具有同等重要的地位，而不是作为理论课的附属环节。

2．教学目标

教学目标1、对学生进行物理实验方法和技能的基础训练。培养和提高学生观察、分析实验现象的本领，正确处理实验数据和独立工作的能力。能够根据计算机应用系统的软件设计、硬件设计等复杂工程问题的特征，选择合适的研究路线和方法，设计合理的实验方案。

3．教学目标对毕业要求指标点的支撑关系

| 教学目标 | 支撑的毕业要求指标点 | 支撑权重 |
| --- | --- | --- |
| 教学目标1 | 指标点4.2 能够根据计算机应用系统的软件设计、硬件设计等复杂工程问题的特征，选择合适的研究路线和方法，设计合理的实验方案。 | 0.2 |

三、理论教学内容及基本要求

表1 理论教学内容及学时安排

| 序号 | 课内教学内容（学时） | 学生学习任务 | 教学方式 | 评价方式 | 教学目标 | 支撑理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 误差理论1（2） | - 了解大学物理实验课的基本要求。 - 理解测量和误差的概念。 - 掌握有效数字概念。 | 讲授 | 考试 | 教学目标1 | 讲授大学物理实验课的基本要求，着重介绍测量、误差、有效数字等概念。故支撑教学目标1。 |
| 2 | 误差理论2（2） | - 掌握实验数据的处理和误差分析方法； - 掌握用不确定度表示测量结果 | 讲授 | 考试 | 教学目标1 | 讲授实验数据的处理和误差分析方法，为后续实验的数据处理奠定基础，故支撑教学目标1。 |

四、实验教学内容及要求

表2 实验内容及学时安排

| 序号 | 实验项目名称（学时） | 实验内容及要求 | 实验类型 | 评价方式 | 教学目标 | 支撑理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固体密度测量（2） | - 掌握游标卡尺、螺旋测微计和电子天平的使用方法； - 学会测定固体或液体的密度。 - 正确记录、处理实验数据，分析判断实验结果，写出比较完整的实验报告。 | 验证 | 实验报告 | 教学目标1 | 在实验中介绍游标卡尺、螺旋测微计和电子天平的使用方法，学会测定固体或液体的密度。对学生进行实验方法和技能的基础训练，故支撑教学目标1。 |
| 2 | 速度和加速度测量（2） | - 学习气垫导轨的调节方法； - 测量速度和加速度 - 正确记录、处理实验数据，分析判断实验结果，写出比较完整的实验报告。 | 验证 | 实验报告 | 教学目标1 | 在实验中介绍气垫导轨的调节方法。学会测量速度和加速度，对学生进行实验方法和技能的基础训练，故支撑教学目标1。 |
| 3 | 示波器的使用（2） | - 学习示波器的工作原理。 - 掌握示波器的使用方法。 - 学习用李萨如图形测量频率。 - 正确记录、处理实验数据，分析判断实验结果，写出比较完整的实验报告。 | 验证 | 实验报告 | 教学目标1 | 在实验中介绍示波器的工作原理和使用方法。学会用李萨如图形测量频率。对学生进行实验方法和技能的基础训练，故支撑教学目标1。 |
| 4 | 液体粘滞系数测量（2） | - 了解仪器结构各使用方法 - 用落球法测量液体粘滞系数。 - 正确记录、处理实验数据，分析判断实验结果，写出比较完整的实验报告。 | 验证 | 实验报告 | 教学目标1 | 在实验中介绍仪器的使用方法。学会用落球法测量液体粘滞系数。对学生进行实验方法和技能的基础训练，故支撑教学目标1。 |
| 5 | 牛顿第二定律验证（2） | - 学习气垫导轨的调节方法. - 验证牛顿第二定律. - 正确记录、处理实验数据，分析判断实验结果，写出比较完整的实验报告。 | 验证 | 实验报告 | 教学目标1 | 在实验中介绍气垫导轨的调节方法。学会验证牛顿第二定律。对学生进行实验方法和技能的基础训练，故支撑教学目标1。 |
| 6 | 铁磁材料动态磁滞回线的观测与研究（2） | - 观测铁磁材料动态磁滞回线. - 测量铁磁材料动态磁滞回线。 - 正确记录、处理实验数据，分析判断实验结果，写出比较完整的实验报告。 | 综合 | 实验报告 | 教学目标1 | 在实验中介绍仪器的使用方法。学会观测铁磁材料动态磁滞回线和测量铁磁材料动态磁滞回线。对学生进行实验方法和技能的综合训练，故支撑教学目标1。 |
| 7 | 霍尔效应法测量磁感应强度（2） | - 学习霍耳效应的物理过程。 - 用霍尔效应法测量磁感应强度。 - 正确记录、处理实验数据，分析判断实验结果，写出比较完整的实验报告。 | 综合 | 实验报告 | 教学目标1 | 在实验中介绍霍耳效应仪器的使用方法。学会用霍尔效应法测量磁感应强度。对学生进行实验方法和技能的综合训练，故支撑教学目标1。 |
| 8 | 拉伸法测量杨氏弹性模量（2） | - 掌握用光杠杆测量长度微小变化量的原理和方法。 - 测量金属丝的杨氏弹性模量。 - 正确记录、处理实验数据，分析判断实验结果，写出比较完整的实验报告。 | 综合 | 实验报告 | 教学目标1 | 在实验中介绍用光杠杆测量长度微小变化量的原理和方法。学会测量金属丝的杨氏弹性模量。对学生进行实验方法和技能的综合训练，故支撑教学目标1。 |
| 9 | 薄透镜焦距测量（2） | - 在光具导轨上实现光学器件的共轴调节。 - 测量凸透镜和凹透镜的焦距。 - 正确记录、处理实验数据，分析判断实验结果，写出比较完整的实验报告。 | 设计 | 实验报告 | 教学目标1 | 在实验中介绍光学器件的等高共轴调节方法。学会测量凸透镜和凹透镜的焦距。对学生进行实验方法和技能的综合训练，故支撑教学目标1。 |
| 10 | 等厚干涉的实验研究（2） | - 利用测量显微镜在钠光下观察牛顿环和劈尖干涉条纹。 - 利用等厚干涉理论测量牛顿环装置中一凸透镜的曲率半径。 - 正确记录、处理实验数据，分析判断实验结果，写出比较完整的实验报告。 | 设计 | 实验报告 | 教学目标1 | 在实验中介绍利用测量显微镜在钠光下观察牛顿环和劈尖干涉条纹的方法。学会利用等厚干涉理论测量牛顿环装置中一凸透镜的曲率半径。对学生进行实验方法和技能的综合训练，故支撑教学目标1。 |
| 11 | 准稳态法测导热系数和比热容（2） | - 掌握热电偶测量温度的原理和使用方法； - 掌握用准稳态法测量不良导体的导热系数和比热容。 - 正确记录、处理实验数据，分析判断实验结果，写出比较完整的实验报告。 | 验证（选做） | 实验报告 | 教学目标1 | 在实验中介绍热电偶测量温度的原理和使用方法。学会用准稳态法测量不良导体的导热系数和比热容。对学生进行实验方法和技能的基础训练，故支撑教学目标1。 |
| 12 | 模拟法测绘静电场（2） | - 理解模拟法的实验思想、测量原理和应用条件. - 描绘点状电极、同心圆电极、聚焦电极、劈尖电极的电场分布情况。 - 正确记录、处理实验数据，分析判断实验结果，写出比较完整的实验报告。 | 验证（选做） | 实验报告 | 教学目标1 | 在实验中介绍模拟法的实验思想、测量原理和应用条件。学会描绘点状电极、同心圆电极、聚焦电极、劈尖电极的电场分布情况。对学生进行实验方法和技能的基础训练，故支撑教学目标1。 |
| 13 | 声速的测量（2） | - 了解超声波的产生、发射和接收的方法. - 用驻波法、行波法测量声速。 - 正确记录、处理实验数据，分析判断实验结果，写出比较完整的实验报告。 | 综合（选做） | 实验报告 | 教学目标1 | 在实验中介绍超声波的产生、发射和接收的方法。学会用用驻波法、行波法测量声速。对学生进行实验方法和技能的综合训练，故支撑教学目标1。 |
| 14 | 密立根油滴法测量电子电荷（2） | - 掌握密立根油滴仪测量带电油滴所带电量的原理和方法. - 验证电荷的量子性，计算最小电荷即电子电量。 - 正确记录、处理实验数据，分析判断实验结果，写出比较完整的实验报告。 | 综合（选做） | 实验报告 | 教学目标1 | 在实验中介绍密立根油滴仪测量带电油滴所带电量的原理和方法。学会验证电荷的量子性，计算最小电荷即电子电量。对学生进行实验方法和技能的综合训练，故支撑教学目标1。 |
| 15 | 弦线上波的传播规律研究（2） | - 观察驻波的形成. - 研究弦线上波的传播规律。 - 正确记录、处理实验数据，分析判断实验结果，写出比较完整的实验报告。 | 综合（选做） | 实验报告 | 教学目标1 | 在实验中介绍仪器的使用方法。学会观察驻波的形成和研究弦线上波的传播规律。对学生进行实验方法和技能的综合训练，故支撑教学目标1。 |
| 16 | 夫兰克-赫兹实验（2） | - 了解夫兰克-赫兹实验仪工作原理. - 测量氩原子的第一激发电位。 - 正确记录、处理实验数据，分析判断实验结果，写出比较完整的实验报告。 | 综合（选做） | 实验报告 | 教学目标1 | 在实验中介绍夫兰克-赫兹实验仪的使用方法。学会测量氩原子的第一激发电位。对学生进行实验方法和技能的综合训练，故支撑教学目标1。 |
| 17 | 分光计调节与棱镜角测量（2） | - 学习分光计的使用调整方法。 - 测量玻璃三棱镜的顶角。 - 正确记录、处理实验数据，分析判断实验结果，写出比较完整的实验报告。 | 综合（选做） | 实验报告 | 教学目标1 | 在实验中介绍分光计的使用调整方法。学会测量玻璃三棱镜的顶角。对学生进行实验方法和技能的综合训练，故支撑教学目标1。 |
| 18 | 光栅常数及角色散率的测定（2） | - 测量光栅常数. - 测量角色散率。 - 正确记录、处理实验数据，分析判断实验结果，写出比较完整的实验报告。 | 综合（选做） | 实验报告 | 教学目标1 | 在实验中介绍仪器的使用方法。学会测量光栅常数和角色散率。对学生进行实验方法和技能的综合训练，故支撑教学目标1。 |
| 19 | 迈克尔逊干涉仪（2） | - 掌握迈克尔逊干涉仪的调节使用方法。 - 观察等厚干涉和等倾干涉. - 测量激光的波长。 - 正确记录、处理实验数据，分析判断实验结果，写出比较完整的实验报告。 | 综合（选做） | 实验报告 | 教学目标1 | 在实验中介绍迈克尔逊干涉仪的调节使用方法。学会观察等厚干涉、等倾干涉和测量激光的波长。对学生进行实验方法和技能的综合训练，故支撑教学目标1。 |

五、本课程与其它课程的联系与分工

先修课程：高等数学Ⅰ

后续课程：程序设计基础等。

六、建议教材及教学参考书

[1]师文庆、李永强，大学物理实验[M]，北京：中国农业出版社，2015.第一版.。

[2]周瑞华，大学物理实验教程[M]，北京：国防工业出版社，2010.第一版.。

[3]李辉、马斌强，大学物理实验 [M]，北京：中国农业出版社，2013.第一版.。

七、考核与成绩评定方法

本课程考核包括理论、实验两部分，总分100，期末成绩：实验成绩80%；误差理论考试成绩20%。其中考核指标点4.2占100%，具体考核指标、比例如表3所示：

表3  课程考核指标

| 一级考核指标 |  | 二级考核指标 |  | 三级考核指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标内容 | 分数比例 | 指标内容 | 分数比例 | 指标内容 | 分数比例 | 支撑毕业要求指标点 |
| 误差理论 | 20% | 考试 | 100% | 评分 | 100% | 4.2 |
| 实验 | 80% | 实验态度 | 20% | 纪律意识 | 30% | 4.2 |
|  |  |  |  | 工作态度 | 40% |  |
|  |  |  |  | 协作精神 | 30% |  |
|  |  | 实验过程 | 30% | 实验原理 | 30% |  |
|  |  |  |  | 实验操作 | 50% |  |
|  |  |  |  | 实验素质 | 20% |  |
|  |  | 实验结果 | 50% | 结果正确性 | 10% |  |
|  |  |  |  | 实验报告质量 | 60% |  |
|  |  |  |  | 分析研究能力 | 30% |  |

表4 课程目标达成考核与评价方式及成绩评定对照表

| 课程目标 | 支撑毕业要求指标点 | 考核与评价方式及成绩比例（%） |  | 成绩比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 实验(80%) | 考试(20%) |  |
| 课程目标1 | 指标点4.2 | 80 | 20 | 100 |
| 合计 |  | 80 | 20 | 100 |

说明：表3中占比数据是大致数据，考核指标点实际占比可以进行调整，但建议上下浮动不超过10%。各项考核指标评分标准见附录。

附录

1、考试评分标准：以当年考试试题的标准答案为评分标准

2、实验评分参考标准

表5 实验及报告评分参考标准

| 分值 指标 | 90 ~100分 | 70 ~89分 | 60 ~69分 | 0 ~59分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验态度 （权重0.2） | （1）格遵守实验室各项规章制度；（2）实验中态度认真、积极主动，且没有抄袭或造假；（3）具有良好的分工协作精神。 | （1）遵守实验室各项规章制度；（2）实验中缺乏主动，但态度认真，且没有抄袭或造假；（3）具有较好的分工协作精神。 | （1）没有违反实验室规章制度；（2）实验中态度不太认真、缺乏主动，但没有抄袭或造假；（3）具有基本的分工协作精神。 | （1）有违反实验室规章制度行为；（2）实验中极不认真、不主动，且存在抄袭或造假的行为；（3）没有分工协作的精神。 |
| 实验过程 （权重0.3） | （1）实验原理正确、无科学性错误；（2）方案合理可行、步骤明确，操作思路清晰，操作过程符合规范要求，能独立检查、排除错误；（3）能对实验方法质疑并提出改进建议。 | （1）实验原理无明显错误；（2）方案基本可行、步骤明确，操作思路明确，操作过程基本符合规范，能在他人的提示下自行检查、排除错误；（3）能对实验方法提出自己见解。 | （1）实验原理部分内容需作较大修改；（2）方案需作较大改动才可行，操作思路清楚，实验中偶有不规范操作，能在他人的指导下检查、排除错误；（3）能对实验方法中的个别问题提出疑问。 | （1）实验原理不正确、有明显科学性错误；（2）方案不可行，操作思路模糊，操作过程明显不符合规范要求，需要他人帮助检查、排除错误；（3）不能对实验方法提出意见建议。 |
| 实验结果 （权重0.5） | （1）实验结果完全正确；（2）实验报告格式规范、内容完整，及时上交实验报告；（3）能对实验结果进行深入的探讨和评价，提出结论性意见和改进性意见。 | （1）实验结果基本正确；（2）实验报告满足规范要求、内容基本齐全，能在要求的时间内上交实验报告；（3）能对实验结果进行一般性的探讨和评价，提出结论性意见。 | （1）实验结果误差较大；（2）实验报告基本符合规范、内容大体完整，未能及时上交实验报告；（3）能对实验结果进行一般性的评价和讨论。 | （1）实验结果误差很大；（2）实验报告不符合规范、内容有明显缺漏，长时间拖交实验报告；（3）没有对实验结果进行评价和讨论。 |

# s33110704《嵌入式系统导论》实习（实训）教学大纲

一、课程基本信息

| 实习（实训）中文名称 | 嵌入式系统导论 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实习（实训）英文名称 | Introduction to Embeded-type System |  |  | 课程编号 |  | s33110704 |  |
| 实习（实训）类别 | £通识实践与创新训练 √教学实验与实训 £课程与专业实习 £毕业实习 |  |  |  |  |  |  |
| 实习（实训）周数 | 2 |  | 学分 |  | 1.5 |  |  |
| 开课单位 | 电子与信息工程学院 |  | 开课系（室） |  | 自动化系 |  |  |
| 实习（实训）安排形式 | √集中 £分散 |  | 授课对象 |  | 电气工程及其自动化专业大三学生 |  |  |
| 执笔人 | 林聪 | 审核人 | 姜淏予 |  | 审批人 |  | 张炎生 |
| 修订时间 | 2022年4月23日 |  |  |  |  |  |  |

二、实习（实训）简介与教学目标

1．实习（实训）简介（300-500字）

《ARM嵌入式导论》是实践性教学环节之一，是电气工程专业学生进行专业基础课和专业课程学习之前所必需掌握一项基本技能训练，在指定的地点集中进行，指导老师讲解、演示实习内容，使学生对基本的嵌入式软硬件开发和操作系统开发有初步认识，培养学生的动手能力，启发学习兴趣。通过该课程的学习，使学生了解嵌入式项目开发的实际过程，理解和掌握嵌入式软硬件开发的知识和技能，其中包括常用的STM32和K60嵌入式控制器，培养学生理论联系实际，从实际出发分析研究问题的能力，更加全面地熟悉和掌握本专业的实际知识。锻炼学生的实际工作能力和基本技能，培养学生分析问题、解决问题的能力，开阔眼界，增长才干，增强学生适应社会和适应各种工作环境的应变能力，使其毕业后能更快地独立开展工作。

2．教学目标

教学目标1（专业知识）：巩固和加深对C语言课程、模电、单片机、嵌入式软硬件和操作系统等相关知识的理解。

教学目标2（分析和实践能力）：掌握基于STM32的嵌入式项目的设计和开发方法，提高综合运用所学知识能力。加强和培养学生独立分析问题和解决问题能力、综合设计及创新能力。

教学目标3（课程思政）：培养学生创新意识、创造能力和创业精神，全面提高大学生科技素质。

3．教学目标对毕业要求指标点的支撑关系

| 教学目标 | 支撑毕业要求对应指标点 |
| --- | --- |
| 教学目标1 | 1. 工程知识 能对相关的领域知识掌握透彻，熟悉行业规范和设计要求。 |
| 教学目标2 | 2. 问题分析 能够应用数学、物理和本课程知识去分析实际的工程问题。 3. 设计/开发解决方案 能够根据用户需求和项目客观需要，运用本课程专业知识和相关技术提出问题的解决方案和项目开发的具体路线。 4.1 能够基于原理分析和查找文献、调研的方式辅助开发项目。 5.2 能够运用专业仪器设备和仿真软件进行工程项目的开发和实施。 |
| 教学目标3 | 3.4 在项目设计和开发过程中充分考虑人文、道德和法律的客观因素与项目实际需求之间的平衡。 10. 沟通 能与团队组员友好和谐的沟通交流，开展高效的合作开发项目，能清晰表达自己的观点和问题予他人。 12. 终身学习具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。 |

三、实习（实训）

1．教学内容及安排

表1 实习（实训）内容及时间安排

| 序号 | 实习（实训）内容 | 时长 | 学习任务 | 支撑教学目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 嵌入式技术绪论 | 1天 | 了解Cortex-M内核体系结构、STM32内部资源分析。 | 1、3 |
| 2 | 工程搭建 | 1天 | 掌握MDK的编程环境及编程方法。 | 1、2 |
| 3 | GPIO输入与输出 | 2天 | 理解GPIIO的编程与寄存器说明，掌握GPIO的输入与输出工作模式和配置方法。 | 1、2 |
| 4 | ADC与DAC开发 | 1天 | 了解ADC和DAC原理与工作模式，掌握DAC采集信号的方法。 | 1、2 |
| 5 | TIM定时器 | 1天 | 了解TIM定时器的工作原理与输出模式，掌握输出PWM信号的方法。 | 1、2 |
| 6 | UC操作系统 | 2天 | 了解操作系统的基本原理，掌握UC操作系统的设计和移植。 | 1、2 |
| 7 | 综合设计 | 2天 | 了解DS18B20的工作原理，实现基于STM32的温度采集及显示系统。 | 1、2、3 |

2．基本要求

（1）课程实习的组织形式是团队协作，原则上3-4人一组，实习期间全组成员至少要集中5次，每次要做好签到记录，每个成员至少撰写5份实习日志，每份日志记录每天完成的实习内容及过程。

（2）每组设计一个嵌入式开发项目并完成测试，在项目上要能完成基本和既定的功能。各组设计开发的项目要有所不同，严禁出现抄袭现象。要求每个同学必须独立完成自己所分配的设计任务，每人至少完成1个功能的实现。

（3）实习结束要按要求撰写实习报告。实习报告内容包括：设计要求、设计思想、电路图、指令格式表、程序流程图、调试程序及调试结果等。

四、考核与成绩评定方法

表2  课程考核指标

| 序号 | 考核指标 | 考核要求（内容、形式等） | 分数比例（%） | 支撑教学目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实习报告 | 知识点和写作规范的掌握程度 | 30% | 1，2 |
| 2 | 课程设计 | 项目开发和设计能力 | 70% | 1，2，3 |

五、建议教材及相关教学资源

[1] 刘火良,杨森. STM32库开发实战指南[M].北京：机械工业出版社,2014

[2] 课程网址：超星学习通

https://mooc1.chaoxing.com/mycourse/teachercourse?moocId=209708491&clazzid=54355809&edit=true&v=0&cpi=0&pageHeader=0

# j3310191《电子电气工艺实习》教学大纲

一、课程基本信息

| 实习（实训）中文名称 | 电子电气工艺实习 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实习（实训）英文名称 | Electrical and Electronic Technics Practice |  |  | 课程编号 |  | j3310191 |  |
| 实习（实训）类别 | £通识实践与创新训练 £教学实验与实训 R课程与专业实习 £毕业实习 |  |  |  |  |  |  |
| 实习（实训）周数 | 1 |  | 学分 |  | 1 |  |  |
| 开课单位 | 电子与信息工程学院 |  | 开课系（室） |  | 自动化系 |  |  |
| 实习（实训）安排形式 | R集中 £分散 |  | 授课对象 |  | 电气工程及其自动化专业大二本科生 |  |  |
| 执笔人 | 张冰 | 审核人 | 姜淏予 |  | 审批人 |  | 张炎生 |
| 修订时间 | 2022.04 |  |  |  |  |  |  |

二、实习（实训）简介与教学目标

1．实习（实训）简介

《电子电气工艺实习》是电气工程及其自动化专业学生工程训练的一个重要实践环节。电子电气工艺是电类专业学生进行专业基础课和专业课程学习之前所必需掌握一项基本技能训练，通过在指定的地点集中进行，指导老师对电子元器件的原理，数字万用表的原理的讲解及演示，使学生对常用的电子元器件有一个感性认识，对手工焊接有一个初步经历，熟悉电子产品的设计、装配、生产制造工艺及过程，培养学生理论与实践融会贯通能力和创新能力，重视工程素质的培养，启发学习兴趣。

2．教学目标

教学目标1：培养实践动手能力：能熟练地遵照电子技术文件及电子产品生产制造工艺技术要求，设计、制作、焊接、装配、调试及检测电子产品；

教学目标2：培养解决问题的能力：在实践中发现问题，结合理论知识分析问题，探究解决问题途径与方法，巩固所学理论知识；

教学目标3：培养建立工程概念：了解新工艺、新技术、新材料在现代电子工业中的应用，启迪学生创新思维方法。在实践过程中注重工艺技术在实际工作中的应用，使其养成良好的专业意思；

教学目标4：使学生通过与不同任务的团队成员之间的协作交流，具有协作意识，具有责任性；相互有效合作，有终生学习、不断适应职业发展和社会发展的能力；

教学目标5（课程思政）：引导学生树立正确的人生观、世界观和价值观，增强学生实业报国的理想信念。

3．教学目标对毕业要求指标点的支撑关系

| 教学目标 | 支撑毕业要求对应指标点 |
| --- | --- |
| 教学目标1 | 5.1 了解电气专业常用的现代仪器、信息技术工具、工程工具和模拟软件的使用原理和方法，并理解其局限性； |
| 教学目标2 | 2．问题分析 能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析复杂工程问题，以获得有效结论。 3.1 掌握电气工程设计和产品开发全周期、全流程的基本设计/开发方法和技术，了解影响设计目标和技术方案的各种因素； 3.2 能够针对特定需求，完成单元（部件）的设计； |
| 教学目标3 | 3.3 能够进行电气系统或工艺流程设计，在设计中体现创新意识； 4．研究 能够基于科学原理并采用科学方法对复杂工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。 5.2 能够选择与使用恰当的仪器、信息资源、工程工具和专业模拟软件，对复杂电气工程问题进行分析、计算与设计； |
| 教学目标4 | 8．职业规范 具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。 9．个人和团队 能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。 10．沟通 能够就复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令，并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。 |
| 教学目标5 | 3.4 在电气设计中能够考虑安全、健康、法律、文化及环境等制约因素。 8.1 有正确价值观，理解个人与社会的关系，了解中国国情。 |

三、实习（实训）

1．教学内容及安排

表1 实习（实训）内容及时间安排

| 序号 | 实习（实训）内容 | 时长 | 学习任务 | 支撑教学目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实习动员 | 1天 | 实习动员，领取工具及元器件，任务方案的探讨。 | 1，2，3，4，5 |
| 2 | 讲解数字万用表工作原理，使用方法，组装步骤及注意事项。 | 1天 | 了解锡焊工具，熟悉手工焊接工艺技术；掌握手工焊接操作及焊接质量的控制与缺陷的处理。 | 1，2，3，4，5 |
| 3 | 焊接电阻、电容、二极管、三极管、电位器、电容器。安装各表笔插座，hFE 插座、安装保险管卡、弹簧、电池极扣引线，液晶面板等。 | 1天 | 掌握半导体分立元件的分类、命名及极性、结性判定及参数检测方法；了解各元件在电路中的作用。 | 1，2，3，4，5 |
| 4 | 安装档位开关旋钮，装上电池试机，调整基准电压。总结组装、调试万用表。 | 1天 | 掌握常用电子仪器的使用方法；掌握电子产品的组装步骤。调试方法。 | 1，2，3，4，5 |
| 5 | 实习报告撰写，实习总结。 | 1天 | 对实习过程中遇到的问题及解决方案进行探讨并总结。 | 1，2，3，4，5 |

2．基本要求

（1）实习期间要求遵守实验室各项规章制度，不能迟到早退。注意用电安全。

（2）实习所需设备、元器件及个人工具，因使用、保管不当造成损坏、遗失，应照价赔偿。

（3）电子工艺实习要求每人独立完成，每人撰写5份实习日志，每份日志记录每天完成的实习内容及过程。

（4）实习结束要按要求撰写实习报告。实习报告内容包括：课程实习目的，意义；课程实习要求，数字万用表安装、调试过程及调试结果等，课程实习收获及体会。

四、考核与成绩评定方法

表2  课程考核指标

| 序号 | 考核指标 | 考核要求（内容、形式等） | 分数比例（%） | 支撑教学目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实习报告 | 报告书撰写规范，条理清晰，结构完整。调试步骤清楚，认识体会深刻。 | 20 | 1，2，3，4 |
| 2 | 实习产品质量 | 焊接质量好，无虚焊、漏焊；调试正确；安装效果好，达到设计技术指标。 | 40 | 3，4，5 |
| 3 | 实物演示 | 自主独立操作，能够正确使用仪表，查看完成任务的情况。 | 40 | 3，4，5 |

五、建议教材及相关教学资源

[1] 邱关源.电路（第4版）.北京：高等教育出版社， 1999
  [2] 童诗白. 模拟电子技术基础. 北京：高等教育出版社， 2001
  [3] 阎石. 数字电子技术基础. 北京：高等教育出版社， 2001

[4] 罗小华. 电子技术工艺实习.武汉：华中科技大学出版社， 2003

# j1410232《工程训练Ⅱ》实训教学大纲

一、课程基本信息

| 实习（实训）中文名称 | 工程训练Ⅱ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实习（实训）英文名称 | Engineering TrainingⅡ |  |  | 课程编号 |  | j1410232 |  |
| 实习（实训）类别 | £通识实践与创新训练 £教学实验与实训 ■课程与专业实习 £毕业实习 |  |  |  |  |  |  |
| 实习（实训）周数 | 2 |  | 学分 |  | 2 |  |  |
| 开课单位 | 机械与动力工程学院 |  | 开课系（室） |  | 机械工程系 |  |  |
| 实习（实训）安排形式 | ■集中 £分散 |  | 授课对象 |  | 自动化 |  |  |
| 执笔人 | 张静、吴敬权 | 审核人 | 俞国燕 |  | 审批人 |  | 徐青 |
| 修订时间 | 2022.04 |  |  |  |  |  |  |

二、实训简介与教学目标

1．实训简介

工程训练是一门实践性的技术基础课程，面向全校机械类与近机械类学生开设，为通识基础实践课程。通过对大学生进行工程实践教育，使学生自己动手完成一系列的工程训练项目，在实践过程中领会机械生产过程、识别机械零件传统金属加工工艺和现代加工工艺方法，及使用的制造装备基本工作原理、技术参数等；知晓制造活动对社会产生的影响，特别是技术发展对人类社会进步的巨大影响，理解机械工程技术人员的社会责任；理解机械工程技术人员的诚信守则、严谨求是、精益求精的职业规范。通过实践活动，树立学生质量、劳动、质量、经济观念以及环保和创新意识，培养学生诚信守则、严谨求是、精益求精的工程技术人员工作作风。

本课程是独立的实践环节，实践、人员和内容都采用集中的方式，全部在工程训练中心进行。根据专业的需求开设《工程训练Ⅰ》、《工程训练Ⅱ》、《工程训练Ⅲ》、《工程训练Ⅳ》。训练模块一般有：机械加工（车、铣、磨、钳）、焊接、数控切削加工（车、铣、加工中心、数控雕刻）、线切割及电火花成型、3D打印及逆向工程实训、激光加工实训、注塑成型等，可以根据专业需求选择实践模块和培养层次。

2．教学目标

教学目标1：知悉产品传统/现代加工工艺基本方法，及制造装备的基本结构、基本工作原理等；知悉生产过程中工具的使用及装备的基本操作，认识加工装备及方法的选择的局限性，完成工件的操作。

教学目标2（课程思政）：悉知并遵守实习的时间、纪律以及车间的各项工作制度及设备安全操作规范；理解生产过程中安全、环境的重要性；培养学生纪律观念、劳动观念、质量和经济观念、创新精神；理解诚信守则、严谨求是、精益求精的工程技术人员工作作风。

3．教学目标对毕业要求指标点的支撑关系

| 教学目标 | 支撑毕业要求对应指标点 |
| --- | --- |
| 教学目标1 | 5.1 了解专业常用的现代仪器、信息技术工具、工程工具和模拟软件的原理和使用方法，并理解其局限性。 |
| 教学目标2 | 8.2 理解诚实公正、诚信守则的工程职业道德和规范，并能在工程实践中自觉遵守；理解工程师对公众的安全、健康和福祉，以及环境保护的社会责任，能够在工程实践中自觉履行责任。 |

三、实训

1．教学内容及安排

表1 实训内容及时间安排

| 序号 | 教学内容 | 教学组织形式 | 时间（天） | 课程目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实训动员和课程概述（必做） 1.基本内容讲解 课程性质、地位、特点、作用；机械制造生产过程（讲解课程体系及实习内容安排等）；有关实习注意事项（安全、纪律、考核等）；参观工程训练展览室及训练车间，介绍训练基地情况。 | 时间集中/人员集中 | 0.5 | 目标2 |
| 2 | 铣削加工（选做） 1、基本内容讲解 铣削安全操作规程；铣削加工基本知识；分度头的应用；万能卧式铣床的结构组成及功用；立式铣床的结构组成及功用；常用铣刀的种类及应用；常用铣床附件及应用；齿形加工方法；铣削新技术、新工艺的发展及其影响。 2、示范讲解内容 铣床的基本操作及调整示范；常用铣刀的安装及调整示范；分度头的使用操作示范；平口钳上安装工件铣六方体示范；铣齿轮示范。 3、独立操作 平口钳安装加工平面；卡盘安装铣六方体。 | 时间集中/人员集中 | 0.5 | 目标1、2 |
| 3 | 注塑成型实训（选做） 1、基本内容讲解 注塑成型实训安全操作规程；热塑性塑料注塑成型的基本工作原理及成型特点；注塑成型的基本工作过程；注塑成型的工艺过程；注塑成型的发展介绍。 2、示范讲解内容 注塑成型机的结构组成及功用；注塑成型机的基本操作方法；注塑成型机加工参数的选择；典型零件的注塑成型。 3、独立实践操作 简单零件的注塑成型操作，指导教师在旁指导。 | 时间集中/人员集中 | 0.5 | 目标1、2 |
| 4 | 激光加工实训（选做） 1、基本内容讲解 激光加工安全操作规程；激光的特点和激光加工的原理、特点和应用领域；激光加工成套设备的主要组成；激光切割机、激光打标机、激光内雕机的特点、用途及分类；激光加工设备的发展介绍。 2、示范讲解内容 激光切割机、激光打标机、激光内雕机的结构和基本操作方法；激光切割机、激光打标机、激光内雕机的设计软件使用方法；激光切割机、激光打标机、激光内雕机的典型零件演示加工。 3、独立实践操作 激光切割产品的设计及加工；激光打标产品的设计及加工，激光内雕产品的设计及加工。 | 时间集中/人员集中 | 0.5 | 目标1、2 |
| 5 | 线切割及电火花成型（必做） 1、基本内容讲解 线切割及电火花成型安全操作规程；特种加工基础知识；特种加工加工特点；电火花线切割机床与电火花成型机的结构及加工原理；HF 控制系统的控制原理；手工编程中 3B 代码与 ISO 代码的使用；自动编程软件 HF 与 CAXA 的使用；特种加工发展及方法的优点及制约。 2、示范讲解内容 电火花线切割机床与电火花穿孔成型机的加工过程；自动编程软件 YH 与 CAXA 的基本使用方法；典型零件的编程加工。 3、独立实践操作 电火花线切割机床操作；自由创新设计图形的编程和加工。 | 时间集中/人员集中 | 1 | 目标1、2 |
| 6 | 车削加工（必做） 1.基本内容讲解 车削安全操作规程；切削加工基本知识；卧式车床的组成及典型传动机构；刀具材料及常用车刀的组成和结构，车刀的主要角度和作用；车床附件；有关量具、夹具的使用；车削加工参数的选择；车削加工基本工艺；典型零件的加工；车削新技术、新工艺的发展、及制约，领域人物/团队/企业/事件优秀事迹。 2.示范讲解内容 车削操作基本动作示范；车刀的安装及调整；工件装夹及车床通用附件使用；车床结构及传动元件传动；外圆、断面、台阶车削；切槽、切断操作；锥体车削；螺纹车削；内孔车削；成形面车削；车削加工测量工具及方法讲解示范。 3.独立实践操作 分步练习车外圆、端面、锥面、切槽、成形面；制定简单零件的加工工艺路线；独立完成台阶轴的车削加工。 |  | 1 ~ 1.5 | 目标1、2 |
| 7 | 钳工（必做） 1.基本内容讲解 钳工安全操作规程；钳工概述；钳工的基本操作（划线、锯切、锉切、钻孔、铰孔、錾切、刮削、研磨、攻螺纹、套螺纹）；钻床类机床及其结构特点；各种量具的使用与调整；装配与拆卸的基本知识，领域人物/团队/企业/事件优秀事迹。 2.示范讲解内容 划线的操作方法；锯削所用工具、锯条的选择与安装、起锯和锯割方法；锉削应用范围、锉刀的选用及锉削方法；攻螺纹与套螺纹的工艺特点、应用及操作要求；钻孔、扩孔、铰孔的工艺特点、应用及操作示范；刮削、研磨工艺特点、应用范围及工具；各种量具的正确使用和调整；典型零件的拆装示范。 3.独立实践操作 简单零件的划线；钳工基本操作训练（划线、锯切、锉切、钻孔、攻螺纹、套螺纹）；螺母的钳工加工（按图纸加工）。 | 时间集中/人员集中 | 1 ~ 1.5 | 目标1、2 |
| 8 | 焊接（必做） 1.基本内容讲解 焊接安全操作规程；焊接生产方法概述（分类、特点、应用）；手工电弧焊；气焊；其它常用焊接方法（氩弧焊、CO2气保焊等）；氧炔焰切割及其它切割方法，焊接工艺发展及其制约，领域人物/团队/企业/事件优秀事迹。 2.示范讲解内容 手工电弧焊操作演示（平焊、立焊、横焊）；气焊操作演示（平板堆焊，低碳钢 、不锈钢）；气割操作演示（低碳钢、铝）；等离子弧切割演示；焊接缺陷分析。 3.独立实践操作 手工电弧焊中的平板堆焊操作；焊接缺陷观察。 | 时间集中/人员集中 | 1 ~ 1.5 | 目标1、2 |
| 9 | 数控车（必做） 1.基本内容讲解 焊接安全操作规程；数控技术的定义和数控车床的加工特点；数控车床的工作与控制原理；数控车床的基本编程代码格式、插补原理；简单零件的加工程序编制；数控技术的发展过程及先进制造系统介绍，我国数控高端设备现状及技术人员/团队拼搏、创新、追求卓越的精神。 2.示范讲解内容 数控车床面板基本操作；对刀操作及刀具补偿的运算；工件的装夹、找正和精度控制；切削参数的选择；典型零件的程序编制；典型零件的演示加工。 3.独立实践操作 数控车床面板基本按钮功能和操作；工件装夹和找正；简单的对刀操作和计算及加工精度补偿操作；数控车床的程序编辑操作及技巧。 | 时间集中/人员集中 | 1 ~ 1.5 | 目标1、2 |
| 10 | 数控铣（加工中心、数控雕刻机）（必做） 1、基本内容讲解 数控铣（加工中心、数控雕刻机）安全操作规程；数控铣床的加工特点；插补原理的功能和基本计算过程；数控铣床的工作与控制原理；数控铣床的基本编程代码格式和程序规格；简单零件编程；CAD/CAM技术的基本方法及过程；数控技术的发展过程及先进制造系统介绍，领域人物/团队/企业/事件优秀事迹。 2、示范讲解内容 数控铣床、加工中心和数控雕刻机的面板基本操作；对刀操作及计算；工件的装夹与找正；切削参数的选择；利用CAD/CAM技术，自动编程加工较为复杂曲面的典型零件；典型零件的程序编制；典型零件的演示加工。 3、独立实践操作 数控铣床面板按钮的功能和操作；工件的装夹、找正、对刀操作；数控铣床的程序编辑、操作；自行设计一般轮廓零件的程序编制和完整加工。 | 时间集中/人员集中 | 1 ~ 1.5 | 目标1、2 |
| 11 | 3D打印及逆向工程实训（必做） 1、基本内容讲解 3D打印及逆向工程安全操作规程；3D打印的原理、特点和应用；3D打印设备的工艺、材料和操作；3D建模知识及应用软件使用；逆向工程技术概念、作用及应用范围；逆向设备的构造和操作流程；3D打印及逆向工程应用、对各行业的促进与制约，领域人物/团队/企业/事件优秀事迹。 2、示范讲解内容 FDM、SLA、SLS等不同3D打印工艺设备基本操作方法；典型零件的3D建模；3D打印工艺设备数据处理软件的使用方法；典型零件的3D打印制造及后处理；手持三维扫描仪测量三维物体的方法；三维数据采集软件的使用及数据编辑处理。 3、独立实践操作 利用三维设计软件自行设计作品；完成设计作品的3D打印制造及零件后处理。 | 时间集中/人员集中 | 1 ~ 1.5 | 目标1、2 |
|  | 合计 | 9 |  |  |

注：1.表1实习（实训）内容要求适用于《工程训练Ⅱ》使用专业，包括工业工程、能源与动力工程、建筑环境与能源应用工程、工业设计、船舶与海洋工程、食品质量与安全、生物工程、自动化 、电气工程及其自动化 、通信工程等专业。

2.专业应完成不少于9天的集中课程实践，选修模块不得少于0.5天，必选模块必须选择，但可以根据实际确定不同的学时，应在任务安排时向工程训练中心提出申请。

3.实习动员与实习总结必做，合计不得少于0.5天，实习动员在开课第一天上午8：00在工程训练中心完成，实习总结可以以教室集中、线上会议等形式完成。

2．基本要求

（1）学习要求

1）学生必须按教学计划规定参加工程实训，并按实训大纲、实训计划的要求，完成实训任务。

2）学生在实习前必须认真学习实训指导书，明确实训的目的、要求、方法和步骤，做好实训前的准备工作。

3）每个项目实训前必须预习有关教材内容，实训过程中必须集中精力认真听讲，严格按要求进行操作，完成实训作业零件和实习报告。

（2）实习纪律要求

1）学生在实训期间要尊敬实训指导教师，听从指导，遵守考勤纪律、劳动纪律和规章制度，严格做到安全实训。

2）学生应在指定地点实训，实训期间不得串岗喧哗、打闹、聊天，不做与实训无关的事。未经许可不得任意动用非指定实训机床（设备）和刀、夹、量具。

3）原则上不得请假、迟到、旷课；必须请假需向指导教师、工种教师说明请假原因，并履行请假手续。

（3）职业素养要求

1）必须按规定着装，操作前必须穿好军训服及防护用品。长头发学生必须戴防护帽，并将长发要压入防护帽帽檐内。不准穿裙子、短裤、背心、高跟鞋、凉鞋、拖鞋上岗操作。违反规定禁止实习。

2）爱护国家财产，维护保养好机器设备和工、夹、量具。经常保持工作场地清洁卫生，用过的设备和工、夹、量具要摆放整齐，丢失及非正常损坏的物品要按有关规定赔偿。

3）实训学生在下班前将所使用的设备及场地擦、扫干净，并按规定给予保养。

（4）实习周志、实习报告要求：

实训学生必须规定时间和内容要求完成实习签到、周志、报告的提交工作，同时提交电子版和纸质版。每周至少2篇周志，记录实习时间、地点、内容、进行情况和收获，随时填写上交。实习报告在实习结束二周后上交，实习报告具体要求由指导教师发布。

四、考核与成绩评定方法

1.课程考核与成绩评定

（1）课程考核项目包括过程性考核和实习报告，各考核项目和考核分数按课程目标1~2分配，课程考核项目权重系数见表2。

表2 课程考核项目权重系数表

| 课程目标i | 考核项目j |  | 对课程目标 权重Ki |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 实习过程表现 Ki1 | 实习报告 Ki2 |  |
| 目标1 | 0.6 | 0.4 | 0.7 |
| 目标2 | 1 |  | 0.3 |
| 考核 要求 | 实践操作符合安全操作规范；遵守实习纪律，践行职业规范； | 按要求撰写实习报告 |  |

注：1.各考核指标分配分数为100分。

第i课程目标考核得分计算式：

式中：为权重系数，表示第j考核项对课程目标i的权重系数；为考核项j在第i目标点实际得分，为该考核项j在第i目标点分配分数；j的值表达的考核项为1——实习过程表现、2——实习报告。

课程得分D计算式：

式中：为权重系数，表示课程目标i考核成绩对课程考核成绩的权重系数。

（2）成绩评定

成绩评定按上述考核方法进行。出现下列情况处理方法为：

①每个训练项目中，凡旷工半天及以上或迟到早退两次及以上，该项目实习成绩按零分计，本次实训作不及格处理，不能参加本学期正常补修。各工种训练期间，有病假和事假者，原则上根据所缺时间按比例扣分，但累计请假时间超过实训时间1/3，该工种需在本学期参加补修，合格后才计入总成绩。

②任何一个训练项目成绩不及格或没有成绩，均不给予评定实践操作成绩，按不及格上报，已有的训练项目成绩保留，待重新补做缺少的训练项目后，再评定总成绩。

③学生训练期间，严重违反《工程训练中心学生工程训练守则》和《工程训练安全制度》者、缺课时间累计达到1/3及以上者训练成绩一律定为不及格。实践操作无成绩或不及格者，由学生向所在学院申请重修。

（3）实习报告撰写要求

实习报告要求按实习工种撰写，并装订成册上交。

2. 成绩评定标准

（1）实习过程表现评定：实习过程表现评定见表3。

表3  实习过程表现评定标准

| 项目 | 评价要点 |  | 评定标准 | 分值 |  | 目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实习过程表现 | 1 | 操作方法规范性 | 根据表现适度评分 | 50 | 100 | 1 |
|  | 2 | 工件装夹、刀具安装调整情况 |  | 15 |  |  |
|  | 3 | 遵守安全规则，不出安全事故 |  | 15 |  |  |
|  | 4 | 完成工件的质量 | 标注公差每超差±0.01mm扣2分 | 20 |  |  |
|  | 1 | 遵纪守时、遵守各项工作制度和规定情况，不做与工作无关的事情 | 根据表现适度评分 | 30 | 100 | 2 |
|  | 2 | 工作作风：认真听课、勤奋、努力、严谨、求知、钻研等 |  | 20 |  |  |
|  | 3 | 1）按要求穿戴工作服，头发、鞋子符合要求 2）正确摆放工件，工具等，结束前做好实习场地，设备的清洁卫生工作，做好“整理、整顿、清扫” |  | 50 |  |  |

（2）实习报告评定：实习报告评定见表4。

表4  实习报告评分

| 目标 | 项目 | 90~100 | 79~89 | 60~69 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 知识问答 | 准确回答出的工艺基础知识和操作要领、及使用的工艺装备基础知识的问题。比照参考答案正确率超过90%。 | 比较准确回答出的工艺基础知识和操作要领、及使用的工艺装备基础知识的问题。比照参考答案正确率超过70%。 | 基本回答出的工艺基础知识和操作要领、及使用的工艺装备基础知识的问题。比照参考答案正确率超过60%。 |
|  |  | 1）0~59，低于及格标准或存在抄袭现象； 2）学生实习报告（含校友邦报告）未按规定要求装订或上传，视具体情况扣0~5分；学生报告纸不洁、字迹混乱，视具体情况扣0~8分。 |  |  |

五、建议教材及相关教学资源

[1]李作全,魏德印.《 金工实训（第3版）》[M].武汉:华中科技大学出版社，2021.

# j3310192《数字电子技术课程实习》教学大纲

一、课程基本信息

| 实习（实训）中文名称 | 数字电子技术课程实习 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实习（实训）英文名称 | Course Practice of Digital Electronics |  |  | 课程编号 |  | j3310192 |  |
| 实习（实训）类别 | £通识实践与创新训练 £教学实验与实训 R课程与专业实习 £毕业实习 |  |  |  |  |  |  |
| 实习（实训）周数 | 1 |  | 学分 |  | 1 |  |  |
| 开课单位 | 电子与信息工程学院 |  | 开课系（室） |  | 自动化系 |  |  |
| 实习（实训）安排形式 | R集中 £分散 |  | 授课对象 |  | 电气工程及自动化专业本科 大二学生 |  |  |
| 执笔人 | 孔秀艳 | 审核人 | 姜淏予 |  | 审批人 |  | 张炎生 |
| 修订时间 |  |  |  |  |  |  |  |

二、实习（实训）简介与教学目标

1．实习（实训）简介

《数字电子技术课程实习》是电气工程及自动化专业的实践性教学环节之一，是在学生学习完《数字电子技术》课程后开设的一门实习课程，它具有很强的实践性。通过对具有一定规模的的数字电路系统的设计仿真与实践训练，使学生进一步巩固和加深对数字电子技术课程基础知识和基本理论的理解，掌握一般电子系统的设计和制作方法，掌握各种仪器、仪表的使用，学会系统调试及故障排除方法。同时提高学生理论联系实际的能力，加强独立分析问题和解决问题的能力，培养学生实事求是、严肃认真的科学作风，全面提高大学生科技素质。

2．教学目标

教学目标1：使学生巩固和加深对数字电子技术的基础知识和基本理论的理解，初步掌握数字电路系统的分析方法和设计方法。

教学目标2：使学生学会查阅集成电路手册，正确选用和使用集成器件。

教学目标3：使学生熟练使用EDA软件绘制、仿真电路原理图。

教学目标4：使学生掌握各种仪器、仪表的使用方法。

教学目标5：提高学生电子电路焊接和制作的技能。

教学目标6：使学生提高分析问题、解决问题的能力，会进行系统调试及故障排除。

教学目标7：使学生学会撰写格式规范、内容详实的实习报告。

教学目标8：提高学生逻辑推理能力、理论联系实际能力、创新能力。

教学目标9：（课程思政）：培养学生实事求是、严肃认真的科学作风。

3．教学目标对毕业要求指标点的支撑关系

| 教学目标 | 支撑毕业要求对应指标点 |
| --- | --- |
| 教学目标1 | - 问题分析 能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析复杂工程问题，以获得有效结论。 3．设计/开发解决方案 能够设计复杂工程问题的解决方案，满足特定需求的系统、单元（部件）或工艺流程，并能够 在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。 |
| 教学目标2 | 4.1 能够基于科学原理，通过文献研究或相关方法，调研和分析复杂电气工程问题的解决方案。 |
| 教学目标3 | 5.1 了解电气专业常用的现代仪器、信息技术工具、工程工具和模拟软件的使用原理和方法， 并理解其局限性。 5.2 能够选择与使用恰当的仪器、信息资源、工程工具和专业模拟软件，对复杂电气工程问题 进行分析、计算与设计。 |
| 教学目标4 | 5.1 了解电气专业常用的现代仪器、信息技术工具、工程工具和模拟软件的使用原理和方法， 并理解其局限性。 |
| 教学目标5 | 3．设计/开发解决方案 能够设计复杂工程问题的解决方案，满足特定需求的系统、单元（部件）或工艺流程，并能够 在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。 |
| 教学目标6 | 1.3 能够将专业基础及专业课知识和数学模型方法用于推演、分析专业电气工程问题。 2.1 能运用专业基础及专业课学习的科学原理，识别和判断复杂电气工程问题的关键环节。 |
| 教学目标7 | 10．沟通能够就复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、 陈述发言、清晰表达或回应指令，并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。 |
| 教学目标8 | 13.3 能够进行电气系统或工艺流程设计，在设计中体现创新意识。 |
| 教学目标9 | 12．终身学习 具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。 |

三、实习（实训）

1．教学内容及安排

设计、仿真并制作一个数字电子电路，选题可由指导教师选定，或由指导教师提供几个选题供学生选择。

设计题目1：交通信号灯设计。设计一个三色交通信号灯，并且有相应的时间显示。

设计题目2：数字钟设计。设计一个具有"时"、"分"、"秒"的LED数字显示的数字钟。

设计题目3：机器猫设计。使用555芯片设计一个可以在磁、震动等条件下可以定时走动的机器猫。

设计题目4：智力竞赛抢答器设计。支持8路抢答，有复位功能和按键蜂鸣功能。

设计题目5:其他与本课程相关的题目。

表1 实习（实训）内容及时间安排

| 序号 | 实习（实训）内容 | 时长 | 学习任务 | 支撑教学目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实习动员 | 0.5天 | 教师对实习内容进行集中讲解，告知学生实习要求，讲授和实习相关的知识和注意事项。 | 教学目标1、2、3、4、5、6、7、8、9 |
| 2 | 电路设计和仿真 | 1.5天 | 学生查阅资料，应用仿真软件完成电路原理图的设计与仿真调试。 | 教学目标1、2、3、6、8、9 |
| 3 | 实物电路焊接和组装 | 1天 | 学生在老师指导下焊接、制作和组装实物 | 教学目标5、8、9 |
| 4 | 实物调试和验收 | 1天 | 学生在老师指导下对实物进行系统调试和故障排除，老师对每个学生的作品进行验收。 | 教学目标6、8、9 |
| 5 | 交流总结、撰写实习报告 | 1天 | 师生就本次实习开展一次经验交流会，由老师对实习进行总结，同时安排学生结合个人实习感受进行讨论与交流；学生撰写实习报告，记录实习步骤和内容，分析实习过程中出现的各种问题，总结经验和心得。 | 教学目标7、8、9 |

2．基本要求

（1）学生严格遵守实验室规定的各项规章制度，听从实习指导老师的安排，按时参加实习，不得无故迟到、旷工、早退；学生参加实习不得穿拖鞋，女生要扎好头发，衣衫要穿戴整齐，不得嬉闹；注意人身和设备安全，在实习期间，没有得到允许的情况下，严禁擅自触动或操作带电设备；安全使用电烙铁，离开实验室时确保电烙铁断电，严禁把烙铁带离实验室；实习结束整理和打扫实习场地。

（2）学生实习期间要保持严谨、端正的工作作风，勤学好问、认真思考。每人写一份实习周志，详细记录每一天的实习内容，记录实习过程中发生的问题和解决方法。

（3）实习结束要按要求撰写一篇实习报告。实习报告内容包括：

1）课题名称。

2）设计任务和要求。

3）电路仿真原理图、电路工作原理分析、仿真电路调试结果分析。

4）实物电路的制作和调试过程，详细记录制作过程，对过程中出现的问题进行分析，   并说明解决的措施。

5）总结实习的收获和心得体会，总结本次实习存在的问题和进一步的改进意见等。

考核与成绩评定方法

根据实习过程的表现和提交的作品以及实习周志、实习报告的撰写情况进行综合评定，给出优秀、良好、中等、及格、不及格五个等级。

表2  课程考核指标

| 序号 | 考核指标 | 考核要求（内容、形式等） | 分数比例（%） | 支撑教学目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纪律 | 是否遵守实习纪律要求 | 10 | 教学目标9 |
| 2 | 积极性 | 实习过程中是否善于思考、勤学好问，是否主动参与实习经验交流环节，依据具体表现给出评分。 | 10 | 教学目标6、8、9 |
| 3 | 电路设计、仿真环节 | 电路设计过程中是否积极主动、勤于思考，电路设计和仿真结果是否正确，依据以上两点给出评分。 | 25 | 教学目标1、2、3、6、8、9 |
| 4 | 实物制作 环节 | 实习作品完成的质量，依据现场验收演示的结果，给出评分。 | 25 | 教学目标5、6、8、9 |
| 5 | 实习周志和实习报告 | 相关文档撰写的质量，依据是否按时完成、撰写是否规范、内容是否详实给出评分。 | 20 | 教学目标7、8、9 |

备注:成绩等级：优秀（90分-100分）、良好（80分-89分）、中等（70分-79分）、及格（60分-69分）、60分以下为不及格。

五、建议教材及相关教学资源

本课程实习是在所学课程的基础上进行，无需特定教材。

J3311701《微机原理与单片机接口技术课程实习》教学大纲

一、课程基本信息

| 实习（实训）中文名称 | 微机原理与单片机接口技术课程实习 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实习（实训）英文名称 | Course practice of Principle and Inteface technology of Microcomputer and Single chip Computer |  |  | 课程编号 |  | J3311701 |  |
| 实习（实训）类别 | £通识实践与创新训练 £教学实验与实训 R课程与专业实习 £毕业实习 |  |  |  |  |  |  |
| 实习（实训）周数 | 1 |  | 学分 |  | 1 |  |  |
| 开课单位 | 电信学院 |  | 开课系（室） |  | 自动化 |  |  |
| 实习（实训）安排形式 | R集中 £分散 |  | 授课对象 |  | 电气专业本科生 |  |  |
| 执笔人 | 张瑛 | 审核人 |  |  | 审批人 |  |  |
| 修订时间 | 2022年4月20日 |  |  |  |  |  |  |

二、实习（实训）简介与教学目标

1．实习（实训）简介

《微机原理与单片机接口技术课程实习》是实践性教学环节之一，是在学生学完电子技术类基础课程和微机应用类基础课程之后，为加强对学生技术应用能力的培养而开设的体现电子技术，计算机技术综合应用的综合性课程。通过完成相关的控制任务项目使学生掌握单片机应用系统设计的基本理论，基本知识与基本技能，掌握单片机应用系统各主要环节的设计、调试方法，并掌握单片机在测量、控制等电子技术应用领域的应用，初步具备应用单片机进行设备技术改造和产品开发的能力。

2．教学目标

教学目标1：通过实训课程的完成，使得学生进一步巩固微型计算机和单片机的基本知识、基本理论及综合应用程序设计的方法，建立系统设计概念，加强工程应用思维方式的训练，同时对教学内容做一定的扩充；

教学目标2：课程采用分组学习的模式，完成对指定课题的设计、实验、仿真、制作及测试，掌握各种单片机设备的使用方法，了解单片机技术相关的行业标准及法律规范，培养学生的专业素质及解决工程问题的能力，切实体会理论与实际之间的区别与联系

教学目标3：能够在综合设计中考虑行业背景、行业标准、安全法规及社会因素，并提出可行方案；能查阅文献提出多种方案并对多种方案的优缺点进行分析讨论；

教学目标4：使学生通过与不同任务的团队成员之间的协作交流，具有协作意识，具有责任性；

相互有效合作，有终生学习、不断适应职业发展和社会发展的能力；

3．教学目标对毕业要求指标点的支撑关系

| 教学目标 | 支撑毕业要求对应指标点 |
| --- | --- |
| 教学目标1 | 能运用基本原理，借助文献研究，分析过程的影响因素，获得有效结论； |
| 教学目标2 | 掌握电气工程设计和产品开发全周期、全流程的基本设计/开发方法和技术，了解影响设计目标和技术方案的各种因素；能够针对特定需求，完成单元（部件）的设计； |
| 教学目标3 | 能够根据对象特征，选择研究路线，设计实验方案；能够根据实验方案构建实验系统，安全地开展实验，正确地采集实验数据； |
| 教学目标4 | 能与其他学科的成员有效沟通，合作共事；能够明白个体在团队中的角色和责任，在团队中独立或合作开展工作； |

三、实习（实训）

1．教学内容及安排

表1 实习（实训）内容及时间安排

| 序号 | 实习（实训）内容 | 时长 | 学习任务 | 支撑教学目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实习动员 | 4学时 | 团队分组，任务的发放，任务方案的探讨 | 1，2，3，4 |
| 2 | 实习过程 | 20学时 | 查阅资料，任务方案的确定，完成硬件的搭建，程序的编写并系统调试 | 1，2，3，4 |
| 3 | 实习报告撰写 | 2学时 | 独立撰写实习报告，对实习进行总结 | 1，4 |
| 4 | 实习验收 | 8学时 | 分组验收成果，针对各任务及现场答辩情况提出相关问题，学时需正确作答 | 1，2，3，4 |
| 5 | 实时总结 | 4学时 | 对实习过程中遇到的问题及解决方案进行探讨并总结 | 1，2，3，4 |

2．基本要求

（1）课程实习的组织形式是团队协作，原则上2人一组，实习期间全组成员至少要集中5次，每次要做好签到记录，每个成员至少撰写5份实习日志，每份日志记录每天完成的实习内容及过程。

（2）每组完成一个独立的任务，完成硬件及软件的设计，并进行系统的调试，可以演示最终成果，要求每个同学必须独立完成自己所分配的设计任务。

（3）实习结束要按要求撰写实习报告。实习报告内容包括：设计要求、设计思想、数据通路图、指令格式表、程序流程图、指令代码表、调试程序及调试结果等。

待实习项目如下：

1、数字钟 要求：24小时制时间显示，可随时进行时间校对调整，整点报时及闹钟功能。（或根据实际数字钟增加其它功能）。

2、密码锁控制器 要求：键盘上有0-9个数字按键，功能键：确认和取消等，可设置复合键。密码的位数及密码可以任意设定,，当输入数字和设置的密码相同的时候，锁打开，否则无法打开。

基本实现：掉电以后密码不保存，回复初始密码；

提高实现：掉电以后密码不丢失，可由键盘输入任意密码；

3、音乐定时器 要求：定时时间可任意设置(小于60分钟)，设定值通过键盘输入，定时时间到发出音乐。音乐响2分钟，自动结束，中间也可以手动控制。

4、小型计算器 设计一个4×4的键盘，并有清屏等功能键，并完成简单的四则（加减乘除）运算。

基本实现：实现简单的四则运算；

提高实现：可以实现连续运算，并考虑运算符号的优先级（即先加减后乘除）；

5、创意彩灯 要求：通过点亮组合发光二极管或LED数码管，显示不同的花样（至少有六种花样，三十二个灯），并且可以通过按键来控制花样切换的速度。

基本实现：某些I/O口同时控制多个灯同步变化；

提高实现：某些I/O口同时控制多个灯非同步变化，并实现亮度的控制；

- LCD12864 显示输出社会主义核心价值观。

基本实现：基本24个汉字的同屏输出；

提高实现：辅助图片，动态输出24个汉字内容，使显示更加美观；

- 十字路口交通灯控制：模拟十字路口的交通控制，南北、东西直行并拐弯控制，并设有紧急停止按钮，紧急按钮按下时，

基本实现：实现基本的南北方向和东西方向的灯的控制，并LED实现显示剩余时间；

提高实现：界面友好，可同时显示左转，直行等箭头，并增加功能，如在第二天凌晨到五点期间，仅黄灯闪烁警示。

- 多机通信控制：设有一个主机和三个丛机，主机上接有一个4×4的键盘，分别对应数字0-F，并另设有三个地址按键，每个按键按下分别对应一个丛机的地址。主机按下丛机地址后，发送数据，对应丛机接收数据，并点亮对应的LED管。

基本实现：主机只发送，丛机负责接收；

提高实现：主机和丛机都可以收发数据（设计对应电路），主机还可以发送广播命令；

- 数字温度计：利用温度传感器测现场温度并在多位数码管上显示，要求保留两位

小数位。

基本实现：单纯显示采集到的温度；程序内设置温度上下限值，越限报警。

提高实现：设置上位机监控键面，动态显示温度变化情况，温度历史值可保存，保存进十分钟的每分钟的温度数据，可设置按键输入温度的最高值及最低值，越限报警。

四、考核与成绩评定方法

表2  课程考核指标

| 序号 | 考核指标 | 考核要求（内容、形式等） | 分数比例（%） | 支撑教学目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实习报告 | 报告书撰写规范，条理清晰，结构完整。原理图设计符合项目的工作要求，接线要正确。图中所使用的元器件要合理选择并标出相关参数，并通过绘图软件打印出原理图； | 20 | 1，2，3 |
| 2 | 实习答辩 | 对自己的设计方案进行简单阐述，对实习过程中出现的问题进行总结，对老师提出的问题做出正确解答； | 30 | 1，2，3 |
| 3 | 实物演示 | 现场演示最终成果，比对实习要求，查看完成任务的情况； | 50 | 1，2，3，4 |

五、建议教材及相关教学资源

[1] 刘南平，单片机实训与开发教程，北京：科学出版社，2018

[2] 吴银琴，51单片机实践教程，北京：科学出版社，2011

[3] 张建军，单片机应用基础（项目教程），北京：机械工业出版社，2008

[4] 李平，单片机入门与开发，北京：机械工业出版社，2020

# j3310194《自动控制原理课程实习》教学大纲

一、课程基本信息

| 实习（实训）中文名称 | 自动控制原理课程实习 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实习（实训）英文名称 | Course Practice of Automatic Control Theory |  |  | 课程编号 |  | j3310194 |  |
| 实习（实训）类别 | £通识实践与创新训练 £教学实验与实训 √课程与专业实习 £毕业实习 |  |  |  |  |  |  |
| 实习（实训）周数 | 1 |  | 学分 |  | 1 |  |  |
| 开课单位 | 电子与信息工程学院 |  | 开课系（室） |  | 自动化系 |  |  |
| 实习（实训）安排形式 | √集中 £分散 |  | 授课对象 |  | 电气工程及其自动化专业大二学生 |  |  |
| 执笔人 | 徐今强 | 审核人 | 姜淏予 |  | 审批人 |  | 张炎生 |
| 修订时间 | 2022.4.16 |  |  |  |  |  |  |

二、实习（实训）简介与教学目标

1．实习（实训）简介

《自动控制原理课程实习》是电气工程及其自动化专业本科学生在学习完自动控制原理课程，了解了自动控制相关理论的基础上开设的一门以实践为主的课程实习课，是一门专业综合实践课程。通过本课程学习，使学生进一步理解由检测机构、控制对象、控制器以及执行器组成的闭环控制系统的工作原理，能够设计满足动静态性能指标要求的控制器，达到理论与实际相结合的目的，同时培养学生运用所学知识分析和解决实际问题的能力。

2．教学目标

教学目标1：通过课程实习加深对课堂经典控制理论的理解

教学目标2：通过对原有系统动静态性能的分析，提高学生的分析能力

教学目标3：通过对控制器的设计、调试，提高学生实践动手能力

教学目标4：提高学生运用MATLAB进行编程的能力

教学目标5（课程思政）：引导学生树立正确的人生观、世界观和价值观，增强学生实业报国的理想信念

3．教学目标对毕业要求指标点的支撑关系

| 教学目标 | 支撑毕业要求对应指标点 |
| --- | --- |
| 教学目标1 | 1.2 能针对具体的电气设备或系统建立数学模型并求解。 1.3 能够将专业基础及专业课知识和数学模型方法用于推演、分析专业电气工程问题。 |
| 教学目标2 | 2.2 能基于专业基础及专业课学习的科学原理和数学模型方法正确表达复杂电气工程问题。 |
| 教学目标3 | 3.1 掌握电气工程设计和产品开发全周期、全流程的基本设计/开发方法和技术，了解影响设计目标和技术方案的各种因素。 |
| 教学目标4 | 1.1 能将数学、自然科学、工程科学的语言工具用于电气工程问题的表述。 5.2 能够选择与使用恰当的仪器、信息资源、工程工具和专业模拟软件，对复杂电气工程问题进行分析、计算与设计。 |
| 教学目标5 | 3.4 在电气设计中能够考虑安全、健康、法律、文化及环境等制约因素。 8.1 有正确价值观，理解个人与社会的关系，了解中国国情。 |

三、实习（实训）

1．教学内容及安排

表1 实习（实训）内容及时间安排

| 序号 | 实习（实训）内容 | 时长 | 学习任务 | 支撑教学目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实习动员、实习内容、被控对象建模 | 1天 | 熟悉系统 | 教学目标1、2 |
| 2 | 系统分析、仿真研究 | 1天 | 分析未校正系统性能 | 教学目标2、4 |
| 3 | 控制装置设计、编程 | 1天 | 系统校正 | 教学目标3、4 |
| 4 | 程序调试、系统联调 | 1天 | 验证校正好的系统 | 教学目标3、4 |
| 5 | 系统验收、完成实习周志、撰写实习报告 | 1天 | 完成校友邦相关内容 | 教学目标3、5 |

2．基本要求

（1）学期初制定实习计划，提前一周进行实习动员，按照实习计划，向学生讲述包括实习的目的和意义、实习时间地点、实习内容、实习纪律、安全事项、实习周志以及实习报告的书写，实习成绩的评定等。

（2）实习过程中严格要求学生，遵守纪律，不迟到，不早退，无无故缺勤，认真实习，保质保量完成实习大纲的要求，认真书写实习周志及实习报告。

（3）实习周志的内容要素包括：时间、地点、每天的实习内容、收获与体会；实习报告的内容要素包括：实习目的和意义、实习时间地点、实习内容，收获与体会等。

（4）实习结束后，教师及时撰写实习总结，并在本专业进行经验交流。

四、考核与成绩评定方法

表2  课程考核指标

| 序号 | 考核指标 | 考核要求（内容、形式等） | 分数比例（%） | 支撑教学目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过程考核 | 实习过程的考勤、纪律 | 20 | 教学目标3、4 |
| 2 | 结果考核 | 设计结果是否达到要求 | 60 | 教学目标2、3 |
| 3 | 材料考核 | 实习周志、实习报告的完成情况 | 20 | 教学目标3、5 |

五、建议教材及相关教学资源

[1] 东北大学自动控制原理爱课程（国家级）http://www.icourses.cn/sCourse/course_4392.html

[2] 哈尔滨工业大学机器人技术与系统国家重点实验室 http://robot.hit.edu.cn

[3] 中国科学院沈阳自动化研究所机器人学国家重点实验室http://rlab.sia.cas.cn

[4] 胡寿松主编，自动控制原理习题集，科学出版社，2003年

[5] 黄江平主编，自动控制原理，电子工业出版社，2014年

[6] 王万良主编，自动控制原理，高等教育出版社，2014年

[7] 胡寿松主编，自动控制原理基础教程（第四版），科学出版社，2017年

[8] 冯巧玲主编，自动控制原理，北京航空航天大学出版社，2007年

[9] 程鹏主编，自动控制原理（第2版），高等教育出版社，2010年

# j3310195《电机学课程实习》教学大纲

一、课程基本信息

| 实习（实训）中文名称 | 电机学课程实习 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实习（实训）英文名称 | Course Practice of Motor |  |  | 课程编号 |  | j3310195 |  |
| 实习（实训）类别 | £通识实践与创新训练 £教学实验与实训 课程与专业实习 £毕业实习 |  |  |  |  |  |  |
| 实习（实训）周数 | 1 |  | 学分 |  | 1 |  |  |
| 开课单位 | 电信学院 |  | 开课系（室） |  | 自动化系 |  |  |
| 实习（实训）安排形式 | 集中 £分散 |  | 授课对象 |  | 电气工程及其自动化大三学生 |  |  |
| 执笔人 | 罗朋 | 审核人 | 姜淏予 |  | 审批人 |  | 张炎生 |
| 修订时间 | 2022年4月27日 |  |  |  |  |  |  |

二、实习（实训）简介与教学目标

1．实习（实训）简介

《电机学课程实习》是配合《电机学》课程教学而进行的，是专业综合实践教学环节之一，也是素质教育的基本环节之一。本实习开设与大三上学期下段，再次之前，学生已完成电机学、电子电气工艺实习等课程的实习，本次课程实习为学生提供综合前述课程知识进行电机系统设计与实践的动手机会。

由于学时紧张，远不能满足教学要求，只能通过某个子项目进行教学。现就变压器结构工艺分析与装配流程和感应电机结构工艺分析与装配流程两个子项目进行举例并展开说明。在实际教学进行时，也可以选择直流电机和同步电机其中的某一项进行，或者根据实际情况，到变压器及电机制造企业进行实地学习也可。

2．教学目标

通过本课程学习，使学生加深对变压器以及电机的整体结构认识，具备一定的变压器及电机安装检修等基本技能，能够掌握变压器及电机的嵌线工艺特点和工艺流程，培养学生分析问题和解决实际问题的能力，为将来从事专业工作打下基础。同时培养良好的专业素养和严谨的工作作风。本课程的具体教学目标如下：

教学目标1：应具备综合运用所学知识并制作规格要求的电机或变压器工艺分析与装备流程；

教学目标2：培养初步的工程设计能力、创新意识和动手能力，并能够在团队中分担任务、并承担责任；

教学目标3：分组完成任务，培养学生团队合作精神，提高解决实际问题的能力和素质。

3．教学目标对毕业要求指标点的支撑关系

| 教学目标 | 支撑毕业要求对应指标点 |
| --- | --- |
| 教学目标1 | 2.2 能基于专业基础及专业课学习的科学原理和数学模型方法正确表达复杂电气工程问题 |
| 教学目标2 | 3.3 能够进行电气系统或工艺流程设计，在设计中体现创新意识 |
| 教学目标3 | 9.2 能够明白个体在团队中的角色和责任，在团队中独立或合作开展工作 |

三、实习（实训）

1．教学内容及安排

表1 实习（实训）内容及时间安排（子项目二选一）

子项目1：变压器结构工艺分析与装配流程

| 序号 | 实习（实训）内容 | 时长 | 学习任务 | 支撑教学目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 根据实际情况进行变压器设计计算 | 1周 | 应具备综合运用所学的专业知识设计具有一定功能的变压器； | 1 |
| 2 | 压制硅钢片、绕制初级绕组和次级绕组； |  | 具备绕线机、万用表等实验设备对实际的变压的线圈和硅钢片进行制作的能力； | 2 |
| 3 | 组装、浸漆、干燥和总装，进行测试并撰写实习报告。 |  | 培养初步的工程设计能力和创新意识，能够在团队中分担任务，并承担责任。 | 3 |

子项目2：感应电机结构工艺分析与装配流程

| 序号 | 实习（实训）内容 | 时长 | 学习任务 | 支撑教学目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 根据实际情况进行感应电机设计计算 | 1周 | 应具备综合运用所学的专业知识设计具有一定功能的感应电机； | 1 |
| 2 | 定子绕组绕制、嵌线工艺的实现和测试 |  | 具备绕线机、万用表等实验设备对实际的变压的线圈和进行制作的能力； | 2 |
| 3 | 组装、浸漆、干燥和总装，进行测试并撰写实习报告。 |  | 培养初步的工程设计能力和创新意识，能够在团队中分担任务，并承担责任。 | 3 |

2．基本要求

（1）课程实习的组织形式是团队协作，原则上5-6人一组，实习期间全组成员至少要集中5次，每次要做好签到记录，每个成员至少撰写5份实习日志，每份日志记录每天完成的实习内容及过程。

（2）为了大家的安全，禁止穿脚趾及脚跟外露的拖鞋、凉鞋等，建议穿运动鞋；请穿长裤；禁止在实验室进食，请不要将水杯放在实验台上。

（3）实习结束要按要求撰写实习报告。实习报告内容包括：实习内容、实习目的、实习步骤、实习体会和实做的照片等。要求认真思考和分析实习中出现的各种问题，真切的期初实习体会并结合自身情况，并建议为提高实习效果提出自己的建议。

四、考核与成绩评定方法

表2  课程考核指标

子项目1：变压器结构工艺分析与装配流程

| 序号 | 考核指标 | 考核要求（内容、形式等） | 分数比例（%） | 支撑教学目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平时成绩 | 出勤情况和实际参与情况 | 10% | 1 |
| 2 | 实际操作效果 | 绕制、嵌线、组装是否规范整洁，调试结果是否满足要求 | 70% | 2 |
| 3 | 实习文本 | 实习日志和实习报告 | 20% | 3 |

子项目2：变压器结构工艺分析与装配流程

| 序号 | 考核指标 | 考核要求（内容、形式等） | 分数比例（%） | 支撑教学目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平时成绩 | 出勤情况和实际参与情况 | 10% | 1 |
| 2 | 实际操作效果 | 绕制、嵌线、组装是否规范整洁，调试结果是否满足要求 | 70% | 2 |
| 3 | 实习文本 | 实习日志和实习报告 | 20% | 3 |

五、建议教材及相关教学资源

不需要指定教材。

j1630103《电力电子技术课程实习》教学大纲

一、课程基本信息

| 实习（实训）中文名称 | 电力电子技术课程实习 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实习（实训）英文名称 | Course Practice of Power Electronics |  |  | 课程编号 |  | j1630103 |  |
| 实习（实训）类别 | £通识实践与创新训练 £教学实验与实训 课程与专业实习 £毕业实习 |  |  |  |  |  |  |
| 实习（实训）周数 | 1 |  | 学分 |  | 1 |  |  |
| 开课单位 | 电信学院 |  | 开课系（室） |  | 自动化系 |  |  |
| 实习（实训）安排形式 | 集中 £分散 |  | 授课对象 |  | 电气工程及其自动化专业 |  |  |
| 执笔人 | 杨燕霞 | 审核人 | 姜淏予 |  | 审批人 |  | 张炎生 |
| 修订时间 | 2022.4 |  |  |  |  |  |  |

二、实习（实训）简介与教学目标

1．实习（实训）简介

《电力电子技术课程实习》是配合《电力电子技术》课程教学而进行的，是专业综合实践教学环节之一，也是素质教育的基本环节之一。本实习开设与大三下学期下段，在此之前，学生已完成电机学、电子电气工艺实习等课程的实习。

由于学时紧张，远不能满足教学要求，电力电子技术课程实习只能通过仿真形式进行教学。学有余力的同学也可自行设计电路来进行实验验证。

2．教学目标

通过实际操作与设计，学习掌握电力电子设备性能和用途，提高综合应用电力电子技术、模电、数电、自动控制等知识解决实际问题的能力。

教学目标1：熟悉器件的工作原理以及工作性能；

教学目标2：熟悉和掌握四大电力变换电路的基本电路结构和电路分析方法，用仿真实验来进行相应的校验；

教学目标3：熟悉和掌握PWM控制的内容，用仿真实验来进行相应的校验。

3．教学目标对毕业要求指标点的支撑关系

| 教学目标 | 支撑毕业要求对应指标点 |
| --- | --- |
| 教学目标1 | 1.3 能够将专业基础及专业课知识和数学模型方法用于推演、分析专业电气工程问题 |
| 教学目标2 | 2.2 能基于专业基础及专业课学习的科学原理和数学模型方法正确表达复杂电气工程问题 |
| 教学目标3 | 5.2 能够选择与使用恰当的仪器、信息资源、工程工具和专业模拟软件，对复杂电气工程问题进行分析、计算和设计 |

三、实习（实训）

1．教学内容及安排

表1 实习（实训）内容及时间安排

| 序号 | 实习（实训）内容 | 时长 | 学习任务 | 支撑教学目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三相桥式全控整流电路的仿真 | 1周 | 理解掌握熟悉三相晶闸管整流电路结构、原理与交直流电压电流波形 | 1，2 |
| 2 | 直流斩波器 |  | 熟悉各种直流斩波电路的组成及其工作特点。 | 1，2 |
| 3 | 交流调压电路 |  | 理解掌握熟悉交流调压电路结构、原理与其输出电压电流波形。 | 1，2 |
| 4 | 无源逆变电路 |  | 理解掌握熟悉无源逆变电路结构、原理与其输出电压电流波形。 | 1，2 |
| 5 | 三相双极性电压SPWM逆变电路 |  | 熟悉掌握PWM控制原理。 | 1，3 |
| 6 | 电流跟踪型PWM逆变电路 |  | 熟悉掌握PWM控制原理。 | 1，3 |
| 7 | 电压空间矢量SVPWM逆变电路 |  | 熟悉掌握PWM控制原理。 | 1，3 |
| 8 | 单相PWM整流电路 |  | 熟悉掌握PWM控制原理。 | 1，3 |
| 9 | 选做内容：自主设计电路 |  | 根据规定的规格设计升压电路，可以为隔离性或非隔离性，完成电路各个元器件参数的计算，制作出实物且必须进行实验验证。 | 1，2，3 |

2．基本要求

（1）学生按照设计大纲要求，参照设计电路，完成系统总体方案设计、各环节的结构设计、设计原理说明、电路图、及相关实验或仿真。

（2）上交完整的设计报告书。

（3）仿真模型和仿真结果进行分析。

四、考核与成绩评定方法

表2  课程考核指标

| 序号 | 考核指标 | 考核要求（内容、形式等） | 分数比例（%） | 支撑教学目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平时成绩 | 出勤情况和实际参与情况 | 10% | 1 |
| 2 | 模型结构 | 仿真的模型 | 50% | 2,3 |
| 3 | 实习文本 | 实习日志和实习报告 | 40% | 2,3 |

五、建议教材及相关教学资源

不需要指定教材。

j1630103《电力电子技术》实习（实训）教学大纲

一、课程基本信息

| 实习（实训）中文名称 | 电力电子技术课程实习 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实习（实训）英文名称 | Course Practice of Power Electronics |  |  | 课程编号 |  | j1630103 |  |
| 实习（实训）类别 | £通识实践与创新训练 £教学实验与实训 课程与专业实习 £毕业实习 |  |  |  |  |  |  |
| 实习（实训）周数 | 1 |  | 学分 |  | 1 |  |  |
| 开课单位 | 电信学院 |  | 开课系（室） |  | 自动化系 |  |  |
| 实习（实训）安排形式 | 集中 £分散 |  | 授课对象 |  | 电气工程及其自动化专业 |  |  |
| 执笔人 | 杨燕霞 | 审核人 | 姜淏予 |  | 审批人 |  | 张炎生 |
| 修订时间 | 2022.4 |  |  |  |  |  |  |

二、实习（实训）简介与教学目标

1．实习（实训）简介

《电力电子技术课程实习》是配合《电力电子技术》课程教学而进行的，是专业综合实践教学环节之一，也是素质教育的基本环节之一。本实习开设与大三下学期下段，在此之前，学生已完成电机学、电子电气工艺实习等课程的实习。

由于学时紧张，远不能满足教学要求，电力电子技术课程实习只能通过仿真形式进行教学。学有余力的同学也可自行设计电路来进行实验验证。

2．教学目标

通过实际操作与设计，学习掌握电力电子设备性能和用途，提高综合应用电力电子技术、模电、数电、自动控制等知识解决实际问题的能力。

教学目标1：熟悉器件的工作原理以及工作性能；

教学目标2：熟悉和掌握四大电力变换电路的基本电路结构和电路分析方法，用仿真实验来进行相应的校验；

教学目标3：熟悉和掌握PWM控制的内容，用仿真实验来进行相应的校验。

3．教学目标对毕业要求指标点的支撑关系

| 教学目标 | 支撑毕业要求对应指标点 |
| --- | --- |
| 教学目标1 | 1.3 能够将专业基础及专业课知识和数学模型方法用于推演、分析专业电气工程问题 |
| 教学目标2 | 2.2 能基于专业基础及专业课学习的科学原理和数学模型方法正确表达复杂电气工程问题 |
| 教学目标3 | 5.2 能够选择与使用恰当的仪器、信息资源、工程工具和专业模拟软件，对复杂电气工程问题进行分析、计算和设计 |

三、实习（实训）

1．教学内容及安排

表1 实习（实训）内容及时间安排

| 序号 | 实习（实训）内容 | 时长 | 学习任务 | 支撑教学目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三相桥式全控整流电路的仿真 | 1周 | 理解掌握熟悉三相晶闸管整流电路结构、原理与交直流电压电流波形 | 1，2 |
| 2 | 直流斩波器 |  | 熟悉各种直流斩波电路的组成及其工作特点。 | 1，2 |
| 3 | 交流调压电路 |  | 理解掌握熟悉交流调压电路结构、原理与其输出电压电流波形。 | 1，2 |
| 4 | 无源逆变电路 |  | 理解掌握熟悉无源逆变电路结构、原理与其输出电压电流波形。 | 1，2 |
| 5 | 三相双极性电压SPWM逆变电路 |  | 熟悉掌握PWM控制原理。 | 1，3 |
| 6 | 电流跟踪型PWM逆变电路 |  | 熟悉掌握PWM控制原理。 | 1，3 |
| 7 | 电压空间矢量SVPWM逆变电路 |  | 熟悉掌握PWM控制原理。 | 1，3 |
| 8 | 单相PWM整流电路 |  | 熟悉掌握PWM控制原理。 | 1，3 |
| 9 | 选做内容：自主设计电路 |  | 根据规定的规格设计升压电路，可以为隔离性或非隔离性，完成电路各个元器件参数的计算，制作出实物且必须进行实验验证。 | 1，2，3 |

2．基本要求

（1）学生按照设计大纲要求，参照设计电路，完成系统总体方案设计、各环节的结构设计、设计原理说明、电路图、及相关实验或仿真。

（2）上交完整的设计报告书。

（3）仿真模型和仿真结果进行分析。

四、考核与成绩评定方法

表2  课程考核指标

| 序号 | 考核指标 | 考核要求（内容、形式等） | 分数比例（%） | 支撑教学目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平时成绩 | 出勤情况和实际参与情况 | 10% | 1 |
| 2 | 模型结构 | 仿真的模型 | 50% | 2,3 |
| 3 | 实习文本 | 实习日志和实习报告 | 40% | 2,3 |

五、建议教材及相关教学资源

不需要指定教材。

# j3310190《生产实习》实习（实训）教学大纲

一、课程基本信息

| 实习（实训）中文名称 | 生产实习 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实习（实训）英文名称 | Production Practice |  |  | 课程编号 |  | j3310190 |  |
| 实习（实训）类别 | £通识实践与创新训练 £教学实验与实训 R课程与专业实习 £毕业实习 |  |  |  |  |  |  |
| 实习（实训）周数 | 2 |  | 学分 |  | 2 |  |  |
| 开课单位 | 电子与信息工程学院 |  | 开课系（室） |  | 自动化系 |  |  |
| 实习（实训）安排形式 | R集中 £分散 |  | 授课对象 |  | 电气专业本科三年级学生 |  |  |
| 执笔人 | 樊海红 | 审核人 | 姜淏予 |  | 审批人 |  | 张炎生 |
| 修订时间 | 2022年4月25日 |  |  |  |  |  |  |

二、实习（实训）简介与教学目标

1．实习（实训）简介

《生产实习》是实践性教学环节之一，是电气工程及自动化专业本科学生在第六学期进行的一项专业实践活动。通过完成生产实习，使学生掌握企业的电控装置、生产流程、自动控制技术、嵌入式系统、生产工艺和管理等知识，使学生感性地认识到电气工程及其自动化专业领域的相关知识点，培养学生结合生产实际解决电气专业问题的能力。为学习后续课程和毕业后从事本专业技术、业务及管理工作打下必要的实践基础。

- 教学目标

教学目标1：掌握企业的电控装置、生产流程、自动控制技术、嵌入式系统等知识。锻炼学生从事电气工程及自动化职业的基本技能。培养学生理论联系实际，从实际出发分析研究问题的能力。

教学目标2：熟悉专业服务的主要领域，了解所在单位电气设备和自动化设备使用、开发、管理状况。培养学生分析问题、解决问题的能力。

教学目标3：学习所在企业单位的经验、新工艺、新技术和方法。 锻炼学生沟通、表达与协作能力。

教学目标4（课程思政）：通过学习本课程，进一步加强学生社会主义建设者的使命感，用好电气工程及其自动化专业知识，能增强学生对祖国的自豪感以及职业发展的责任感使命感，强化家国情怀和民族自信，更好的为党和人民服务。

3．教学目标对毕业要求指标点的支撑关系

| 教学目标 | 支撑毕业要求对应指标点 |
| --- | --- |
| 教学目标1 | 1.2 能针对具体的电气设备或系统建立数学模型并求解； 2.1能运用专业基础及专业课学习的科学原理，识别和判断复杂电气工程问题的关键环节； |
| 教学目标2 | 1.1 能将数学、自然科学、工程科学的语言工具用于电气工程问题的表述； 2.2能基于专业基础及专业课学习的科学原理和数学模型方法正确表达复杂电气工程问题； 2.4能运用基本原理，借助文献研究，分析过程的影响因素，获得有效结论。 |
| 教学目标3 | 1.3 能够将专业基础及专业课知识和数学模型方法用于推演、分析专业电气工程问题； 1.4 能够将专业基础及专业课知识和数学模型方法用于电气工程问题解决方案的比较与综合。 2.3能认识到解决问题有多种方案可选择，会通过文献研究寻求可替代的解决方案； |
| 教学目标4 | 8.1有正确价值观，理解个人与社会的关系，了解中国国情； 9.2能够明白个体在团队中的角色和责任，在团队中独立或合作开展工作； |

三、实习（实训）

1．教学内容及安排

表1 实习（实训）内容及时间安排

| 序号 | 实习（实训）内容 | 时长 | 学习任务 | 支撑教学目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实习动员和安全教育 | 4学时 | 了解实习任务，牢记实习安全 | 1，4 |
| 2 | 电控装置 | 10学时 | 认识电控装置并掌握安全用电技能 | 2，4 |
| 3 | 自动控制技术 | 10学时 | 应用专业知识识别控制技术的关键环节 | 1，3，4 |
| 4 | 电力系统或嵌入式系统 | 12学时 | 学会科学严谨分析系统问题 | 1，3 |
| 5 | 实习总结与经验交流 | 4学时 | 学会团队沟通、分享 | 3，4 |
| 6 | 完成实习报告 | 6学时 | 分析问题和解决问题 | 1，2，3 |

2．基本要求

（1）生产实习的组织形式是团队协作，原则上2-3人一组，实习期间全组成员至少要集中5次，每次要做好签到记录，每个成员至少撰写10份实习日志，每份日志记录每天完成的实习内容及过程。

（2）每组绘制一个完整的电力线路图，电力线路体现主接线方式、进出线数量、线路上的开个设备、主变压器等。各组绘制的线路要有所不同，严禁出现抄袭现象。要求每个同学必须独立完成自己所分配的工作任务，每人至少绘制3种设备。（或）每组开发一个项目并完成测试，在开发板上要能正确运行一个简单的程序。各组设计的项目参数要有所不同，严禁出现抄袭现象。要求每个同学必须独立完成自己所分配的工作任务，每人至少完成5条指令设计。

（3）实习结束要按要求撰写并提交实习报告。实习报告内容包括：实习内容、实习目的和意义、电力系统图（或指令代码）、安全用电规范（或程序调试及运行结果）、实习心得和体会等。

四、考核与成绩评定方法

表2  课程考核指标

| 序号 | 考核指标 | 考核要求（内容、形式等） | 分数比例（%） | 支撑教学目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实践项目 | 独立完成实践项目，提交作品 | 0.4 | 1，2 |
| 2 | 实习报告 | 按要求撰写并提交实习报告 | 0.2 | 1，2，3，4 |
| 3 | 实习过程表现 | 按要求完成实习任务；遵守实习纪律，践行职业规范。 | 0.4 | 1，2，3，4 |

五、建议教材及相关教学资源

[1] 潘文霞.电工学与电气设备[M].北京：中国水利水电出版社，2019.12

[2] 贺秋丽.电气工程实践训练[M].北京：中国电力出版社，2017.2

[3] 符意德.嵌入式系统设计原理及应用[M].北京:清华大学出版社,2014.2

[4] 中国大学MOOC

https://www.icourse163.org/course/NTU-1001755033?from=searchPage

https://www.icourse163.org/course/SUDA-1001754273?from=searchPage

# J3310196《继电保护原理课程实习》教学大纲

一、课程基本信息

| 实习（实训）中文名称 | 继电保护原理课程实习 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实习（实训）英文名称 | course practice of relay |  |  | 课程编号 |  | J3310196 |  |
| 实习（实训）类别 | £通识实践与创新训练 £教学实验与实训 √课程与专业实习 £毕业实习 |  |  |  |  |  |  |
| 实习（实训）周数 | 2 |  | 学分 |  | 2 |  |  |
| 开课单位 | 电信学院 |  | 开课系（室） |  | 自动化系 |  |  |
| 实习（实训）安排形式 | £集中 £分散 |  | 授课对象 |  | 电气专业学生 |  |  |
| 执笔人 | 李一峰 | 审核人 | 姜淏予 |  | 审批人 |  | 张炎生 |
| 修订时间 | 2022.4.28 |  |  |  |  |  |  |

二、实习（实训）简介与教学目标

1．实习（实训）简介

对典型的继电保护系统进行实际认识、操作及设计。或者通过相关授权机构进行电工进网作业培训。

2．教学目标

教学目标1：通过实际操作与设计，学习掌握继电保护设备性能和用途，提高综合应用专业知识解决实际问题的能力。

教学目标2：在用户的受电装置或者送电装置上，从事电气安装、试验、检修、运行等作业。

教学目标3（课程思政）：通过学习本课程，进一步加强学生社会主义建设者的使命感，做好电力系统继电保护，更好的为党和人民、为社会服务。

3．教学目标对毕业要求指标点的支撑关系

| 教学目标 | 支撑毕业要求对应指标点 |
| --- | --- |
| 教学目标1 | 1.3 能够将专业基础及专业课知识和数学模型方法用于推演、分析专业电气工程问题。 2.3能认识到解决问题有多种方案可选择，会通过文献研究寻求可替代的解决方案。 4.3能够根据实验方案构建实验系统，安全地开展实验，正确地采集实验数据。 4.4能对实验结果进行分析和解释，并通过信息综合得到合理有效的结论。 |
| 教学目标2 | 1.4 能够将专业基础及专业课知识和数学模型方法用于电气工程问题解决方案的比较与综合。 2.1能运用专业基础及专业课学习的科学原理，识别和判断复杂电气工程问题的关键环节。 3.2能够针对特定需求，完成单元（部件）的设计。 4.2能够根据对象特征，选择研究路线，设计实验方案。 |
| 教学目标3 | 2.4能运用基本原理，借助文献研究，分析过程的影响因素，获得有效结论。 8.3理解工程师对公众的安全、健康和福祉，以及环境保护的社会责任，能够在工程实践中自觉履行责任。 9.2能够明白个体在团队中的角色和责任，在团队中独立或合作开展工作。 |

三、实习（实训）

1．教学内容及安排

表1 实习（实训）内容及时间安排

| 序号 | 实习（实训）内容 | 时长 | 学习任务 | 支撑教学目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实习动员、安全讲座 | 1天 | 安全动员 | 教学目标1、2、3 |
| 2 | 实训1（或者视频学习） | 4天 | 保护实训 | 教学目标1、2、3 |
| 3 | 实训2（实操或者虚拟） | 4天 | 保护实训 | 教学目标1、2、3 |
| 4 | 验收 | 1天 | 总结 | 教学目标1、2、3 |

2．基本要求

（1）实习必须遵守实习单位或者实验室各项安全规章制度，按时完成各项任务。切记安全第一。

四、考核与成绩评定方法

表2  课程考核指标

| 序号 | 考核指标 | 考核要求（内容、形式等） | 分数比例（%） | 支撑教学目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实习纪律 | 不得缺勤、安全意识强 | 40 | 教学目标1、2、3 |
| 2 | 实习内容 | 指定的实习内容都能够完成 | 30 | 教学目标1、2、3 |
| 3 | 实习数据 | 数据准确 | 30 | 教学目标1、2、3 |

# J3310197《工厂供电课程实习》教学大纲

一、课程基本信息

| 实习（实训）中文名称 | 工厂供电课程实习 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实习（实训）英文名称 | Course Practice of Plant Power Supply |  |  | 课程编号 |  | j3310197 |  |
| 实习（实训）类别 | £通识实践与创新训练 £教学实验与实训 R课程与专业实习 £毕业实习 |  |  |  |  |  |  |
| 实习（实训）周数 | 2 |  | 学分 |  | 2 |  |  |
| 开课单位 | 电子与信息工程学院 |  | 开课系（室） |  | 自动化系 |  |  |
| 实习（实训）安排形式 | R集中 £分散 |  | 授课对象 |  | 电气专业本科四年级学生 |  |  |
| 执笔人 | 樊海红 | 审核人 | 姜淏予 |  | 审批人 |  | 张炎生 |
| 修订时间 | 2022年4月25日 |  |  |  |  |  |  |

二、实习（实训）简介与教学目标

1．实习（实训）简介

《工厂供电课程实习》是实践性教学环节之一，是电气工程及自动化专业本科学生在第七学期进行的一门专业课程实践课。通过完成工厂供电课程实习，使学生掌握企业供配电一次系统、工厂电力线路的设备和运行等知识，培养学生分析电力线路、结合生产实际解决电气专业问题的能力。为学习后续课程和毕业后从事本专业技术、业务及管理工作打下必要的实践基础。

2．教学目标

教学目标1：掌握变配电室及其一次系统、工厂电力线路的设计、运行、敷设。理论联系实际，锻炼学生的实际工作能力和基本技能。

教学目标2：了解企业单位电气设备和(或)自动化设备使用、开发和管理状况。培养学生分析问题、解决问题的能力。

教学目标3：学习所在企业单位的经验、技术和方法。开阔眼界，增长才干，增强学生适应社会和适应各种工作环境的应变能力。

教学目标4（课程思政）：通过学习本课程，进一步加强学生社会主义建设者的使命感，用好工厂供电知识，能增强学生对祖国的自豪感以及职业发展的责任感使命感，强化家国情怀和民族自信，更好的为党和人民服务。

3．教学目标对毕业要求指标点的支撑关系

| 教学目标 | 支撑毕业要求对应指标点 |
| --- | --- |
| 教学目标1 | 1.2 能针对具体的电气设备或系统建立数学模型并求解； 2.1能运用专业基础及专业课学习的科学原理，识别和判断复杂电气工程问题的关键环节； |
| 教学目标2 | 1.1 能将数学、自然科学、工程科学的语言工具用于电气工程问题的表述； 2.2能基于专业基础及专业课学习的科学原理和数学模型方法正确表达复杂电气工程问题； 2.4能运用基本原理，借助文献研究，分析过程的影响因素，获得有效结论。 |
| 教学目标3 | 1.3 能够将专业基础及专业课知识和数学模型方法用于推演、分析专业电气工程问题； 1.4 能够将专业基础及专业课知识和数学模型方法用于电气工程问题解决方案的比较与综合。 2.3能认识到解决问题有多种方案可选择，会通过文献研究寻求可替代的解决方案； |
| 教学目标4 | 8.1有正确价值观，理解个人与社会的关系，了解中国国情； 9.2能够明白个体在团队中的角色和责任，在团队中独立或合作开展工作； |

三、实习（实训）

1．教学内容及安排

表1 实习（实训）内容及时间安排

| 序号 | 实习（实训）内容 | 时长 | 学习任务 | 支撑教学目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实习动员、实习安全教育 | 4学时 | 了解实习任务，熟悉安全用电规范 | 1，4 |
| 2 | 电气设备的认识 | 4学时 | 认识电气设备并判断设备的工作状态 | 2，4 |
| 3 | 心肺复苏和安全用电 | 8学时 | 掌握安全用电技能 | 3，4 |
| 4 | 企业供电系统 | 6学时 | 应用专业知识识别电气工程问题的关键环节 | 1，3 |
| 5 | 供电线路的设计和敷设 | 8学时 | 设计方案科学严谨，在设计中体现创新意识 | 1，4 |
| 6 | 电控系统的运行过程 | 4学时 | 用专业知识分析电控系统 | 2 |
| 7 | 变电所供配电系统 | 4学时 | 分析专业电气问题 | 1 |
| 8 | 实习总结、交流 | 2学时 | 学会团队沟通、分享 | 3，4 |
| 9 | 完成实习报告 | 6学时 | 分析问题和解决问题 | 1，2，3 |

2．基本要求

（1）课程实习的组织形式是团队协作，原则上3-4人一组，实习期间全组成员至少要集中5次，每次要做好签到记录，每个成员至少撰写10份实习日志，每份日志记录每天完成的实习内容及过程。

（2）每组实操接线一个电气供电线路并完成上电测试，在电气实训屏上要能安全通电运行。各组接线的线路要有所不同，严禁出现抄袭现象。要求每个同学必须独立完成自己所分配的设计任务，每人至少完成10条接线。

（3）实习结束要按要求撰写并提交实习报告。实习报告内容包括：实习内容、实习目的和意义、电气设计线路图、仿真结果、上电运行数据、心肺复苏步骤、安全用电规范、实习心得和体会等。

四、考核与成绩评定方法

表2  课程考核指标

| 序号 | 考核指标 | 考核要求（内容、形式等） | 分数比例（%） | 支撑教学目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实操操作 | 独立完成实践操作，提交作品 | 40 | 1，2 |
| 2 | 实习报告 | 按要求撰写并提交实习报告 | 20 | 1，2，3，4 |
| 3 | 实习过程表现 | 按要求完成实习任务；遵守实习纪律，实践操作符合安全操作规范；践行职业规范。 | 40 | 1，2，3，4 |

五、建议教材及相关教学资源

[1] 刘介才.工厂供电 （第6版）[M].北京：机械工业出版社，2021.4

[2] 贺秋丽.电气工程实践训练[M].北京：中国电力出版社，2017.2

[3] 唐志平.供配电技术[M].北京:电子工业出版社,2009.

[4] 中国大学MOOC

https://www.icourse163.org/course/BFU-1003762011?from=searchPage

# j3310202《毕业实习》教学大纲

一、课程基本信息

| 实习（实训）中文名称 | 毕业实习 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实习（实训）英文名称 | Graduation Practice |  |  | 课程编号 |  | j3310202 |  |
| 实习（实训）类别 | 通识实践与创新训练 教学实验与实训 课程与专业实习 √毕业实习 |  |  |  |  |  |  |
| 实习（实训）周数 | 4 |  | 学分 |  | 2 |  |  |
| 开课单位 | 电子与信息工程学院 |  | 开课系（室） |  | 自动化系 |  |  |
| 实习（实训）安排形式 | √集中 √分散 |  | 授课对象 |  | 自动化专业，本科 |  |  |
| 执笔人 | 姜淏予 | 审核人 | 徐今强 |  | 审批人 |  | 张炎生 |
| 修订时间 | 2022.4.21 |  |  |  |  |  |  |

二、实习（实训）简介与教学目标

1．实习（实训）简介

毕业实习在大四下学期进行，是自动化专业本科学生学完所有专业课程之后开设的一门专业综合实践课程。这段时间学生面临毕业就业，或考研究生、考公务员、或去企业面试，所以可采取集中实习与分散实习相结合的方式进行。集中实习时，每个实习点由一名校内指导教师带队，深入企业，参与企业的自动化控制系统、生产流水线、生产工艺和企业管理。分散实习时，由实习单位和校内指导教师共同确定实习内容。

2．教学目标

教学目标1：到生产企业验证、巩固和充实所学理论知识，加深对相关专业内容的理解，接触课堂以外的实践知识。

教学目标2：了解所在企业自动化设备及控制装置的使用、开发、管理的实际状况，并对系统进行技术改造或优化设计，提升学生创新与创业能力。

3．教学目标对毕业要求指标点的支撑关系

| 教学目标 | 支撑毕业要求对应指标点 |
| --- | --- |
| 教学目标1 | 毕业要求10（沟通）：能够就复杂的自动化控制工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。 |
| 教学目标2 | 毕业要求11（项目管理）理解并掌握自动化控制行业所涉及的工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。 |

三、实习（实训）

1．教学内容及安排

表1 实习（实训）内容及时间安排

| 序号 | 实习（实训）内容 | 时长 | 学习任务 | 支撑教学目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实习动员 | 1天 | 了解实习企业历史、行业发展概况 | 教学目标1 |
| 2 | 参观企业生产线 | 2天 | 了解企业生产流程 | 教学目标1 |
| 3 | 深入参观企业自动控制系统 | 2天 | 了解企业自动化生产线、控制系统 | 教学目标1 |
| 4 | 顶岗实习 | 14天 | 掌握设备故障检测、安装、软硬件开发、调试、监控等技能，撰写实习日志 | 教学目标2 |
| 5 | 实习总结 | 1天 | 撰写实习报告 | 教学目标2 |

2．基本要求

（1）实习计划、实习动员：学期初制定实习计划，提前一周进行实习动员，按照实习计划，向学生讲述包括实习的目的和意义、实习地点、实习内容、实习纪律、实习鉴定以及实习报告的书写，实习成绩的评定等。

（2）实习过程：严格要求学生，认真实习，遵守纪律，能按时报到和结束，无无故缺勤，认真书写实习日记及实习报告，全面完成实习大纲的要求。

（3）实习总结与经验交流要求：实习结束后，教师及时撰写实习总结，并在本专业进行经验交流。

四、考核与成绩评定方法

表2  课程考核指标

| 序号 | 考核指标 | 考核要求（内容、形式等） | 分数比例（%） | 支撑教学目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核实习过程的出勤、纪律，以及实习日志、实习报告的完成情况。 | 结合实习过程的表现、实习日志以及实习报告进行综合评定，给出优、良、中、及格、不及格五个等级。 | 出勤20% 纪律20% 实习日志30% 实习报告30% | 见教学目标 |

五、建议教材及相关教学资源

无。

# j3310203《毕业设计》教学大纲

一、课程基本信息

| 课程中文名称 | 毕业设计 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课程英文名称 | Graduation Project |  |  | 课程编号 |  | j3310203 |
| 学时（周数） | 10周 |  | 学分 |  |  | 5 |
| 开课单位 | 电子与信息工程学院 |  | 开课系（室） |  |  | 自动化系 |
| 授课对象 | 大四学生 |  |  |  |  |  |
| 适用专业 | 电气工程及其自动化、自动化 |  |  |  |  |  |
| 执笔人 | 徐今强 | 审核人 | 姜淏予 |  | 审批人 | 张炎生 |
| 修订时间 | 2022.4.18 |  |  |  |  |  |

二、课程简介和教学目标

1．课程简介

毕业设计是针对自动化专业学生在第八个学期开设的一项教学环节，是学生学习完所有专业课程之后进行的一项综合实践性活动，学生在指导老师的带领下，综合运用所学专业知识和技能进行工程设计和科学研究，通过十周的毕业设计和毕业论文书写，使学生学以致用，完成从本科阶段学习到实际工作岗位或进入研究生阶段学习的过渡。

2．教学目标

教学目标1：培养学生运用所学专业知识设计实际工程问题的设计

教学目标2：培养学生的认真思考、求真务实、诚实守信的品质

教学目标3：培养学生文献检索及论文书写的能力

教学目标4：培养学生创新创业能力

教学目标5（课程思政）：培养学生爱国爱家的家国情怀

3．教学目标对毕业要求指标点的支撑关系

| 教学目标 | 支撑毕业要求对应指标点 |
| --- | --- |
| 教学目标1 | 3.1 掌握工程设计和产品开发全周期、全流程的基本设计/开发方法和技术，了解影响设计目标和技术方案的各种因素。 3.2 能够针对特定需求，完成单元（部件）的设计；能够进行系统或工艺流程设计，在设计中体现创新意识，并在设计中能够考虑安全、健康、法律、文化及环境等制约因素。 |
| 教学目标2 | 8.2 理解诚实公正、诚信守则的工程职业道德和规范，并能在工程实践中自觉遵守。 |
| 教学目标3 | 2.2 能认识到解决问题有多种方案可选择，运用相关的基本原理，通过文献研究，分析自动化相关领域的工程问题，论证解决方案的合理性，获得有效结论。 |
| 教学目标4 | 12.1 认识到自主和终身学习的必要性，能够跟踪社会与技术发展的趋势。 12.2 具有自主学习的能力，能够对技术问题进行分析探索、归纳总结、实践质疑，并寻找资源获取解决问题的方案。 |
| 教学目标5 | 8.1 有正确价值观，理解个人与社会的关系，了解中国国情。 |

三、毕业论文（设计）内容与安排

表1 毕业论文（设计）环节与安排

| 序号 | 毕业论文（设计）环节 | 周数 | 任务及要求 | 支撑教学目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 选题 | 1 | （1）供选课题需符合自动化专业人才培养目标要求，并结合专业特点，以促进学生对本专业知识综合运用和提升学生能力和水平为宗旨，选取一定工作量的自动化应用领域的复杂工程问题加以研究或设计。 （2）课题来源可包括：科研项目、生产（社会）实际、工程实践、理论研究、实验、实习或者其他。可由老师指定，或者学生个人提出，教师审核。 （3）课题分配及任务安排。由教学单位系根据具有指导资格的教师数量、职称结构及参加毕业设计的学生专业、人数等因素，确定不同职称教师的申报课题数目上限。由学院确定整个毕业设计的工作计划，包括课题申请、中期检查、形式审查、答辩进度安排和具体要求等。 （4）课题申请。必须按学院统一的格式填写《课题申请表》，对课题的研究（设计）目的和内容做出准确阐述。 （5）课题审核。学院组成课题审核小组对申报课题进行审核，审核内容包括：课题的难易程度、工作量是否合适、是否符合专业目标达成要求等。 （6）选题准备。召开学生选题指导会，向学生简述毕业设计课题情况，与学生充分沟通，指导学生选题。学生通过网络系统完成课题选择，做到一人一题。鼓励培养学生之间的协作能力，也可有2名或以上学生共同完整，但每个学生研究（设计）应各有重点，需明确每个学生独立完成的任务。 | 教学目标2、3 |
| 2 | 开题 | 1 | 在指导教师引领下，学生查阅国内外文献，了解课题的背景、研究现状、拟采取的研究方法、技术路线，时间进度安排等。 | 教学目标3、4 |
| 3 | 撰写 | 4 | 独立撰写论文，并按要求排版。 |  |
| 4 | 中期检查 | 1 | 明确开题以来所开展的工作，取得的进展，遇到的困难或瓶颈，后续的工作计划。 | 教学目标2、5 |
| 5 | 查重 | 1 | 上中国知网提交论文初稿并查重，三次查重机会，最终重合率不能超过30%，否则，不允许参加答辩。 | 教学目标1、2、4 |
| 6 | 网上提交、指导及评阅教师评审、答辩 | 2 | 学生上网提交论文终稿，各环节给出设计成绩，最终加权得到总评成绩。 | 教学目标1 |

四、毕业论文（设计）撰写规范

1.校教务〔2015〕23号--关于印发《广东海洋大学本科毕业论文（设计）工作管理办法》的通知

2.广东海洋大学本科生毕业论文设计撰写规范--校教务[2007]年122号

3.教督（2020）5号－教育部关于印发《本科毕业论文（设计）抽检办法（试行）》的通知

五、考核与成绩评定方法

1.表2  毕业论文（设计）考核指标

| 序号 | 考核指标 | 考核要求（内容、形式等） | 分数比例（%） | 支撑教学目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 论文（设计）质量 | （1）论文（设计）的整体结构是否符合撰写规范？（2）是否完成指定的论文（设计）任务？ | 50 | 教学目标2、3 |
| 2 | 论文（设计）水平 | （1）论文（设计）的理论意义，对解决实际问题的意义。 （2）论文的观念是否有新意？设计是否有创意？ （3）论文书、设计说明书所体现的整体水平。 | 50 | 教学目标1、4、5 |

2.表3  毕业论文（设计）评分参考标准

| 一级指标 | 二级 指标 | 分值 | 评分标准 |  |  |  |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优秀 (100-90分) | 良好 (89-80分) | 中等 (79-70分) | 及格 (69-60分) | 不及格 （60以下） |  |
| 质量 | 结构规范 | 25 | 非常规范 | 比较规范 | 一般 | 部分规范 | 不规范 |  |
|  | 任务完成 | 25 | 完成很好 | 完成较好 | 一般 | 大部完成 | 少部完成 或没完成 |  |
| 水平 | 理论意义 | 15 | 意义重大 | 意义明显 | 一般 | 一定意义 | 无意义 |  |
|  | 创新创意 | 15 | 较好创新 | 一定创新 | 一般 | 局部创新 | 没有创新 |  |
|  | 整体水平 | 20 | 优秀 | 优良 | 一般 | 勉强 | 较差 |  |

3.表4  毕业答辩评分参考标准

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 等级评定参考标准 |  |  |  |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优秀 (100-90分) | 良好 (89-80分) | 中等 （79-70分） | 及格 (69-60分) | 不及格 （60以下) |  |
| 答辩过程 | 讲解陈述 | 10 | 思路清晰 重点突出 | 思路较清晰 重点突出 | 一般 | 思路不清晰 讲解一般 | 思路紊乱讲解较差 |  |
|  | 回答问题 | 10 | 全部正确 | 比较正确 | 一般 | 大部正确 | 少部正确或不正确 |  |
|  | 精神状态 | 10 | 优秀 | 优良 | 一般 | 勉强 | 较差 |  |
| 质量 | 结构规范 | 17 | 非常规范 | 比较规范 | 一般 | 部分规范 | 不规范 |  |
|  | 任务完成 | 18 | 完成很好 | 完成较好 | 一般 | 大部完成 | 少部完成 或没完成 |  |
| 水平 | 理论意义 | 11 | 意义重大 | 意义明显 | 一般 | 一定意义 | 无意义 |  |
|  | 创新创意 | 12 | 较好创新 | 一定创新 | 一般 | 局部创新 | 没有创新 |  |
|  | 整体水平 | 12 | 优秀 | 优良 | 一般 | 勉强 | 较差 |  |

4.成绩评定方法：

毕业论文（设计）的成绩包括指导教师评定成绩、评阅教师评定成绩和答辩小组评定的成绩。学生毕业论文（设计）总评成绩=指导教师成绩×30%+评阅教师成绩×20%+答辩小组成绩×50%。毕业论文(设计)成绩按百分制记载。

六、建议教材及相关教学资源

由指导教师根据毕业论文（设计）课题指定参考书目，应选择能体现该领域国内外研究现状的专著或论文，数量符合学校毕业论文（设计）规范性文件要求。